## ЖЭК- 5 Королева, 7 c 23.08.201
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Королева, 7
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 237860 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 61,5 |  | -37,2 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 9,81 |  | 9,98 |  | 0,541 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,04 |  |  |  | 10,04
24.08 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 49,8 |  | -25,5 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,03 |  |  | -0,03 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000 |  | 10,69 |  | 10,88 |  | 0,600 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,92 |  |  |  | 10,92
25.08 |  |  |  | 24,0 | 23,6 | 35,0 |  | -11,4 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | 0,000 |  | 13,88 |  | 14,09 |  | 0,729 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,11 |  |  |  | 14,11
26.08 |  |  |  | 24,0 | 23,9 | 52,6 |  | -28,7 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,03 |  |  | -0,03 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000 |  | 10,51 |  | 10,70 |  | 0,569 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,69 |  |  |  | 10,69
27.08 |  |  |  | 24,0 | 23,9 | 51,1 |  | -27,2 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | 0,000 |  | 9,31 |  | 9,45 |  | 0,506 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,40 |  |  |  | 9,40
28.08 |  |  |  | 24,0 | 23,9 | 49,3 |  | -25,3 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | 0,000 |  | 10,62 |  | 10,80 |  | 0,586 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,83 |  |  |  | 10,83
29.08 |  |  |  | 24,0 | 23,9 | 53,4 |  | -29,6 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,16 |  |  | -0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,16 |  |  |  | 0,000 |  | 9,71 |  | 9,88 |  | 0,527 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,79 |  |  |  | 9,79
30.08 |  |  |  | 24,0 | 23,9 | 52,9 |  | -28,9 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,22 |  |  | -0,22 |  |  | 0,00 |  | 0,22 |  |  |  | 0,000 |  | 9,74 |  | 9,90 |  | 0,531 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,76 |  |  |  | 9,76
31.08 |  |  |  | 24,0 | 23,9 | 50,7 |  | -26,8 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,22 |  |  | -0,22 |  |  | 0,00 |  | 0,22 |  |  |  | 0,000 |  | 11,24 |  | 11,39 |  | 0,567 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,30 |  |  |  | 11,30
01.09 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 45,2 |  | -21,6 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,15 |  |  | -0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,15 |  |  |  | 0,000 |  | 12,15 |  | 12,35 |  | 0,634 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,30 |  |  |  | 12,30
02.09 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 47,7 |  | -24,0 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,16 |  |  | -0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,16 |  |  |  | 0,000 |  | 10,82 |  | 11,00 |  | 0,564 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,92 |  |  |  | 10,92
03.09 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 50,7 |  | -27,2 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,18 |  |  | -0,18 |  |  | 0,00 |  | 0,18 |  |  |  | 0,000 |  | 10,52 |  | 10,68 |  | 0,562 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,56 |  |  |  | 10,56
04.09 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 46,6 |  | -23,6 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,21 |  |  | -0,21 |  |  | 0,00 |  | 0,21 |  |  |  | 0,000 |  | 10,76 |  | 10,92 |  | 0,540 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,79 |  |  |  | 10,79
05.09 |  |  |  | 24,0 | 23,1 | 50,4 |  | -27,3 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,09 |  |  | -0,09 |  |  | 0,00 |  | 0,09 |  |  |  | 0,000 |  | 11,10 |  | 11,30 |  | 0,613 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,22 |  |  |  | 11,22
06.09 |  |  |  | 24,0 | 23,1 | 57,7 |  | -34,6 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,09 |  |  | -0,09 |  |  | 0,00 |  | 0,09 |  |  |  | 0,000 |  | 9,54 |  | 9,70 |  | 0,532 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,57 |  |  |  | 9,57
07.09 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 52,9 |  | -29,9 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,12 |  |  | -0,12 |  |  | 0,00 |  | 0,12 |  |  |  | 0,000 |  | 11,50 |  | 11,70 |  | 0,637 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,69 |  |  |  | 11,69
08.09 |  |  |  | 24,0 | 22,8 | 52,0 |  | -29,2 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,14 |  |  | -0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,14 |  |  |  | 0,000 |  | 12,07 |  | 12,31 |  | 0,679 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,26 |  |  |  | 12,26
09.09 |  |  |  | 24,0 | 22,6 | 51,9 |  | -29,3 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,20 |  |  | -0,20 |  |  | 0,00 |  | 0,20 |  |  |  | 0,000 |  | 10,48 |  | 10,65 |  | 0,569 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,54 |  |  |  | 10,54
10.09 |  |  |  | 24,0 | 22,7 | 55,6 |  | -32,9 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,11 |  |  | -0,11 |  |  | 0,00 |  | 0,11 |  |  |  | -0,001 |  | 12,10 |  | 12,28 |  | 0,669 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,41 |  |  |  | 10,41
11.09 |  |  |  | 24,0 | 22,6 | 54,0 |  | -31,4 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,11 |  |  | -0,11 |  |  | 0,00 |  | 0,11 |  |  |  | 0,000 |  | 9,62 |  | 9,77 |  | 0,511 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,35 |  |  |  | 9,35
12.09 |  |  |  | 24,0 | 22,0 | 47,7 |  | -25,6 |  | 2,7 | 5,6 |  | 0,00 | 0,10 |  |  | -0,10 |  |  | 0,00 |  | 0,10 |  |  |  | 0,000 |  | 13,71 |  | 13,83 |  | 0,601 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,32 |  |  |  | 13,32
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 34,1 |  | 34,0 |  | 5,2 | 5,6 |  | 25,59 | 20,88 |  |  | 4,71 |  |  | 26,13 |  | 20,99 |  |  |  | 0,714 |  | 6,90 |  | 6,94 |  | 0,252 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,16 |  |  |  | 10,16
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,0 | 40,2 |  | 33,8 |  | 5,1 | 5,6 |  | 70,91 | 61,70 |  |  | 9,21 |  |  | 73,10 |  | 61,84 |  |  |  | 2,084 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,01 |  |  |  | 10,01
15.09 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 39,4 |  | 31,9 |  | 5,1 | 5,6 |  | 69,22 | 58,34 |  |  | 10,88 |  |  | 70,94 |  | 58,70 |  |  |  | 1,858 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,19 |  |  |  | 11,19
16.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 44,3 |  | 25,3 |  | 5,1 | 5,6 |  | 92,98 | 87,46 |  |  | 5,52 |  |  | 96,20 |  | 87,21 |  |  |  | 2,201 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,43 |  |  |  | 8,43
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 48,9 |  | 22,3 |  | 5,0 | 5,6 |  | 118,47 | 114,53 |  |  | 3,94 |  |  | 122,78 |  | 114,39 |  |  |  | 2,548 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,78 |  |  |  | 7,78
18.09 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 47,3 |  | 20,9 |  | 5,0 | 5,6 |  | 116,00 | 110,06 |  |  | 5,94 |  |  | 120,00 |  | 109,79 |  |  |  | 2,301 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,40 |  |  |  | 9,40
19.09 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 46,7 |  | 21,1 |  | 5,0 | 5,6 |  | 110,75 | 104,62 |  |  | 6,13 |  |  | 114,29 |  | 104,59 |  |  |  | 2,197 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,001 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,29 |  |  |  | 8,29
20.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 47,7 |  | 20,7 |  | 5,0 | 5,6 |  | 112,72 | 109,08 |  |  | 3,64 |  |  | 117,12 |  | 108,38 |  |  |  | 2,248 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,80 |  |  |  | 7,80
21.09 |  |  |  | 24,0 | 67,4 | 47,2 |  | 20,2 |  | 5,0 | 5,6 |  | 115,02 | 109,27 |  |  | 5,75 |  |  | 118,64 |  | 109,29 |  |  |  | 2,208 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,31 |  |  |  | 8,31
22.09 |  |  |  | 24,0 | 66,2 | 45,7 |  | 20,5 |  | 5,0 | 5,6 |  | 113,87 | 105,18 |  |  | 8,69 |  |  | 116,97 |  | 105,50 |  |  |  | 2,154 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,63 |  |  |  | 10,63
Итого |  |  |  | 744,0 | 38,2 | 48,7 |  | -10,5 |  | 2,4 | 5,6 |  | 945,53 | 883,63 |  |  | 61,90 |  |  | 976,17 |  | 883,19 |  |  |  | 20,512 |  | 236,81 |  | 240,53 |  | 12,520 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 321,77 |  |  |  | 321,77 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 18524,00 |  |  | 51607,75 |  |  | 43733,99 |  |  |  | 53276,16 |  | 43985,40 | [5 empty] | 1399,648 |  | 2276,55 |  |  |  | 2312,28 | [6 empty] | 18565,00 | [7 empty] | 8704,23
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 19268,00 |  |  | 52552,93 |  |  | 44619,01 |  |  |  | 54252,02 |  | 44869,98 | [5 empty] | 1420,170 |  | 2514,23 |  |  |  | 2553,72 | [6 empty] | 19309,00 | [7 empty] | 9025,14
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 945,18 |  |  | 885,01 |  |  |  | 975,86 |  | 884,58 | [5 empty] | 20,522 |  | 237,68 |  |  |  | 241,44 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 320,91
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись