## ЖЭК- 5 Курчатова, 16 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 16
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 211162 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 65,9 |  | -38,3 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,28 |  | 12,54 |  | 0,760 |  |  |  | 24,0 |  | 66,1 |  |  | 4,5 |  |  | 12,37 |  |  | 12,37 |  | 12,63 |  |  |  | 12,63 |  |  |  | 0,756
24.08 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 65,6 |  | -38,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,37 |  | 12,62 |  | 0,773 |  |  |  | 24,0 |  | 66,8 |  |  | 4,5 |  |  | 11,52 |  |  | 11,52 |  | 11,76 |  |  |  | 11,76 |  |  |  | 0,710
25.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 66,9 |  | -39,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,43 |  | 14,75 |  | 0,906 |  |  |  | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 4,5 |  |  | 12,79 |  |  | 12,79 |  | 13,04 |  |  |  | 13,04 |  |  |  | 0,800
26.08 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 65,5 |  | -37,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,66 |  | 15,95 |  | 0,969 |  |  |  | 24,0 |  | 66,8 |  |  | 4,5 |  |  | 14,05 |  |  | 14,05 |  | 14,33 |  |  |  | 14,33 |  |  |  | 0,867
27.08 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 66,5 |  | -38,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,82 |  | 13,10 |  | 0,801 |  |  |  | 24,0 |  | 67,2 |  |  | 4,5 |  |  | 11,28 |  |  | 11,28 |  | 11,53 |  |  |  | 11,53 |  |  |  | 0,701
28.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 65,9 |  | -38,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,32 |  | 14,60 |  | 0,891 |  |  |  | 24,0 |  | 66,9 |  |  | 4,5 |  |  | 11,63 |  |  | 11,63 |  | 11,87 |  |  |  | 11,87 |  |  |  | 0,721
29.08 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 65,5 |  | -38,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,81 |  | 12,08 |  | 0,734 |  |  |  | 24,0 |  | 66,3 |  |  | 4,5 |  |  | 11,88 |  |  | 11,88 |  | 12,14 |  |  |  | 12,14 |  |  |  | 0,729
30.08 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 66,8 |  | -39,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,90 |  | 13,14 |  | 0,800 |  |  |  | 24,0 |  | 66,2 |  |  | 4,5 |  |  | 12,93 |  |  | 12,93 |  | 13,17 |  |  |  | 13,17 |  |  |  | 0,788
31.08 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 65,5 |  | -38,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,06 |  | 12,31 |  | 0,749 |  |  |  | 24,0 |  | 66,4 |  |  | 4,5 |  |  | 12,18 |  |  | 12,18 |  | 12,42 |  |  |  | 12,42 |  |  |  | 0,746
01.09 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 65,7 |  | -38,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,96 |  | 12,21 |  | 0,761 |  |  |  | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 4,5 |  |  | 12,11 |  |  | 12,11 |  | 12,36 |  |  |  | 12,36 |  |  |  | 0,758
02.09 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 64,8 |  | -37,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,66 |  | 12,91 |  | 0,783 |  |  |  | 24,0 |  | 65,7 |  |  | 4,5 |  |  | 12,81 |  |  | 12,81 |  | 13,06 |  |  |  | 13,06 |  |  |  | 0,776
03.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 65,1 |  | -38,3 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,98 |  | 12,23 |  | 0,752 |  |  |  | 24,0 |  | 66,8 |  |  | 4,5 |  |  | 12,18 |  |  | 12,18 |  | 12,42 |  |  |  | 12,42 |  |  |  | 0,752
04.09 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 64,5 |  | -38,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,26 |  | 12,51 |  | 0,760 |  |  |  | 24,0 |  | 66,4 |  |  | 4,5 |  |  | 12,43 |  |  | 12,43 |  | 12,68 |  |  |  | 12,68 |  |  |  | 0,764
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 64,5 |  | -38,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,40 |  | 12,65 |  | 0,779 |  |  |  | 24,0 |  | 66,9 |  |  | 4,5 |  |  | 12,55 |  |  | 12,55 |  | 12,80 |  |  |  | 12,80 |  |  |  | 0,775
06.09 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 66,8 |  | -40,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,04 |  | 12,31 |  | 0,777 |  |  |  | 24,0 |  | 68,5 |  |  | 4,5 |  |  | 12,19 |  |  | 12,19 |  | 12,46 |  |  |  | 12,46 |  |  |  | 0,770
07.09 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 65,8 |  | -40,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,39 |  | 11,61 |  | 0,709 |  |  |  | 24,0 |  | 66,2 |  |  | 4,5 |  |  | 11,53 |  |  | 11,53 |  | 11,75 |  |  |  | 11,75 |  |  |  | 0,703
08.09 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 65,2 |  | -39,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,66 |  | 14,96 |  | 0,914 |  |  |  | 24,0 |  | 66,7 |  |  | 4,5 |  |  | 14,87 |  |  | 14,87 |  | 15,17 |  |  |  | 15,17 |  |  |  | 0,916
09.09 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 65,0 |  | -39,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,75 |  | 11,98 |  | 0,730 |  |  |  | 24,0 |  | 66,0 |  |  | 4,5 |  |  | 11,94 |  |  | 11,94 |  | 12,15 |  |  |  | 12,15 |  |  |  | 0,729
10.09 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 64,0 |  | -38,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,88 |  | 12,11 |  | 0,719 |  |  |  | 24,0 |  | 64,7 |  |  | 4,5 |  |  | 12,05 |  |  | 12,05 |  | 12,27 |  |  |  | 12,27 |  |  |  | 0,719
11.09 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 62,6 |  | -37,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,16 |  | 14,45 |  | 0,852 |  |  |  | 24,0 |  | 64,4 |  |  | 4,5 |  |  | 14,33 |  |  | 14,33 |  | 14,62 |  |  |  | 14,62 |  |  |  | 0,853
12.09 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 39,2 |  | 31,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 45,70 | 36,58 |  |  | 9,12 |  |  | 46,76 |  | 36,85 |  |  |  | 1,769 |  | 5,35 |  | 5,45 |  | 0,292 |  |  |  | 24,0 |  | 47,1 |  |  | 4,5 |  |  | 14,80 |  |  | 14,80 |  | 14,99 |  |  |  | 14,99 |  |  |  | 0,621
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 37,2 |  | 31,3 |  | 5,0 | 4,5 |  | 71,55 | 57,67 |  |  | 13,88 |  |  | 73,08 |  | 58,09 |  |  |  | 2,683 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 51,0 |  |  | 4,5 |  |  | 14,48 |  |  | 14,48 |  | 14,67 |  |  |  | 14,67 |  |  |  | 0,663
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,0 | 36,0 |  | 39,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 66,36 | 55,08 |  |  | 11,28 |  |  | 68,09 |  | 55,39 |  |  |  | 2,935 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,4 |  |  | 4,5 |  |  | 11,99 |  |  | 11,99 |  | 12,28 |  |  |  | 12,28 |  |  |  | 0,832
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 35,6 |  | 37,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 66,47 | 53,96 |  |  | 12,51 |  |  | 68,07 |  | 54,25 |  |  |  | 2,849 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,5 |  |  | 4,5 |  |  | 13,29 |  |  | 13,29 |  | 13,59 |  |  |  | 13,59 |  |  |  | 0,898
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 39,6 |  | 31,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 83,87 | 74,58 |  |  | 9,29 |  |  | 85,83 |  | 75,17 |  |  |  | 2,964 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,2 |  |  | 4,5 |  |  | 10,76 |  |  | 10,76 |  | 11,02 |  |  |  | 11,02 |  |  |  | 0,712
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 43,9 |  | 28,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 104,15 | 95,19 |  |  | 8,96 |  |  | 106,60 |  | 96,17 |  |  |  | 3,313 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,9 |  |  | 4,5 |  |  | 11,24 |  |  | 11,24 |  | 11,50 |  |  |  | 11,50 |  |  |  | 0,751
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 43,1 |  | 26,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 102,95 | 93,47 |  |  | 9,48 |  |  | 105,13 |  | 94,45 |  |  |  | 3,080 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,9 |  |  | 4,5 |  |  | 11,72 |  |  | 11,72 |  | 11,99 |  |  |  | 11,99 |  |  |  | 0,747
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 42,8 |  | 26,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 99,81 | 90,90 |  |  | 8,91 |  |  | 101,90 |  | 91,74 |  |  |  | 2,977 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,2 |  |  | 4,5 |  |  | 11,29 |  |  | 11,29 |  | 11,52 |  |  |  | 11,52 |  |  |  | 0,727
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 44,3 |  | 25,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 101,46 | 94,14 |  |  | 7,32 |  |  | 103,70 |  | 95,12 |  |  |  | 2,876 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,4 |  |  | 4,5 |  |  | 9,82 |  |  | 9,82 |  | 10,04 |  |  |  | 10,04 |  |  |  | 0,633
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 43,9 |  | 24,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 103,07 | 94,80 |  |  | 8,27 |  |  | 105,23 |  | 95,73 |  |  |  | 2,888 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,4 |  |  | 4,5 |  |  | 10,78 |  |  | 10,78 |  | 11,00 |  |  |  | 11,00 |  |  |  | 0,682
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,7 | 42,5 |  | 25,3 |  | 5,0 | 4,5 |  | 101,81 | 92,70 |  |  | 9,11 |  |  | 103,84 |  | 93,64 |  |  |  | 2,912 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,4 |  |  | 4,5 |  |  | 11,49 |  |  | 11,49 |  | 11,73 |  |  |  | 11,73 |  |  |  | 0,716
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,3 | 56,6 |  | -14,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 947,20 | 839,07 |  |  | 108,13 |  |  | 968,23 |  | 846,60 |  |  |  | 31,246 |  | 261,14 |  | 266,47 |  | 16,211 |  |  |  | 744,0 |  | 66,5 | 0,0 |  | 4,5 | 0,0 |  | 381,28 | 0,00 |  | 381,28 |  | 388,96 |  |  |  | 388,96 |  |  |  | 23,315
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 13605,00 |  |  | 37815,24 |  |  | 32701,25 |  |  |  | 38864,09 |  | 33011,40 | [5 empty] | 1489,695 |  | 1068,19 |  |  |  | 1090,85 | [6 empty] | 13605,00 |  |  | 6679,22 |  |  |  |  | 6835,60 | [5 empty] | 442,307
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 14349,00 |  |  | 38761,87 |  |  | 33541,02 |  |  |  | 39831,69 |  | 33858,79 | [5 empty] | 1520,869 |  | 1330,51 |  |  |  | 1358,53 | [6 empty] | 14349,00 |  |  | 7060,29 |  |  |  |  | 7224,35 | [5 empty] | 465,611
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 946,63 |  |  | 839,77 |  |  |  | 967,60 |  | 847,39 | [5 empty] | 31,175 |  | 262,32 |  |  |  | 267,68 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 381,07 |  |  |  |  | 388,75 | [5 empty] | 23,305
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись