## ЖЭК- 5 Курчатова, 24 в 1 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 24 в 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 186199 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 59,6 |  | -33,7 |  | 6,0 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,78 |  | 8,92 |  | 0,493 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,60 | 0,00 |  |  | 8,60
24.08 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 60,0 |  | -34,3 |  | 6,0 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,78 |  | 9,93 |  | 0,555 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,61 | 0,00 |  |  | 9,61
25.08 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 59,8 |  | -34,3 |  | 6,0 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,34 |  | 10,49 |  | 0,592 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,17 | 0,00 |  |  | 10,17
26.08 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 59,5 |  | -34,1 |  | 6,0 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,90 |  | 10,09 |  | 0,563 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,75 | 0,00 |  |  | 9,75
27.08 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 59,8 |  | -34,6 |  | 6,0 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,48 |  | 9,66 |  | 0,549 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,35 | 0,00 |  |  | 9,35
28.08 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 60,7 |  | -35,1 |  | 6,0 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,70 |  | 9,87 |  | 0,551 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,48 | 0,00 |  |  | 9,48
29.08 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 60,2 |  | -34,9 |  | 6,0 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,80 |  | 8,94 |  | 0,502 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,63 | 0,00 |  |  | 8,63
30.08 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 61,6 |  | -35,5 |  | 6,0 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,72 |  | 10,90 |  | 0,618 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,52 | 0,00 |  |  | 10,52
31.08 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 60,7 |  | -34,5 |  | 6,0 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,24 |  | 10,43 |  | 0,580 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,02 | 0,00 |  |  | 10,02
01.09 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 61,2 |  | -35,0 |  | 6,0 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,17 |  | 9,35 |  | 0,532 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,00 | 0,00 |  |  | 9,00
02.09 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 60,6 |  | -35,0 |  | 6,0 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,11 |  | 10,29 |  | 0,578 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,85 | 0,00 |  |  | 9,85
03.09 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 61,1 |  | -35,5 |  | 6,0 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,85 |  | 11,05 |  | 0,630 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,65 | 0,00 |  |  | 10,65
04.09 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 60,0 |  | -34,6 |  | 6,0 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,99 |  | 9,14 |  | 0,512 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,76 | 0,00 |  |  | 8,76
05.09 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 60,9 |  | -35,6 |  | 6,0 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,51 |  | 10,69 |  | 0,603 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,30 | 0,00 |  |  | 10,30
06.09 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 61,4 |  | -36,6 |  | 6,0 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,64 |  | 9,81 |  | 0,570 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,45 | 0,00 |  |  | 9,45
07.09 |  |  |  | 24,0 | 24,6 | 61,2 |  | -36,5 |  | 6,0 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,72 |  | 10,91 |  | 0,618 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,53 | 0,00 |  |  | 10,53
08.09 |  |  |  | 24,0 | 24,1 | 60,3 |  | -36,2 |  | 6,0 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,83 |  | 11,04 |  | 0,624 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,66 | 0,00 |  |  | 10,66
09.09 |  |  |  | 22,0 | 24,1 | 60,3 |  | -36,2 |  | 6,0 | 5,5 |  | 13,02 | 5,96 |  |  | 7,06 |  |  | 13,06 |  | 6,06 |  |  |  | -0,078 |  | 9,58 |  | 9,74 |  | 0,554 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,85 | 0,00 |  |  | 9,85
10.09 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 59,8 |  | -35,5 |  | 6,0 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,35 |  | 11,56 |  | 0,643 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,10 | 0,00 |  |  | 11,10
11.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 59,4 |  | -35,4 |  | 6,0 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,89 |  | 12,07 |  | 0,669 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,64 | 0,00 |  |  | 11,64
12.09 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 40,5 |  | 32,7 |  | 6,0 | 5,5 |  | 26,56 | 20,77 |  |  | 5,79 |  |  | 27,21 |  | 20,92 |  |  |  | 1,075 |  | 5,41 |  | 5,46 |  | 0,247 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,35 | 0,00 |  |  | 10,35
13.09 |  |  |  | 24,0 | 67,9 | 38,6 |  | 29,3 |  | 6,0 | 5,5 |  | 57,91 | 46,86 |  |  | 11,05 |  |  | 59,13 |  | 47,21 |  |  |  | 2,066 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,33 | 0,00 |  |  | 10,33
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,4 | 37,5 |  | 36,9 |  | 6,0 | 5,5 |  | 52,31 | 43,46 |  |  | 8,85 |  |  | 53,61 |  | 43,70 |  |  |  | 2,215 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,28 | 0,00 |  |  | 8,28
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 37,1 |  | 34,9 |  | 6,0 | 5,5 |  | 52,60 | 42,69 |  |  | 9,91 |  |  | 53,84 |  | 42,93 |  |  |  | 2,152 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,28 | 0,00 |  |  | 9,28
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 41,2 |  | 29,7 |  | 6,0 | 5,5 |  | 67,19 | 58,71 |  |  | 8,48 |  |  | 68,74 |  | 59,15 |  |  |  | 2,299 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,81 | 0,00 |  |  | 7,81
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 46,0 |  | 26,5 |  | 6,0 | 5,5 |  | 83,52 | 75,45 |  |  | 8,07 |  |  | 85,52 |  | 76,17 |  |  |  | 2,544 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,40 | 0,00 |  |  | 7,40
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 45,1 |  | 24,5 |  | 6,0 | 5,5 |  | 82,43 | 74,95 |  |  | 7,48 |  |  | 84,29 |  | 75,67 |  |  |  | 2,321 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,90 | 0,00 |  |  | 6,90
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 44,8 |  | 24,5 |  | 6,0 | 5,5 |  | 82,71 | 73,44 |  |  | 9,27 |  |  | 84,54 |  | 74,16 |  |  |  | 2,395 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,66 | 0,00 |  |  | 8,66
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 46,5 |  | 23,4 |  | 6,0 | 5,5 |  | 82,99 | 76,21 |  |  | 6,78 |  |  | 84,88 |  | 76,93 |  |  |  | 2,222 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,40 | 0,00 |  |  | 6,40
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 46,0 |  | 23,0 |  | 6,0 | 5,5 |  | 84,24 | 76,87 |  |  | 7,37 |  |  | 86,08 |  | 77,63 |  |  |  | 2,234 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,85 | 0,00 |  |  | 6,85
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 44,4 |  | 23,4 |  | 6,0 | 5,5 |  | 84,44 | 74,91 |  |  | 9,53 |  |  | 86,22 |  | 75,63 |  |  |  | 2,351 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,00 | 0,00 |  |  | 9,00
Итого |  |  |  | 742,0 | 41,3 | 54,1 |  | -12,7 |  | 6,0 | 5,5 |  | 769,92 | 670,28 |  |  | 99,64 |  |  | 787,12 |  | 676,16 |  |  |  | 23,796 |  | 206,80 |  | 210,35 |  | 11,783 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 289,18 | 0,00 |  |  | 289,18 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 26530,00 |  |  | 61366,87 |  |  | 50984,86 |  |  |  | 63041,97 |  | 51474,13 | [5 empty] | 2383,867 |  | 1625,85 |  |  |  | 1653,19 | [6 empty] | 26938,00 | [7 empty] | 10291,74 |  |  | 0,00
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 27272,00 |  |  | 62135,96 |  |  | 51655,78 |  |  |  | 63828,24 |  | 52150,94 | [5 empty] | 2407,576 |  | 1834,21 |  |  |  | 1865,13 | [6 empty] | 27682,00 | [7 empty] | 10581,07 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 742,00 |  |  | 769,09 |  |  | 670,92 |  |  |  | 786,27 |  | 676,81 | [5 empty] | 23,709 |  | 208,36 |  |  |  | 211,94 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 289,33 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись