## ЖЭК- 5 Курчатова, 26 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 26
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-9 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 2290 | [35 empty] | Тхв = |  |  | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 0,0 | 21,9 | 61,8 |  | -39,9 |  | 6,3 | 6,3 |  | 0,00 | 29,30 |  |  | -29,30 |  |  | 0,00 |  | 29,83 |  |  |  | 0,000 |  | 29,30 |  | 29,83 |  | 1,664
24.08 |  |  |  | 0,0 | 21,8 | 60,6 |  | -38,8 |  | 6,2 | 6,2 |  | 0,00 | 30,06 |  |  | -30,06 |  |  | 0,00 |  | 30,57 |  |  |  | 0,000 |  | 30,06 |  | 30,57 |  | 1,670
25.08 |  |  |  | 0,0 | 21,5 | 61,0 |  | -39,5 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 32,25 |  |  | -32,25 |  |  | 0,00 |  | 32,81 |  |  |  | 0,000 |  | 32,25 |  | 32,81 |  | 1,803
26.08 |  |  |  | 0,0 | 21,5 | 58,2 |  | -36,7 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,02 | 11,73 |  |  | -11,71 |  |  | 0,02 |  | 11,92 |  |  |  | 0,000 |  | 25,53 |  | 25,97 |  | 1,422
27.08 |  |  |  | 0,0 | 22,5 | 61,2 |  | -38,7 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 28,75 |  | 29,26 |  | 1,632
28.08 |  |  |  | 0,0 | 128,3 | 61,9 |  | 66,5 |  | 6,6 | 6,3 |  | 0,17 | 0,00 |  |  | 0,17 |  |  | 0,18 |  | 0,00 |  |  |  | 0,021 |  | 13,29 |  | 13,50 |  | 0,685
29.08 |  |  |  | 0,0 | 150,0 | 70,0 |  | 80,0 |  | 6,9 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
30.08 |  |  |  | 0,1 | 150,0 | 67,1 |  | 82,9 |  | 6,7 | 6,3 |  | 0,18 | 0,00 |  |  | 0,18 |  |  | 0,20 |  | 0,00 |  |  |  | 0,027 |  | 13,49 |  | 13,74 |  | 0,786
31.08 |  |  |  | 0,0 | 23,2 | 60,0 |  | -36,8 |  | 6,3 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 29,24 |  | 29,74 |  | 1,624
01.09 |  |  |  | 0,0 | 23,2 | 61,1 |  | -37,9 |  | 6,3 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 30,62 |  | 31,17 |  | 1,747
02.09 |  |  |  | 0,0 | 23,0 | 61,1 |  | -38,1 |  | 6,3 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 30,78 |  | 31,33 |  | 1,743
03.09 |  |  |  | 0,0 | 22,8 | 62,0 |  | -39,2 |  | 6,3 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 29,41 |  | 29,95 |  | 1,697
04.09 |  |  |  | 0,0 | 22,7 | 61,7 |  | -39,1 |  | 6,3 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 30,14 |  | 30,69 |  | 1,720
05.09 |  |  |  | 0,0 | 22,4 | 61,3 |  | -38,8 |  | 6,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 29,43 |  | 29,96 |  | 1,671
06.09 |  |  |  | 0,0 | 22,1 | 61,3 |  | -39,2 |  | 6,3 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 28,74 |  | 29,25 |  | 1,635
07.09 |  |  |  | 0,0 | 21,4 | 54,7 |  | -33,3 |  | 6,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 31,28 |  | 31,72 |  | 1,563
08.09 |  |  |  | 0,0 | 20,8 | 54,0 |  | -33,2 |  | 6,2 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 33,04 |  | 33,52 |  | 1,685
09.09 |  |  |  | 0,0 | 20,8 | 56,3 |  | -35,5 |  | 6,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 29,06 |  | 29,54 |  | 1,562
10.09 |  |  |  | 0,0 | 20,7 | 54,9 |  | -34,2 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 31,53 |  | 32,00 |  | 1,594
11.09 |  |  |  | 0,0 | 20,8 | 59,2 |  | -38,4 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 30,35 |  | 30,86 |  | 1,657
12.09 |  |  |  | 0,0 | 23,6 | 50,4 |  | -26,8 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 35,20 |  | 35,61 |  | 1,581
13.09 |  |  |  | 0,0 | 31,5 | 46,2 |  | -14,7 |  | 6,4 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 37,61 |  | 37,98 |  | 1,549
14.09 |  |  |  | 23,9 | 74,9 | 34,0 |  | 40,9 |  | 6,9 | 6,3 |  | 96,68 | 0,00 |  |  | 96,68 |  |  | 99,14 |  | 0,00 |  |  |  | 6,766 |  | 76,65 |  | 77,03 |  | 2,227
15.09 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 34,7 |  | 36,4 |  | 6,9 | 6,3 |  | 97,14 | 0,00 |  |  | 97,14 |  |  | 99,38 |  | 0,00 |  |  |  | 6,432 |  | 75,43 |  | 75,82 |  | 2,251
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 38,3 |  | 32,7 |  | 6,9 | 6,3 |  | 120,26 | 0,00 |  |  | 120,26 |  |  | 123,03 |  | 0,00 |  |  |  | 7,955 |  | 102,35 |  | 103,05 |  | 3,484
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 43,5 |  | 29,2 |  | 6,9 | 6,3 |  | 146,76 | 0,00 |  |  | 146,76 |  |  | 150,29 |  | 0,00 |  |  |  | 9,954 |  | 129,25 |  | 130,38 |  | 4,994
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 42,8 |  | 27,0 |  | 6,9 | 6,3 |  | 144,80 | 0,00 |  |  | 144,80 |  |  | 148,03 |  | 0,00 |  |  |  | 9,409 |  | 126,49 |  | 127,55 |  | 4,801
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 42,5 |  | 27,0 |  | 6,9 | 6,3 |  | 139,76 | 0,00 |  |  | 139,76 |  |  | 142,85 |  | 0,00 |  |  |  | 9,028 |  | 122,17 |  | 123,18 |  | 4,596
20.09
21.09
22.09
Итого |  |  |  | 144,0 | 45,9 | 49,7 |  | -8,3 |  | 5,8 | 5,6 |  | 745,76 | 103,35 |  |  | 642,41 |  |  | 763,12 |  | 105,13 |  |  |  | 49,592 |  | 1241,45 |  | 1256,01 |  | 55,043 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | [6 empty] | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 28404,90 |  |  | 124032,79 |  |  | 105987,95 |  |  |  | 127433,34 |  | 106923,51 | [5 empty] | 5310,761 |  | 7564,35 |  |  |  | 7754,43
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 28554,13 |  |  | 124807,11 |  |  | 106091,29 |  |  |  | 128225,67 |  | 107028,64 | [5 empty] | 5362,232 |  | 8833,38 |  |  |  | 9038,26
Итого: | [8 empty] | 149,23 |  |  | 774,32 |  |  | 103,35 |  |  |  | 792,33 |  | 105,14 | [5 empty] | 51,470 |  | 1269,02 |  |  |  | 1283,83
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись