## ЖЭК- 5 Курчатова, 28 в 1 c 23
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 28 в 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 210964 | [35 empty] | Тхв = |  |  | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  | ∆Q, Гкал
23.08
24.08
25.08
26.08
27.08
28.08
29.08
30.08
31.08
01.09
02.09
03.09
04.09
05.09
06.09
07.09
08.09
09.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09 |  |  |  | 12,0 | 68,5 | 41,7 |  | 26,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 32,71 | 29,13 |  |  | 3,58 |  |  | 33,42 |  | 29,37 |  |  |  | 1,007 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 12,0 |  | 68,6 |  |  | 4,5 |  |  | 3,81 |  |  | 3,81 |  | 3,88 |  |  |  | 3,88 |  |  | 0,241
20.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 42,5 |  | 26,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 66,13 | 59,79 |  |  | 6,34 |  |  | 67,57 |  | 60,29 |  |  |  | 1,965 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,4 |  |  | 4,5 |  |  | 6,76 |  |  | 6,76 |  | 6,90 |  |  |  | 6,90 |  |  | 0,429
21.09 |  |  |  | 24,0 | 67,7 | 42,0 |  | 25,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 66,38 | 60,15 |  |  | 6,23 |  |  | 67,81 |  | 60,63 |  |  |  | 1,934 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,4 |  |  | 4,5 |  |  | 6,65 |  |  | 6,65 |  | 6,78 |  |  |  | 6,78 |  |  | 0,414
22.09 |  |  |  | 24,0 | 66,6 | 40,7 |  | 25,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 66,36 | 58,60 |  |  | 7,76 |  |  | 67,70 |  | 59,11 |  |  |  | 1,996 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,4 |  |  | 4,5 |  |  | 8,01 |  |  | 8,01 |  | 8,16 |  |  |  | 8,16 |  |  | 0,493
Итого |  |  |  | 84,0 | 67,9 | 5,4 |  | 3,4 |  | 0,6 | 0,6 |  | 231,58 | 207,67 |  |  | 23,91 |  |  | 236,50 |  | 209,40 |  |  |  | 6,902 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 84,0 |  | 8,7 | 0,0 |  | 0,6 | 0,0 |  | 25,23 | 0,00 |  | 25,23 |  | 25,72 |  |  |  | 25,72 |  |  | 1,577
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 16106,67 |  |  | 30297,29 |  |  | 25983,42 |  |  |  | 31830,24 |  | 26711,74 | [5 empty] | 1214,630 |  | 965,45 |  |  |  | 982,35 | [6 empty] | 16106,67 |  |  | 5355,74 |  |  |  |  | 5473,72 | [5 empty] | 339,822
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 84,00 |  |  | 230,71 |  |  | 208,19 |  |  |  | 235,60 |  | 209,94 | [5 empty] | 6,822 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 84,00 |  |  | 23,88 |  |  |  |  | 24,34 | [5 empty] | 1,495
Итого: | [8 empty] | -16022,67 |  |  | -30066,58 |  |  | -25775,23 |  |  |  | -31594,64 |  | -26501,80 | [5 empty] | -1207,808 |  | -965,45 |  |  |  | -982,35 | [6 empty] | -16022,67 |  |  | -5331,85 |  |  |  |  | -5449,37 | [5 empty] | -338,327
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись