## ЖЭК- 5 Курчатова, 28 в 2 c 23
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 28 в 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 210950 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 54,5 |  | -28,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,41 |  | 7,52 |  | 0,393 |  |  |  | 24,0 |  | 57,9 |  |  | 4,5 |  |  | 7,45 |  |  | 7,45 |  | 7,56 |  |  |  | 7,56 |  |  |  | 0,392
24.08 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 54,8 |  | -28,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,09 |  | 8,24 |  | 0,435 |  |  |  | 24,0 |  | 58,2 |  |  | 4,5 |  |  | 8,12 |  |  | 8,12 |  | 8,27 |  |  |  | 8,27 |  |  |  | 0,433
25.08 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 55,2 |  | -29,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,90 |  | 9,06 |  | 0,492 |  |  |  | 24,0 |  | 59,8 |  |  | 4,5 |  |  | 8,93 |  |  | 8,93 |  | 9,09 |  |  |  | 9,09 |  |  |  | 0,487
26.08 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 55,8 |  | -29,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,89 |  | 9,05 |  | 0,478 |  |  |  | 24,0 |  | 58,3 |  |  | 4,5 |  |  | 8,96 |  |  | 8,96 |  | 9,11 |  |  |  | 9,11 |  |  |  | 0,477
27.08 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 55,8 |  | -29,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,62 |  | 8,78 |  | 0,469 |  |  |  | 24,0 |  | 59,0 |  |  | 4,5 |  |  | 8,67 |  |  | 8,67 |  | 8,84 |  |  |  | 8,84 |  |  |  | 0,467
28.08 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 55,2 |  | -29,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,96 |  | 8,09 |  | 0,428 |  |  |  | 24,0 |  | 58,2 |  |  | 4,5 |  |  | 7,99 |  |  | 7,99 |  | 8,12 |  |  |  | 8,12 |  |  |  | 0,423
29.08 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 55,4 |  | -29,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,45 |  | 8,57 |  | 0,459 |  |  |  | 24,0 |  | 59,0 |  |  | 4,5 |  |  | 8,49 |  |  | 8,49 |  | 8,62 |  |  |  | 8,62 |  |  |  | 0,459
30.08 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 55,4 |  | -29,3 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,45 |  | 7,56 |  | 0,397 |  |  |  | 24,0 |  | 57,8 |  |  | 4,5 |  |  | 7,49 |  |  | 7,49 |  | 7,60 |  |  |  | 7,60 |  |  |  | 0,396
31.08 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 55,1 |  | -28,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,91 |  | 9,09 |  | 0,482 |  |  |  | 24,0 |  | 58,9 |  |  | 4,5 |  |  | 8,97 |  |  | 8,97 |  | 9,15 |  |  |  | 9,15 |  |  |  | 0,486
01.09 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 56,5 |  | -30,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,07 |  | 10,26 |  | 0,569 |  |  |  | 24,0 |  | 61,3 |  |  | 4,5 |  |  | 10,14 |  |  | 10,14 |  | 10,33 |  |  |  | 10,33 |  |  |  | 0,572
02.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 55,8 |  | -29,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,18 |  | 9,31 |  | 0,500 |  |  |  | 24,0 |  | 59,1 |  |  | 4,5 |  |  | 9,24 |  |  | 9,24 |  | 9,37 |  |  |  | 9,37 |  |  |  | 0,500
03.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 56,8 |  | -30,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,96 |  | 11,16 |  | 0,610 |  |  |  | 24,0 |  | 60,2 |  |  | 4,5 |  |  | 11,05 |  |  | 11,05 |  | 11,25 |  |  |  | 11,25 |  |  |  | 0,610
04.09 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 56,2 |  | -30,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,06 |  | 9,22 |  | 0,492 |  |  |  | 24,0 |  | 59,1 |  |  | 4,5 |  |  | 9,12 |  |  | 9,12 |  | 9,28 |  |  |  | 9,28 |  |  |  | 0,492
05.09 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 56,6 |  | -31,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,16 |  | 10,35 |  | 0,560 |  |  |  | 24,0 |  | 59,8 |  |  | 4,5 |  |  | 10,23 |  |  | 10,23 |  | 10,41 |  |  |  | 10,41 |  |  |  | 0,560
06.09 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 56,9 |  | -32,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,58 |  | 9,75 |  | 0,539 |  |  |  | 24,0 |  | 60,9 |  |  | 4,5 |  |  | 9,63 |  |  | 9,63 |  | 9,80 |  |  |  | 9,80 |  |  |  | 0,541
07.09 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 56,1 |  | -31,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,22 |  | 9,40 |  | 0,500 |  |  |  | 24,0 |  | 58,8 |  |  | 4,5 |  |  | 9,27 |  |  | 9,27 |  | 9,45 |  |  |  | 9,45 |  |  |  | 0,501
08.09 |  |  |  | 24,0 | 24,1 | 56,4 |  | -32,3 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,58 |  | 10,77 |  | 0,589 |  |  |  | 24,0 |  | 60,4 |  |  | 4,5 |  |  | 10,67 |  |  | 10,67 |  | 10,86 |  |  |  | 10,86 |  |  |  | 0,589
09.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 56,0 |  | -31,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,01 |  | 10,18 |  | 0,546 |  |  |  | 24,0 |  | 59,2 |  |  | 4,5 |  |  | 10,10 |  |  | 10,10 |  | 10,27 |  |  |  | 10,27 |  |  |  | 0,546
10.09 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 54,3 |  | -30,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,99 |  | 9,13 |  | 0,478 |  |  |  | 24,0 |  | 58,1 |  |  | 4,5 |  |  | 9,06 |  |  | 9,06 |  | 9,20 |  |  |  | 9,20 |  |  |  | 0,477
11.09 |  |  |  | 24,0 | 23,6 | 54,1 |  | -30,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,67 |  | 9,84 |  | 0,510 |  |  |  | 24,0 |  | 57,8 |  |  | 4,5 |  |  | 9,73 |  |  | 9,73 |  | 9,90 |  |  |  | 9,90 |  |  |  | 0,513
12.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 35,4 |  | 35,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 26,62 | 21,14 |  |  | 5,48 |  |  | 27,23 |  | 21,26 |  |  |  | 1,096 |  | 5,41 |  | 5,47 |  | 0,264 |  |  |  | 24,0 |  | 62,7 |  |  | 4,5 |  |  | 10,53 |  |  | 10,53 |  | 10,71 |  |  |  | 10,71 |  |  |  | 0,606
13.09 |  |  |  | 24,0 | 66,3 | 34,8 |  | 31,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 49,30 | 39,06 |  |  | 10,24 |  |  | 50,32 |  | 39,31 |  |  |  | 1,853 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,1 |  |  | 4,5 |  |  | 9,78 |  |  | 9,78 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 0,595
14.09 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 34,3 |  | 38,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 42,46 | 33,77 |  |  | 8,69 |  |  | 43,50 |  | 34,01 |  |  |  | 1,868 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,2 |  |  | 4,5 |  |  | 8,27 |  |  | 8,27 |  | 8,46 |  |  |  | 8,46 |  |  |  | 0,558
15.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 34,0 |  | 36,3 |  | 5,0 | 4,5 |  | 44,08 | 32,87 |  |  | 11,21 |  |  | 45,08 |  | 33,11 |  |  |  | 1,918 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,1 |  |  | 4,5 |  |  | 10,88 |  |  | 10,88 |  | 11,11 |  |  |  | 11,11 |  |  |  | 0,709
16.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 37,6 |  | 31,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 54,02 | 45,20 |  |  | 8,82 |  |  | 55,18 |  | 45,53 |  |  |  | 1,989 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,2 |  |  | 4,5 |  |  | 8,56 |  |  | 8,56 |  | 8,73 |  |  |  | 8,73 |  |  |  | 0,549
17.09 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 41,6 |  | 29,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 66,20 | 57,83 |  |  | 8,37 |  |  | 67,74 |  | 58,31 |  |  |  | 2,231 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,3 |  |  | 4,5 |  |  | 8,12 |  |  | 8,12 |  | 8,31 |  |  |  | 8,31 |  |  |  | 0,530
18.09 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 41,0 |  | 27,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 64,67 | 56,68 |  |  | 7,99 |  |  | 66,07 |  | 57,16 |  |  |  | 2,030 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,5 |  |  | 4,5 |  |  | 7,82 |  |  | 7,82 |  | 7,97 |  |  |  | 7,97 |  |  |  | 0,489
19.09 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 40,5 |  | 27,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 63,61 | 54,80 |  |  | 8,81 |  |  | 64,95 |  | 55,28 |  |  |  | 2,035 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 4,5 |  |  | 8,61 |  |  | 8,61 |  | 8,80 |  |  |  | 8,80 |  |  |  | 0,539
20.09 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 42,0 |  | 26,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 63,90 | 56,93 |  |  | 6,97 |  |  | 65,29 |  | 57,41 |  |  |  | 1,934 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,0 |  |  | 4,5 |  |  | 6,90 |  |  | 6,90 |  | 7,04 |  |  |  | 7,04 |  |  |  | 0,436
21.09 |  |  |  | 24,0 | 67,3 | 41,5 |  | 25,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 65,45 | 57,13 |  |  | 8,32 |  |  | 66,80 |  | 57,61 |  |  |  | 1,996 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,1 |  |  | 4,5 |  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  | 8,20 |  |  |  | 8,20 |  |  |  | 0,496
22.09 |  |  |  | 24,0 | 66,2 | 40,2 |  | 26,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 65,36 | 55,61 |  |  | 9,75 |  |  | 66,67 |  | 56,09 |  |  |  | 2,039 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,1 |  |  | 4,5 |  |  | 9,49 |  |  | 9,49 |  | 9,69 |  |  |  | 9,69 |  |  |  | 0,578
Итого |  |  |  | 744,0 | 40,8 | 49,5 |  | -8,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 605,67 | 511,02 |  |  | 94,65 |  |  | 618,83 |  | 515,08 |  |  |  | 20,989 |  | 187,57 |  | 190,80 |  | 10,190 |  |  |  | 744,0 |  | 62,2 | 0,0 |  | 4,5 | 0,0 |  | 280,27 | 0,00 |  | 280,27 |  | 285,50 |  |  |  | 285,50 |  |  |  | 16,006
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 12926,00 |  |  | 22422,86 |  |  | 18711,82 |  |  |  | 22997,15 |  | 18867,97 | [5 empty] | 877,005 |  | 1046,21 |  |  |  | 1063,48 | [6 empty] | 12926,00 |  |  | 4618,26 |  |  |  |  | 4711,75 | [5 empty] | 282,038
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 13670,00 |  |  | 23027,55 |  |  | 19223,27 |  |  |  | 23614,97 |  | 19383,48 | [5 empty] | 897,908 |  | 1235,21 |  |  |  | 1255,74 | [6 empty] | 13670,00 |  |  | 4898,55 |  |  |  |  | 4997,27 | [5 empty] | 298,035
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 604,69 |  |  | 511,45 |  |  |  | 617,82 |  | 515,51 | [5 empty] | 20,903 |  | 189,00 |  |  |  | 192,26 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 280,29 |  |  |  |  | 285,51 | [5 empty] | 15,997
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись