## ЖЭК- 5 Курчатова, 30 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 30
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264845 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 65,8 |  | -38,3 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,08 |  | 5,19 |  | 0,321 |  |  |  | 24,0 |  | 65,3 |  |  | 5,3 |  |  | 4,99 |  |  | 4,99 |  | 5,08 |  |  |  | 5,08 |  |  |  | 0,300
24.08 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 66,4 |  | -39,3 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,32 |  | 5,42 |  | 0,339 |  |  |  | 24,0 |  | 65,7 |  |  | 5,2 |  |  | 5,22 |  |  | 5,22 |  | 5,32 |  |  |  | 5,32 |  |  |  | 0,317
25.08 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 67,6 |  | -40,4 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,24 |  | 6,38 |  | 0,397 |  |  |  | 24,0 |  | 66,2 |  |  | 5,2 |  |  | 6,09 |  |  | 6,09 |  | 6,21 |  |  |  | 6,21 |  |  |  | 0,373
26.08 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 65,7 |  | -38,7 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,86 |  | 5,99 |  | 0,372 |  |  |  | 24,0 |  | 65,5 |  |  | 5,3 |  |  | 5,76 |  |  | 5,76 |  | 5,88 |  |  |  | 5,88 |  |  |  | 0,349
27.08 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 67,1 |  | -40,2 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,72 |  | 5,83 |  | 0,368 |  |  |  | 24,0 |  | 66,3 |  |  | 5,3 |  |  | 5,58 |  |  | 5,58 |  | 5,69 |  |  |  | 5,69 |  |  |  | 0,341
28.08 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 65,8 |  | -38,7 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,38 |  | 5,48 |  | 0,342 |  |  |  | 24,0 |  | 65,8 |  |  | 5,3 |  |  | 5,28 |  |  | 5,28 |  | 5,38 |  |  |  | 5,38 |  |  |  | 0,321
29.08 |  |  |  | 24,0 | 26,7 | 66,4 |  | -39,7 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,31 |  | 6,44 |  | 0,402 |  |  |  | 24,0 |  | 66,1 |  |  | 5,3 |  |  | 6,16 |  |  | 6,16 |  | 6,28 |  |  |  | 6,28 |  |  |  | 0,376
30.08 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 66,6 |  | -39,5 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,17 |  | 5,27 |  | 0,332 |  |  |  | 24,0 |  | 66,1 |  |  | 5,3 |  |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  | 5,18 |  |  |  | 5,18 |  |  |  | 0,310
31.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 66,7 |  | -39,2 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,23 |  | 6,36 |  | 0,399 |  |  |  | 24,0 |  | 66,2 |  |  | 5,2 |  |  | 6,12 |  |  | 6,12 |  | 6,24 |  |  |  | 6,24 |  |  |  | 0,374
01.09 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 67,8 |  | -40,4 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,52 |  | 6,68 |  | 0,423 |  |  |  | 24,0 |  | 67,4 |  |  | 5,2 |  |  | 6,38 |  |  | 6,38 |  | 6,51 |  |  |  | 6,51 |  |  |  | 0,397
02.09 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 66,1 |  | -40,0 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,98 |  | 6,14 |  | 0,376 |  |  |  | 24,0 |  | 65,3 |  |  | 5,3 |  |  | 5,88 |  |  | 5,88 |  | 6,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |  | 0,354
03.09 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 66,6 |  | -40,4 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,12 |  | 5,21 |  | 0,326 |  |  |  | 24,0 |  | 65,3 |  |  | 5,3 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 5,10 |  |  |  | 5,10 |  |  |  | 0,302
04.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 66,2 |  | -40,3 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,31 |  | 6,45 |  | 0,406 |  |  |  | 24,0 |  | 66,2 |  |  | 5,2 |  |  | 6,18 |  |  | 6,18 |  | 6,31 |  |  |  | 6,31 |  |  |  | 0,378
05.09 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 65,5 |  | -40,1 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,15 |  | 6,28 |  | 0,393 |  |  |  | 24,0 |  | 66,4 |  |  | 5,2 |  |  | 6,02 |  |  | 6,02 |  | 6,14 |  |  |  | 6,14 |  |  |  | 0,369
06.09 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 68,1 |  | -42,9 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,48 |  | 5,59 |  | 0,362 |  |  |  | 24,0 |  | 67,4 |  |  | 5,2 |  |  | 5,39 |  |  | 5,39 |  | 5,51 |  |  |  | 5,51 |  |  |  | 0,336
07.09 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 67,0 |  | -42,5 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,39 |  | 6,53 |  | 0,406 |  |  |  | 24,0 |  | 65,9 |  |  | 5,2 |  |  | 6,29 |  |  | 6,29 |  | 6,42 |  |  |  | 6,42 |  |  |  | 0,383
08.09 |  |  |  | 24,0 | 24,2 | 66,5 |  | -42,3 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,69 |  | 6,83 |  | 0,426 |  |  |  | 24,0 |  | 66,1 |  |  | 5,2 |  |  | 6,55 |  |  | 6,55 |  | 6,68 |  |  |  | 6,68 |  |  |  | 0,400
09.09 |  |  |  | 24,0 | 24,2 | 65,8 |  | -41,6 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,12 |  | 6,26 |  | 0,392 |  |  |  | 24,0 |  | 66,0 |  |  | 5,2 |  |  | 5,99 |  |  | 5,99 |  | 6,11 |  |  |  | 6,11 |  |  |  | 0,365
10.09 |  |  |  | 24,0 | 24,2 | 65,5 |  | -41,3 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,35 |  | 6,48 |  | 0,395 |  |  |  | 24,0 |  | 64,6 |  |  | 5,1 |  |  | 6,25 |  |  | 6,25 |  | 6,37 |  |  |  | 6,37 |  |  |  | 0,372
11.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 63,8 |  | -39,8 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,99 |  | 6,09 |  | 0,368 |  |  |  | 24,0 |  | 63,7 |  |  | 5,1 |  |  | 5,89 |  |  | 5,89 |  | 6,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |  | 0,346
12.09 |  |  |  | 24,0 | 74,5 | 34,8 |  | 39,7 |  | 5,2 | 5,1 |  | 17,53 | 14,07 |  |  | 3,46 |  |  | 17,97 |  | 14,16 |  |  |  | 0,799 |  | 4,31 |  | 4,38 |  | 0,243 |  |  |  | 24,0 |  | 65,8 |  |  | 5,1 |  |  | 5,97 |  |  | 5,97 |  | 6,09 |  |  |  | 6,09 |  |  |  | 0,363
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 34,4 |  | 35,5 |  | 5,3 | 5,1 |  | 40,63 | 33,91 |  |  | 6,72 |  |  | 41,53 |  | 34,09 |  |  |  | 1,637 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,8 |  |  | 5,2 |  |  | 5,76 |  |  | 5,76 |  | 5,88 |  |  |  | 5,88 |  |  |  | 0,361
14.09 |  |  |  | 24,0 | 76,2 | 38,8 |  | 37,4 |  | 5,2 | 5,1 |  | 52,81 | 45,77 |  |  | 7,04 |  |  | 54,21 |  | 46,07 |  |  |  | 2,215 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,7 |  |  | 5,1 |  |  | 5,88 |  |  | 5,88 |  | 6,03 |  |  |  | 6,03 |  |  |  | 0,410
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,9 | 38,0 |  | 36,0 |  | 5,3 | 5,2 |  | 50,67 | 44,25 |  |  | 6,42 |  |  | 51,93 |  | 44,49 |  |  |  | 2,033 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,8 |  |  | 5,2 |  |  | 5,97 |  |  | 5,97 |  | 6,11 |  |  |  | 6,11 |  |  |  | 0,404
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 42,0 |  | 30,2 |  | 5,3 | 4,9 |  | 66,82 | 61,16 |  |  | 5,66 |  |  | 68,41 |  | 61,68 |  |  |  | 2,225 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,3 |  |  | 5,2 |  |  | 5,76 |  |  | 5,76 |  | 5,90 |  |  |  | 5,90 |  |  |  | 0,382
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 44,6 |  | 28,9 |  | 5,2 | 4,6 |  | 71,58 | 66,37 |  |  | 5,21 |  |  | 73,35 |  | 67,02 |  |  |  | 2,276 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,1 |  |  | 5,2 |  |  | 5,31 |  |  | 5,31 |  | 5,44 |  |  |  | 5,44 |  |  |  | 0,356
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 40,8 |  | 29,7 |  | 5,3 | 4,7 |  | 58,36 | 53,27 |  |  | 5,09 |  |  | 59,69 |  | 53,74 |  |  |  | 1,915 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,9 |  |  | 5,2 |  |  | 5,15 |  |  | 5,15 |  | 5,27 |  |  |  | 5,27 |  |  |  | 0,329
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 40,2 |  | 30,1 |  | 5,3 | 4,7 |  | 55,86 | 50,08 |  |  | 5,78 |  |  | 57,12 |  | 50,54 |  |  |  | 1,880 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,3 |  |  | 5,2 |  |  | 5,76 |  |  | 5,76 |  | 5,89 |  |  |  | 5,89 |  |  |  | 0,370
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 41,6 |  | 29,2 |  | 5,3 | 4,7 |  | 56,76 | 51,38 |  |  | 5,38 |  |  | 58,05 |  | 51,86 |  |  |  | 1,852 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,6 |  |  | 5,2 |  |  | 5,38 |  |  | 5,38 |  | 5,50 |  |  |  | 5,50 |  |  |  | 0,347
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 41,3 |  | 28,5 |  | 5,3 | 4,7 |  | 57,59 | 51,61 |  |  | 5,98 |  |  | 58,86 |  | 52,10 |  |  |  | 1,858 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,4 |  |  | 5,2 |  |  | 5,99 |  |  | 5,99 |  | 6,12 |  |  |  | 6,12 |  |  |  | 0,380
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 39,9 |  | 28,7 |  | 5,3 | 4,7 |  | 56,05 | 49,78 |  |  | 6,27 |  |  | 57,27 |  | 50,20 |  |  |  | 1,828 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 5,2 |  |  | 6,33 |  |  | 6,33 |  | 6,46 |  |  |  | 6,46 |  |  |  | 0,396
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,3 | 56,9 |  | -14,6 |  | 5,3 | 5,2 |  | 584,66 | 521,65 |  |  | 63,01 |  |  | 598,39 |  | 525,95 |  |  |  | 20,518 |  | 122,72 |  | 125,28 |  | 7,788 |  |  |  | 744,0 |  | 67,3 | 0,0 |  | 5,2 | 0,0 |  | 179,36 | 0,00 |  | 179,36 |  | 183,10 |  |  |  | 183,10 |  |  |  | 11,161
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 29298,00 |  |  | 71299,06 |  |  | 63937,46 |  |  |  | 73355,97 |  | 64675,79 | [5 empty] | 2472,452 |  | 1362,78 |  |  |  | 1390,35 | [6 empty] | 29410,00 |  |  | 7675,67 |  |  |  |  | 7856,73 | [5 empty] | 508,525
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 30042,00 |  |  | 71883,08 |  |  | 64459,38 |  |  |  | 73953,71 |  | 65202,03 | [5 empty] | 2492,915 |  | 1486,36 |  |  |  | 1516,51 | [6 empty] | 30154,00 |  |  | 7854,97 |  |  |  |  | 8039,77 | [5 empty] | 519,682
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 584,02 |  |  | 521,92 |  |  |  | 597,75 |  | 526,24 | [5 empty] | 20,463 |  | 123,58 |  |  |  | 126,16 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 179,30 |  |  |  |  | 183,04 | [5 empty] | 11,157
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись