## ЖЭК- 5 Курчатова, 32 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 32
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 186854 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 64,9 |  | -39,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,38 |  | 11,60 |  | 0,707 |  |  |  | 24,0 |  | 63,8 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
24.08 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 65,1 |  | -39,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,13 |  | 13,39 |  | 0,827 |  |  |  | 24,0 |  | 64,0 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
25.08 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 66,2 |  | -40,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,02 |  | 15,34 |  | 0,944 |  |  |  | 24,0 |  | 65,0 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
26.08 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 64,2 |  | -39,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,00 |  | 13,27 |  | 0,808 |  |  |  | 24,0 |  | 63,1 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
27.08 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 65,9 |  | -40,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,28 |  | 12,55 |  | 0,770 |  |  |  | 24,0 |  | 64,7 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
28.08 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 65,7 |  | -40,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,50 |  | 12,79 |  | 0,778 |  |  |  | 24,0 |  | 64,5 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
29.08 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 65,3 |  | -40,3 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,65 |  | 13,93 |  | 0,854 |  |  |  | 24,0 |  | 64,1 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
30.08 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 65,8 |  | -40,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,06 |  | 13,34 |  | 0,823 |  |  |  | 24,0 |  | 64,6 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
31.08 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 65,2 |  | -40,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,32 |  | 12,58 |  | 0,770 |  |  |  | 24,0 |  | 64,0 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
01.09 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 66,3 |  | -41,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,90 |  | 15,23 |  | 0,957 |  |  |  | 24,0 |  | 65,1 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
02.09 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 65,5 |  | -40,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,33 |  | 14,63 |  | 0,883 |  |  |  | 24,0 |  | 64,3 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
03.09 |  |  |  | 24,0 | 24,7 | 65,4 |  | -40,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,16 |  | 13,44 |  | 0,829 |  |  |  | 24,0 |  | 64,2 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
04.09 |  |  |  | 24,0 | 24,6 | 64,9 |  | -40,3 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,59 |  | 13,88 |  | 0,854 |  |  |  | 24,0 |  | 63,8 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
05.09 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 65,3 |  | -41,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,58 |  | 13,87 |  | 0,855 |  |  |  | 24,0 |  | 64,1 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
06.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 66,5 |  | -42,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,70 |  | 11,98 |  | 0,752 |  |  |  | 24,0 |  | 65,2 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
07.09 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 65,0 |  | -41,3 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,19 |  | 14,49 |  | 0,891 |  |  |  | 24,0 |  | 63,7 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
08.09 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 65,3 |  | -41,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,02 |  | 15,34 |  | 0,939 |  |  |  | 24,0 |  | 64,1 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
09.09 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 65,9 |  | -42,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,83 |  | 14,12 |  | 0,862 |  |  |  | 24,0 |  | 64,6 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
10.09 |  |  |  | 24,0 | 23,3 | 63,2 |  | -39,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,37 |  | 12,61 |  | 0,761 |  |  |  | 24,0 |  | 62,1 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
11.09 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 62,0 |  | -39,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,09 |  | 13,34 |  | 0,790 |  |  |  | 24,0 |  | 60,9 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
12.09 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 71,9 |  | 1,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 39,93 | 33,75 |  |  | 6,18 |  |  | 40,91 |  | 34,54 |  |  |  | 0,475 |  | 9,62 |  | 9,77 |  | 0,503 |  |  |  | 24,0 |  | 63,4 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 56,0 |  | 12,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 77,86 | 64,62 |  |  | 13,24 |  |  | 79,55 |  | 65,63 |  |  |  | 1,644 |  | 0,38 |  | 0,38 |  | 0,007 |  |  |  | 24,0 |  | 67,3 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,1 | 35,2 |  | 39,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 67,85 | 54,47 |  |  | 13,38 |  |  | 69,61 |  | 54,75 |  |  |  | 3,110 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 73,6 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 35,2 |  | 37,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 67,92 | 53,96 |  |  | 13,96 |  |  | 69,58 |  | 54,20 |  |  |  | 2,970 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,4 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 39,5 |  | 31,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 85,68 | 74,73 |  |  | 10,95 |  |  | 87,66 |  | 75,28 |  |  |  | 3,083 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,9 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 44,1 |  | 28,3 |  | 5,0 | 4,5 |  | 106,59 | 96,08 |  |  | 10,51 |  |  | 109,14 |  | 96,99 |  |  |  | 3,420 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,1 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 43,3 |  | 26,3 |  | 5,0 | 4,5 |  | 106,45 | 94,23 |  |  | 12,22 |  |  | 108,81 |  | 95,10 |  |  |  | 3,260 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,3 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 43,0 |  | 26,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 101,10 | 91,34 |  |  | 9,76 |  |  | 103,28 |  | 92,16 |  |  |  | 3,011 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,9 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 44,6 |  | 25,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 104,72 | 94,59 |  |  | 10,13 |  |  | 107,05 |  | 95,56 |  |  |  | 3,033 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,5 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 44,2 |  | 24,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 106,15 | 95,60 |  |  | 10,55 |  |  | 108,43 |  | 96,53 |  |  |  | 3,018 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 42,8 |  | 24,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 105,64 | 93,37 |  |  | 12,27 |  |  | 107,87 |  | 94,18 |  |  |  | 3,089 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,5 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
Итого |  |  |  | 744,0 | 41,0 | 58,2 |  | -17,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 969,89 | 846,74 |  |  | 123,15 |  |  | 991,89 |  | 854,92 |  |  |  | 30,113 |  | 276,10 |  | 281,87 |  | 17,164 |  |  |  | 744,0 |  | 65,7 | 0,0 |  | 4,5 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 10238,00 |  |  | 28055,03 |  |  | 23552,19 |  |  |  | 28820,99 |  | 23793,23 | [5 empty] | 1086,410 |  | 776,11 |  |  |  | 793,45 | [6 empty] | 10238,00 |  |  | 3641,33 |  |  |  |  | 3729,39 | [5 empty] | 246,387
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 10982,00 |  |  | 29023,41 |  |  | 24399,77 |  |  |  | 29811,34 |  | 24649,03 | [5 empty] | 1116,384 |  | 1054,40 |  |  |  | 1077,55 | [6 empty] | 10982,00 |  |  | 3641,33 |  |  |  |  | 3729,39 | [5 empty] | 246,387
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 968,38 |  |  | 847,58 |  |  |  | 990,35 |  | 855,80 | [5 empty] | 29,974 |  | 278,29 |  |  |  | 284,10 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись