## ЖЭК- 5 Курчатова, 42 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 42
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238856 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 23,0 | 33,8 | 61,8 |  | -28,0 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 5,88 | 2,26 |  |  | 3,62
24.08 |  |  |  | 24,0 | 33,7 | 61,9 |  | -28,2 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 6,04 | 2,56 |  |  | 3,48
25.08 |  |  |  | 24,0 | 34,1 | 63,7 |  | -29,6 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 7,78 | 2,11 |  |  | 5,67
26.08 |  |  |  | 24,0 | 34,1 | 63,0 |  | -28,9 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 7,74 | 2,41 |  |  | 5,33
27.08 |  |  |  | 24,0 | 34,2 | 64,0 |  | -29,8 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 7,17 | 3,08 |  |  | 4,09
28.08 |  |  |  | 24,0 | 34,0 | 63,5 |  | -29,4 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 7,24 | 2,56 |  |  | 4,68
29.08 |  |  |  | 24,0 | 33,9 | 63,3 |  | -29,4 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 6,98 | 2,51 |  |  | 4,47
30.08 |  |  |  | 24,0 | 33,9 | 62,9 |  | -29,0 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 6,58 | 1,92 |  |  | 4,66
31.08 |  |  |  | 24,0 | 33,7 | 61,9 |  | -28,3 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 6,23 | 2,72 |  |  | 3,51
01.09 |  |  |  | 24,0 | 33,8 | 63,1 |  | -29,2 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 7,72 | 2,51 |  |  | 5,21
02.09 |  |  |  | 24,0 | 33,6 | 62,3 |  | -28,7 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 6,86 | 2,69 |  |  | 4,17
03.09 |  |  |  | 24,0 | 33,3 | 62,1 |  | -28,8 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 6,81 | 2,40 |  |  | 4,41
04.09 |  |  |  | 24,0 | 33,5 | 63,2 |  | -29,6 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 7,09 | 2,69 |  |  | 4,40
05.09 |  |  |  | 24,0 | 33,0 | 62,0 |  | -29,1 |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 6,81 | 2,45 |  |  | 4,36
06.09 |  |  |  | 24,0 | 33,0 | 63,8 |  | -30,8 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 6,59 | 2,26 |  |  | 4,33
07.09 |  |  |  | 24,0 | 32,7 | 62,4 |  | -29,7 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 6,94 | 2,68 |  |  | 4,26
08.09 |  |  |  | 24,0 | 32,1 | 62,1 |  | -29,9 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 7,98 | 2,85 |  |  | 5,13
09.09 |  |  |  | 24,0 | 32,4 | 62,3 |  | -30,0 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 7,48 | 2,39 |  |  | 5,09
10.09 |  |  |  | 24,0 | 32,0 | 60,9 |  | -28,9 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 6,56 | 2,10 |  |  | 4,46
11.09 |  |  |  | 24,0 | 31,9 | 60,7 |  | -28,7 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,25 |  |  | -0,25 |  |  | 0,00 |  | 0,25 |  |  |  | -0,007 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 7,52 | 2,34 |  |  | 5,18
12.09 |  |  |  | 24,0 | 74,2 | 69,2 |  | 5,1 |  | 6,0 | 5,8 |  | 44,25 | 41,68 |  |  | 2,57 |  |  | 45,34 |  | 42,60 |  |  |  | 0,397 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 16,18 | 11,59 |  |  | 4,59
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 64,1 |  | 5,0 |  | 6,1 | 5,8 |  | 86,90 | 79,85 |  |  | 7,05 |  |  | 88,81 |  | 81,37 |  |  |  | 0,846 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 25,44 | 19,23 |  |  | 6,21
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,8 | 53,4 |  | 22,4 |  | 5,9 | 5,8 |  | 73,36 | 66,45 |  |  | 6,91 |  |  | 75,25 |  | 67,41 |  |  |  | 1,986 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 22,07 | 16,20 |  |  | 5,87
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 40,2 |  | 33,3 |  | 6,0 | 5,9 |  | 74,30 | 65,77 |  |  | 8,53 |  |  | 76,14 |  | 66,25 |  |  |  | 2,774 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 23,36 | 15,50 |  |  | 7,86
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 44,7 |  | 27,2 |  | 6,0 | 5,7 |  | 98,26 | 91,93 |  |  | 6,33 |  |  | 100,56 |  | 92,79 |  |  |  | 2,921 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,68 | 22,19 |  |  | 5,49
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 49,0 |  | 24,3 |  | 5,9 | 5,4 |  | 123,99 | 118,04 |  |  | 5,95 |  |  | 127,01 |  | 119,38 |  |  |  | 3,269 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 33,39 | 28,45 |  |  | 4,94
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 47,8 |  | 22,6 |  | 5,9 | 5,5 |  | 120,63 | 115,42 |  |  | 5,21 |  |  | 123,37 |  | 116,70 |  |  |  | 2,944 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 31,94 | 27,83 |  |  | 4,11
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 47,5 |  | 22,5 |  | 6,0 | 5,5 |  | 116,23 | 110,87 |  |  | 5,36 |  |  | 118,87 |  | 112,05 |  |  |  | 2,847 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 31,03 | 26,67 |  |  | 4,36
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 48,9 |  | 21,7 |  | 6,0 | 5,5 |  | 119,68 | 114,89 |  |  | 4,79 |  |  | 122,39 |  | 116,24 |  |  |  | 2,808 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 31,45 | 27,75 |  |  | 3,70
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 48,7 |  | 20,9 |  | 6,0 | 5,5 |  | 121,22 | 116,30 |  |  | 4,92 |  |  | 123,94 |  | 117,57 |  |  |  | 2,752 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 31,87 | 28,03 |  |  | 3,84
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 47,5 |  | 21,0 |  | 5,9 | 5,5 |  | 119,56 | 112,98 |  |  | 6,58 |  |  | 122,16 |  | 114,18 |  |  |  | 2,791 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 32,49 | 26,99 |  |  | 5,50
Итого |  |  |  | 743,0 | 46,9 | 58,4 |  | -11,5 |  | 6,0 | 5,9 |  | 1098,38 | 1034,43 |  |  | 63,95 |  |  | 1123,84 |  | 1046,79 |  |  |  | 26,328 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 446,90 | 299,92 |  |  | 146,98 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 7830,00 |  |  | 28342,67 |  |  | 26282,27 |  |  |  | 29120,80 |  | 26620,03 | [5 empty] | 908,676 |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 | [6 empty] | 8439,00 | [7 empty] | 12197,85 |  |  | 6715,94
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 8573,00 |  |  | 29441,05 |  |  | 27316,70 |  |  |  | 30244,64 |  | 27666,82 | [5 empty] | 935,004 |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 | [6 empty] | 9183,00 | [7 empty] | 12644,75 |  |  | 7015,86
Итого: | [8 empty] | 743,00 |  |  | 1098,38 |  |  | 1034,43 |  |  |  | 1123,84 |  | 1046,79 | [5 empty] | 26,328 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 446,90 |  |  | 299,92
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись