## ЖЭК- 5 Курчатова, 46 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 46
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 247866 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 59,8 |  | -33,9 |  | 1,0 | 5,7 |  | 0,01 | 0,01 |  |  | 0,00 |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 6,42 |  | 6,54 |  | 0,374 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,24 | 0,00 |  |  | 6,24
24.08 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 61,6 |  | -36,1 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,46 |  | 7,61 |  | 0,446 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,31 | 0,00 |  |  | 7,31
25.08 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 62,6 |  | -36,8 |  | 1,0 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,90 |  | 7,05 |  | 0,412 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,76 | 0,00 |  |  | 6,76
26.08 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 61,6 |  | -35,9 |  | 1,4 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,08 |  | 7,21 |  | 0,420 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,91 | 0,00 |  |  | 6,91
27.08 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 60,6 |  | -35,3 |  | 1,2 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,97 |  | 7,10 |  | 0,419 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,81 | 0,00 |  |  | 6,81
28.08 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 61,8 |  | -36,1 |  | 1,0 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,24 |  | 7,38 |  | 0,430 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,10 | 0,00 |  |  | 7,10
29.08 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 61,2 |  | -35,7 |  | 1,0 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,36 |  | 7,51 |  | 0,438 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,21 | 0,00 |  |  | 7,21
30.08 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 60,8 |  | -35,4 |  | 1,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,08 |  | 6,19 |  | 0,363 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,93 | 0,00 |  |  | 5,93
31.08 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 60,3 |  | -34,7 |  | 1,0 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,42 |  | 6,54 |  | 0,378 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,28 | 0,00 |  |  | 6,28
01.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 62,4 |  | -36,5 |  | 1,0 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,50 |  | 7,65 |  | 0,459 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,32 | 0,00 |  |  | 7,32
02.09 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 61,6 |  | -36,3 |  | 1,0 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,56 |  | 7,73 |  | 0,449 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,42 | 0,00 |  |  | 7,42
03.09 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 61,5 |  | -36,2 |  | 1,0 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,21 |  | 7,34 |  | 0,429 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,03 | 0,00 |  |  | 7,03
04.09 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 60,8 |  | -35,8 |  | 1,0 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,26 |  | 7,41 |  | 0,431 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,07 | 0,00 |  |  | 7,07
05.09 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 59,7 |  | -35,4 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,50 |  | 6,63 |  | 0,388 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,34 | 0,00 |  |  | 6,34
06.09 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 63,3 |  | -38,7 |  | 1,0 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,64 |  | 7,80 |  | 0,470 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,41 | 0,00 |  |  | 7,41
07.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 60,9 |  | -36,9 |  | 1,0 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,43 |  | 7,58 |  | 0,444 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,26 | 0,00 |  |  | 7,26
08.09 |  |  |  | 24,0 | 23,9 | 62,3 |  | -38,5 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,95 |  | 8,10 |  | 0,477 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,76 | 0,00 |  |  | 7,76
09.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 61,9 |  | -37,9 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,33 |  | 8,50 |  | 0,499 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,14 | 0,00 |  |  | 8,14
10.09 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 60,1 |  | -36,4 |  | 1,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,04 |  | 7,19 |  | 0,410 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,86 | 0,00 |  |  | 6,86
11.09 |  |  |  | 24,0 | 23,4 | 59,0 |  | -35,6 |  | 1,0 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,35 |  | 7,48 |  | 0,423 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,18 | 0,00 |  |  | 7,18
12.09 |  |  |  | 24,0 | 74,6 | 50,3 |  | 24,3 |  | 2,6 | 5,5 |  | 50,55 | 47,57 |  |  | 2,98 |  |  | 51,83 |  | 48,15 |  |  |  | 1,363 |  | 4,82 |  | 4,88 |  | 0,245 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,16 | 3,11 |  |  | 7,05
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 45,2 |  | 23,3 |  | 5,6 | 5,5 |  | 109,73 | 103,13 |  |  | 6,60 |  |  | 112,11 |  | 104,12 |  |  |  | 2,817 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 12,33 | 6,34 |  |  | 5,99
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,0 | 42,1 |  | 32,9 |  | 5,5 | 5,4 |  | 90,23 | 83,73 |  |  | 6,50 |  |  | 92,52 |  | 84,45 |  |  |  | 3,206 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,001 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,56 | 4,88 |  |  | 5,68
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 40,9 |  | 31,9 |  | 5,6 | 5,5 |  | 88,10 | 82,16 |  |  | 5,94 |  |  | 90,21 |  | 82,82 |  |  |  | 3,017 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,20 | 4,69 |  |  | 5,51
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 45,8 |  | 25,6 |  | 5,5 | 5,3 |  | 123,79 | 117,52 |  |  | 6,27 |  |  | 126,69 |  | 118,71 |  |  |  | 3,420 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 13,24 | 7,74 |  |  | 5,50
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 50,8 |  | 22,0 |  | 5,5 | 5,2 |  | 158,83 | 154,50 |  |  | 4,33 |  |  | 162,69 |  | 156,37 |  |  |  | 3,692 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 15,36 | 11,09 |  |  | 4,27
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 49,6 |  | 20,5 |  | 5,5 | 5,2 |  | 155,30 | 150,61 |  |  | 4,69 |  |  | 158,79 |  | 152,40 |  |  |  | 3,382 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 15,73 | 10,43 |  |  | 5,30
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 49,1 |  | 20,6 |  | 5,5 | 5,2 |  | 148,58 | 144,52 |  |  | 4,06 |  |  | 151,85 |  | 146,20 |  |  |  | 3,231 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 14,78 | 10,01 |  |  | 4,77
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 50,5 |  | 19,7 |  | 5,5 | 5,2 |  | 152,93 | 149,41 |  |  | 3,52 |  |  | 156,34 |  | 151,32 |  |  |  | 3,174 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 14,93 | 10,53 |  |  | 4,40
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 50,0 |  | 19,3 |  | 5,5 | 5,2 |  | 154,90 | 150,91 |  |  | 3,99 |  |  | 158,26 |  | 152,73 |  |  |  | 3,165 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 15,22 | 10,62 |  |  | 4,60
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 48,7 |  | 19,4 |  | 5,5 | 5,2 |  | 151,59 | 146,44 |  |  | 5,15 |  |  | 154,79 |  | 148,16 |  |  |  | 3,162 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 15,87 | 9,96 |  |  | 5,91
Итого |  |  |  | 744,0 | 41,4 | 56,4 |  | -15,0 |  | 2,5 | 5,5 |  | 1384,54 | 1330,51 |  |  | 54,03 |  |  | 1416,09 |  | 1345,44 |  |  |  | 33,629 |  | 148,54 |  | 151,44 |  | 8,805 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 288,72 | 89,40 |  |  | 199,32 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 5859,00 |  |  | 23954,89 |  |  | 22734,36 |  |  |  | 24633,66 |  | 23025,56 | [5 empty] | 704,198 |  | 232,78 |  |  |  | 237,21 | [6 empty] | 5866,00 | [7 empty] | 3602,10 |  |  | 2031,85
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 6603,00 |  |  | 25339,87 |  |  | 24066,35 |  |  |  | 26050,17 |  | 24372,53 | [5 empty] | 737,771 |  | 382,39 |  |  |  | 389,75 | [6 empty] | 6610,00 | [7 empty] | 3891,12 |  |  | 2121,59
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1384,98 |  |  | 1331,99 |  |  |  | 1416,51 |  | 1346,97 | [5 empty] | 33,573 |  | 149,61 |  |  |  | 152,54 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 289,02 |  |  | 89,74
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись