## ЖЭК- 5 Курчатова, 48 ввод 3 c
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 48 ввод 3
| Прибор учета: | [10 empty] | № : | [39 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 51,2 | 30,0 |  | 5,1 | 5,0 |  | 8,57 | 0,00 |  | 8,57 |  | 8,68 | 0,01 |  |  | 8,67 |  |  |  | 0,396
24.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 52,8 | 29,7 |  | 5,0 | 4,9 |  | 9,78 | 0,00 |  | 9,78 |  | 9,91 | 0,01 |  |  | 9,90 |  |  |  | 0,466
25.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 53,2 | 30,5 |  | 5,0 | 4,9 |  | 9,59 | 0,01 |  | 9,59 |  | 9,72 | 0,01 |  |  | 9,71 |  |  |  | 0,462
26.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 54,5 | 29,8 |  | 5,1 | 5,0 |  | 11,31 | 0,00 |  | 11,31 |  | 11,47 | 0,01 |  |  | 11,46 |  |  |  | 0,559
27.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 51,0 | 30,7 |  | 5,1 | 5,0 |  | 8,42 | 0,01 |  | 8,41 |  | 8,52 | 0,01 |  |  | 8,51 |  |  |  | 0,386
28.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 51,9 | 29,7 |  | 5,1 | 5,0 |  | 8,49 | 0,01 |  | 8,49 |  | 8,60 | 0,01 |  |  | 8,59 |  |  |  | 0,397
29.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 52,5 | 29,9 |  | 5,1 | 5,0 |  | 8,96 | 0,01 |  | 8,96 |  | 9,08 | 0,01 |  |  | 9,07 |  |  |  | 0,425
30.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 51,3 | 29,5 |  | 5,1 | 5,1 |  | 7,89 | 0,01 |  | 7,89 |  | 7,99 | 0,01 |  |  | 7,98 |  |  |  | 0,365
31.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 52,2 | 30,9 |  | 5,0 | 5,0 |  | 9,09 | 0,01 |  | 9,08 |  | 9,21 | 0,01 |  |  | 9,20 |  |  |  | 0,428
01.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 55,7 | 30,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 10,55 | 0,00 |  | 10,54 |  | 10,70 | 0,00 |  |  | 10,70 |  |  |  | 0,534
02.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 51,6 | 29,6 |  | 5,1 | 5,0 |  | 8,59 | 0,00 |  | 8,59 |  | 8,70 | 0,01 |  |  | 8,69 |  |  |  | 0,400
03.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 53,5 | 31,2 |  | 5,1 | 5,0 |  | 9,80 | 0,01 |  | 9,78 |  | 9,93 | 0,01 |  |  | 9,92 |  |  |  | 0,475
04.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 52,3 | 30,9 |  | 5,0 | 5,0 |  | 9,64 | 0,01 |  | 9,63 |  | 9,76 | 0,01 |  |  | 9,75 |  |  |  | 0,455
05.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 51,2 | 31,7 |  | 5,0 | 4,9 |  | 9,26 | 0,01 |  | 9,24 |  | 9,37 | 0,02 |  |  | 9,35 |  |  |  | 0,426
06.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 54,4 | 31,6 |  | 5,0 | 5,0 |  | 9,90 | 0,02 |  | 9,88 |  | 10,04 | 0,02 |  |  | 10,02 |  |  |  | 0,488
07.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 52,9 | 31,7 |  | 5,0 | 5,0 |  | 9,17 | 0,01 |  | 9,15 |  | 9,29 | 0,02 |  |  | 9,27 |  |  |  | 0,438
08.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 52,3 | 30,5 |  | 4,9 | 4,9 |  | 10,12 | 0,01 |  | 10,10 |  | 10,25 | 0,02 |  |  | 10,23 |  |  |  | 0,478
09.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 50,2 | 30,7 |  | 5,0 | 4,9 |  | 8,61 | 0,01 |  | 8,59 |  | 8,71 | 0,02 |  |  | 8,69 |  |  |  | 0,388
10.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 50,5 | 30,0 |  | 4,9 | 4,9 |  | 9,36 | 0,01 |  | 9,34 |  | 9,47 | 0,01 |  |  | 9,46 |  |  |  | 0,425
11.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 51,3 | 28,9 |  | 4,9 | 4,8 |  | 10,03 | 0,01 |  | 10,02 |  | 10,15 | 0,01 |  |  | 10,14 |  |  |  | 0,463
12.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 61,0 | 40,2 |  | 5,0 | 4,9 |  | 13,17 | 3,94 |  | 9,24 |  | 13,41 | 3,97 |  |  | 9,44 |  |  |  | 0,600
13.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 68,3 | 37,6 |  | 5,1 | 5,0 |  | 13,57 | 7,08 |  | 6,49 |  | 13,86 | 7,12 |  |  | 6,74 |  |  |  | 0,627
14.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 74,8 | 36,6 |  | 4,9 | 4,9 |  | 12,94 | 5,19 |  | 7,75 |  | 13,27 | 5,22 |  |  | 8,05 |  |  |  | 0,740
15.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 72,8 | 35,5 |  | 5,0 | 5,0 |  | 12,18 | 5,24 |  | 6,93 |  | 12,47 | 5,27 |  |  | 7,20 |  |  |  | 0,665
16.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 71,3 | 38,9 |  | 5,0 | 4,9 |  | 13,93 | 8,54 |  | 5,38 |  | 14,25 | 8,60 |  |  | 5,65 |  |  |  | 0,633
17.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 72,8 | 43,0 |  | 4,9 | 4,8 |  | 16,94 | 11,78 |  | 5,16 |  | 17,35 | 11,88 |  |  | 5,47 |  |  |  | 0,701
18.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 69,7 | 42,3 |  | 4,9 | 4,8 |  | 16,88 | 11,45 |  | 5,43 |  | 17,25 | 11,55 |  |  | 5,70 |  |  |  | 0,665
19.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 69,2 | 41,8 |  | 4,9 | 4,9 |  | 16,25 | 10,96 |  | 5,29 |  | 16,61 | 11,05 |  |  | 5,56 |  |  |  | 0,640
20.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 69,9 | 43,2 |  | 4,9 | 4,8 |  | 17,00 | 11,41 |  | 5,59 |  | 17,38 | 11,51 |  |  | 5,87 |  |  |  | 0,667
21.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 69,2 | 43,2 |  | 5,0 | 4,9 |  | 16,86 | 11,65 |  | 5,21 |  | 17,23 | 11,75 |  |  | 5,48 |  |  |  | 0,638
22.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 68,0 | 41,9 |  | 4,9 | 4,8 |  | 17,97 | 11,21 |  | 6,76 |  | 18,35 | 11,30 |  |  | 7,05 |  |  |  | 0,719
Итого | [5 empty] | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [9 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 58,5 | 33,9 |  | 5,0 | 4,9 |  | 354,80 | 98,65 |  | 256,16 |  | 360,98 | 99,41 |  |  | 261,57 |  |  |  | 16,148
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [39 empty] | 6229,12 |  |  | 3379,74 |  |  | 1563,54 |  | 3460,02 |  |  | 1575,24 |  |  | 169,575
22.09.19 23:59 | [39 empty] | 6973,13 |  |  | 3734,40 |  |  | 1662,36 |  | 3820,85 |  |  | 1674,83 |  |  | 185,696
Итого: | [39 empty] | 744,00 |  |  | 354,66 |  |  | 98,82 |  | 360,83 |  |  | 99,59 |  |  | 16,121
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись