## ЖЭК- 5 Курчатова, 52 ввод 1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 52 ввод 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238849 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 64,5 |  | -39,5 |  | 4,2 | 1,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,18 |  | 4,24 |  | 0,258 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,95 |  |  |  | 3,95
24.08 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 65,0 |  | -40,1 |  | 4,0 | 1,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,61 |  | 4,70 |  | 0,282 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,39 |  |  |  | 4,39
25.08 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 65,0 |  | -40,1 |  | 4,0 | 1,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,55 |  | 6,72 |  | 0,416 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,40 |  |  |  | 6,40
26.08 |  |  |  | 24,0 | 24,7 | 64,2 |  | -39,5 |  | 4,0 | 1,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,30 |  | 4,36 |  | 0,264 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,16 |  |  |  | 4,16
27.08 |  |  |  | 24,0 | 24,6 | 64,6 |  | -40,0 |  | 4,0 | 2,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,02 |  | 5,13 |  | 0,311 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,89 |  |  |  | 4,89
28.08 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 65,6 |  | -40,9 |  | 4,0 | 1,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,32 |  | 4,40 |  | 0,269 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,19 |  |  |  | 4,19
29.08 |  |  |  | 24,0 | 24,7 | 64,0 |  | -39,3 |  | 3,9 | 1,6 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 5,06 |  | 5,15 |  | 0,312 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,89 |  |  |  | 4,89
30.08 |  |  |  | 24,0 | 24,6 | 65,0 |  | -40,3 |  | 4,0 | 1,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,13 |  | 4,20 |  | 0,258 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,94 |  |  |  | 3,94
31.08 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 64,6 |  | -39,8 |  | 3,9 | 1,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,58 |  | 4,67 |  | 0,283 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,42 |  |  |  | 4,42
01.09 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 65,6 |  | -40,6 |  | 3,8 | 2,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,61 |  | 6,75 |  | 0,422 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,39 |  |  |  | 6,39
02.09 |  |  |  | 24,0 | 24,6 | 64,8 |  | -40,2 |  | 3,8 | 1,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,05 |  | 5,14 |  | 0,308 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,88 |  |  |  | 4,88
03.09 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 65,1 |  | -40,8 |  | 3,8 | 1,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,58 |  | 4,66 |  | 0,287 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,42 |  |  |  | 4,42
04.09 |  |  |  | 24,0 | 24,2 | 64,9 |  | -40,7 |  | 3,8 | 1,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,41 |  | 4,48 |  | 0,275 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,28 |  |  |  | 4,28
05.09 |  |  |  | 24,0 | 23,9 | 65,2 |  | -41,3 |  | 3,7 | 1,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,89 |  | 4,99 |  | 0,304 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,76 |  |  |  | 4,76
06.09 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 65,8 |  | -42,2 |  | 3,7 | 2,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,28 |  | 4,36 |  | 0,271 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,15 |  |  |  | 4,15
07.09 |  |  |  | 24,0 | 23,2 | 65,2 |  | -42,0 |  | 3,7 | 1,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,08 |  | 5,15 |  | 0,317 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,89 |  |  |  | 4,89
08.09 |  |  |  | 24,0 | 22,8 | 63,8 |  | -40,9 |  | 3,5 | 1,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,76 |  | 4,87 |  | 0,296 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,65 |  |  |  | 4,65
09.09 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 65,2 |  | -42,3 |  | 3,5 | 1,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,61 |  | 5,72 |  | 0,346 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,43 |  |  |  | 5,43
10.09 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 63,7 |  | -40,7 |  | 3,5 | 1,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,50 |  | 5,57 |  | 0,333 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,29 |  |  |  | 5,29
11.09 |  |  |  | 24,0 | 22,8 | 63,3 |  | -40,5 |  | 3,4 | 1,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,04 |  | 5,12 |  | 0,301 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,86 |  |  |  | 4,86
12.09 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 41,1 |  | 29,6 |  | 3,7 | 2,2 |  | 28,13 | 26,26 |  |  | 1,87 |  |  | 28,78 |  | 26,48 |  |  |  | 0,902 |  | 1,81 |  | 1,84 |  | 0,102 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,14 |  |  |  | 4,14
13.09 |  |  |  | 24,0 | 67,2 | 39,5 |  | 27,8 |  | 3,6 | 1,0 |  | 25,89 | 23,58 |  |  | 2,31 |  |  | 26,35 |  | 23,86 |  |  |  | 0,799 |  | 4,08 |  | 4,14 |  | 0,175 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,69 |  |  |  | 4,69
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,9 | 27,2 |  | 47,7 |  | 3,4 | 1,0 |  | 16,54 | 12,49 |  |  | 4,05 |  |  | 16,94 |  | 12,50 |  |  |  | 0,879 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,57 |  |  |  | 4,57
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 26,5 |  | 46,0 |  | 3,5 | 1,0 |  | 16,74 | 11,66 |  |  | 5,08 |  |  | 17,13 |  | 11,71 |  |  |  | 0,878 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,002 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,55 |  |  |  | 5,55
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,0 | 36,7 |  | 34,3 |  | 3,4 | 1,0 |  | 33,49 | 30,22 |  |  | 3,27 |  |  | 34,28 |  | 30,44 |  |  |  | 1,253 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,001 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,13 |  |  |  | 4,13
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 43,1 |  | 29,5 |  | 3,4 | 1,0 |  | 50,73 | 47,80 |  |  | 2,93 |  |  | 51,87 |  | 48,39 |  |  |  | 1,611 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,97 |  |  |  | 3,97
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 42,6 |  | 27,0 |  | 3,4 | 1,0 |  | 49,25 | 46,38 |  |  | 2,87 |  |  | 50,25 |  | 46,92 |  |  |  | 1,440 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,84 |  |  |  | 3,84
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 41,8 |  | 27,0 |  | 3,4 | 1,0 |  | 46,96 | 44,11 |  |  | 2,85 |  |  | 47,92 |  | 44,57 |  |  |  | 1,376 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,84 |  |  |  | 3,84
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 43,8 |  | 25,8 |  | 3,4 | 1,0 |  | 48,49 | 46,37 |  |  | 2,12 |  |  | 49,50 |  | 46,92 |  |  |  | 1,336 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,09 |  |  |  | 3,09
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 44,0 |  | 25,0 |  | 3,4 | 1,0 |  | 49,97 | 47,45 |  |  | 2,52 |  |  | 51,00 |  | 48,06 |  |  |  | 1,350 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,53 |  |  |  | 3,53
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 42,4 |  | 25,4 |  | 3,3 | 1,0 |  | 49,70 | 45,79 |  |  | 3,91 |  |  | 50,69 |  | 46,35 |  |  |  | 1,411 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,87 |  |  |  | 4,87
Итого |  |  |  | 744,0 | 40,6 | 55,6 |  | -15,0 |  | 3,7 | 1,5 |  | 415,89 | 382,12 |  |  | 33,77 |  |  | 424,71 |  | 386,21 |  |  |  | 13,235 |  | 104,61 |  | 106,52 |  | 6,393 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 141,45 |  |  |  | 141,45 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 7956,00 |  |  | 16417,06 |  |  | 15111,65 |  |  |  | 17375,43 |  | 15801,68 | [5 empty] | 557,666 |  | 175,73 |  |  |  | 178,55 | [6 empty] | 8439,00 | [7 empty] | 1772,34
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 8700,00 |  |  | 16832,87 |  |  | 15493,85 |  |  |  | 17800,05 |  | 16187,98 | [5 empty] | 570,890 |  | 280,51 |  |  |  | 285,24 | [6 empty] | 9183,00 | [7 empty] | 1913,76
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 415,81 |  |  | 382,20 |  |  |  | 424,62 |  | 386,30 | [5 empty] | 13,224 |  | 104,78 |  |  |  | 106,69 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 141,42
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись