## ЖЭК- 5 Курчатова, 52 ввод 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 52 ввод 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 236357 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 58,7 |  | -31,2 |  | 5,6 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,22 |  | 6,32 |  | 0,364 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,09 | 0,00 |  |  | 6,09
24.08 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 60,3 |  | -33,0 |  | 5,5 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,36 |  | 6,46 |  | 0,374 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,25 | 0,00 |  |  | 6,25
25.08 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 58,5 |  | -31,4 |  | 5,5 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,15 |  | 7,31 |  | 0,428 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,04 | 0,00 |  |  | 7,04
26.08 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 59,7 |  | -32,2 |  | 5,6 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,72 |  | 6,87 |  | 0,394 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,63 | 0,00 |  |  | 6,63
27.08 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 59,1 |  | -32,1 |  | 5,6 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,38 |  | 6,48 |  | 0,378 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,25 | 0,00 |  |  | 6,25
28.08 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 63,0 |  | -35,1 |  | 5,6 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,17 |  | 7,30 |  | 0,422 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,07 | 0,00 |  |  | 7,07
29.08 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 60,9 |  | -33,6 |  | 5,6 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,93 |  | 6,01 |  | 0,349 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,82 | 0,00 |  |  | 5,82
30.08 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 59,7 |  | -32,3 |  | 5,6 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,24 |  | 6,36 |  | 0,372 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,15 | 0,00 |  |  | 6,15
31.08 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 60,0 |  | -32,6 |  | 5,6 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,91 |  | 7,02 |  | 0,407 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,78 | 0,00 |  |  | 6,78
01.09 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 61,0 |  | -33,3 |  | 5,6 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,93 |  | 7,08 |  | 0,420 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,85 | 0,00 |  |  | 6,85
02.09 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 61,5 |  | -34,0 |  | 5,6 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,52 |  | 7,62 |  | 0,446 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,36 | 0,00 |  |  | 7,36
03.09 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 61,9 |  | -34,4 |  | 5,6 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,89 |  | 8,06 |  | 0,471 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,76 | 0,00 |  |  | 7,76
04.09 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 61,5 |  | -34,3 |  | 5,6 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,25 |  | 7,40 |  | 0,428 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,16 | 0,00 |  |  | 7,16
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 60,9 |  | -34,1 |  | 5,5 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,99 |  | 7,12 |  | 0,412 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,86 | 0,00 |  |  | 6,86
06.09 |  |  |  | 24,0 | 26,7 | 60,3 |  | -33,6 |  | 5,6 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,33 |  | 6,46 |  | 0,385 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,22 | 0,00 |  |  | 6,22
07.09 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 61,3 |  | -34,8 |  | 5,6 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,28 |  | 7,42 |  | 0,429 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,13 | 0,00 |  |  | 7,13
08.09 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 59,7 |  | -34,0 |  | 5,5 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,43 |  | 7,57 |  | 0,442 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,32 | 0,00 |  |  | 7,32
09.09 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 61,8 |  | -35,6 |  | 5,5 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,74 |  | 7,87 |  | 0,459 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,60 | 0,00 |  |  | 7,60
10.09 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 57,9 |  | -32,1 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,26 |  | 7,40 |  | 0,422 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,15 | 0,00 |  |  | 7,15
11.09 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 60,0 |  | -34,3 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,75 |  | 6,88 |  | 0,384 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,64 | 0,00 |  |  | 6,64
12.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 42,8 |  | 26,4 |  | 5,6 | 5,4 |  | 41,17 | 36,57 |  |  | 4,60 |  |  | 42,06 |  | 36,91 |  |  |  | 1,258 |  | 3,65 |  | 3,72 |  | 0,195 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,06 | 0,00 |  |  | 8,06
13.09 |  |  |  | 24,0 | 67,2 | 41,9 |  | 25,3 |  | 5,6 | 5,4 |  | 34,50 | 30,55 |  |  | 3,95 |  |  | 35,21 |  | 30,82 |  |  |  | 1,013 |  | 5,49 |  | 5,56 |  | 0,229 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,09 | 0,00 |  |  | 7,09
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,0 | 29,7 |  | 44,3 |  | 5,4 | 5,4 |  | 21,95 | 16,96 |  |  | 4,99 |  |  | 22,48 |  | 17,02 |  |  |  | 1,095 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,44 | 0,00 |  |  | 5,44
15.09 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 29,0 |  | 42,7 |  | 5,5 | 5,5 |  | 22,24 | 15,75 |  |  | 6,49 |  |  | 22,70 |  | 15,80 |  |  |  | 1,107 |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,002 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,93 | 0,00 |  |  | 6,93
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 39,8 |  | 31,1 |  | 5,4 | 5,3 |  | 46,59 | 40,13 |  |  | 6,46 |  |  | 47,66 |  | 40,44 |  |  |  | 1,671 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,002 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,03 | 0,00 |  |  | 7,03
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 46,3 |  | 26,3 |  | 5,4 | 5,1 |  | 68,13 | 63,17 |  |  | 4,96 |  |  | 69,73 |  | 63,90 |  |  |  | 1,998 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,58 | 0,00 |  |  | 5,58
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 45,1 |  | 24,5 |  | 5,4 | 5,1 |  | 66,38 | 60,94 |  |  | 5,44 |  |  | 67,82 |  | 61,62 |  |  |  | 1,846 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,99 | 0,00 |  |  | 5,99
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 44,2 |  | 24,6 |  | 5,4 | 5,2 |  | 62,73 | 57,93 |  |  | 4,80 |  |  | 64,08 |  | 58,42 |  |  |  | 1,734 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,51 | 0,00 |  |  | 5,51
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 46,0 |  | 23,7 |  | 5,4 | 5,1 |  | 64,92 | 60,92 |  |  | 4,00 |  |  | 66,33 |  | 61,63 |  |  |  | 1,699 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,57 | 0,00 |  |  | 4,57
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 46,0 |  | 23,1 |  | 5,4 | 5,1 |  | 67,06 | 62,22 |  |  | 4,84 |  |  | 68,50 |  | 62,87 |  |  |  | 1,747 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,48 | 0,00 |  |  | 5,48
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,9 | 44,4 |  | 23,5 |  | 5,4 | 5,1 |  | 65,82 | 59,85 |  |  | 5,97 |  |  | 67,18 |  | 60,46 |  |  |  | 1,781 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,56 | 0,00 |  |  | 6,56
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,3 | 53,6 |  | -11,4 |  | 5,5 | 5,5 |  | 561,49 | 504,99 |  |  | 56,50 |  |  | 573,75 |  | 509,89 |  |  |  | 16,949 |  | 147,78 |  | 150,48 |  | 8,614 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 204,37 | 0,00 |  |  | 204,37 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8110,00 |  |  | 15770,10 |  |  | 14000,66 |  |  |  | 16213,73 |  | 14154,08 | [5 empty] | 579,435 |  | 180,92 |  |  |  | 183,81 | [6 empty] | 8437,00 | [7 empty] | 1896,07 |  |  | 0,00
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 8854,00 |  |  | 16331,66 |  |  | 14505,78 |  |  |  | 16787,56 |  | 14664,10 | [5 empty] | 596,381 |  | 328,93 |  |  |  | 334,53 | [6 empty] | 9181,00 | [7 empty] | 2100,62 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 561,56 |  |  | 505,12 |  |  |  | 573,83 |  | 510,02 | [5 empty] | 16,946 |  | 148,01 |  |  |  | 150,72 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 204,55 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись