## ЖЭК- 5 Курчатова, 64 ввод 3 c
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 64 ввод 3
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 243815 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 31,6 | 64,3 |  | -32,7 |  | 3,4 | 3,0 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 6,77 |  | 6,92 |  | 0,405 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,58 | 0,00 |  |  | 8,58
24.08 |  |  |  | 24,0 | 31,5 | 65,4 |  | -33,9 |  | 3,4 | 3,0 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 7,93 |  | 8,05 |  | 0,477 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 10,45 | 0,01 |  |  | 10,44
25.08 |  |  |  | 24,0 | 31,0 | 62,8 |  | -31,7 |  | 3,4 | 3,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,88 |  | 10,06 |  | 0,593 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,90 | 0,00 |  |  | 9,90
26.08 |  |  |  | 24,0 | 31,0 | 63,4 |  | -32,4 |  | 3,4 | 3,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,63 |  | 8,77 |  | 0,515 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,08 | 0,00 |  |  | 9,08
27.08 |  |  |  | 24,0 | 30,9 | 63,7 |  | -32,8 |  | 3,4 | 3,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,16 |  | 6,26 |  | 0,373 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,85 | 0,00 |  |  | 9,85
28.08 |  |  |  | 24,0 | 31,2 | 62,6 |  | -31,4 |  | 3,4 | 3,0 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 5,08 |  | 5,14 |  | 0,310 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,61 | 0,00 |  |  | 9,61
29.08 |  |  |  | 24,0 | 30,9 | 63,7 |  | -32,8 |  | 3,4 | 3,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,06 |  | 9,24 |  | 0,547 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 9,54 | 0,01 |  |  | 9,53
30.08 |  |  |  | 24,0 | 31,2 | 58,6 |  | -27,4 |  | 3,4 | 3,1 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 7,23 |  | 7,36 |  | 0,436 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,03 | 0,00 |  |  | 9,03
31.08 |  |  |  | 24,0 | 31,4 | 62,2 |  | -30,9 |  | 3,4 | 3,0 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 7,35 |  | 7,48 |  | 0,440 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,31 | 0,00 |  |  | 9,31
01.09 |  |  |  | 24,0 | 31,5 | 58,8 |  | -27,3 |  | 3,4 | 3,0 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 9,30 |  | 9,47 |  | 0,574 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,56 | 0,00 |  |  | 10,56
02.09 |  |  |  | 24,0 | 30,9 | 62,8 |  | -31,9 |  | 3,4 | 3,0 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 6,61 |  | 6,73 |  | 0,398 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 7,53 | 0,01 |  |  | 7,52
03.09 |  |  |  | 24,0 | 30,6 | 64,1 |  | -33,5 |  | 3,4 | 3,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,45 |  | 8,62 |  | 0,511 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,17 | 0,00 |  |  | 9,17
04.09 |  |  |  | 24,0 | 30,4 | 58,8 |  | -28,4 |  | 3,4 | 3,0 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 7,58 |  | 7,73 |  | 0,458 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,42 | 0,00 |  |  | 9,42
05.09 |  |  |  | 24,0 | 30,0 | 64,1 |  | -34,2 |  | 3,4 | 3,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,90 |  | 8,06 |  | 0,479 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 9,50 | 0,01 |  |  | 9,49
06.09 |  |  |  | 24,0 | 29,6 | 59,8 |  | -30,1 |  | 3,4 | 3,0 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 6,33 |  | 6,45 |  | 0,391 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,17 | 0,00 |  |  | 8,17
07.09 |  |  |  | 24,0 | 29,4 | 64,7 |  | -35,3 |  | 3,4 | 3,0 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 5,75 |  | 5,86 |  | 0,350 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,24 | 0,00 |  |  | 9,24
08.09 |  |  |  | 24,0 | 28,9 | 64,1 |  | -35,2 |  | 3,4 | 3,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,14 |  | 10,31 |  | 0,614 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,15 | 0,00 |  |  | 12,15
09.09 |  |  |  | 24,0 | 29,0 | 64,3 |  | -35,3 |  | 3,4 | 3,0 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 5,45 |  | 5,56 |  | 0,327 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 10,97 | 0,01 |  |  | 10,96
10.09 |  |  |  | 24,0 | 28,9 | 63,0 |  | -34,1 |  | 3,4 | 2,9 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 5,40 |  | 5,49 |  | 0,320 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,26 | 0,00 |  |  | 9,26
11.09 |  |  |  | 24,0 | 28,6 | 60,8 |  | -32,1 |  | 3,4 | 2,9 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 7,28 |  | 7,39 |  | 0,428 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,67 | 0,00 |  |  | 9,67
12.09 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 46,6 |  | 26,9 |  | 3,9 | 2,9 |  | 30,45 | 24,43 |  |  | 6,02 |  |  | 31,19 |  | 24,68 |  |  |  | 1,070 |  | 2,88 |  | 2,89 |  | 0,152 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 12,37 | 3,86 |  |  | 8,51
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 43,5 |  | 25,5 |  | 4,7 | 2,9 |  | 65,82 | 57,65 |  |  | 8,17 |  |  | 67,27 |  | 58,17 |  |  |  | 1,992 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,21 | 7,80 |  |  | 7,41
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,7 | 41,5 |  | 34,2 |  | 4,6 | 2,9 |  | 53,59 | 46,03 |  |  | 7,56 |  |  | 54,96 |  | 46,39 |  |  |  | 2,105 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 12,92 | 5,83 |  |  | 7,09
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 41,6 |  | 31,8 |  | 4,6 | 2,9 |  | 55,00 | 44,41 |  |  | 10,59 |  |  | 56,35 |  | 44,77 |  |  |  | 2,137 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,50 | 5,15 |  |  | 10,35
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 45,6 |  | 26,0 |  | 4,6 | 2,8 |  | 77,12 | 58,89 |  |  | 18,23 |  |  | 78,95 |  | 59,49 |  |  |  | 2,752 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,93 | 9,66 |  |  | 7,27
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 50,3 |  | 22,8 |  | 4,5 | 2,7 |  | 100,66 | 89,13 |  |  | 11,53 |  |  | 103,13 |  | 90,18 |  |  |  | 2,822 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 20,14 | 13,51 |  |  | 6,63
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 49,0 |  | 21,3 |  | 4,5 | 2,7 |  | 95,79 | 70,38 |  |  | 25,41 |  |  | 97,96 |  | 71,20 |  |  |  | 3,156 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,94 | 12,88 |  |  | 6,06
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 48,2 |  | 21,6 |  | 4,6 | 2,7 |  | 92,64 | 75,38 |  |  | 17,26 |  |  | 94,72 |  | 76,26 |  |  |  | 2,744 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 19,66 | 12,01 |  |  | 7,65
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 49,6 |  | 20,8 |  | 4,5 | 2,7 |  | 95,53 | 68,90 |  |  | 26,63 |  |  | 97,70 |  | 69,72 |  |  |  | 3,176 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 19,21 | 12,70 |  |  | 6,51
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 49,6 |  | 19,9 |  | 4,6 | 2,7 |  | 97,51 | 60,11 |  |  | 37,40 |  |  | 99,67 |  | 60,80 |  |  |  | 3,606 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 19,76 | 13,06 |  |  | 6,70
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 47,5 |  | 20,9 |  | 4,5 | 2,7 |  | 95,98 | 36,69 |  |  | 59,29 |  |  | 98,09 |  | 37,13 |  |  |  | 4,520 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 20,99 | 12,30 |  |  | 8,69
Итого |  |  |  | 744,0 | 44,9 | 56,9 |  | -12,0 |  | 3,8 | 2,9 |  | 860,09 | 632,14 |  |  | 227,95 |  |  | 879,99 |  | 638,93 |  |  |  | 30,080 |  | 151,16 |  | 153,84 |  | 9,098 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 382,62 | 108,81 |  |  | 273,81 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 2341,00 |  |  | 1010,21 |  |  | 115,69 |  |  |  | 1031,47 |  | 117,11 | [5 empty] | 58,098 |  | 243,11 |  |  |  | 247,58 | [6 empty] | 2891,00 | [7 empty] | 944,78 |  |  | 61,20
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 3085,00 |  |  | 1870,03 |  |  | 756,28 |  |  |  | 1911,14 |  | 764,59 | [5 empty] | 87,784 |  | 395,57 |  |  |  | 402,75 | [6 empty] | 3635,00 | [7 empty] | 1327,70 |  |  | 170,30
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 859,82 |  |  | 640,59 |  |  |  | 879,67 |  | 647,48 | [5 empty] | 29,686 |  | 152,46 |  |  |  | 155,17 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 382,92 |  |  | 109,10
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись