## ЖЭК- 5 Курчатова, 66 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 66
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 250312 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 65,1 |  | -37,2 |  | 4,8 | 4,8 |  | 0,00 | 0,10 |  |  | -0,10 |  |  | 0,00 |  | 0,10 |  |  |  | -0,005 |  | 16,81 |  | 17,10 |  | 1,002 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 13,80 | 1,33 |  |  | 12,47
24.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 60,5 |  | -32,7 |  | 4,7 | 4,7 |  | 0,00 | 0,20 |  |  | -0,20 |  |  | 0,00 |  | 0,20 |  |  |  | -0,010 |  | 16,48 |  | 16,80 |  | 0,985 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 13,30 | 1,18 |  |  | 12,12
25.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 57,4 |  | -29,6 |  | 4,7 | 4,7 |  | 0,00 | 0,30 |  |  | -0,30 |  |  | 0,00 |  | 0,30 |  |  |  | -0,012 |  | 18,83 |  | 19,20 |  | 1,122 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,00 | 1,58 |  |  | 13,42
26.08 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 63,7 |  | -35,9 |  | 4,8 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 18,25 |  | 18,60 |  | 1,082 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 14,40 | 1,49 |  |  | 12,91
27.08 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 57,5 |  | -30,2 |  | 4,8 | 4,7 |  | 0,00 | 0,30 |  |  | -0,30 |  |  | 0,00 |  | 0,30 |  |  |  | -0,013 |  | 19,21 |  | 19,60 |  | 1,148 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,20 | 1,71 |  |  | 13,49
28.08 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 63,1 |  | -35,2 |  | 4,8 | 4,7 |  | 0,00 | 0,30 |  |  | -0,30 |  |  | 0,00 |  | 0,30 |  |  |  | -0,015 |  | 18,56 |  | 18,90 |  | 1,117 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 14,50 | 1,72 |  |  | 12,78
29.08 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 62,6 |  | -35,0 |  | 4,8 | 4,7 |  | 0,00 | 1,20 |  |  | -1,20 |  |  | 0,00 |  | 1,20 |  |  |  | -0,061 |  | 17,66 |  | 18,00 |  | 1,057 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 13,80 | 1,60 |  |  | 12,20
30.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 62,8 |  | -35,0 |  | 4,8 | 4,8 |  | 0,00 | 1,50 |  |  | -1,50 |  |  | 0,00 |  | 1,50 |  |  |  | -0,076 |  | 18,53 |  | 18,90 |  | 1,112 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 14,10 | 1,66 |  |  | 12,44
31.08 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 62,9 |  | -34,4 |  | 4,8 | 4,7 |  | 0,00 | 0,70 |  |  | -0,70 |  |  | 0,00 |  | 0,70 |  |  |  | -0,034 |  | 20,71 |  | 21,10 |  | 1,228 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,40 | 1,88 |  |  | 13,52
01.09 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 62,6 |  | -34,3 |  | 4,8 | 4,7 |  | 0,00 | 1,49 |  |  | -1,49 |  |  | 0,00 |  | 1,50 |  |  |  | -0,076 |  | 20,31 |  | 20,70 |  | 1,241 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,00 | 1,89 |  |  | 14,11
02.09 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 62,2 |  | -34,7 |  | 4,8 | 4,8 |  | 0,00 | 1,30 |  |  | -1,30 |  |  | 0,00 |  | 1,30 |  |  |  | -0,067 |  | 20,21 |  | 20,60 |  | 1,200 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,80 | 1,77 |  |  | 14,03
03.09 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 62,5 |  | -35,3 |  | 4,8 | 4,7 |  | 0,00 | 1,10 |  |  | -1,10 |  |  | 0,00 |  | 1,10 |  |  |  | -0,054 |  | 18,24 |  | 18,60 |  | 1,092 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 14,10 | 1,58 |  |  | 12,52
04.09 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 59,3 |  | -32,2 |  | 4,8 | 4,7 |  | 0,00 | 0,80 |  |  | -0,80 |  |  | 0,00 |  | 0,80 |  |  |  | -0,039 |  | 20,40 |  | 20,80 |  | 1,217 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,90 | 1,95 |  |  | 13,95
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 59,2 |  | -32,9 |  | 4,7 | 4,7 |  | 0,00 | 0,70 |  |  | -0,70 |  |  | 0,00 |  | 0,70 |  |  |  | -0,032 |  | 18,71 |  | 19,10 |  | 1,125 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 14,50 | 1,70 |  |  | 12,80
06.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 66,8 |  | -40,9 |  | 4,8 | 4,7 |  | 0,00 | 0,20 |  |  | -0,20 |  |  | 0,00 |  | 0,20 |  |  |  | -0,010 |  | 18,04 |  | 18,40 |  | 1,104 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 13,70 | 1,51 |  |  | 12,19
07.09 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 62,4 |  | -36,9 |  | 4,8 | 4,7 |  | 0,00 | 0,80 |  |  | -0,80 |  |  | 0,00 |  | 0,80 |  |  |  | -0,039 |  | 18,93 |  | 19,30 |  | 1,142 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 14,60 | 1,92 |  |  | 12,68
08.09 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 57,4 |  | -32,2 |  | 4,7 | 4,6 |  | 0,00 | 0,90 |  |  | -0,90 |  |  | 0,00 |  | 0,90 |  |  |  | -0,042 |  | 23,81 |  | 24,30 |  | 1,434 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,70 | 2,68 |  |  | 16,02
09.09 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 58,9 |  | -33,6 |  | 4,7 | 4,6 |  | 0,00 | 1,00 |  |  | -1,00 |  |  | 0,00 |  | 1,00 |  |  |  | -0,046 |  | 19,62 |  | 20,00 |  | 1,169 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 14,90 | 1,89 |  |  | 13,01
10.09 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 64,1 |  | -38,7 |  | 4,7 | 4,6 |  | 0,00 | 0,30 |  |  | -0,30 |  |  | 0,00 |  | 0,30 |  |  |  | -0,016 |  | 19,92 |  | 20,30 |  | 1,177 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,30 | 1,91 |  |  | 13,39
11.09 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 55,9 |  | -30,5 |  | 4,6 | 4,6 |  | 0,00 | 0,40 |  |  | -0,40 |  |  | 0,00 |  | 0,40 |  |  |  | -0,017 |  | 19,65 |  | 20,00 |  | 1,144 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,60 | 2,08 |  |  | 13,52
12.09 |  |  |  | 24,0 | 71,0 | 65,2 |  | 5,8 |  | 4,7 | 4,6 |  | 134,28 | 125,03 |  |  | 9,25 |  |  | 137,40 |  | 127,50 |  |  |  | 1,339 |  | 11,12 |  | 11,30 |  | 0,608 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,00 | 1,15 |  |  | 14,85
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 62,2 |  | 6,4 |  | 4,8 | 4,6 |  | 251,98 | 228,47 |  |  | 23,51 |  |  | 257,40 |  | 232,60 |  |  |  | 2,944 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,30 | 0,00 |  |  | 16,30
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,1 | 66,0 |  | 9,1 |  | 4,7 | 4,6 |  | 201,05 | 179,18 |  |  | 21,87 |  |  | 206,20 |  | 182,80 |  |  |  | 3,166 |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,013 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,50 | 0,00 |  |  | 16,50
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 64,3 |  | 8,6 |  | 4,8 | 4,6 |  | 197,52 | 175,44 |  |  | 22,08 |  |  | 202,30 |  | 178,80 |  |  |  | 3,010 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 18,10 | 0,00 |  |  | 18,10
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 63,8 |  | 7,5 |  | 4,7 | 4,4 |  | 301,78 | 279,60 |  |  | 22,18 |  |  | 308,80 |  | 284,90 |  |  |  | 3,562 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,90 | 0,00 |  |  | 16,90
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 65,7 |  | 7,1 |  | 4,6 | 4,3 |  | 395,13 | 376,75 |  |  | 18,38 |  |  | 404,70 |  | 384,30 |  |  |  | 3,935 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,20 | 0,00 |  |  | 14,20
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 63,4 |  | 6,7 |  | 4,6 | 4,3 |  | 374,77 | 356,60 |  |  | 18,17 |  |  | 383,20 |  | 363,30 |  |  |  | 3,563 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,00 | 0,00 |  |  | 14,00
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 62,9 |  | 6,7 |  | 4,7 | 4,3 |  | 357,56 | 338,47 |  |  | 19,09 |  |  | 365,50 |  | 344,70 |  |  |  | 3,506 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,40 | 0,00 |  |  | 15,40
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 63,7 |  | 6,5 |  | 4,7 | 4,3 |  | 374,14 | 353,31 |  |  | 20,83 |  |  | 382,60 |  | 360,00 |  |  |  | 3,647 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,80 | 0,00 |  |  | 14,80
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 62,9 |  | 6,5 |  | 4,7 | 4,3 |  | 380,80 | 362,64 |  |  | 18,16 |  |  | 389,20 |  | 369,30 |  |  |  | 3,514 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,40 | 0,00 |  |  | 14,40
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 61,6 |  | 6,5 |  | 4,6 | 4,3 |  | 370,18 | 347,84 |  |  | 22,34 |  |  | 378,10 |  | 354,00 |  |  |  | 3,689 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 18,70 | 0,00 |  |  | 18,70
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,5 | 62,2 |  | -19,7 |  | 4,7 | 4,6 |  | 3339,19 | 3136,92 |  |  | 202,27 |  |  | 3415,40 |  | 3195,80 |  |  |  | 35,211 |  | 394,20 |  | 401,80 |  | 23,519 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 473,90 | 36,18 |  |  | 437,72 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6390,00 |  |  | 30723,15 |  |  | 26687,10 |  |  |  | 31616,30 |  | 26981,68 | [5 empty] | 1139,445 |  | 586,21 |  |  |  | 597,87 | [6 empty] | 6397,00 | [7 empty] | 7588,66 |  |  | 4334,18
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7134,00 |  |  | 34064,94 |  |  | 29830,03 |  |  |  | 35034,35 |  | 30183,59 | [5 empty] | 1174,458 |  | 983,17 |  |  |  | 1002,50 | [6 empty] | 7141,00 | [7 empty] | 8061,50 |  |  | 4370,61
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3341,79 |  |  | 3142,93 |  |  |  | 3418,04 |  | 3201,91 | [5 empty] | 35,013 |  | 396,96 |  |  |  | 404,63 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 472,85 |  |  | 36,43
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись