## ЖЭК- 5 Курчатова, 68 ввод 2 c
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 68 ввод 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 258335 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 61,0 |  | -33,6 |  | 3,1 | 2,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,81 |  | 14,05 |  | 0,778 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 12,54 | 0,01 |  |  | 12,53
24.08 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 61,2 |  | -35,0 |  | 3,1 | 2,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,10 |  | 14,34 |  | 0,795 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,75 | 0,00 |  |  | 12,75
25.08 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 55,8 |  | -29,6 |  | 3,1 | 2,8 |  | 0,00 | 0,03 |  |  | -0,03 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000 |  | 15,64 |  | 15,92 |  | 0,889 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,19 | 0,00 |  |  | 14,19
26.08 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 59,5 |  | -33,0 |  | 3,1 | 2,8 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 15,04 |  | 15,32 |  | 0,852 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,65 | 0,00 |  |  | 13,65
27.08 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 55,4 |  | -29,3 |  | 3,1 | 2,8 |  | 0,00 | 0,04 |  |  | -0,04 |  |  | 0,00 |  | 0,04 |  |  |  | 0,000 |  | 15,60 |  | 15,89 |  | 0,889 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 14,15 | 0,01 |  |  | 14,14
28.08 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 54,7 |  | -27,8 |  | 3,1 | 2,8 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 16,43 |  | 16,73 |  | 0,941 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,98 | 0,00 |  |  | 14,98
29.08 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 61,9 |  | -35,9 |  | 3,1 | 2,8 |  | 0,00 | 0,07 |  |  | -0,07 |  |  | 0,00 |  | 0,07 |  |  |  | 0,000 |  | 16,29 |  | 16,56 |  | 0,926 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,74 | 0,00 |  |  | 14,74
30.08 |  |  |  | 24,0 | 26,7 | 61,7 |  | -35,0 |  | 3,1 | 2,8 |  | 0,00 | 0,18 |  |  | -0,18 |  |  | 0,00 |  | 0,18 |  |  |  | -0,001 |  | 13,72 |  | 13,97 |  | 0,787 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,16 | 0,00 |  |  | 12,16
31.08 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 58,7 |  | -30,8 |  | 3,1 | 2,8 |  | 0,00 | 0,26 |  |  | -0,26 |  |  | 0,00 |  | 0,26 |  |  |  | -0,006 |  | 14,90 |  | 15,17 |  | 0,848 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,21 | 0,00 |  |  | 13,21
01.09 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 58,8 |  | -32,0 |  | 3,1 | 2,8 |  | 0,00 | 0,15 |  |  | -0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,15 |  |  |  | -0,003 |  | 16,05 |  | 16,35 |  | 0,937 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 14,42 | 0,01 |  |  | 14,41
02.09 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 59,4 |  | -34,3 |  | 3,1 | 2,8 |  | 0,00 | 0,17 |  |  | -0,17 |  |  | 0,00 |  | 0,17 |  |  |  | -0,001 |  | 15,66 |  | 15,93 |  | 0,890 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,03 | 0,00 |  |  | 14,03
03.09 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 59,7 |  | -34,2 |  | 3,1 | 2,8 |  | 0,00 | 0,09 |  |  | -0,09 |  |  | 0,00 |  | 0,09 |  |  |  | -0,001 |  | 15,97 |  | 16,26 |  | 0,916 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,98 | 0,00 |  |  | 13,98
04.09 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 58,2 |  | -33,4 |  | 3,1 | 2,8 |  | 0,00 | 0,13 |  |  | -0,13 |  |  | 0,00 |  | 0,13 |  |  |  | -0,001 |  | 16,67 |  | 16,96 |  | 0,955 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,04 | 0,00 |  |  | 15,04
05.09 |  |  |  | 24,0 | 23,6 | 61,9 |  | -38,2 |  | 3,1 | 2,8 |  | 0,00 | 0,05 |  |  | -0,05 |  |  | 0,00 |  | 0,05 |  |  |  | 0,000 |  | 15,84 |  | 16,13 |  | 0,908 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,36 | 0,00 |  |  | 14,36
06.09 |  |  |  | 24,0 | 23,3 | 61,8 |  | -38,6 |  | 3,1 | 2,8 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | 0,000 |  | 14,56 |  | 14,84 |  | 0,840 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 13,15 | 0,01 |  |  | 13,14
07.09 |  |  |  | 24,0 | 22,5 | 60,7 |  | -38,2 |  | 2,6 | 2,8 |  | 0,00 | 0,07 |  |  | -0,07 |  |  | 0,00 |  | 0,07 |  |  |  | 0,000 |  | 15,91 |  | 16,22 |  | 0,919 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,44 | 0,00 |  |  | 14,44
08.09 |  |  |  | 24,0 | 22,6 | 57,2 |  | -34,6 |  | 1,3 | 2,8 |  | 0,00 | 0,08 |  |  | -0,08 |  |  | 0,00 |  | 0,08 |  |  |  | -0,001 |  | 18,45 |  | 18,79 |  | 1,058 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,85 | 0,00 |  |  | 16,85
09.09 |  |  |  | 24,0 | 23,1 | 60,8 |  | -37,7 |  | 1,7 | 2,8 |  | 0,00 | 0,12 |  |  | -0,12 |  |  | 0,00 |  | 0,12 |  |  |  | -0,001 |  | 16,89 |  | 17,20 |  | 0,966 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,36 | 0,00 |  |  | 15,36
10.09 |  |  |  | 24,0 | 23,1 | 60,0 |  | -36,9 |  | 3,0 | 2,8 |  | 0,00 | 0,10 |  |  | -0,10 |  |  | 0,00 |  | 0,10 |  |  |  | -0,003 |  | 16,32 |  | 16,59 |  | 0,923 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 14,71 | 0,01 |  |  | 14,70
11.09 |  |  |  | 24,0 | 23,1 | 59,2 |  | -36,0 |  | 3,0 | 2,8 |  | 0,00 | 0,04 |  |  | -0,04 |  |  | 0,00 |  | 0,04 |  |  |  | 0,000 |  | 14,63 |  | 14,88 |  | 0,814 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,19 | 0,00 |  |  | 13,19
12.09 |  |  |  | 24,0 | 62,5 | 40,2 |  | 22,3 |  | 3,8 | 2,8 |  | 48,44 | 42,25 |  |  | 6,19 |  |  | 49,36 |  | 42,59 |  |  |  | 1,296 |  | 8,53 |  | 8,69 |  | 0,458 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 19,37 | 5,87 |  |  | 13,50
13.09 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 41,5 |  | 26,0 |  | 4,7 | 2,8 |  | 83,66 | 71,61 |  |  | 12,05 |  |  | 85,42 |  | 72,22 |  |  |  | 2,618 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 20,60 | 9,12 |  |  | 11,48
14.09 |  |  |  | 24,0 | 73,7 | 38,4 |  | 35,3 |  | 4,6 | 2,8 |  | 67,21 | 55,78 |  |  | 11,43 |  |  | 68,87 |  | 56,16 |  |  |  | 2,754 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,59 | 6,60 |  |  | 10,99
15.09 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 37,2 |  | 34,4 |  | 4,6 | 2,8 |  | 65,85 | 53,99 |  |  | 11,86 |  |  | 67,40 |  | 54,32 |  |  |  | 2,642 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,72 | 6,24 |  |  | 11,48
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 43,5 |  | 26,8 |  | 4,6 | 2,8 |  | 99,39 | 88,31 |  |  | 11,08 |  |  | 101,68 |  | 89,10 |  |  |  | 3,091 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 23,15 | 12,21 |  |  | 10,94
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 48,2 |  | 23,9 |  | 4,5 | 2,8 |  | 125,88 | 116,71 |  |  | 9,17 |  |  | 128,87 |  | 117,98 |  |  |  | 3,404 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 26,15 | 17,14 |  |  | 9,01
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 46,5 |  | 23,0 |  | 4,5 | 2,8 |  | 116,88 | 107,25 |  |  | 9,63 |  |  | 119,47 |  | 108,36 |  |  |  | 3,093 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 24,93 | 15,61 |  |  | 9,32
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 45,7 |  | 23,3 |  | 4,5 | 2,8 |  | 111,59 | 101,39 |  |  | 10,20 |  |  | 114,04 |  | 102,41 |  |  |  | 3,009 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 24,45 | 14,62 |  |  | 9,83
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 47,4 |  | 22,2 |  | 4,5 | 2,8 |  | 116,19 | 106,66 |  |  | 9,53 |  |  | 118,78 |  | 107,81 |  |  |  | 2,988 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 24,85 | 15,59 |  |  | 9,26
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 47,0 |  | 21,7 |  | 4,5 | 2,8 |  | 118,97 | 108,53 |  |  | 10,44 |  |  | 121,56 |  | 109,68 |  |  |  | 3,025 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 25,80 | 15,79 |  |  | 10,01
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 45,3 |  | 22,4 |  | 4,5 | 2,8 |  | 115,20 | 104,33 |  |  | 10,87 |  |  | 117,61 |  | 105,36 |  |  |  | 3,013 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 25,55 | 15,09 |  |  | 10,46
Итого |  |  |  | 744,0 | 40,8 | 53,8 |  | -13,0 |  | 3,5 | 2,8 |  | 1069,26 | 958,48 |  |  | 110,78 |  |  | 1093,06 |  | 967,66 |  |  |  | 30,915 |  | 321,01 |  | 326,79 |  | 18,289 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 532,06 | 133,93 |  |  | 398,13 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 2548,00 |  |  | 2547,50 |  |  | 1560,82 |  |  |  | 2597,04 |  | 1576,69 | [5 empty] | 89,275 |  | 502,36 |  |  |  | 510,98 | [6 empty] | 2917,00 | [7 empty] | 1599,35 |  |  | 218,89
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 3292,00 |  |  | 3616,82 |  |  | 2520,94 |  |  |  | 3690,16 |  | 2546,02 | [5 empty] | 120,104 |  | 825,93 |  |  |  | 840,38 | [6 empty] | 3661,00 | [7 empty] | 2132,75 |  |  | 353,26
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1069,32 |  |  | 960,12 |  |  |  | 1093,12 |  | 969,34 | [5 empty] | 30,829 |  | 323,57 |  |  |  | 329,40 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 533,40 |  |  | 134,37
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись