## ЖЭК- 5 Саянская, 1 ввод 3 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Саянская, 1 ввод 3
| Прибор учета: | [10 empty] | № : | [39 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 48,3 | 21,3 |  | 3,9 | 6,3 |  | 5,57 | 0,00 |  | 5,57 |  | 5,63 | 0,00 |  |  | 5,63 |  |  |  | 0,240
24.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 48,1 | 20,7 |  | 3,8 | 6,3 |  | 6,01 | 0,00 |  | 6,01 |  | 6,08 | 0,00 |  |  | 6,08 |  |  |  | 0,259
25.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 50,6 | 20,9 |  | 3,8 | 6,3 |  | 7,71 | 0,00 |  | 7,71 |  | 7,80 | 0,00 |  |  | 7,80 |  |  |  | 0,351
26.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 48,4 | 20,9 |  | 3,8 | 6,3 |  | 5,65 | 0,00 |  | 5,65 |  | 5,71 | 0,00 |  |  | 5,71 |  |  |  | 0,245
27.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 49,5 | 20,9 |  | 3,8 | 6,3 |  | 7,22 | 0,00 |  | 7,22 |  | 7,30 | 0,00 |  |  | 7,30 |  |  |  | 0,320
28.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 48,2 | 21,2 |  | 3,8 | 6,3 |  | 5,73 | 0,00 |  | 5,73 |  | 5,79 | 0,00 |  |  | 5,79 |  |  |  | 0,247
29.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 48,7 | 20,9 |  | 3,8 | 6,3 |  | 6,69 | 0,00 |  | 6,69 |  | 6,76 | 0,00 |  |  | 6,76 |  |  |  | 0,291
30.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 48,2 | 20,9 |  | 3,9 | 6,3 |  | 5,34 | 0,00 |  | 5,34 |  | 5,40 | 0,00 |  |  | 5,40 |  |  |  | 0,230
31.08 | [35 empty] | 24,0 |  | 47,9 | 21,5 |  | 3,8 | 6,3 |  | 5,59 | 0,00 |  | 5,59 |  | 5,65 | 0,00 |  |  | 5,65 |  |  |  | 0,239
01.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 52,1 | 21,1 |  | 3,8 | 6,3 |  | 7,85 | 0,00 |  | 7,85 |  | 7,95 | 0,00 |  |  | 7,95 |  |  |  | 0,369
02.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 47,7 | 20,0 |  | 3,8 | 6,3 |  | 5,41 | 0,00 |  | 5,41 |  | 5,47 | 0,00 |  |  | 5,47 |  |  |  | 0,231
03.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 48,3 | 20,0 |  | 3,8 | 6,3 |  | 5,70 | 0,00 |  | 5,70 |  | 5,76 | 0,00 |  |  | 5,76 |  |  |  | 0,246
04.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 48,1 | 19,5 |  | 3,8 | 6,3 |  | 5,65 | 0,00 |  | 5,65 |  | 5,71 | 0,00 |  |  | 5,71 |  |  |  | 0,243
05.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 51,3 | 19,0 |  | 3,8 | 6,3 |  | 8,88 | 0,00 |  | 8,88 |  | 8,99 | 0,00 |  |  | 8,99 |  |  |  | 0,411
06.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 49,5 | 18,7 |  | 3,8 | 6,3 |  | 6,91 | 0,00 |  | 6,91 |  | 6,99 | 0,00 |  |  | 6,99 |  |  |  | 0,307
07.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 47,6 | 17,8 |  | 3,8 | 6,3 |  | 5,33 | 0,00 |  | 5,33 |  | 5,39 | 0,00 |  |  | 5,39 |  |  |  | 0,227
08.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 50,1 | 17,9 |  | 3,8 | 6,3 |  | 6,86 | 0,00 |  | 6,86 |  | 6,94 | 0,00 |  |  | 6,94 |  |  |  | 0,309
09.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 48,4 | 18,3 |  | 3,8 | 6,3 |  | 6,48 | 0,00 |  | 6,48 |  | 6,55 | 0,00 |  |  | 6,55 |  |  |  | 0,281
10.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 47,3 | 18,0 |  | 3,8 | 6,3 |  | 5,67 | 0,00 |  | 5,67 |  | 5,73 | 0,00 |  |  | 5,73 |  |  |  | 0,239
11.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 48,0 | 18,1 |  | 3,8 | 6,3 |  | 7,06 | 0,00 |  | 7,06 |  | 7,14 | 0,00 |  |  | 7,14 |  |  |  | 0,303
12.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 60,1 | 61,0 |  | 4,9 | 6,3 |  | 7,55 | 1,51 |  | 6,03 |  | 7,68 | 1,54 |  |  | 6,14 |  |  |  | 0,331
13.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 65,6 | 59,8 |  | 6,2 | 6,3 |  | 5,37 | 2,24 |  | 3,13 |  | 5,48 | 2,28 |  |  | 3,20 |  |  |  | 0,228
14.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 71,6 | 63,6 |  | 6,1 | 6,3 |  | 4,06 | 2,05 |  | 2,00 |  | 4,15 | 2,09 |  |  | 2,06 |  |  |  | 0,174
15.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 70,2 | 63,1 |  | 6,2 | 6,3 |  | 6,40 | 2,05 |  | 4,35 |  | 6,54 | 2,08 |  |  | 4,46 |  |  |  | 0,317
16.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 68,3 | 61,2 |  | 6,1 | 6,3 |  | 4,97 | 2,08 |  | 2,89 |  | 5,08 | 2,12 |  |  | 2,96 |  |  |  | 0,216
17.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 69,4 | 62,8 |  | 6,0 | 6,3 |  | 5,16 | 2,14 |  | 3,01 |  | 5,27 | 2,18 |  |  | 3,09 |  |  |  | 0,223
18.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 66,9 | 60,8 |  | 6,0 | 6,3 |  | 5,50 | 2,20 |  | 3,30 |  | 5,61 | 2,24 |  |  | 3,37 |  |  |  | 0,236
19.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 66,8 | 60,3 |  | 6,1 | 6,3 |  | 5,68 | 2,20 |  | 3,48 |  | 5,80 | 2,24 |  |  | 3,56 |  |  |  | 0,248
20.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 67,3 | 61,5 |  | 6,1 | 6,3 |  | 5,54 | 2,32 |  | 3,23 |  | 5,66 | 2,36 |  |  | 3,30 |  |  |  | 0,230
21.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 66,4 | 60,8 |  | 6,1 | 6,3 |  | 5,37 | 2,39 |  | 2,98 |  | 5,48 | 2,43 |  |  | 3,05 |  |  |  | 0,220
22.09 | [35 empty] | 24,0 |  | 65,7 | 60,0 |  | 6,0 | 6,3 |  | 6,92 | 2,34 |  | 4,58 |  | 7,06 | 2,38 |  |  | 4,68 |  |  |  | 0,313
Итого | [5 empty] | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [9 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 55,3 | 34,6 |  | 4,6 | 6,3 |  | 189,81 | 23,53 |  | 166,28 |  | 192,55 | 23,94 |  |  | 168,61 |  |  |  | 8,325
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [39 empty] | 2887,61 |  |  | 553,40 |  |  | 0,12 |  | 559,49 |  |  | 0,12 |  |  | 23,866
22.09.19 23:59 | [39 empty] | 3631,62 |  |  | 743,42 |  |  | 23,68 |  | 752,25 |  |  | 24,09 |  |  | 32,193
Итого: | [39 empty] | 744,01 |  |  | 190,02 |  |  | 23,55 |  | 192,76 |  |  | 23,97 |  |  | 8,328
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись