## ЖЭК- 5 Саянская, 11 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Саянская, 11
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 155338 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 55,0 |  | -29,0 |  | 6,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,16 |  |  | -0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,16 |  |  |  | -0,006 | [9 empty] | 24,0 |  | 54,6 | 53,5 |  | 5,6 | 5,3 |  | 7,29 | 1,83 |  | 5,45 |  | 7,39 | 1,86 |  |  | 5,54 |  |  |  | 0,272
24.08 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 55,2 |  | -29,7 |  | 6,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,16 |  |  | -0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,16 |  |  |  | -0,006 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,3 | 53,6 |  | 5,6 | 5,3 |  | 8,52 | 1,95 |  | 6,57 |  | 8,64 | 1,97 |  |  | 6,67 |  |  |  | 0,333
25.08 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 56,4 |  | -30,9 |  | 6,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,18 |  |  | -0,18 |  |  | 0,00 |  | 0,18 |  |  |  | -0,007 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,5 | 53,4 |  | 5,6 | 5,3 |  | 9,16 | 1,96 |  | 7,19 |  | 9,29 | 1,99 |  |  | 7,30 |  |  |  | 0,367
26.08 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 55,8 |  | -30,2 |  | 6,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,17 |  |  | -0,17 |  |  | 0,00 |  | 0,17 |  |  |  | -0,007 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,2 | 54,6 |  | 5,6 | 5,3 |  | 9,39 | 1,99 |  | 7,41 |  | 9,53 | 2,01 |  |  | 7,52 |  |  |  | 0,382
27.08 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 56,1 |  | -30,3 |  | 6,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,14 |  |  | -0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,14 |  |  |  | -0,005 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,9 | 55,0 |  | 5,6 | 5,3 |  | 8,32 | 1,94 |  | 6,38 |  | 8,45 | 1,97 |  |  | 6,48 |  |  |  | 0,327
28.08 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 55,7 |  | -29,7 |  | 6,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,14 |  |  | -0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,14 |  |  |  | -0,005 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,3 | 54,9 |  | 5,6 | 5,3 |  | 8,33 | 1,96 |  | 6,37 |  | 8,46 | 1,99 |  |  | 6,47 |  |  |  | 0,329
29.08 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 56,6 |  | -30,9 |  | 6,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,11 |  |  | -0,11 |  |  | 0,00 |  | 0,11 |  |  |  | -0,004 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,3 | 55,2 |  | 5,6 | 5,3 |  | 8,98 | 1,98 |  | 7,00 |  | 9,11 | 2,01 |  |  | 7,11 |  |  |  | 0,361
30.08 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 56,0 |  | -30,1 |  | 6,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,11 |  |  | -0,11 |  |  | 0,00 |  | 0,11 |  |  |  | -0,004 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,7 | 54,8 |  | 5,6 | 5,3 |  | 7,86 | 1,93 |  | 5,93 |  | 7,98 | 1,96 |  |  | 6,02 |  |  |  | 0,302
31.08 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 56,3 |  | -29,8 |  | 6,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,11 |  |  | -0,11 |  |  | 0,00 |  | 0,11 |  |  |  | -0,004 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,3 | 55,2 |  | 5,6 | 5,3 |  | 8,69 | 1,96 |  | 6,72 |  | 8,81 | 1,99 |  |  | 6,83 |  |  |  | 0,347
01.09 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 58,1 |  | -32,1 |  | 6,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,11 |  |  | -0,11 |  |  | 0,00 |  | 0,11 |  |  |  | -0,004 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,9 | 54,3 |  | 5,6 | 5,3 |  | 9,81 | 2,02 |  | 7,79 |  | 9,96 | 2,05 |  |  | 7,91 |  |  |  | 0,409
02.09 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 56,2 |  | -30,9 |  | 6,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,13 |  |  | -0,13 |  |  | 0,00 |  | 0,13 |  |  |  | -0,004 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,3 | 55,4 |  | 5,6 | 5,3 |  | 9,03 | 1,97 |  | 7,06 |  | 9,17 | 2,00 |  |  | 7,17 |  |  |  | 0,364
03.09 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 59,1 |  | -33,8 |  | 6,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,54 |  |  | -0,54 |  |  | 0,00 |  | 0,55 |  |  |  | -0,028 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,8 | 55,7 |  | 5,6 | 5,3 |  | 8,54 | 1,90 |  | 6,64 |  | 8,67 | 1,92 |  |  | 6,74 |  |  |  | 0,345
04.09 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 56,0 |  | -30,7 |  | 6,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,44 |  |  | -0,44 |  |  | 0,00 |  | 0,44 |  |  |  | -0,020 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,9 | 55,8 |  | 5,6 | 5,3 |  | 10,17 | 2,00 |  | 8,17 |  | 10,33 | 2,03 |  |  | 8,30 |  |  |  | 0,426
05.09 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 55,8 |  | -31,2 |  | 6,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,44 |  |  | -0,44 |  |  | 0,00 |  | 0,44 |  |  |  | -0,020 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,9 | 55,0 |  | 5,6 | 5,3 |  | 8,48 | 1,96 |  | 6,52 |  | 8,61 | 1,98 |  |  | 6,63 |  |  |  | 0,333
06.09 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 56,9 |  | -32,6 |  | 6,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,44 |  |  | -0,44 |  |  | 0,00 |  | 0,44 |  |  |  | -0,021 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,1 | 55,8 |  | 5,6 | 5,3 |  | 9,57 | 1,99 |  | 7,58 |  | 9,72 | 2,01 |  |  | 7,71 |  |  |  | 0,397
07.09 |  |  |  | 24,0 | 24,1 | 56,4 |  | -32,3 |  | 6,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,43 |  |  | -0,43 |  |  | 0,00 |  | 0,43 |  |  |  | -0,020 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,3 | 56,3 |  | 5,6 | 5,3 |  | 9,22 | 1,97 |  | 7,24 |  | 9,35 | 2,00 |  |  | 7,36 |  |  |  | 0,380
08.09 |  |  |  | 24,0 | 23,6 | 56,3 |  | -32,7 |  | 6,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,49 |  |  | -0,49 |  |  | 0,00 |  | 0,50 |  |  |  | -0,023 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,8 | 54,8 |  | 5,6 | 5,3 |  | 11,13 | 2,05 |  | 9,08 |  | 11,30 | 2,07 |  |  | 9,23 |  |  |  | 0,474
09.09 |  |  |  | 24,0 | 23,9 | 55,4 |  | -31,5 |  | 6,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,54 |  |  | -0,54 |  |  | 0,00 |  | 0,54 |  |  |  | -0,025 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,1 | 54,7 |  | 5,6 | 5,3 |  | 9,49 | 1,99 |  | 7,50 |  | 9,63 | 2,01 |  |  | 7,62 |  |  |  | 0,386
10.09 |  |  |  | 24,0 | 23,8 | 55,5 |  | -31,7 |  | 6,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,54 |  |  | -0,54 |  |  | 0,00 |  | 0,54 |  |  |  | -0,025 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,6 | 55,7 |  | 5,6 | 5,3 |  | 10,62 | 1,94 |  | 8,68 |  | 10,78 | 1,96 |  |  | 8,82 |  |  |  | 0,449
11.09 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 54,5 |  | -30,8 |  | 6,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,55 |  |  | -0,55 |  |  | 0,00 |  | 0,56 |  |  |  | -0,025 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,5 | 54,1 |  | 5,6 | 5,3 |  | 9,96 | 2,00 |  | 7,97 |  | 10,11 | 2,02 |  |  | 8,09 |  |  |  | 0,405
12.09 |  |  |  | 24,0 | 67,9 | 55,0 |  | 12,9 |  | 6,0 | 5,6 |  | 35,56 | 36,92 |  |  | -1,36 |  |  | 36,45 |  | 37,34 |  |  |  | 0,390 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,5 | 36,7 |  | 5,6 | 5,3 |  | 14,06 | 4,48 |  | 9,58 |  | 14,31 | 4,51 |  |  | 9,80 |  |  |  | 0,666
13.09 |  |  |  | 24,0 | 66,7 | 42,6 |  | 24,0 |  | 6,0 | 5,6 |  | 66,06 | 66,06 |  |  | 0,00 |  |  | 67,79 |  | 66,28 |  |  |  | 1,586 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,5 | 31,0 |  | 5,6 | 5,3 |  | 15,86 | 6,48 |  | 9,37 |  | 16,19 | 6,49 |  |  | 9,70 |  |  |  | 0,806
14.09 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 40,1 |  | 32,8 |  | 6,0 | 5,6 |  | 61,64 | 61,64 |  |  | 0,00 |  |  | 63,51 |  | 61,74 |  |  |  | 2,021 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,7 | 33,7 |  | 5,6 | 5,3 |  | 14,81 | 5,94 |  | 8,86 |  | 15,16 | 5,97 |  |  | 9,19 |  |  |  | 0,831
15.09 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 39,9 |  | 30,9 |  | 6,0 | 5,6 |  | 61,81 | 61,81 |  |  | 0,00 |  |  | 63,60 |  | 61,93 |  |  |  | 1,909 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,7 | 33,2 |  | 5,6 | 5,3 |  | 14,95 | 5,97 |  | 8,99 |  | 15,31 | 5,98 |  |  | 9,34 |  |  |  | 0,813
16.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 39,7 |  | 29,5 |  | 6,0 | 5,6 |  | 62,51 | 62,51 |  |  | 0,00 |  |  | 64,22 |  | 62,66 |  |  |  | 1,844 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,3 | 32,8 |  | 5,6 | 5,3 |  | 14,53 | 6,01 |  | 8,52 |  | 14,85 | 6,04 |  |  | 8,82 |  |  |  | 0,767
17.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 40,8 |  | 29,6 |  | 6,0 | 5,6 |  | 62,79 | 62,79 |  |  | 0,00 |  |  | 64,56 |  | 62,96 |  |  |  | 1,858 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,0 | 33,1 |  | 5,6 | 5,3 |  | 12,95 | 6,07 |  | 6,88 |  | 13,26 | 6,08 |  |  | 7,18 |  |  |  | 0,671
18.09 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 40,1 |  | 27,8 |  | 6,0 | 5,6 |  | 62,37 | 62,37 |  |  | 0,00 |  |  | 63,98 |  | 62,58 |  |  |  | 1,729 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,5 | 33,0 |  | 5,6 | 5,3 |  | 13,61 | 5,99 |  | 7,63 |  | 13,90 | 6,01 |  |  | 7,89 |  |  |  | 0,683
19.09 |  |  |  | 24,0 | 67,3 | 40,2 |  | 27,1 |  | 6,0 | 5,6 |  | 62,21 | 62,21 |  |  | 0,00 |  |  | 63,75 |  | 62,46 |  |  |  | 1,685 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,2 | 32,6 |  | 5,6 | 5,3 |  | 13,52 | 5,99 |  | 7,53 |  | 13,81 | 6,02 |  |  | 7,79 |  |  |  | 0,675
20.09 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 42,2 |  | 25,8 |  | 6,0 | 5,6 |  | 66,80 | 66,80 |  |  | 0,00 |  |  | 68,44 |  | 67,16 |  |  |  | 1,722 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,8 | 34,3 |  | 5,6 | 5,3 |  | 14,22 | 6,41 |  | 7,81 |  | 14,53 | 6,44 |  |  | 8,09 |  |  |  | 0,704
21.09 |  |  |  | 24,0 | 67,2 | 42,7 |  | 24,5 |  | 6,0 | 5,6 |  | 71,94 | 71,94 |  |  | 0,00 |  |  | 73,64 |  | 72,37 |  |  |  | 1,762 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,0 | 34,4 |  | 5,6 | 5,3 |  | 15,34 | 6,89 |  | 8,45 |  | 15,67 | 6,93 |  |  | 8,74 |  |  |  | 0,747
22.09 |  |  |  | 24,0 | 66,1 | 41,7 |  | 24,4 |  | 6,0 | 5,6 |  | 71,84 | 71,84 |  |  | 0,00 |  |  | 73,49 |  | 72,25 |  |  |  | 1,750 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,0 | 33,8 |  | 5,6 | 5,3 |  | 16,20 | 6,85 |  | 9,35 |  | 16,54 | 6,88 |  |  | 9,66 |  |  |  | 0,789
Итого |  |  |  | 744,0 | 40,5 | 51,2 |  | -10,7 |  | 6,0 | 5,6 |  | 685,52 | 692,81 |  |  | -7,29 |  |  | 703,43 |  | 695,67 |  |  |  | 17,994 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 60,4 | 47,3 |  | 5,6 | 5,3 |  | 342,61 | 106,38 |  | 236,23 |  | 348,83 | 107,15 |  |  | 241,68 |  |  |  | 15,539
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 19195,00 |  |  | 68782,91 |  |  | 68791,22 |  |  |  | 70823,08 |  | 69606,04 | [5 empty] | 1764,651 | [12 empty] | 19212,00 |  |  | 21214,98 |  |  | 15588,13 |  | 21805,52 |  |  | 15782,46 |  |  | 630,483
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 19939,00 |  |  | 69468,48 |  |  | 69484,11 |  |  |  | 71526,56 |  | 70301,79 | [5 empty] | 1782,647 | [12 empty] | 19956,00 |  |  | 21557,46 |  |  | 15694,57 |  | 22154,23 |  |  | 15889,67 |  |  | 646,004
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 685,57 |  |  | 692,88 |  |  |  | 703,49 |  | 695,74 | [5 empty] | 17,997 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 342,48 |  |  | 106,44 |  | 348,70 |  |  | 107,21 |  |  | 15,521
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись