## ЖЭК- 5 Саянская, 13 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Саянская, 13
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 258312 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 58,6 |  | -32,0 |  | 1,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,47 |  | 12,68 |  | 0,689 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,48 | 0,00 |  |  | 11,48
24.08 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 58,7 |  | -32,4 |  | 1,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,39 |  | 15,65 |  | 0,863 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,39 | 0,00 |  |  | 14,39
25.08 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 58,2 |  | -32,0 |  | 1,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,44 |  | 13,66 |  | 0,749 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,45 | 0,00 |  |  | 12,45
26.08 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 59,3 |  | -32,9 |  | 1,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,23 |  | 12,44 |  | 0,672 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,20 | 0,00 |  |  | 11,20
27.08 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 59,5 |  | -33,1 |  | 1,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,25 |  | 12,45 |  | 0,679 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,21 | 0,00 |  |  | 11,21
28.08 |  |  |  | 24,0 | 26,4 | 59,2 |  | -32,7 |  | 1,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,96 |  | 11,13 |  | 0,601 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,93 | 0,00 |  |  | 9,93
29.08 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 57,2 |  | -31,5 |  | 1,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,73 |  | 10,91 |  | 0,588 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,79 | 0,00 |  |  | 9,79
30.08 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 59,5 |  | -33,2 |  | 1,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,78 |  | 10,96 |  | 0,595 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,71 | 0,00 |  |  | 9,71
31.08 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 58,4 |  | -31,8 |  | 1,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,76 |  | 11,95 |  | 0,643 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,75 | 0,00 |  |  | 10,75
01.09 |  |  |  | 24,0 | 26,4 | 59,6 |  | -33,2 |  | 1,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,78 |  | 14,04 |  | 0,787 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,78 | 0,00 |  |  | 12,78
02.09 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 58,6 |  | -33,0 |  | 1,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,08 |  | 14,33 |  | 0,790 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,03 | 0,00 |  |  | 13,03
03.09 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 59,2 |  | -33,4 |  | 1,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,81 |  | 12,01 |  | 0,658 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,84 | 0,00 |  |  | 10,84
04.09 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 58,7 |  | -33,3 |  | 1,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,10 |  | 12,32 |  | 0,672 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,15 | 0,00 |  |  | 11,15
05.09 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 58,5 |  | -33,6 |  | 1,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,03 |  | 12,23 |  | 0,674 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,06 | 0,00 |  |  | 11,06
06.09 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 59,9 |  | -35,2 |  | 1,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,91 |  | 12,15 |  | 0,674 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,98 | 0,00 |  |  | 10,98
07.09 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 59,3 |  | -34,9 |  | 2,2 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,59 |  | 11,78 |  | 0,650 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,64 | 0,00 |  |  | 10,64
08.09 |  |  |  | 24,0 | 24,1 | 58,6 |  | -34,5 |  | 2,3 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,41 |  | 13,63 |  | 0,756 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,44 | 0,00 |  |  | 12,44
09.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 57,6 |  | -33,5 |  | 2,2 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,71 |  | 10,87 |  | 0,589 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,80 | 0,00 |  |  | 9,80
10.09 |  |  |  | 24,0 | 24,2 | 58,9 |  | -34,7 |  | 2,3 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,23 |  | 12,46 |  | 0,669 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,28 | 0,00 |  |  | 11,28
11.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 57,9 |  | -33,9 |  | 2,3 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,95 |  | 14,17 |  | 0,765 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,96 | 0,00 |  |  | 12,96
12.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 49,0 |  | 20,0 |  | 5,3 | 5,8 |  | 45,32 | 0,00 |  |  | 45,32 |  |  | 46,32 |  | 0,00 |  |  |  | 2,903 |  | 5,76 |  | 5,82 |  | 0,276 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 18,96 | 9,31 |  |  | 9,65
13.09 |  |  |  | 24,0 | 67,7 | 38,3 |  | 29,4 |  | 7,0 | 6,9 |  | 84,63 | 0,00 |  |  | 84,63 |  |  | 86,44 |  | 0,00 |  |  |  | 5,307 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 26,72 | 16,50 |  |  | 10,22
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,1 | 38,2 |  | 35,9 |  | 6,9 | 6,8 |  | 77,34 | 0,00 |  |  | 77,34 |  |  | 79,29 |  | 0,00 |  |  |  | 5,340 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 23,78 | 15,64 |  |  | 8,14
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 37,9 |  | 34,0 |  | 6,9 | 6,8 |  | 79,61 | 0,00 |  |  | 79,61 |  |  | 81,50 |  | 0,00 |  |  |  | 5,330 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 25,67 | 14,50 |  |  | 11,17
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 38,2 |  | 32,1 |  | 6,9 | 6,8 |  | 79,08 | 0,00 |  |  | 79,08 |  |  | 80,88 |  | 0,00 |  |  |  | 5,165 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 24,07 | 15,98 |  |  | 8,09
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 39,3 |  | 32,3 |  | 6,8 | 6,7 |  | 80,66 | 0,00 |  |  | 80,66 |  |  | 82,56 |  | 0,00 |  |  |  | 5,366 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 24,97 | 15,60 |  |  | 9,37
18.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 38,6 |  | 30,3 |  | 6,8 | 6,7 |  | 79,41 | 0,00 |  |  | 79,41 |  |  | 81,12 |  | 0,00 |  |  |  | 5,071 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 23,91 | 16,05 |  |  | 7,86
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 38,5 |  | 29,8 |  | 6,9 | 6,8 |  | 79,56 | 0,00 |  |  | 79,56 |  |  | 81,24 |  | 0,00 |  |  |  | 5,039 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 24,27 | 15,75 |  |  | 8,52
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 40,7 |  | 28,4 |  | 6,9 | 6,8 |  | 85,18 | 0,00 |  |  | 85,18 |  |  | 87,04 |  | 0,00 |  |  |  | 5,459 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 25,98 | 17,46 |  |  | 8,52
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 41,7 |  | 26,6 |  | 6,9 | 6,7 |  | 92,06 | 0,00 |  |  | 92,06 |  |  | 94,04 |  | 0,00 |  |  |  | 5,821 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 28,18 | 18,99 |  |  | 9,19
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,2 | 40,7 |  | 26,5 |  | 6,8 | 6,7 |  | 93,58 | 0,00 |  |  | 93,58 |  |  | 95,54 |  | 0,00 |  |  |  | 5,820 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 29,90 | 18,16 |  |  | 11,74
Итого |  |  |  | 744,0 | 41,2 | 52,1 |  | -11,0 |  | 3,3 | 5,6 |  | 876,43 | 0,00 |  |  | 876,43 |  |  | 895,97 |  | 0,00 |  |  |  | 56,621 |  | 253,37 |  | 257,64 |  | 14,039 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 504,28 | 173,94 |  |  | 330,34 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 1759,00 |  |  | 384,94 |  |  | 0,00 |  |  |  | 391,31 |  | 0,00 | [5 empty] | 21,046 |  | 382,76 |  |  |  | 389,38 | [6 empty] | 2050,00 | [7 empty] | 751,89 |  |  | 0,01
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 2503,00 |  |  | 1260,04 |  |  | 0,00 |  |  |  | 1285,91 |  | 0,00 | [5 empty] | 77,578 |  | 638,55 |  |  |  | 649,50 | [6 empty] | 2794,00 | [7 empty] | 1257,11 |  |  | 174,49
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 875,10 |  |  | 0,00 |  |  |  | 894,60 |  | 0,00 | [5 empty] | 56,532 |  | 255,79 |  |  |  | 260,12 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 505,21 |  |  | 174,48
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись