## ЖЭК- 5 Саянская, 19 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Саянская, 19
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 258217 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 20,9 | 53,1 |  | -32,2 |  | 5,0 | 1,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,55 |  | 13,74 |  | 0,681 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,28 | 0,00 |  |  | 13,28
24.08 |  |  |  | 24,0 | 20,4 | 52,6 |  | -32,2 |  | 5,0 | 1,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,95 |  | 14,15 |  | 0,694 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,71 | 0,00 |  |  | 13,71
25.08 |  |  |  | 24,0 | 20,5 | 52,2 |  | -31,8 |  | 5,0 | 1,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,14 |  | 15,35 |  | 0,765 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,94 | 0,00 |  |  | 14,94
26.08 |  |  |  | 24,0 | 20,6 | 55,2 |  | -34,5 |  | 5,0 | 1,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,38 |  | 15,64 |  | 0,780 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,03 | 0,00 |  |  | 15,03
27.08 |  |  |  | 24,0 | 20,5 | 53,5 |  | -33,0 |  | 5,0 | 1,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,27 |  | 13,46 |  | 0,668 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,98 | 0,00 |  |  | 12,98
28.08 |  |  |  | 24,0 | 20,8 | 53,2 |  | -32,4 |  | 5,0 | 1,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,82 |  | 13,01 |  | 0,642 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,56 | 0,00 |  |  | 12,56
29.08 |  |  |  | 24,0 | 20,5 | 53,5 |  | -32,9 |  | 5,0 | 1,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,64 |  | 13,85 |  | 0,688 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,42 | 0,00 |  |  | 13,42
30.08 |  |  |  | 24,0 | 20,6 | 53,4 |  | -32,8 |  | 5,0 | 1,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,00 |  | 12,20 |  | 0,598 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,76 | 0,00 |  |  | 11,76
31.08 |  |  |  | 24,0 | 21,3 | 52,4 |  | -31,1 |  | 5,0 | 1,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,57 |  | 14,79 |  | 0,732 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,40 | 0,00 |  |  | 14,40
01.09 |  |  |  | 24,0 | 21,0 | 53,3 |  | -32,3 |  | 5,0 | 1,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,23 |  | 15,46 |  | 0,788 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,09 | 0,00 |  |  | 15,09
02.09 |  |  |  | 24,0 | 20,3 | 55,1 |  | -34,9 |  | 5,0 | 1,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,26 |  | 15,51 |  | 0,782 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 15,04 | 0,01 |  |  | 15,03
03.09 |  |  |  | 24,0 | 20,1 | 55,9 |  | -35,8 |  | 5,0 | 1,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 16,64 |  | 16,88 |  | 0,858 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,33 | 0,00 |  |  | 16,33
04.09 |  |  |  | 24,0 | 19,6 | 53,8 |  | -34,3 |  | 5,0 | 1,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,20 |  | 14,43 |  | 0,729 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,93 | 0,00 |  |  | 13,93
05.09 |  |  |  | 24,0 | 19,0 | 54,2 |  | -35,2 |  | 5,0 | 1,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,44 |  | 14,65 |  | 0,735 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,07 | 0,00 |  |  | 14,07
06.09 |  |  |  | 24,0 | 18,5 | 53,6 |  | -35,0 |  | 5,0 | 1,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,57 |  | 12,74 |  | 0,642 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,23 | 0,00 |  |  | 12,23
07.09 |  |  |  | 24,0 | 17,9 | 53,7 |  | -35,9 |  | 5,0 | 1,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,66 |  | 13,85 |  | 0,686 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,27 | 0,00 |  |  | 13,27
08.09 |  |  |  | 24,0 | 17,6 | 52,3 |  | -34,7 |  | 5,0 | 1,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,20 |  | 15,44 |  | 0,774 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,91 | 0,00 |  |  | 14,91
09.09 |  |  |  | 24,0 | 18,0 | 49,3 |  | -31,3 |  | 5,0 | 1,0 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 16,29 |  | 16,54 |  | 0,845 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,36 | 0,00 |  |  | 15,36
10.09 |  |  |  | 24,0 | 18,0 | 53,1 |  | -35,1 |  | 5,0 | 1,0 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 14,66 |  | 14,86 |  | 0,739 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,22 | 0,00 |  |  | 14,22
11.09 |  |  |  | 24,0 | 17,9 | 53,4 |  | -35,5 |  | 5,0 | 1,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,01 |  | 15,21 |  | 0,742 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,47 | 0,00 |  |  | 14,47
12.09 |  |  |  | 24,0 | 67,2 | 34,1 |  | 33,1 |  | 5,6 | 1,0 |  | 38,31 | 32,65 |  |  | 5,66 |  |  | 39,11 |  | 32,84 |  |  |  | 1,436 |  | 7,45 |  | 7,53 |  | 0,338 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 14,00 | 1,10 |  |  | 12,90
13.09 |  |  |  | 24,0 | 66,5 | 33,4 |  | 33,1 |  | 6,8 | 1,0 |  | 73,35 | 61,40 |  |  | 11,95 |  |  | 74,83 |  | 61,73 |  |  |  | 2,771 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 14,96 | 1,81 |  |  | 13,15
14.09 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 33,4 |  | 39,1 |  | 6,7 | 1,0 |  | 67,34 | 56,42 |  |  | 10,92 |  |  | 68,94 |  | 56,69 |  |  |  | 2,945 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 13,61 | 1,58 |  |  | 12,03
15.09 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 33,3 |  | 37,3 |  | 6,7 | 1,0 |  | 69,35 | 55,61 |  |  | 13,74 |  |  | 70,94 |  | 55,87 |  |  |  | 2,976 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 16,55 | 1,39 |  |  | 15,16
16.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 32,8 |  | 36,1 |  | 6,7 | 1,0 |  | 66,68 | 57,33 |  |  | 9,35 |  |  | 68,14 |  | 57,58 |  |  |  | 2,673 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 12,30 | 1,68 |  |  | 10,62
17.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 32,7 |  | 37,4 |  | 6,6 | 1,0 |  | 66,02 | 57,02 |  |  | 9,00 |  |  | 67,50 |  | 57,27 |  |  |  | 2,721 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 11,90 | 1,68 |  |  | 10,22
18.09 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 32,8 |  | 34,8 |  | 6,6 | 1,0 |  | 67,04 | 56,26 |  |  | 10,78 |  |  | 68,43 |  | 56,51 |  |  |  | 2,635 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 13,69 | 1,45 |  |  | 12,24
19.09 |  |  |  | 24,0 | 67,1 | 33,0 |  | 34,0 |  | 6,7 | 1,0 |  | 66,74 | 56,29 |  |  | 10,45 |  |  | 68,09 |  | 56,56 |  |  |  | 2,564 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 13,39 | 1,56 |  |  | 11,83
20.09 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 37,2 |  | 30,6 |  | 6,7 | 1,0 |  | 82,25 | 74,22 |  |  | 8,03 |  |  | 83,98 |  | 74,67 |  |  |  | 2,780 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 12,43 | 2,75 |  |  | 9,68
21.09 |  |  |  | 24,0 | 67,0 | 40,1 |  | 27,0 |  | 6,7 | 1,0 |  | 107,74 | 98,90 |  |  | 8,84 |  |  | 109,95 |  | 99,67 |  |  |  | 3,221 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 14,90 | 4,11 |  |  | 10,79
22.09 |  |  |  | 24,0 | 66,0 | 39,2 |  | 26,8 |  | 6,7 | 1,0 |  | 108,30 | 98,35 |  |  | 9,95 |  |  | 110,45 |  | 99,13 |  |  |  | 3,248 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 16,02 | 3,95 |  |  | 12,07
Итого |  |  |  | 744,0 | 36,9 | 46,7 |  | -9,8 |  | 5,6 | 1,0 |  | 813,12 | 704,47 |  |  | 108,65 |  |  | 830,36 |  | 708,54 |  |  |  | 29,970 |  | 294,93 |  | 299,29 |  | 14,906 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 434,75 | 23,07 |  |  | 411,68 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 2379,00 |  |  | 1719,98 |  |  | 1005,11 |  |  |  | 1750,82 |  | 1015,70 | [5 empty] | 55,387 |  | 441,94 |  |  |  | 448,43 | [6 empty] | 2913,00 | [7 empty] | 1269,88 |  |  | 46,87
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 3123,00 |  |  | 2531,77 |  |  | 1710,28 |  |  |  | 2579,79 |  | 1724,96 | [5 empty] | 85,240 |  | 739,70 |  |  |  | 750,60 | [6 empty] | 3657,00 | [7 empty] | 1705,38 |  |  | 70,04
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 811,79 |  |  | 705,17 |  |  |  | 828,97 |  | 709,26 | [5 empty] | 29,853 |  | 297,76 |  |  |  | 302,17 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 435,50 |  |  | 23,17
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись