## ЖЭК- 5 Саянская, 23 ввод 4 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Саянская, 23
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-9 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 1128 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 20,1 | 63,7 |  | -43,6 |  | 6,8 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 52,31 |  | 53,30 |  | 3,077 |  |  |  | 24,0 |  | 60,8 | 26,6 |  | 5,0 | 5,1 |  | 11,82 | 0,00 |  | 11,82 |  | 12,02 | 0,00 |  |  | 12,02 |  |  |  | 0,659
24.08 |  |  |  | 24,0 | 19,9 | 63,5 |  | -43,6 |  | 6,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 55,15 |  | 56,20 |  | 3,257 |  |  |  | 24,0 |  | 61,3 | 26,5 |  | 5,0 | 5,0 |  | 14,04 | 0,00 |  | 14,04 |  | 14,29 | 0,00 |  |  | 14,29 |  |  |  | 0,790
25.08 |  |  |  | 24,0 | 19,8 | 63,2 |  | -43,4 |  | 6,6 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 55,44 |  | 56,50 |  | 3,279 |  |  |  | 24,0 |  | 61,5 | 26,4 |  | 5,0 | 5,0 |  | 14,64 | 0,00 |  | 14,64 |  | 14,90 | 0,00 |  |  | 14,90 |  |  |  | 0,827
26.08 |  |  |  | 24,0 | 19,8 | 63,5 |  | -43,7 |  | 6,6 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 57,22 |  | 58,30 |  | 3,363 |  |  |  | 24,0 |  | 61,2 | 26,4 |  | 5,0 | 5,0 |  | 13,85 | 0,00 |  | 13,85 |  | 14,09 | 0,00 |  |  | 14,09 |  |  |  | 0,777
27.08 |  |  |  | 24,0 | 19,6 | 63,8 |  | -44,2 |  | 6,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 53,28 |  | 54,30 |  | 3,162 |  |  |  | 24,0 |  | 61,6 | 26,5 |  | 5,0 | 5,0 |  | 13,10 | 0,00 |  | 13,10 |  | 13,33 | 0,00 |  |  | 13,33 |  |  |  | 0,740
28.08 |  |  |  | 24,0 | 20,0 | 64,1 |  | -44,1 |  | 6,7 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 52,88 |  | 53,90 |  | 3,139 |  |  |  | 24,0 |  | 61,4 | 27,7 |  | 5,0 | 5,0 |  | 13,14 | 0,00 |  | 13,14 |  | 13,37 | 0,00 |  |  | 13,37 |  |  |  | 0,741
29.08 |  |  |  | 24,0 | 19,8 | 63,9 |  | -44,1 |  | 6,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 52,40 |  | 53,40 |  | 3,100 |  |  |  | 24,0 |  | 61,4 | 28,4 |  | 5,0 | 5,0 |  | 13,70 | 0,00 |  | 13,70 |  | 13,94 | 0,00 |  |  | 13,94 |  |  |  | 0,772
30.08 |  |  |  | 24,0 | 19,8 | 64,1 |  | -44,3 |  | 6,6 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 51,89 |  | 52,90 |  | 3,095 |  |  |  | 24,0 |  | 61,9 | 28,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 13,06 | 0,00 |  | 13,06 |  | 13,29 | 0,00 |  |  | 13,29 |  |  |  | 0,742
31.08 |  |  |  | 24,0 | 20,4 | 63,3 |  | -42,9 |  | 6,8 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 53,97 |  | 55,00 |  | 3,191 |  |  |  | 24,0 |  | 61,4 | 28,5 |  | 5,0 | 5,0 |  | 13,75 | 0,00 |  | 13,75 |  | 13,99 | 0,00 |  |  | 13,99 |  |  |  | 0,774
01.09 |  |  |  | 24,0 | 20,4 | 64,7 |  | -44,3 |  | 6,5 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 59,80 |  | 61,00 |  | 3,631 |  |  |  | 24,0 |  | 63,1 | 28,7 |  | 5,0 | 5,0 |  | 15,54 | 0,00 |  | 15,54 |  | 15,83 | 0,00 |  |  | 15,83 |  |  |  | 0,903
02.09 |  |  |  | 24,0 | 19,5 | 63,9 |  | -44,3 |  | 5,7 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 60,64 |  | 61,80 |  | 3,584 |  |  |  | 24,0 |  | 61,8 | 28,1 |  | 5,0 | 5,0 |  | 15,35 | 0,00 |  | 15,35 |  | 15,62 | 0,00 |  |  | 15,62 |  |  |  | 0,871
03.09 |  |  |  | 24,0 | 19,3 | 63,9 |  | -44,6 |  | 5,9 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 56,90 |  | 58,00 |  | 3,392 |  |  |  | 24,0 |  | 62,2 | 27,6 |  | 5,0 | 5,0 |  | 14,87 | 0,00 |  | 14,87 |  | 15,14 | 0,00 |  |  | 15,14 |  |  |  | 0,850
04.09 |  |  |  | 24,0 | 18,9 | 63,9 |  | -45,0 |  | 5,8 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 60,04 |  | 61,20 |  | 3,568 |  |  |  | 24,0 |  | 61,8 | 27,6 |  | 5,0 | 5,0 |  | 15,16 | 0,00 |  | 15,16 |  | 15,43 | 0,00 |  |  | 15,43 |  |  |  | 0,861
05.09 |  |  |  | 24,0 | 18,3 | 64,0 |  | -45,7 |  | 5,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 57,78 |  | 58,90 |  | 3,438 |  |  |  | 24,0 |  | 61,8 | 27,2 |  | 5,0 | 5,0 |  | 13,56 | 0,00 |  | 13,56 |  | 13,80 | 0,00 |  |  | 13,80 |  |  |  | 0,770
06.09 |  |  |  | 24,0 | 17,8 | 65,0 |  | -47,2 |  | 5,5 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 60,59 |  | 61,80 |  | 3,678 |  |  |  | 24,0 |  | 63,0 | 26,9 |  | 5,0 | 5,0 |  | 14,37 | 0,00 |  | 14,37 |  | 14,64 | 0,00 |  |  | 14,64 |  |  |  | 0,833
07.09 |  |  |  | 24,0 | 17,1 | 64,7 |  | -47,6 |  | 5,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 57,38 |  | 58,50 |  | 3,438 |  |  |  | 24,0 |  | 62,3 | 26,8 |  | 5,0 | 5,0 |  | 15,42 | 0,00 |  | 15,42 |  | 15,70 | 0,00 |  |  | 15,70 |  |  |  | 0,882
08.09 |  |  |  | 24,0 | 16,9 | 63,5 |  | -46,7 |  | 5,5 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 64,34 |  | 65,60 |  | 3,854 |  |  |  | 24,0 |  | 62,5 | 26,2 |  | 5,0 | 5,0 |  | 17,66 | 0,00 |  | 17,66 |  | 17,98 | 0,00 |  |  | 17,98 |  |  |  | 1,013
09.09 |  |  |  | 24,0 | 17,0 | 63,8 |  | -46,8 |  | 6,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 57,69 |  | 58,80 |  | 3,422 |  |  |  | 24,0 |  | 61,8 | 26,3 |  | 5,0 | 5,0 |  | 14,92 | 0,00 |  | 14,92 |  | 15,19 | 0,00 |  |  | 15,19 |  |  |  | 0,846
10.09 |  |  |  | 24,0 | 17,2 | 63,3 |  | -46,1 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 60,66 |  | 61,80 |  | 3,562 |  |  |  | 24,0 |  | 61,0 | 26,3 |  | 5,0 | 5,0 |  | 14,16 | 0,00 |  | 14,16 |  | 14,41 | 0,00 |  |  | 14,41 |  |  |  | 0,792
11.09 |  |  |  | 24,0 | 17,2 | 62,4 |  | -45,2 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 59,80 |  | 60,90 |  | 3,465 |  |  |  | 24,0 |  | 60,5 | 26,1 |  | 5,0 | 5,0 |  | 14,93 | 0,00 |  | 14,93 |  | 15,19 | 0,00 |  |  | 15,19 |  |  |  | 0,827
12.09 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 34,3 |  | 37,7 |  | 7,0 | 5,9 |  | 126,03 | 98,03 |  |  | 28,00 |  |  | 129,00 |  | 98,52 |  |  |  | 5,609 |  | 33,52 |  | 34,00 |  | 1,653 |  |  |  | 24,0 |  | 63,1 | 43,1 |  | 5,9 | 5,9 |  | 19,10 | 2,51 |  | 16,59 |  | 19,46 | 2,53 |  |  | 16,93 |  |  |  | 1,013
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 33,2 |  | 35,1 |  | 9,6 | 7,0 |  | 277,20 | 227,76 |  |  | 49,44 |  |  | 283,10 |  | 228,80 |  |  |  | 11,132 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,2 | 45,5 |  | 7,1 | 7,1 |  | 21,69 | 2,33 |  | 19,36 |  | 22,25 | 2,25 |  |  | 20,00 |  |  |  | 1,276
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,7 | 33,2 |  | 41,5 |  | 9,5 | 6,9 |  | 259,95 | 211,03 |  |  | 48,92 |  |  | 266,50 |  | 212,00 |  |  |  | 12,171 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,0 | 46,1 |  | 6,9 | 7,0 |  | 21,63 | 0,04 |  | 21,59 |  | 22,17 | 0,04 |  |  | 22,13 |  |  |  | 1,491
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 33,5 |  | 39,1 |  | 9,6 | 7,0 |  | 263,22 | 211,01 |  |  | 52,21 |  |  | 269,50 |  | 212,00 |  |  |  | 11,783 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,1 | 50,0 |  | 7,0 | 7,1 |  | 21,69 | 0,02 |  | 21,67 |  | 22,20 | 0,02 |  |  | 22,18 |  |  |  | 1,454
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,0 | 33,8 |  | 37,2 |  | 9,5 | 6,9 |  | 263,27 | 215,26 |  |  | 48,01 |  |  | 269,30 |  | 216,30 |  |  |  | 11,175 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,4 | 47,9 |  | 7,0 | 7,0 |  | 19,92 | 0,07 |  | 19,85 |  | 20,37 | 0,07 |  |  | 20,30 |  |  |  | 1,300
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 34,9 |  | 37,3 |  | 9,5 | 6,9 |  | 262,79 | 218,06 |  |  | 44,73 |  |  | 269,00 |  | 219,20 |  |  |  | 11,151 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,4 | 48,0 |  | 6,9 | 7,0 |  | 18,89 | 0,20 |  | 18,69 |  | 19,33 | 0,20 |  |  | 19,13 |  |  |  | 1,246
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 34,5 |  | 34,9 |  | 9,5 | 6,9 |  | 263,02 | 216,30 |  |  | 46,72 |  |  | 268,80 |  | 217,40 |  |  |  | 10,579 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,8 | 46,3 |  | 6,9 | 7,0 |  | 18,89 | 0,04 |  | 18,85 |  | 19,30 | 0,04 |  |  | 19,26 |  |  |  | 1,203
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 34,7 |  | 34,3 |  | 9,5 | 6,9 |  | 263,00 | 215,89 |  |  | 47,11 |  |  | 268,70 |  | 217,00 |  |  |  | 10,420 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,6 | 49,3 |  | 6,9 | 7,0 |  | 20,82 | 0,08 |  | 20,74 |  | 21,27 | 0,08 |  |  | 21,19 |  |  |  | 1,320
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 36,8 |  | 32,8 |  | 9,5 | 6,9 |  | 282,86 | 237,00 |  |  | 45,87 |  |  | 289,10 |  | 238,40 |  |  |  | 10,748 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,1 | 48,3 |  | 6,9 | 7,0 |  | 20,40 | 2,51 |  | 17,89 |  | 20,85 | 2,54 |  |  | 18,31 |  |  |  | 1,199
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 37,7 |  | 31,0 |  | 9,6 | 6,9 |  | 306,41 | 262,36 |  |  | 44,05 |  |  | 313,00 |  | 264,00 |  |  |  | 10,951 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,2 | 49,9 |  | 7,0 | 7,0 |  | 21,44 | 6,38 |  | 15,07 |  | 21,90 | 6,45 |  |  | 15,45 |  |  |  | 1,068
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 36,8 |  | 30,9 |  | 9,5 | 6,8 |  | 313,45 | 260,27 |  |  | 53,18 |  |  | 320,00 |  | 261,80 |  |  |  | 11,375 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,2 | 48,9 |  | 6,9 | 7,0 |  | 23,78 | 5,77 |  | 18,01 |  | 24,27 | 5,83 |  |  | 18,44 |  |  |  | 1,225
Итого |  |  |  | 744,0 | 37,2 | 53,5 |  | -16,3 |  | 7,3 | 5,7 |  | 2881,21 | 2372,97 |  |  | 508,24 |  |  | 2946,00 |  | 2385,42 |  |  |  | 117,094 |  | 1173,69 |  | 1196,10 |  | 69,348 |  |  |  | 744,0 |  | 64,4 | 34,4 |  | 5,7 | 5,7 |  | 515,28 | 19,94 |  | 495,35 |  | 525,52 | 20,05 |  |  | 505,47 |  |  |  | 30,064
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 5257,26 |  |  | 92448,07 |  |  | 82045,54 |  |  |  | 95034,68 |  | 82964,70 | [5 empty] | 3152,441 |  | 1719,66 |  |  |  | 1752,65 | [6 empty] | 6056,51 |  |  | 5146,59 |  |  | 1939,55 |  | 5275,14 |  |  | 1967,94 |  |  | 246,443
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 6001,24 |  |  | 95321,40 |  |  | 84419,99 |  |  |  | 97972,62 |  | 85351,61 | [5 empty] | 3268,961 |  | 2901,24 |  |  |  | 2956,80 | [6 empty] | 6800,51 |  |  | 5660,94 |  |  | 1960,03 |  | 5799,70 |  |  | 1988,55 |  |  | 276,416
Итого: | [8 empty] | 743,98 |  |  | 2873,33 |  |  | 2374,45 |  |  |  | 2937,94 |  | 2386,91 | [5 empty] | 116,521 |  | 1181,58 |  |  |  | 1204,15 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 514,35 |  |  | 20,49 |  | 524,56 |  |  | 20,61 |  |  | 29,973
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись