## ЖЭК- 5 Саянская, 3 ввод 1 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Саянская, 3 ввод 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 258283 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 56,1 |  | -30,4 |  | 5,0 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,20 |  | 7,29 |  | 0,381 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,96 | 0,00 |  |  | 6,96
24.08 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 56,1 |  | -31,3 |  | 5,0 | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,34 |  | 6,43 |  | 0,336 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,89 | 0,00 |  |  | 5,89
25.08 |  |  |  | 24,0 | 24,7 | 55,6 |  | -30,8 |  | 5,0 | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,86 |  | 6,95 |  | 0,367 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 6,66 | 0,01 |  |  | 6,65
26.08 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 56,2 |  | -31,3 |  | 5,0 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,62 |  | 7,74 |  | 0,402 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 7,35 | 0,01 |  |  | 7,34
27.08 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 56,3 |  | -31,2 |  | 5,0 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,18 |  | 7,27 |  | 0,382 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,98 | 0,00 |  |  | 6,98
28.08 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 56,0 |  | -30,5 |  | 5,0 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,41 |  | 6,49 |  | 0,340 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,05 | 0,00 |  |  | 6,05
29.08 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 56,4 |  | -31,4 |  | 5,0 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,19 |  | 8,32 |  | 0,438 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,90 | 0,00 |  |  | 7,90
30.08 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 56,8 |  | -31,4 |  | 5,0 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,67 |  | 6,76 |  | 0,353 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 6,40 | 0,01 |  |  | 6,39
31.08 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 56,2 |  | -30,0 |  | 5,0 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,16 |  | 7,28 |  | 0,379 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,89 | 0,00 |  |  | 6,89
01.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 57,0 |  | -31,1 |  | 5,0 | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,19 |  | 10,38 |  | 0,566 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,91 | 0,00 |  |  | 9,91
02.09 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 56,0 |  | -31,1 |  | 5,0 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,42 |  | 7,52 |  | 0,393 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,12 | 0,00 |  |  | 7,12
03.09 |  |  |  | 24,0 | 24,7 | 56,1 |  | -31,4 |  | 5,0 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,07 |  | 7,16 |  | 0,377 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,78 | 0,00 |  |  | 6,78
04.09 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 56,3 |  | -31,9 |  | 5,0 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,39 |  | 7,51 |  | 0,394 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,12 | 0,00 |  |  | 7,12
05.09 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 56,6 |  | -32,9 |  | 5,0 | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,47 |  | 7,57 |  | 0,405 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,14 | 0,00 |  |  | 7,14
06.09 |  |  |  | 24,0 | 22,8 | 57,1 |  | -34,3 |  | 5,0 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,32 |  | 6,40 |  | 0,340 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,05 | 0,00 |  |  | 6,05
07.09 |  |  |  | 24,0 | 22,0 | 57,0 |  | -35,0 |  | 5,0 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,31 |  | 8,47 |  | 0,448 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,00 | 0,00 |  |  | 8,00
08.09 |  |  |  | 24,0 | 22,0 | 56,2 |  | -34,3 |  | 5,0 | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,27 |  | 8,40 |  | 0,451 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,98 | 0,00 |  |  | 7,98
09.09 |  |  |  | 24,0 | 22,4 | 56,3 |  | -34,0 |  | 5,0 | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,87 |  | 8,00 |  | 0,422 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,52 | 0,00 |  |  | 7,52
10.09 |  |  |  | 24,0 | 22,5 | 55,7 |  | -33,2 |  | 5,0 | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,59 |  | 6,68 |  | 0,347 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,33 | 0,00 |  |  | 6,33
11.09 |  |  |  | 24,0 | 22,0 | 55,5 |  | -33,5 |  | 5,0 | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,83 |  | 9,96 |  | 0,517 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,50 | 0,00 |  |  | 9,50
12.09 |  |  |  | 24,0 | 66,3 | 50,6 |  | 15,8 |  | 5,5 | 4,7 |  | 54,13 | 49,04 |  |  | 5,09 |  |  | 55,25 |  | 49,62 |  |  |  | 1,082 |  | 3,56 |  | 3,61 |  | 0,173 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 24,76 | 17,45 |  |  | 7,31
13.09 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 46,4 |  | 21,4 |  | 6,1 | 5,9 |  | 76,39 | 70,73 |  |  | 5,66 |  |  | 78,02 |  | 71,43 |  |  |  | 1,869 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 30,30 | 25,53 |  |  | 4,77
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,2 | 47,7 |  | 26,5 |  | 6,0 | 5,8 |  | 67,53 | 62,90 |  |  | 4,63 |  |  | 69,25 |  | 63,62 |  |  |  | 1,986 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 26,69 | 22,88 |  |  | 3,81
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 46,4 |  | 25,8 |  | 6,1 | 5,9 |  | 69,32 | 62,45 |  |  | 6,87 |  |  | 70,95 |  | 63,15 |  |  |  | 2,067 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 28,45 | 21,97 |  |  | 6,48
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 46,5 |  | 24,1 |  | 6,0 | 5,8 |  | 69,57 | 65,09 |  |  | 4,48 |  |  | 71,15 |  | 65,82 |  |  |  | 1,855 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,63 | 23,30 |  |  | 4,33
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 47,9 |  | 23,8 |  | 5,9 | 5,7 |  | 70,40 | 66,89 |  |  | 3,51 |  |  | 72,08 |  | 67,63 |  |  |  | 1,826 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,55 | 24,23 |  |  | 3,32
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 46,7 |  | 22,3 |  | 5,9 | 5,7 |  | 70,70 | 65,96 |  |  | 4,74 |  |  | 72,20 |  | 66,71 |  |  |  | 1,769 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 28,17 | 23,65 |  |  | 4,52
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 46,6 |  | 21,9 |  | 6,0 | 5,8 |  | 70,14 | 66,02 |  |  | 4,12 |  |  | 71,61 |  | 66,76 |  |  |  | 1,706 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 27,71 | 23,80 |  |  | 3,91
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 48,2 |  | 21,0 |  | 6,0 | 5,8 |  | 73,25 | 69,35 |  |  | 3,90 |  |  | 74,86 |  | 70,09 |  |  |  | 1,706 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 28,96 | 25,10 |  |  | 3,86
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 47,8 |  | 20,5 |  | 6,0 | 5,8 |  | 75,79 | 71,43 |  |  | 4,36 |  |  | 77,43 |  | 72,21 |  |  |  | 1,736 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 30,06 | 25,78 |  |  | 4,28
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,2 | 46,5 |  | 20,7 |  | 5,9 | 5,7 |  | 76,48 | 70,61 |  |  | 5,87 |  |  | 78,04 |  | 71,35 |  |  |  | 1,827 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 31,01 | 25,14 |  |  | 5,87
Итого |  |  |  | 744,0 | 40,3 | 53,1 |  | -12,8 |  | 5,3 | 4,4 |  | 773,70 | 720,47 |  |  | 53,23 |  |  | 790,84 |  | 728,39 |  |  |  | 19,429 |  | 153,92 |  | 156,19 |  | 8,211 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 455,82 | 258,86 |  |  | 196,96 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 2395,00 |  |  | 354,47 |  |  | 636,47 |  |  |  | 359,10 |  | 644,33 | [7 empty] | 241,45 |  |  |  | 244,72 | [6 empty] | 2913,00 | [7 empty] | 704,57 |  |  | 10,83
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 3133,00 |  |  | 1127,42 |  |  | 1357,46 |  |  |  | 1149,14 |  | 1373,26 | [5 empty] | 8,346 |  | 396,56 |  |  |  | 402,12 | [6 empty] | 3657,00 | [7 empty] | 1160,66 |  |  | 270,16
Итого: | [8 empty] | 738,00 |  |  | 772,95 |  |  | 720,99 |  |  |  | 790,04 |  | 728,93 | [5 empty] | 8,346 |  | 155,11 |  |  |  | 157,40 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 456,09 |  |  | 259,33
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись