## ЖЭК- 5 Саянская, 3 ввод 2 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Саянская, 3 ввод 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 258263 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 59,9 |  | -32,1 |  | 4,8 | 3,8 |  | 0,00 | 18,15 |  |  | -18,15 |  |  | 0,00 |  | 18,48 |  |  |  | -0,973 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17,39 | 0,00 |  |  | 17,39
24.08 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 60,2 |  | -32,8 |  | 5,0 | 3,7 |  | 0,00 | 18,22 |  |  | -18,22 |  |  | 0,00 |  | 18,51 |  |  |  | -0,980 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17,41 | 0,00 |  |  | 17,41
25.08 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 60,4 |  | -33,3 |  | 5,0 | 3,7 |  | 0,00 | 21,74 |  |  | -21,74 |  |  | 0,00 |  | 22,11 |  |  |  | -1,178 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 20,94 | 0,00 |  |  | 20,94
26.08 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 60,1 |  | -32,7 |  | 5,0 | 3,8 |  | 0,00 | 19,39 |  |  | -19,39 |  |  | 0,00 |  | 19,72 |  |  |  | -1,042 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 18,65 | 0,00 |  |  | 18,65
27.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 60,4 |  | -32,9 |  | 4,8 | 3,8 |  | 0,00 | 20,15 |  |  | -20,15 |  |  | 0,00 |  | 20,47 |  |  |  | -1,091 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 19,39 | 0,00 |  |  | 19,39
28.08 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 60,6 |  | -33,0 |  | 4,7 | 3,8 |  | 0,00 | 19,36 |  |  | -19,36 |  |  | 0,00 |  | 19,69 |  |  |  | -1,050 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 18,58 | 0,00 |  |  | 18,58
29.08 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 60,5 |  | -33,0 |  | 5,0 | 3,8 |  | 0,00 | 18,00 |  |  | -18,00 |  |  | 0,00 |  | 18,31 |  |  |  | -0,974 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17,17 | 0,00 |  |  | 17,17
30.08 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 60,5 |  | -32,8 |  | 5,0 | 3,8 |  | 0,00 | 17,73 |  |  | -17,73 |  |  | 0,00 |  | 18,04 |  |  |  | -0,957 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,93 | 0,00 |  |  | 16,93
31.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 60,0 |  | -32,2 |  | 5,0 | 3,8 |  | 0,00 | 20,30 |  |  | -20,30 |  |  | 0,00 |  | 20,64 |  |  |  | -1,094 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 19,50 | 0,00 |  |  | 19,50
01.09 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 62,2 |  | -34,4 |  | 5,0 | 3,7 |  | 0,00 | 20,89 |  |  | -20,89 |  |  | 0,00 |  | 21,27 |  |  |  | -1,168 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 20,08 | 0,00 |  |  | 20,08
02.09 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 60,5 |  | -33,1 |  | 4,8 | 3,8 |  | 0,00 | 19,35 |  |  | -19,35 |  |  | 0,00 |  | 19,71 |  |  |  | -1,049 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 18,56 | 0,00 |  |  | 18,56
03.09 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 60,9 |  | -33,6 |  | 4,7 | 3,8 |  | 0,00 | 22,49 |  |  | -22,49 |  |  | 0,00 |  | 22,89 |  |  |  | -1,232 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21,75 | 0,00 |  |  | 21,75
04.09 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 60,8 |  | -33,8 |  | 5,0 | 3,8 |  | 0,00 | 21,33 |  |  | -21,33 |  |  | 0,00 |  | 21,72 |  |  |  | -1,165 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 20,56 | 0,00 |  |  | 20,56
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 60,9 |  | -34,4 |  | 4,8 | 3,7 |  | 0,00 | 19,67 |  |  | -19,67 |  |  | 0,00 |  | 19,98 |  |  |  | -1,071 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 18,80 | 0,00 |  |  | 18,80
06.09 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 61,6 |  | -35,1 |  | 2,8 | 3,8 |  | 0,00 | 20,66 |  |  | -20,66 |  |  | 0,00 |  | 21,03 |  |  |  | -1,143 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 19,83 | 0,00 |  |  | 19,83
07.09 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 61,4 |  | -35,3 |  | 1,0 | 3,8 |  | 0,00 | 20,47 |  |  | -20,47 |  |  | 0,00 |  | 20,84 |  |  |  | -1,130 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 19,66 | 0,00 |  |  | 19,66
08.09 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 61,3 |  | -35,8 |  | 1,0 | 3,7 |  | 0,00 | 23,36 |  |  | -23,36 |  |  | 0,00 |  | 23,78 |  |  |  | -1,290 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 22,58 | 0,00 |  |  | 22,58
09.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 60,8 |  | -34,9 |  | 1,0 | 3,7 |  | 0,00 | 22,31 |  |  | -22,31 |  |  | 0,00 |  | 22,70 |  |  |  | -1,219 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21,58 | 0,00 |  |  | 21,58
10.09 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 60,2 |  | -34,5 |  | 1,0 | 3,7 |  | 0,00 | 19,82 |  |  | -19,82 |  |  | 0,00 |  | 20,15 |  |  |  | -1,069 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 19,17 | 0,00 |  |  | 19,17
11.09 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 59,5 |  | -34,0 |  | 1,0 | 3,7 |  | 0,00 | 21,04 |  |  | -21,04 |  |  | 0,00 |  | 21,42 |  |  |  | -1,122 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 20,38 | 0,00 |  |  | 20,38
12.09 |  |  |  | 24,0 | 66,9 | 57,3 |  | 9,7 |  | 3,7 | 4,7 |  | 84,51 | 8,03 |  |  | 76,48 |  |  | 86,29 |  | 8,14 |  |  |  | 4,820 |  | 72,78 |  | 73,41 |  | 2,664 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 33,29 | 13,84 |  |  | 19,45
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 39,8 |  | 28,6 |  | 6,2 | 5,8 |  | 120,77 | 0,00 |  |  | 120,77 |  |  | 123,35 |  | 0,00 |  |  |  | 7,645 |  | 107,26 |  | 108,13 |  | 3,760 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 35,62 | 20,38 |  |  | 15,24
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,9 | 40,1 |  | 34,8 |  | 6,0 | 5,8 |  | 109,12 | 0,00 |  |  | 109,12 |  |  | 111,90 |  | 0,00 |  |  |  | 7,621 |  | 95,44 |  | 96,16 |  | 3,347 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 33,12 | 18,15 |  |  | 14,97
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 39,8 |  | 33,0 |  | 6,1 | 5,8 |  | 110,59 | 0,00 |  |  | 110,59 |  |  | 113,28 |  | 0,00 |  |  |  | 7,489 |  | 95,25 |  | 95,97 |  | 3,305 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 34,51 | 17,69 |  |  | 16,82
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 40,0 |  | 31,2 |  | 6,0 | 5,8 |  | 111,42 | 0,00 |  |  | 111,42 |  |  | 113,99 |  | 0,00 |  |  |  | 7,370 |  | 98,88 |  | 99,60 |  | 3,455 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 33,53 | 18,85 |  |  | 14,68
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 41,2 |  | 31,1 |  | 6,0 | 5,7 |  | 113,23 | 0,00 |  |  | 113,23 |  |  | 115,93 |  | 0,00 |  |  |  | 7,615 |  | 100,96 |  | 101,77 |  | 3,644 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 33,77 | 19,45 |  |  | 14,32
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 40,6 |  | 29,0 |  | 6,0 | 5,7 |  | 112,66 | 0,00 |  |  | 112,66 |  |  | 115,15 |  | 0,00 |  |  |  | 7,270 |  | 100,16 |  | 100,88 |  | 3,559 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 33,69 | 19,24 |  |  | 14,45
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 41,2 |  | 27,9 |  | 6,0 | 5,8 |  | 112,18 | 0,01 |  |  | 112,17 |  |  | 114,66 |  | 0,01 |  |  |  | 7,185 |  | 99,42 |  | 100,14 |  | 3,524 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 33,40 | 19,22 |  |  | 14,18
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 42,0 |  | 27,7 |  | 6,0 | 5,7 |  | 116,43 | 0,00 |  |  | 116,43 |  |  | 119,02 |  | 0,00 |  |  |  | 7,532 |  | 105,16 |  | 106,04 |  | 3,888 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 33,94 | 20,55 |  |  | 13,39
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 42,0 |  | 26,9 |  | 6,0 | 5,7 |  | 120,27 | 0,00 |  |  | 120,27 |  |  | 122,90 |  | 0,00 |  |  |  | 7,672 |  | 108,10 |  | 109,06 |  | 3,989 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 35,30 | 21,10 |  |  | 14,20
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,7 | 40,7 |  | 27,0 |  | 6,0 | 5,7 |  | 121,77 | 0,00 |  |  | 121,77 |  |  | 124,31 |  | 0,00 |  |  |  | 7,635 |  | 106,75 |  | 107,62 |  | 3,808 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 37,07 | 20,26 |  |  | 16,81
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,3 | 54,1 |  | -11,8 |  | 4,5 | 4,4 |  | 1232,95 | 412,47 |  |  | 820,48 |  |  | 1260,78 |  | 419,61 |  |  |  | 57,857 |  | 1090,16 |  | 1098,78 |  | 38,943 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 766,15 | 208,73 |  |  | 557,42 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 1419,00 | [19 empty] | 0,03 |  |  |  | 0,03 | [6 empty] | 2051,00 | [7 empty] | 1362,20 |  |  | 0,25
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 2163,00 |  |  | 1765,80 |  |  | 917,35 |  |  |  | 1802,09 |  | 932,86 | [5 empty] | 59,092 |  | 1091,02 |  |  |  | 1099,66 | [6 empty] | 2795,00 | [7 empty] | 2129,04 |  |  | 209,61
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1765,80 |  |  | 917,35 |  |  |  | 1802,09 |  | 932,86 | [5 empty] | 59,092 |  | 1090,99 |  |  |  | 1099,63 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 766,84 |  |  | 209,36
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись