## ЖЭК- 5 Центральный, 4 ввод 1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Центральный, 4 ввод 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 257819 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 32,4 | 63,0 |  | -30,6 |  | 3,9 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,37 |  | 10,58 |  | 0,621 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,27 | 0,00 |  |  | 10,27
24.08 |  |  |  | 24,0 | 32,0 | 57,8 |  | -25,8 |  | 3,5 | 6,2 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 9,81 |  | 9,99 |  | 0,585 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,68 | 0,00 |  |  | 9,68
25.08 |  |  |  | 24,0 | 31,9 | 49,5 |  | -17,6 |  | 3,6 | 6,3 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 11,06 |  | 11,28 |  | 0,671 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,89 | 0,00 |  |  | 10,89
26.08 |  |  |  | 24,0 | 32,0 | 56,0 |  | -24,0 |  | 3,8 | 6,3 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 11,24 |  | 11,44 |  | 0,673 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,06 | 0,00 |  |  | 11,06
27.08 |  |  |  | 24,0 | 31,9 | 54,0 |  | -22,2 |  | 3,8 | 6,3 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 11,30 |  | 11,53 |  | 0,680 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,07 | 0,00 |  |  | 11,07
28.08 |  |  |  | 24,0 | 32,3 | 56,0 |  | -23,7 |  | 4,7 | 6,3 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 11,08 |  | 11,29 |  | 0,667 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,92 | 0,00 |  |  | 10,92
29.08 |  |  |  | 24,0 | 32,4 | 60,0 |  | -27,6 |  | 4,8 | 6,3 |  | 0,00 | 0,03 |  |  | -0,03 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000 |  | 11,15 |  | 11,37 |  | 0,664 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,99 | 0,00 |  |  | 10,99
30.08 |  |  |  | 24,0 | 32,2 | 57,4 |  | -25,2 |  | 4,6 | 6,3 |  | 0,00 | 0,09 |  |  | -0,09 |  |  | 0,00 |  | 0,09 |  |  |  | 0,000 |  | 9,47 |  | 9,67 |  | 0,563 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,27 | 0,00 |  |  | 9,27
31.08 |  |  |  | 24,0 | 32,2 | 54,6 |  | -22,3 |  | 4,9 | 6,3 |  | 0,00 | 0,07 |  |  | -0,07 |  |  | 0,00 |  | 0,07 |  |  |  | 0,000 |  | 10,06 |  | 10,25 |  | 0,596 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,86 | 0,00 |  |  | 9,86
01.09 |  |  |  | 24,0 | 32,7 | 54,0 |  | -21,3 |  | 5,4 | 6,3 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | 0,000 |  | 13,88 |  | 14,16 |  | 0,861 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 13,67 | 0,00 |  |  | 13,67
02.09 |  |  |  | 24,0 | 32,1 | 54,2 |  | -22,1 |  | 3,7 | 6,3 |  | 0,00 | 0,07 |  |  | -0,07 |  |  | 0,00 |  | 0,07 |  |  |  | 0,000 |  | 11,03 |  | 11,26 |  | 0,653 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,84 | 0,00 |  |  | 10,84
03.09 |  |  |  | 24,0 | 31,7 | 56,4 |  | -24,7 |  | 3,4 | 6,3 |  | 0,00 | 0,08 |  |  | -0,08 |  |  | 0,00 |  | 0,08 |  |  |  | 0,000 |  | 11,70 |  | 11,92 |  | 0,704 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,46 | 0,00 |  |  | 11,46
04.09 |  |  |  | 24,0 | 31,7 | 58,7 |  | -26,9 |  | 3,5 | 6,3 |  | 0,00 | 0,07 |  |  | -0,07 |  |  | 0,00 |  | 0,07 |  |  |  | 0,000 |  | 11,47 |  | 11,69 |  | 0,688 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,20 | 0,00 |  |  | 11,20
05.09 |  |  |  | 24,0 | 31,2 | 58,5 |  | -27,3 |  | 3,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,04 |  |  | -0,04 |  |  | 0,00 |  | 0,04 |  |  |  | 0,000 |  | 11,56 |  | 11,78 |  | 0,697 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,39 | 0,00 |  |  | 11,39
06.09 |  |  |  | 24,0 | 31,3 | 60,7 |  | -29,3 |  | 3,4 | 6,3 |  | 0,00 | 0,03 |  |  | -0,03 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000 |  | 9,68 |  | 9,86 |  | 0,591 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,52 | 0,00 |  |  | 9,52
07.09 |  |  |  | 24,0 | 30,7 | 54,0 |  | -23,2 |  | 2,9 | 6,3 |  | 0,00 | 0,04 |  |  | -0,04 |  |  | 0,00 |  | 0,04 |  |  |  | 0,000 |  | 12,07 |  | 12,31 |  | 0,731 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,90 | 0,00 |  |  | 11,90
08.09 |  |  |  | 24,0 | 30,6 | 56,1 |  | -25,5 |  | 2,9 | 6,2 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | 0,000 |  | 12,54 |  | 12,78 |  | 0,754 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 12,32 | 0,00 |  |  | 12,32
09.09 |  |  |  | 24,0 | 31,1 | 58,4 |  | -27,3 |  | 3,5 | 6,2 |  | 0,00 | 0,09 |  |  | -0,09 |  |  | 0,00 |  | 0,09 |  |  |  | -0,001 |  | 11,94 |  | 12,19 |  | 0,715 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,76 | 0,00 |  |  | 11,76
10.09 |  |  |  | 24,0 | 31,2 | 56,9 |  | -25,7 |  | 3,6 | 6,2 |  | 0,00 | 0,08 |  |  | -0,08 |  |  | 0,00 |  | 0,08 |  |  |  | 0,000 |  | 12,07 |  | 12,28 |  | 0,714 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,83 | 0,00 |  |  | 11,83
11.09 |  |  |  | 24,0 | 30,7 | 56,0 |  | -25,4 |  | 2,9 | 6,1 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 13,10 |  | 13,36 |  | 0,767 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 12,91 | 0,00 |  |  | 12,91
12.09 |  |  |  | 24,0 | 74,1 | 38,5 |  | 35,6 |  | 3,5 | 5,9 |  | 21,07 | 13,44 |  |  | 7,63 |  |  | 21,60 |  | 13,55 |  |  |  | 1,007 |  | 6,72 |  | 6,79 |  | 0,329 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 13,97 | 0,00 |  |  | 13,97
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 37,9 |  | 30,6 |  | 6,1 | 5,8 |  | 54,66 | 41,38 |  |  | 13,28 |  |  | 55,86 |  | 41,65 |  |  |  | 2,107 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 13,12 | 0,00 |  |  | 13,12
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,8 | 37,4 |  | 37,4 |  | 6,0 | 5,9 |  | 50,91 | 40,49 |  |  | 10,42 |  |  | 52,32 |  | 40,65 |  |  |  | 2,239 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,43 | 0,00 |  |  | 10,43
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 37,2 |  | 35,5 |  | 6,1 | 6,0 |  | 50,37 | 40,21 |  |  | 10,16 |  |  | 51,68 |  | 40,35 |  |  |  | 2,113 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,56 | 0,00 |  |  | 10,56
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 40,6 |  | 30,6 |  | 6,1 | 5,7 |  | 64,02 | 54,16 |  |  | 9,86 |  |  | 65,57 |  | 54,52 |  |  |  | 2,309 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,42 | 0,00 |  |  | 10,42
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 44,8 |  | 27,9 |  | 6,1 | 5,4 |  | 77,50 | 68,55 |  |  | 8,95 |  |  | 79,45 |  | 69,18 |  |  |  | 2,516 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,63 | 0,00 |  |  | 9,63
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 43,8 |  | 26,0 |  | 6,1 | 5,5 |  | 76,77 | 67,22 |  |  | 9,55 |  |  | 78,50 |  | 67,87 |  |  |  | 2,364 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,12 | 0,00 |  |  | 10,12
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 43,5 |  | 25,9 |  | 6,1 | 5,5 |  | 73,55 | 65,27 |  |  | 8,28 |  |  | 75,29 |  | 65,78 |  |  |  | 2,226 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,11 | 0,00 |  |  | 9,11
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 45,1 |  | 25,0 |  | 6,1 | 5,5 |  | 74,61 | 67,50 |  |  | 7,11 |  |  | 76,42 |  | 68,09 |  |  |  | 2,145 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,87 | 0,00 |  |  | 7,87
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 44,7 |  | 24,5 |  | 6,1 | 5,5 |  | 76,00 | 68,12 |  |  | 7,88 |  |  | 77,83 |  | 68,71 |  |  |  | 2,169 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,73 | 0,00 |  |  | 8,73
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 43,4 |  | 24,6 |  | 6,1 | 5,5 |  | 77,28 | 66,65 |  |  | 10,63 |  |  | 79,04 |  | 67,14 |  |  |  | 2,307 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,47 | 0,00 |  |  | 11,47
Итого |  |  |  | 744,0 | 45,6 | 51,3 |  | -5,6 |  | 4,5 | 6,0 |  | 696,74 | 593,91 |  |  | 102,83 |  |  | 713,56 |  | 598,41 |  |  |  | 23,501 |  | 233,32 |  | 237,80 |  | 13,924 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 338,24 | 0,00 |  |  | 338,24 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 2862,00 |  |  | 2713,09 |  |  | 1832,40 |  |  |  | 2770,44 |  | 1846,90 | [5 empty] | 96,248 |  | 355,85 |  |  |  | 362,81 | [6 empty] | 3033,00 | [7 empty] | 1252,94 |  |  | 0,00
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 3606,00 |  |  | 3408,04 |  |  | 2426,85 |  |  |  | 3482,26 |  | 2445,83 | [5 empty] | 119,607 |  | 591,00 |  |  |  | 602,48 | [6 empty] | 3777,00 | [7 empty] | 1590,74 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 694,95 |  |  | 594,46 |  |  |  | 711,82 |  | 598,93 | [5 empty] | 23,359 |  | 235,15 |  |  |  | 239,67 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 337,80 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись