## ЖЭК- 5 Центральный, 4 ввод 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Центральный, 4 ввод 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 258317 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 41,9 | 66,1 |  | -24,3 |  | 2,4 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,24 |  | 8,41 |  | 0,516 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,07 | 0,00 |  |  | 8,07
24.08 |  |  |  | 24,0 | 41,8 | 66,0 |  | -24,2 |  | 2,5 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,53 |  | 9,74 |  | 0,596 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,11 | 0,00 |  |  | 8,11
25.08 |  |  |  | 24,0 | 41,7 | 66,3 |  | -24,5 |  | 1,4 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,00 |  | 9,20 |  | 0,572 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,86 | 0,00 |  |  | 8,86
26.08 |  |  |  | 24,0 | 41,4 | 65,7 |  | -24,2 |  | 1,1 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,51 |  | 10,73 |  | 0,647 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,37 | 0,00 |  |  | 10,37
27.08 |  |  |  | 24,0 | 41,2 | 66,2 |  | -25,0 |  | 1,0 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,56 |  | 8,72 |  | 0,538 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,42 | 0,00 |  |  | 8,42
28.08 |  |  |  | 24,0 | 41,5 | 66,9 |  | -25,4 |  | 1,0 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,84 |  | 10,05 |  | 0,618 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,74 | 0,00 |  |  | 9,74
29.08 |  |  |  | 24,0 | 41,1 | 65,7 |  | -24,5 |  | 1,0 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,57 |  | 9,77 |  | 0,600 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,45 | 0,00 |  |  | 9,45
30.08 |  |  |  | 24,0 | 41,1 | 65,5 |  | -24,4 |  | 1,0 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,06 |  | 8,21 |  | 0,505 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,95 | 0,00 |  |  | 7,95
31.08 |  |  |  | 24,0 | 41,5 | 66,1 |  | -24,6 |  | 1,0 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,93 |  | 9,13 |  | 0,558 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,80 | 0,00 |  |  | 8,80
01.09 |  |  |  | 24,0 | 41,6 | 67,0 |  | -25,5 |  | 1,0 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,21 |  | 9,42 |  | 0,588 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,11 | 0,00 |  |  | 9,11
02.09 |  |  |  | 24,0 | 41,0 | 65,1 |  | -24,1 |  | 1,0 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,26 |  | 9,45 |  | 0,575 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,09 | 0,00 |  |  | 9,09
03.09 |  |  |  | 24,0 | 40,8 | 65,6 |  | -24,8 |  | 1,0 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,43 |  | 8,61 |  | 0,529 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,30 | 0,00 |  |  | 8,30
04.09 |  |  |  | 24,0 | 40,5 | 65,6 |  | -25,1 |  | 1,0 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,47 |  | 9,64 |  | 0,597 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,30 | 0,00 |  |  | 9,30
05.09 |  |  |  | 24,0 | 40,0 | 65,9 |  | -25,9 |  | 1,0 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,17 |  | 9,39 |  | 0,576 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,11 | 0,00 |  |  | 9,11
06.09 |  |  |  | 24,0 | 39,7 | 67,1 |  | -27,4 |  | 1,0 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,13 |  | 8,31 |  | 0,524 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,02 | 0,00 |  |  | 8,02
07.09 |  |  |  | 24,0 | 39,4 | 65,8 |  | -26,3 |  | 1,0 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,75 |  | 8,95 |  | 0,548 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,64 | 0,00 |  |  | 8,64
08.09 |  |  |  | 24,0 | 39,2 | 65,6 |  | -26,3 |  | 1,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,17 |  | 10,36 |  | 0,642 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,98 | 0,00 |  |  | 9,98
09.09 |  |  |  | 24,0 | 39,3 | 66,2 |  | -26,8 |  | 1,0 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,86 |  | 11,08 |  | 0,683 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,70 | 0,00 |  |  | 10,70
10.09 |  |  |  | 24,0 | 39,2 | 64,7 |  | -25,5 |  | 1,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,28 |  | 9,46 |  | 0,572 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,15 | 0,00 |  |  | 9,15
11.09 |  |  |  | 24,0 | 39,0 | 64,0 |  | -25,0 |  | 1,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,65 |  | 9,84 |  | 0,586 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,53 | 0,00 |  |  | 9,53
12.09 |  |  |  | 24,0 | 77,0 | 41,6 |  | 35,4 |  | 3,9 | 5,8 |  | 24,43 | 18,85 |  |  | 5,58 |  |  | 25,09 |  | 19,00 |  |  |  | 1,067 |  | 5,23 |  | 5,30 |  | 0,256 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,05 | 0,00 |  |  | 10,05
13.09 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 38,2 |  | 33,7 |  | 6,1 | 5,8 |  | 59,66 | 47,12 |  |  | 12,54 |  |  | 61,07 |  | 47,45 |  |  |  | 2,423 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 12,03 | 0,00 |  |  | 12,03
14.09 |  |  |  | 24,0 | 81,2 | 37,8 |  | 43,4 |  | 6,0 | 5,8 |  | 53,63 | 45,45 |  |  | 8,18 |  |  | 55,20 |  | 45,69 |  |  |  | 2,597 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,81 | 0,00 |  |  | 7,81
15.09 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 37,5 |  | 41,7 |  | 6,1 | 5,9 |  | 54,85 | 45,05 |  |  | 9,80 |  |  | 56,39 |  | 45,29 |  |  |  | 2,605 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,84 | 0,00 |  |  | 9,84
16.09 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 41,3 |  | 36,3 |  | 6,1 | 5,7 |  | 69,29 | 61,25 |  |  | 8,04 |  |  | 71,20 |  | 61,70 |  |  |  | 2,802 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,37 | 0,00 |  |  | 8,37
17.09 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 45,7 |  | 33,3 |  | 6,1 | 5,4 |  | 85,54 | 77,91 |  |  | 7,63 |  |  | 87,93 |  | 78,66 |  |  |  | 3,155 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,98 | 0,00 |  |  | 7,98
18.09 |  |  |  | 24,0 | 76,2 | 44,8 |  | 31,4 |  | 6,1 | 5,4 |  | 83,75 | 76,24 |  |  | 7,51 |  |  | 85,94 |  | 77,00 |  |  |  | 2,929 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,84 | 0,00 |  |  | 7,84
19.09 |  |  |  | 24,0 | 75,9 | 44,4 |  | 31,5 |  | 6,1 | 5,5 |  | 81,78 | 73,66 |  |  | 8,12 |  |  | 83,92 |  | 74,38 |  |  |  | 2,893 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,49 | 0,00 |  |  | 8,49
20.09 |  |  |  | 24,0 | 76,5 | 46,1 |  | 30,4 |  | 6,1 | 5,4 |  | 83,02 | 76,39 |  |  | 6,63 |  |  | 85,24 |  | 77,12 |  |  |  | 2,797 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,12 | 0,00 |  |  | 7,12
21.09 |  |  |  | 24,0 | 75,6 | 45,7 |  | 29,9 |  | 6,1 | 5,4 |  | 85,89 | 76,93 |  |  | 8,96 |  |  | 88,11 |  | 77,67 |  |  |  | 2,933 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,38 | 0,00 |  |  | 9,38
22.09 |  |  |  | 24,0 | 74,4 | 44,3 |  | 30,1 |  | 6,1 | 5,4 |  | 82,45 | 75,27 |  |  | 7,18 |  |  | 84,50 |  | 76,01 |  |  |  | 2,760 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,54 | 0,00 |  |  | 7,54
Итого |  |  |  | 744,0 | 53,5 | 57,6 |  | -4,1 |  | 2,8 | 6,0 |  | 764,29 | 674,12 |  |  | 90,17 |  |  | 784,59 |  | 679,97 |  |  |  | 28,961 |  | 189,85 |  | 193,77 |  | 11,826 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 277,15 | 0,00 |  |  | 277,15 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 2863,00 |  |  | 2850,26 |  |  | 2291,09 |  |  |  | 3011,63 |  | 2313,58 | [5 empty] | 212,362 |  | 275,54 |  |  |  | 281,57 | [6 empty] | 3032,00 | [7 empty] | 916,79 |  |  | 0,00
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 3607,00 |  |  | 3613,62 |  |  | 2965,77 |  |  |  | 3795,25 |  | 2994,12 | [5 empty] | 241,229 |  | 466,92 |  |  |  | 476,91 | [6 empty] | 3776,00 | [7 empty] | 1193,98 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 763,36 |  |  | 674,68 |  |  |  | 783,63 |  | 680,55 | [5 empty] | 28,867 |  | 191,38 |  |  |  | 195,34 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 277,19 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись