## ЖЭК- 5 Центральный, 5 c 23.08.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Центральный, 5
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 224075 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 58,7 |  | -33,6 |  | 6,3 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,48 |  | 8,65 |  | 0,465 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,70 |  |  |  | 8,70
24.08 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 59,2 |  | -34,3 |  | 6,1 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,72 |  | 8,87 |  | 0,485 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,91 |  |  |  | 8,91
25.08 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 60,2 |  | -35,4 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,19 |  | 10,37 |  | 0,591 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,42 |  |  |  | 10,42
26.08 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 59,0 |  | -34,1 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,73 |  | 8,87 |  | 0,484 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,90 |  |  |  | 8,90
27.08 |  |  |  | 24,0 | 24,6 | 58,0 |  | -33,4 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,42 |  | 7,54 |  | 0,409 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,58 |  |  |  | 7,58
28.08 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 58,8 |  | -33,9 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,98 |  | 8,12 |  | 0,449 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,11 |  |  |  | 8,11
29.08 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 58,5 |  | -33,7 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,07 |  | 8,21 |  | 0,442 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,22 |  |  |  | 8,22
30.08 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 59,0 |  | -34,2 |  | 6,3 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,26 |  | 7,37 |  | 0,402 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,41 |  |  |  | 7,41
31.08 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 59,1 |  | -33,9 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,04 |  | 8,18 |  | 0,447 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,21 |  |  |  | 8,21
01.09 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 60,0 |  | -34,7 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,89 |  | 9,04 |  | 0,512 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,04 |  |  |  | 9,04
02.09 |  |  |  | 24,0 | 24,7 | 59,6 |  | -34,9 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,53 |  | 9,69 |  | 0,543 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,70 |  |  |  | 9,70
03.09 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 58,9 |  | -34,5 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,69 |  | 7,82 |  | 0,432 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,81 |  |  |  | 7,81
04.09 |  |  |  | 24,0 | 24,1 | 59,0 |  | -34,9 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,56 |  | 8,73 |  | 0,479 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,73 |  |  |  | 8,73
05.09 |  |  |  | 24,0 | 23,6 | 59,6 |  | -36,0 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,09 |  | 9,25 |  | 0,508 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,28 |  |  |  | 9,28
06.09 |  |  |  | 24,0 | 23,4 | 60,8 |  | -37,5 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,89 |  | 10,07 |  | 0,565 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,14 |  |  |  | 10,14
07.09 |  |  |  | 24,0 | 23,2 | 59,0 |  | -35,8 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,05 |  | 9,18 |  | 0,514 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,21 |  |  |  | 9,21
08.09 |  |  |  | 24,0 | 22,9 | 58,6 |  | -35,7 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,93 |  | 10,09 |  | 0,567 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,11 |  |  |  | 10,11
09.09 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 59,1 |  | -36,1 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,14 |  | 8,29 |  | 0,457 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,26 |  |  |  | 8,26
10.09 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 58,3 |  | -35,4 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,95 |  | 9,09 |  | 0,492 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,06 |  |  |  | 9,06
11.09 |  |  |  | 24,0 | 22,9 | 58,0 |  | -35,1 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,53 |  | 9,67 |  | 0,523 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,69 |  |  |  | 9,69
12.09 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 40,8 |  | 31,0 |  | 6,0 | 5,9 |  | 35,88 | 30,84 |  |  | 5,04 |  |  | 36,73 |  | 31,06 |  |  |  | 1,294 |  | 5,97 |  | 6,05 |  | 0,301 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,33 |  |  |  | 10,33
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 38,0 |  | 30,0 |  | 6,1 | 5,9 |  | 58,76 | 51,95 |  |  | 6,81 |  |  | 59,99 |  | 52,29 |  |  |  | 1,983 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,00 |  |  |  | 7,00
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,4 | 37,6 |  | 36,7 |  | 6,0 | 5,9 |  | 52,28 | 44,51 |  |  | 7,77 |  |  | 53,57 |  | 44,75 |  |  |  | 2,172 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,96 |  |  |  | 7,96
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 37,3 |  | 34,8 |  | 6,1 | 6,0 |  | 51,92 | 43,79 |  |  | 8,13 |  |  | 53,15 |  | 44,04 |  |  |  | 2,069 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,40 |  |  |  | 8,40
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 41,1 |  | 29,7 |  | 6,0 | 5,8 |  | 66,65 | 59,50 |  |  | 7,15 |  |  | 68,21 |  | 59,94 |  |  |  | 2,239 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,58 |  |  |  | 7,58
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 45,5 |  | 26,8 |  | 6,0 | 5,5 |  | 81,37 | 75,53 |  |  | 5,84 |  |  | 83,31 |  | 76,25 |  |  |  | 2,418 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,24 |  |  |  | 6,24
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 44,5 |  | 25,0 |  | 6,0 | 5,5 |  | 81,36 | 73,94 |  |  | 7,42 |  |  | 83,19 |  | 74,65 |  |  |  | 2,327 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,86 |  |  |  | 7,86
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 44,3 |  | 24,9 |  | 6,0 | 5,6 |  | 78,58 | 71,79 |  |  | 6,79 |  |  | 80,32 |  | 72,49 |  |  |  | 2,224 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,17 |  |  |  | 7,17
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 45,9 |  | 24,0 |  | 6,0 | 5,6 |  | 80,64 | 74,38 |  |  | 6,26 |  |  | 82,43 |  | 75,10 |  |  |  | 2,187 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,65 |  |  |  | 6,65
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 45,5 |  | 23,4 |  | 6,0 | 5,6 |  | 81,76 | 74,89 |  |  | 6,87 |  |  | 83,52 |  | 75,61 |  |  |  | 2,186 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,35 |  |  |  | 7,35
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,7 | 44,0 |  | 23,7 |  | 6,0 | 5,6 |  | 81,47 | 73,30 |  |  | 8,17 |  |  | 83,19 |  | 74,02 |  |  |  | 2,246 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,54 |  |  |  | 8,54
Итого |  |  |  | 744,0 | 40,6 | 53,1 |  | -12,5 |  | 6,1 | 6,1 |  | 750,67 | 674,42 |  |  | 76,25 |  |  | 767,61 |  | 680,20 |  |  |  | 23,345 |  | 180,11 |  | 183,15 |  | 10,067 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 262,57 |  |  |  | 262,57 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 3435,00 |  |  | 4637,68 |  |  | 3800,32 |  |  |  | 4729,64 |  | 3834,71 | [5 empty] | 136,670 |  | 271,97 |  |  |  | 276,81 | [6 empty] | 3849,00 | [7 empty] | 1141,95
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 4179,00 |  |  | 5388,22 |  |  | 4474,98 |  |  |  | 5497,12 |  | 4515,15 | [5 empty] | 159,993 |  | 452,41 |  |  |  | 460,30 | [6 empty] | 4593,00 | [7 empty] | 1404,48
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 750,54 |  |  | 674,66 |  |  |  | 767,48 |  | 680,44 | [5 empty] | 23,323 |  | 180,44 |  |  |  | 183,49 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 262,52
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись