## ЖЭК- 5 Центральный, 6 ввод 1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Центральный, 6 ввод 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 225465 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 60,8 |  | -33,7 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,22 |  | 6,33 |  | 0,359 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,54 | 0,00 |  |  | 6,54
24.08 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 62,4 |  | -35,2 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,98 |  | 8,14 |  | 0,474 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,41 | 0,00 |  |  | 8,41
25.08 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 61,7 |  | -34,7 |  | 6,1 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,71 |  | 6,85 |  | 0,396 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,04 | 0,00 |  |  | 7,04
26.08 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 60,6 |  | -33,8 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,60 |  | 6,71 |  | 0,383 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,92 | 0,00 |  |  | 6,92
27.08 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 62,4 |  | -35,5 |  | 6,1 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,20 |  | 8,38 |  | 0,490 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,69 | 0,00 |  |  | 8,69
28.08 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 61,5 |  | -34,5 |  | 6,1 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,53 |  | 7,68 |  | 0,444 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,97 | 0,00 |  |  | 7,97
29.08 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 61,5 |  | -34,6 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,15 |  | 7,32 |  | 0,420 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,68 | 0,00 |  |  | 7,68
30.08 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 62,7 |  | -35,6 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,23 |  | 7,38 |  | 0,418 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,66 | 0,00 |  |  | 7,66
31.08 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 62,1 |  | -35,0 |  | 6,1 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,72 |  | 7,86 |  | 0,454 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,14 | 0,00 |  |  | 8,14
01.09 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 64,2 |  | -36,5 |  | 6,1 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,90 |  | 9,07 |  | 0,540 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,15 | 0,00 |  |  | 9,15
02.09 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 60,3 |  | -34,1 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,40 |  | 7,53 |  | 0,428 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,81 | 0,00 |  |  | 7,81
03.09 |  |  |  | 24,0 | 26,4 | 62,8 |  | -36,4 |  | 6,1 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,72 |  | 7,86 |  | 0,455 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,10 | 0,00 |  |  | 8,10
04.09 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 60,8 |  | -35,0 |  | 6,1 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,68 |  | 6,79 |  | 0,389 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,02 | 0,00 |  |  | 7,02
05.09 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 62,4 |  | -36,9 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,04 |  | 8,17 |  | 0,478 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,47 | 0,00 |  |  | 8,47
06.09 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 62,3 |  | -37,1 |  | 6,1 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,67 |  | 6,78 |  | 0,393 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,06 | 0,00 |  |  | 7,06
07.09 |  |  |  | 24,0 | 24,7 | 61,9 |  | -37,1 |  | 6,1 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,29 |  | 7,44 |  | 0,425 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,75 | 0,00 |  |  | 7,75
08.09 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 61,8 |  | -37,4 |  | 6,0 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,57 |  | 7,70 |  | 0,442 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,99 | 0,00 |  |  | 7,99
09.09 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 62,1 |  | -37,5 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,91 |  | 8,06 |  | 0,463 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,34 | 0,00 |  |  | 8,34
10.09 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 61,3 |  | -36,8 |  | 6,0 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,15 |  | 8,31 |  | 0,470 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,33 | 0,00 |  |  | 8,33
11.09 |  |  |  | 24,0 | 24,1 | 60,1 |  | -36,0 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,50 |  | 7,63 |  | 0,427 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,84 | 0,00 |  |  | 7,84
12.09 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 39,5 |  | 31,2 |  | 6,1 | 5,9 |  | 34,71 | 31,99 |  |  | 2,72 |  |  | 35,51 |  | 32,21 |  |  |  | 1,177 |  | 3,74 |  | 3,80 |  | 0,201 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,67 | 0,00 |  |  | 7,67
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 37,6 |  | 30,7 |  | 6,0 | 5,9 |  | 51,50 | 46,43 |  |  | 5,07 |  |  | 52,53 |  | 46,85 |  |  |  | 1,747 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,37 | 0,00 |  |  | 6,37
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,8 | 37,3 |  | 37,5 |  | 5,9 | 5,9 |  | 45,89 | 40,05 |  |  | 5,84 |  |  | 47,06 |  | 40,30 |  |  |  | 1,906 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,39 | 0,00 |  |  | 7,39
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 37,0 |  | 35,6 |  | 6,0 | 6,0 |  | 44,87 | 39,43 |  |  | 5,44 |  |  | 45,91 |  | 39,71 |  |  |  | 1,768 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,88 | 0,00 |  |  | 6,88
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 40,5 |  | 30,6 |  | 6,0 | 5,7 |  | 58,18 | 53,42 |  |  | 4,76 |  |  | 59,51 |  | 53,85 |  |  |  | 1,946 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,50 | 0,00 |  |  | 6,50
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 44,7 |  | 28,0 |  | 5,9 | 5,5 |  | 71,45 | 67,62 |  |  | 3,83 |  |  | 73,16 |  | 68,31 |  |  |  | 2,147 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,89 | 0,00 |  |  | 5,89
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 44,0 |  | 25,8 |  | 5,9 | 5,5 |  | 70,81 | 66,33 |  |  | 4,48 |  |  | 72,39 |  | 66,99 |  |  |  | 2,006 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,49 | 0,00 |  |  | 6,49
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 43,6 |  | 25,9 |  | 6,0 | 5,6 |  | 69,08 | 64,30 |  |  | 4,78 |  |  | 70,59 |  | 64,88 |  |  |  | 1,968 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,78 | 0,00 |  |  | 6,78
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 45,5 |  | 24,5 |  | 6,0 | 5,5 |  | 70,04 | 66,67 |  |  | 3,37 |  |  | 71,57 |  | 67,44 |  |  |  | 1,853 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,15 | 0,00 |  |  | 5,15
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 45,1 |  | 24,0 |  | 6,0 | 5,5 |  | 71,22 | 67,25 |  |  | 3,97 |  |  | 72,79 |  | 67,99 |  |  |  | 1,868 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,78 | 0,00 |  |  | 5,78
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,9 | 43,4 |  | 24,5 |  | 5,9 | 5,5 |  | 71,50 | 65,65 |  |  | 5,85 |  |  | 72,98 |  | 66,26 |  |  |  | 1,978 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,79 | 0,00 |  |  | 7,79
Итого |  |  |  | 744,0 | 41,9 | 54,6 |  | -12,7 |  | 6,1 | 6,1 |  | 659,25 | 609,14 |  |  | 50,11 |  |  | 674,00 |  | 614,79 |  |  |  | 20,364 |  | 152,91 |  | 155,79 |  | 8,949 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 229,60 | 0,00 |  |  | 229,60 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6422,00 |  |  | 13285,91 |  |  | 11794,98 |  |  |  | 13666,96 |  | 11923,86 | [5 empty] | 500,253 |  | 240,26 |  |  |  | 244,85 | [6 empty] | 6446,00 | [7 empty] | 2228,73 |  |  | 0,00
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7166,00 |  |  | 13944,81 |  |  | 12404,24 |  |  |  | 14340,59 |  | 12538,79 | [5 empty] | 520,586 |  | 393,81 |  |  |  | 401,29 | [6 empty] | 7190,00 | [7 empty] | 2458,50 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 658,90 |  |  | 609,26 |  |  |  | 673,63 |  | 614,93 | [5 empty] | 20,333 |  | 153,55 |  |  |  | 156,45 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 229,77 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись