## ЖЭК- 5 Центральный, 6 ввод 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Центральный, 6 ввод 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 225727 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 65,2 |  | -37,4 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,52 |  | 7,70 |  | 0,468 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,17 |  |  |  | 8,17
24.08 |  |  |  | 24,0 | 29,1 | 65,9 |  | -36,8 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,32 |  | 8,48 |  | 0,522 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,99 |  |  |  | 8,99
25.08 |  |  |  | 24,0 | 29,4 | 66,1 |  | -36,7 |  | 6,1 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,00 |  | 9,18 |  | 0,569 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,69 |  |  |  | 9,69
26.08 |  |  |  | 24,0 | 28,5 | 64,8 |  | -36,2 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,80 |  | 7,95 |  | 0,482 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,42 |  |  |  | 8,42
27.08 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 66,7 |  | -39,5 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,48 |  | 9,69 |  | 0,593 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,21 |  |  |  | 10,21
28.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 66,0 |  | -38,6 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,50 |  | 7,67 |  | 0,465 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,14 |  |  |  | 8,14
29.08 |  |  |  | 24,0 | 29,1 | 65,9 |  | -36,9 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,76 |  | 8,94 |  | 0,545 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,47 |  |  |  | 9,47
30.08 |  |  |  | 24,0 | 29,1 | 66,1 |  | -36,9 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,12 |  | 7,30 |  | 0,443 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,73 |  |  |  | 7,73
31.08 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 65,7 |  | -37,8 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,79 |  | 7,96 |  | 0,483 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,44 |  |  |  | 8,44
01.09 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 67,1 |  | -39,4 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,84 |  | 9,02 |  | 0,565 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,51 |  |  |  | 9,51
02.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 65,3 |  | -38,4 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,26 |  | 7,41 |  | 0,445 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,84 |  |  |  | 7,84
03.09 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 66,2 |  | -39,7 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,96 |  | 8,14 |  | 0,497 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,61 |  |  |  | 8,61
04.09 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 65,5 |  | -39,5 |  | 6,1 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,83 |  | 9,02 |  | 0,551 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,54 |  |  |  | 9,54
05.09 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 66,3 |  | -40,9 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,30 |  | 8,47 |  | 0,519 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,97 |  |  |  | 8,97
06.09 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 67,1 |  | -41,9 |  | 6,1 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,04 |  | 8,21 |  | 0,515 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,71 |  |  |  | 8,71
07.09 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 66,1 |  | -41,3 |  | 6,1 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,85 |  | 8,02 |  | 0,489 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,50 |  |  |  | 8,50
08.09 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 65,8 |  | -41,4 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,13 |  | 9,33 |  | 0,571 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,88 |  |  |  | 9,88
09.09 |  |  |  | 24,0 | 24,2 | 65,6 |  | -41,4 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,35 |  | 8,53 |  | 0,518 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,04 |  |  |  | 9,04
10.09 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 64,8 |  | -40,4 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,09 |  | 8,26 |  | 0,495 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,74 |  |  |  | 8,74
11.09 |  |  |  | 24,0 | 24,1 | 63,8 |  | -39,7 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,12 |  | 8,30 |  | 0,485 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,80 |  |  |  | 8,80
12.09 |  |  |  | 24,0 | 75,1 | 38,8 |  | 36,3 |  | 5,9 | 5,9 |  | 21,89 | 19,04 |  |  | 2,85 |  |  | 22,44 |  | 19,17 |  |  |  | 0,892 |  | 6,68 |  | 6,78 |  | 0,326 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,20 |  |  |  | 9,20
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 37,8 |  | 31,2 |  | 6,1 | 5,9 |  | 54,88 | 47,90 |  |  | 6,98 |  |  | 56,09 |  | 48,26 |  |  |  | 1,940 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,78 |  |  |  | 7,78
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,7 | 37,5 |  | 38,2 |  | 6,0 | 5,9 |  | 48,48 | 40,99 |  |  | 7,49 |  |  | 49,72 |  | 41,24 |  |  |  | 2,095 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,40 |  |  |  | 8,40
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 37,2 |  | 36,2 |  | 6,1 | 6,0 |  | 47,91 | 40,36 |  |  | 7,55 |  |  | 49,11 |  | 40,62 |  |  |  | 1,976 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,45 |  |  |  | 8,45
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,8 | 40,9 |  | 30,9 |  | 6,0 | 5,7 |  | 60,68 | 54,23 |  |  | 6,45 |  |  | 62,09 |  | 54,67 |  |  |  | 2,104 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,27 |  |  |  | 7,27
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 45,2 |  | 28,0 |  | 6,0 | 5,4 |  | 75,20 | 69,24 |  |  | 5,96 |  |  | 77,03 |  | 70,00 |  |  |  | 2,341 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,73 |  |  |  | 6,73
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 44,4 |  | 25,9 |  | 6,0 | 5,5 |  | 74,14 | 67,95 |  |  | 6,19 |  |  | 75,82 |  | 68,62 |  |  |  | 2,166 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,01 |  |  |  | 7,01
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 44,0 |  | 25,9 |  | 6,0 | 5,6 |  | 72,06 | 65,70 |  |  | 6,36 |  |  | 73,69 |  | 66,35 |  |  |  | 2,114 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,15 |  |  |  | 7,15
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 45,4 |  | 25,1 |  | 6,0 | 5,5 |  | 74,36 | 67,96 |  |  | 6,40 |  |  | 76,02 |  | 68,72 |  |  |  | 2,120 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,19 |  |  |  | 7,19
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 45,0 |  | 24,6 |  | 6,1 | 5,5 |  | 73,93 | 68,52 |  |  | 5,41 |  |  | 75,58 |  | 69,29 |  |  |  | 2,034 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,08 |  |  |  | 6,08
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 43,4 |  | 25,0 |  | 6,0 | 5,5 |  | 74,71 | 67,09 |  |  | 7,62 |  |  | 76,34 |  | 67,71 |  |  |  | 2,155 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,59 |  |  |  | 8,59
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,6 | 57,3 |  | -14,6 |  | 6,1 | 6,0 |  | 678,24 | 608,98 |  |  | 69,26 |  |  | 693,93 |  | 614,65 |  |  |  | 21,937 |  | 170,74 |  | 174,36 |  | 10,546 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 261,25 |  |  |  | 261,25 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 16847,00 |  |  | 37297,76 |  |  | 33023,09 |  |  |  | 38385,81 |  | 33356,43 | [5 empty] | 1448,507 |  | 619,25 |  |  |  | 632,88 | [6 empty] | 17046,00 | [7 empty] | 5443,84
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 17591,00 |  |  | 37975,65 |  |  | 33632,34 |  |  |  | 39079,38 |  | 33971,37 | [5 empty] | 1470,406 |  | 790,64 |  |  |  | 807,90 | [6 empty] | 17790,00 | [7 empty] | 5705,13
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 677,89 |  |  | 609,25 |  |  |  | 693,57 |  | 614,94 | [5 empty] | 21,899 |  | 171,39 |  |  |  | 175,03 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 261,29
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись