## ЖЭК- 5 Центральный, 8 c 23.08.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Центральный, 8
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234426 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 31,0 | 64,7 |  | -33,7 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 16,61 |  | 16,95 |  | 1,019 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 17,43 |  |  |  | 17,43
24.08 |  |  |  | 24,0 | 31,1 | 64,0 |  | -32,9 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,90 |  | 15,19 |  | 0,917 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 15,58 |  |  |  | 15,58
25.08 |  |  |  | 24,0 | 31,0 | 64,1 |  | -33,1 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 16,90 |  | 17,25 |  | 1,054 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 17,70 |  |  |  | 17,70
26.08 |  |  |  | 24,0 | 31,0 | 64,3 |  | -33,3 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,42 |  | 14,72 |  | 0,873 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 15,13 |  |  |  | 15,13
27.08 |  |  |  | 24,0 | 30,8 | 64,9 |  | -34,1 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 17,57 |  | 17,92 |  | 1,092 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 18,39 |  |  |  | 18,39
28.08 |  |  |  | 24,0 | 31,0 | 65,3 |  | -34,3 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,90 |  | 15,18 |  | 0,915 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 15,56 |  |  |  | 15,56
29.08 |  |  |  | 24,0 | 31,2 | 65,5 |  | -34,2 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 16,40 |  | 16,73 |  | 1,009 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 17,08 |  |  |  | 17,08
30.08 |  |  |  | 24,0 | 30,9 | 64,6 |  | -33,7 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,92 |  | 16,22 |  | 0,983 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 16,66 |  |  |  | 16,66
31.08 |  |  |  | 24,0 | 30,9 | 64,1 |  | -33,2 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,71 |  | 13,99 |  | 0,836 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,39 |  |  |  | 14,39
01.09 |  |  |  | 24,0 | 31,0 | 64,8 |  | -33,7 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,77 |  | 15,06 |  | 0,927 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 15,45 |  |  |  | 15,45
02.09 |  |  |  | 24,0 | 30,0 | 63,1 |  | -33,2 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,29 |  | 13,54 |  | 0,799 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,88 |  |  |  | 13,88
03.09 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 64,4 |  | -34,3 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 16,22 |  | 16,58 |  | 0,997 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 17,06 |  |  |  | 17,06
04.09 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 64,4 |  | -34,3 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,53 |  | 15,84 |  | 0,948 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 16,28 |  |  |  | 16,28
05.09 |  |  |  | 24,0 | 29,4 | 64,3 |  | -34,8 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,89 |  | 16,22 |  | 0,977 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 16,62 |  |  |  | 16,62
06.09 |  |  |  | 24,0 | 29,6 | 65,9 |  | -36,4 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,28 |  | 13,54 |  | 0,826 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,89 |  |  |  | 13,89
07.09 |  |  |  | 24,0 | 29,3 | 65,0 |  | -35,7 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,89 |  | 15,18 |  | 0,913 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 15,59 |  |  |  | 15,59
08.09 |  |  |  | 24,0 | 28,8 | 64,3 |  | -35,5 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 18,92 |  | 19,31 |  | 1,169 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 19,84 |  |  |  | 19,84
09.09 |  |  |  | 24,0 | 29,0 | 64,7 |  | -35,7 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 17,38 |  | 17,71 |  | 1,065 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 18,21 |  |  |  | 18,21
10.09 |  |  |  | 24,0 | 28,8 | 63,4 |  | -34,6 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,86 |  | 15,14 |  | 0,891 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 15,49 |  |  |  | 15,49
11.09 |  |  |  | 24,0 | 28,6 | 62,5 |  | -33,9 |  | 5,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,40 |  | 15,69 |  | 0,919 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 16,12 |  |  |  | 16,12
12.09 |  |  |  | 24,0 | 74,3 | 37,1 |  | 37,2 |  | 5,8 | 5,7 |  | 33,04 | 25,91 |  |  | 7,13 |  |  | 33,88 |  | 26,08 |  |  |  | 1,456 |  | 8,55 |  | 8,67 |  | 0,438 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 16,13 |  |  |  | 16,13
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 35,8 |  | 33,0 |  | 5,9 | 5,7 |  | 70,38 | 58,52 |  |  | 11,86 |  |  | 71,88 |  | 58,91 |  |  |  | 2,681 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,39 |  |  |  | 13,39
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,3 | 35,0 |  | 40,3 |  | 5,9 | 5,7 |  | 63,16 | 50,62 |  |  | 12,54 |  |  | 64,74 |  | 50,92 |  |  |  | 2,916 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,24 |  |  |  | 14,24
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 34,8 |  | 38,3 |  | 5,9 | 5,8 |  | 63,34 | 49,74 |  |  | 13,60 |  |  | 64,84 |  | 50,03 |  |  |  | 2,825 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 15,45 |  |  |  | 15,45
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 38,3 |  | 33,3 |  | 5,9 | 5,5 |  | 78,80 | 67,37 |  |  | 11,43 |  |  | 80,59 |  | 67,85 |  |  |  | 3,006 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,002 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,51 |  |  |  | 13,51
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 42,2 |  | 30,7 |  | 5,9 | 5,3 |  | 96,07 | 85,27 |  |  | 10,80 |  |  | 98,28 |  | 86,14 |  |  |  | 3,353 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,36 |  |  |  | 13,36
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 41,5 |  | 28,6 |  | 5,9 | 5,3 |  | 94,52 | 83,67 |  |  | 10,85 |  |  | 96,57 |  | 84,47 |  |  |  | 3,093 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,34 |  |  |  | 13,34
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 41,1 |  | 28,6 |  | 5,9 | 5,4 |  | 92,43 | 81,11 |  |  | 11,32 |  |  | 94,44 |  | 81,87 |  |  |  | 3,051 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,75 |  |  |  | 13,75
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 42,7 |  | 27,6 |  | 5,9 | 5,3 |  | 94,81 | 84,01 |  |  | 10,80 |  |  | 96,92 |  | 84,78 |  |  |  | 3,024 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,41 |  |  |  | 13,41
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 42,2 |  | 27,1 |  | 5,9 | 5,3 |  | 95,28 | 84,63 |  |  | 10,65 |  |  | 97,30 |  | 85,44 |  |  |  | 2,975 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,09 |  |  |  | 13,09
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 40,7 |  | 27,5 |  | 5,9 | 5,3 |  | 97,53 | 82,52 |  |  | 15,01 |  |  | 99,58 |  | 83,32 |  |  |  | 3,215 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 17,74 |  |  |  | 17,74
Итого |  |  |  | 744,0 | 44,7 | 55,5 |  | -10,7 |  | 6,0 | 5,9 |  | 879,36 | 753,37 |  |  | 125,99 |  |  | 899,02 |  | 759,81 |  |  |  | 31,595 |  | 320,37 |  | 326,69 |  | 19,569 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 483,76 |  |  |  | 483,76 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8083,00 |  |  | 24045,30 |  |  | 20570,60 |  |  |  | 24705,22 |  | 20767,29 | [5 empty] | 993,317 |  | 536,43 |  |  |  | 547,05 | [6 empty] | 8439,00 | [7 empty] | 4715,71
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 8827,00 |  |  | 24923,35 |  |  | 21324,41 |  |  |  | 25602,90 |  | 21527,53 | [5 empty] | 1024,807 |  | 858,27 |  |  |  | 875,24 | [6 empty] | 9183,00 | [7 empty] | 5199,16
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 878,05 |  |  | 753,81 |  |  |  | 897,68 |  | 760,24 | [5 empty] | 31,490 |  | 321,84 |  |  |  | 328,19 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 483,45
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись