## ЖЭК- 5 Восточная, 41 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 41
| Прибор учета: | [5 empty] | КАРАТ-307 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 01803113 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  |  | 25,9 | 52,8 |  | -26,8 |  | 5,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 47,2 | 24,9 |  | 6,0 | 4,0 |  | 5,89 | 0,00 |  | 5,89 |  | 5,96 | 0,00 |  |  | 5,96 |  |  |  | 0,271
24.08 |  |  |  |  | 25,7 | 53,5 |  | -27,8 |  | 5,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 48,7 | 24,4 |  | 6,0 | 4,0 |  | 7,46 | 0,00 |  | 7,46 |  | 7,56 | 0,00 |  |  | 7,56 |  |  |  | 0,362
25.08 |  |  |  |  | 26,0 | 55,1 |  | -29,1 |  | 5,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 49,7 | 24,7 |  | 6,0 | 4,0 |  | 7,40 | 0,00 |  | 7,40 |  | 7,50 | 0,00 |  |  | 7,50 |  |  |  | 0,363
26.08 |  |  |  |  | 25,8 | 54,1 |  | -28,3 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 49,1 | 24,8 |  | 6,0 | 4,0 |  | 8,08 | 0,00 |  | 8,08 |  | 8,19 | 0,00 |  |  | 8,19 |  |  |  | 0,398
27.08 |  |  |  |  | 25,9 | 53,0 |  | -27,1 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 47,8 | 25,1 |  | 6,0 | 4,0 |  | 6,10 | 0,00 |  | 6,10 |  | 6,18 | 0,00 |  |  | 6,18 |  |  |  | 0,287
28.08 |  |  |  |  | 26,1 | 55,0 |  | -28,9 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 50,1 | 25,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 8,11 | 0,00 |  | 8,11 |  | 8,22 | 0,00 |  |  | 8,22 |  |  |  | 0,401
29.08 |  |  |  |  | 25,8 | 54,1 |  | -28,3 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 48,1 | 24,7 |  | 6,0 | 4,0 |  | 6,43 | 0,00 |  | 6,43 |  | 6,51 | 0,00 |  |  | 6,51 |  |  |  | 0,302
30.08 |  |  |  |  | 26,1 | 55,6 |  | -29,5 |  | 5,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 51,1 | 25,3 |  | 6,0 | 4,0 |  | 8,68 | 0,00 |  | 8,68 |  | 8,80 | 0,00 |  |  | 8,80 |  |  |  | 0,438
31.08 |  |  |  |  | 26,2 | 53,2 |  | -27,0 |  | 5,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 48,6 | 25,3 |  | 6,0 | 4,0 |  | 7,73 | 0,00 |  | 7,73 |  | 7,84 | 0,00 |  |  | 7,84 |  |  |  | 0,382
01.09 |  |  |  |  | 26,1 | 54,5 |  | -28,5 |  | 5,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 48,9 | 24,9 |  | 6,0 | 4,0 |  | 6,93 | 0,00 |  | 6,93 |  | 7,03 | 0,00 |  |  | 7,03 |  |  |  | 0,343
02.09 |  |  |  |  | 25,5 | 53,8 |  | -28,2 |  | 5,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 48,8 | 24,3 |  | 6,0 | 4,0 |  | 7,48 | 0,00 |  | 7,48 |  | 7,58 | 0,00 |  |  | 7,58 |  |  |  | 0,357
03.09 |  |  |  |  | 25,6 | 55,2 |  | -29,6 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 49,7 | 24,3 |  | 6,0 | 4,0 |  | 7,62 | 0,00 |  | 7,62 |  | 7,72 | 0,00 |  |  | 7,72 |  |  |  | 0,370
04.09 |  |  |  |  | 25,2 | 54,2 |  | -29,0 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 48,9 | 23,8 |  | 6,0 | 4,0 |  | 7,58 | 0,00 |  | 7,58 |  | 7,68 | 0,00 |  |  | 7,68 |  |  |  | 0,369
05.09 |  |  |  |  | 24,9 | 54,2 |  | -29,4 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 49,0 | 23,6 |  | 6,0 | 4,0 |  | 8,00 | 0,00 |  | 8,00 |  | 8,11 | 0,00 |  |  | 8,11 |  |  |  | 0,393
06.09 |  |  |  |  | 24,8 | 55,3 |  | -30,5 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 49,9 | 23,3 |  | 6,0 | 4,0 |  | 7,30 | 0,00 |  | 7,30 |  | 7,40 | 0,00 |  |  | 7,40 |  |  |  | 0,353
07.09 |  |  |  |  | 24,4 | 55,2 |  | -30,8 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 49,8 | 23,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 7,72 | 0,00 |  | 7,72 |  | 7,82 | 0,00 |  |  | 7,82 |  |  |  | 0,373
08.09 |  |  |  |  | 24,0 | 53,7 |  | -29,6 |  | 5,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 48,0 | 22,7 |  | 6,0 | 4,0 |  | 8,65 | 0,00 |  | 8,65 |  | 8,78 | 0,00 |  |  | 8,78 |  |  |  | 0,438
09.09 |  |  |  |  | 24,5 | 56,1 |  | -31,6 |  | 5,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 51,0 | 23,2 |  | 6,0 | 4,0 |  | 9,03 | 0,00 |  | 9,03 |  | 9,16 | 0,00 |  |  | 9,16 |  |  |  | 0,450
10.09 |  |  |  |  | 24,8 | 54,8 |  | -30,0 |  | 5,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 49,6 | 23,4 |  | 6,0 | 4,0 |  | 8,02 | 0,00 |  | 8,02 |  | 8,12 | 0,00 |  |  | 8,12 |  |  |  | 0,384
11.09 |  |  |  |  | 24,6 | 53,7 |  | -29,1 |  | 5,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 48,6 | 23,1 |  | 6,0 | 4,0 |  | 8,76 | 0,00 |  | 8,76 |  | 8,88 | 0,00 |  |  | 8,88 |  |  |  | 0,427
12.09 |  |  |  |  | 45,6 | 50,3 |  | -4,7 |  | 4,5 | 4,1 |  | 44,79 | 40,62 |  |  | 4,17 |  |  | 45,81 |  | 41,11 |  |  |  | 1,077 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 55,4 | 23,4 |  | 6,0 | 4,0 |  | 7,26 | 0,00 |  | 7,26 |  | 7,38 | 0,00 |  |  | 7,38 |  |  |  | 0,396
13.09 |  |  |  |  | 68,7 | 49,2 |  | 19,5 |  | 4,9 | 3,6 |  | 110,74 | 101,10 |  |  | 9,64 |  |  | 113,16 |  | 102,28 |  |  |  | 2,553 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 65,1 | 26,1 |  | 6,0 | 4,0 |  | 7,26 | 0,00 |  | 7,26 |  | 7,41 | 0,00 |  |  | 7,41 |  |  |  | 0,454
14.09 |  |  |  |  | 75,4 | 55,6 |  | 19,7 |  | 5,5 | 3,8 |  | 126,04 | 117,15 |  |  | 8,89 |  |  | 129,29 |  | 118,86 |  |  |  | 2,943 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 71,6 | 28,6 |  | 6,0 | 4,0 |  | 6,80 | 0,00 |  | 6,80 |  | 6,97 | 0,00 |  |  | 6,97 |  |  |  | 0,470
15.09 |  |  |  |  | 73,0 | 54,7 |  | 18,3 |  | 5,5 | 3,9 |  | 126,32 | 116,93 |  |  | 9,38 |  |  | 129,38 |  | 118,58 |  |  |  | 2,783 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 69,7 | 29,1 |  | 6,0 | 4,0 |  | 7,35 | 0,00 |  | 7,35 |  | 7,52 | 0,00 |  |  | 7,52 |  |  |  | 0,493
16.09 |  |  |  |  | 71,4 | 52,0 |  | 19,5 |  | 5,5 | 4,2 |  | 109,57 | 101,01 |  |  | 8,56 |  |  | 112,14 |  | 102,34 |  |  |  | 2,485 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 66,6 | 29,5 |  | 6,0 | 4,0 |  | 6,18 | 0,00 |  | 6,18 |  | 6,32 | 0,00 |  |  | 6,32 |  |  |  | 0,404
17.09 |  |  |  |  | 72,4 | 49,6 |  | 22,9 |  | 5,3 | 4,6 |  | 85,42 | 76,10 |  |  | 9,32 |  |  | 87,47 |  | 76,97 |  |  |  | 2,371 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 69,4 | 29,6 |  | 6,0 | 4,0 |  | 6,56 | 0,00 |  | 6,56 |  | 6,71 | 0,00 |  |  | 6,71 |  |  |  | 0,434
18.09 |  |  |  |  | 69,5 | 48,4 |  | 21,1 |  | 5,3 | 4,6 |  | 84,62 | 75,78 |  |  | 8,84 |  |  | 86,49 |  | 76,61 |  |  |  | 2,173 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 66,4 | 29,7 |  | 6,0 | 4,0 |  | 6,07 | 0,00 |  | 6,07 |  | 6,20 | 0,00 |  |  | 6,20 |  |  |  | 0,384
19.09 |  |  |  |  | 68,7 | 48,4 |  | 20,3 |  | 5,4 | 4,6 |  | 84,89 | 75,71 |  |  | 9,18 |  |  | 86,73 |  | 76,54 |  |  |  | 2,125 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 65,4 | 29,8 |  | 6,0 | 4,0 |  | 6,47 | 0,00 |  | 6,47 |  | 6,61 | 0,00 |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,407
20.09 |  |  |  |  | 69,6 | 49,7 |  | 19,9 |  | 5,3 | 4,6 |  | 85,38 | 76,11 |  |  | 9,28 |  |  | 87,28 |  | 76,99 |  |  |  | 2,114 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 67,0 | 30,8 |  | 6,0 | 4,0 |  | 6,57 | 0,00 |  | 6,57 |  | 6,71 | 0,00 |  |  | 6,71 |  |  |  | 0,418
21.09 |  |  |  |  | 68,9 | 49,4 |  | 19,5 |  | 5,4 | 4,6 |  | 85,32 | 76,34 |  |  | 8,98 |  |  | 87,18 |  | 77,21 |  |  |  | 2,066 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 65,6 | 30,9 |  | 6,0 | 4,0 |  | 6,28 | 0,00 |  | 6,28 |  | 6,41 | 0,00 |  |  | 6,41 |  |  |  | 0,395
22.09 |  |  |  |  | 67,7 | 48,2 |  | 19,6 |  | 5,3 | 4,6 |  | 85,46 | 75,80 |  |  | 9,66 |  |  | 87,26 |  | 76,62 |  |  |  | 2,091 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | [5 empty] | 65,0 | 30,2 |  | 6,0 | 4,0 |  | 6,97 | 0,00 |  | 6,97 |  | 7,11 | 0,00 |  |  | 7,11 |  |  |  | 0,430
Итого |  |  |  |  | 40,6 | 53,0 |  | -12,4 |  | 5,2 | 4,8 |  | 1028,54 | 932,64 |  |  | 95,89 |  |  | 1052,19 |  | 944,10 |  |  |  | 24,779 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 0,0 |  | 55,2 | 25,8 |  | 6,0 | 4,0 |  | 226,73 | 0,00 |  | 226,73 |  | 230,39 | 0,00 |  |  | 230,39 |  |  |  | 12,147
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00
22.09.19 23:59
Итого:
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись