## ЖЭК- 6 Андреева, 10 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Андреева, 10
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238592 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 28,5 | 61,4 |  | -32,9 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,3 |  |  | 5,0 |  |  | 4,21 |  |  | 4,21 |  | 4,29 |  |  |  | 4,29 |  |  |  | 0,245
24.08 |  |  |  | 24,0 | 28,0 | 60,7 |  | -32,8 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,2 |  |  | 5,0 |  |  | 4,23 |  |  | 4,23 |  | 4,31 |  |  |  | 4,31 |  |  |  | 0,245
25.08 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 61,5 |  | -33,9 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,2 |  |  | 5,0 |  |  | 4,37 |  |  | 4,37 |  | 4,45 |  |  |  | 4,45 |  |  |  | 0,259
26.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 60,8 |  | -33,0 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,2 |  |  | 5,0 |  |  | 3,94 |  |  | 3,94 |  | 4,01 |  |  |  | 4,01 |  |  |  | 0,225
27.08 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 61,2 |  | -32,8 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,0 |  |  | 5,0 |  |  | 4,17 |  |  | 4,17 |  | 4,25 |  |  |  | 4,25 |  |  |  | 0,246
28.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 61,6 |  | -33,9 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,1 |  |  | 5,0 |  |  | 4,62 |  |  | 4,62 |  | 4,71 |  |  |  | 4,71 |  |  |  | 0,273
29.08 |  |  |  | 24,0 | 28,5 | 62,2 |  | -33,7 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,7 |  |  | 5,0 |  |  | 4,65 |  |  | 4,65 |  | 4,74 |  |  |  | 4,74 |  |  |  | 0,273
30.08 |  |  |  | 24,0 | 28,5 | 61,7 |  | -33,2 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,8 |  |  | 5,0 |  |  | 4,34 |  |  | 4,34 |  | 4,42 |  |  |  | 4,42 |  |  |  | 0,255
31.08 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 60,6 |  | -32,2 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,2 |  |  | 5,0 |  |  | 3,58 |  |  | 3,58 |  | 3,64 |  |  |  | 3,64 |  |  |  | 0,208
01.09 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 61,7 |  | -34,0 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,04 |  |  | 5,04 |  | 5,14 |  |  |  | 5,14 |  |  |  | 0,302
02.09 |  |  |  | 24,0 | 26,7 | 61,7 |  | -35,0 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,7 |  |  | 5,0 |  |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  | 5,18 |  |  |  | 5,18 |  |  |  | 0,298
03.09 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 59,4 |  | -34,4 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,69 |  |  | 3,69 |  | 3,75 |  |  |  | 3,75 |  |  |  | 0,206
04.09 |  |  |  | 24,0 | 24,6 | 59,0 |  | -34,4 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,6 |  |  | 5,0 |  |  | 4,57 |  |  | 4,57 |  | 4,65 |  |  |  | 4,65 |  |  |  | 0,254
05.09 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 59,8 |  | -35,3 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,70 |  |  | 3,70 |  | 3,77 |  |  |  | 3,77 |  |  |  | 0,210
06.09 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 62,0 |  | -36,2 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,3 |  |  | 5,0 |  |  | 3,67 |  |  | 3,67 |  | 3,74 |  |  |  | 3,74 |  |  |  | 0,217
07.09 |  |  |  | 24,0 | 24,2 | 60,9 |  | -36,7 |  | 6,7 | 6,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,2 |  |  | 5,0 |  |  | 3,86 |  |  | 3,86 |  | 3,94 |  |  |  | 3,94 |  |  |  | 0,225
08.09 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 61,5 |  | -37,2 |  | 6,7 | 6,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,8 |  |  | 5,0 |  |  | 4,44 |  |  | 4,44 |  | 4,52 |  |  |  | 4,52 |  |  |  | 0,261
09.09 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 61,1 |  | -35,9 |  | 6,7 | 6,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,1 |  |  | 5,0 |  |  | 3,96 |  |  | 3,96 |  | 4,03 |  |  |  | 4,03 |  |  |  | 0,230
10.09 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 59,4 |  | -34,2 |  | 6,7 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,5 |  |  | 5,0 |  |  | 3,74 |  |  | 3,74 |  | 3,81 |  |  |  | 3,81 |  |  |  | 0,215
11.09 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 58,8 |  | -32,3 |  | 6,6 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,1 |  |  | 5,0 |  |  | 4,83 |  |  | 4,83 |  | 4,92 |  |  |  | 4,92 |  |  |  | 0,276
12.09 |  |  |  | 24,0 | 45,6 | 50,1 |  | -4,6 |  | 6,5 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,5 |  |  | 5,0 |  |  | 4,27 |  |  | 4,27 |  | 4,36 |  |  |  | 4,36 |  |  |  | 0,254
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 41,0 |  | 27,9 |  | 6,7 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,0 |  |  | 5,0 |  |  | 4,73 |  |  | 4,73 |  | 4,83 |  |  |  | 4,83 |  |  |  | 0,302
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,2 | 37,7 |  | 37,5 |  | 6,7 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,5 |  |  | 5,0 |  |  | 3,44 |  |  | 3,44 |  | 3,53 |  |  |  | 3,53 |  |  |  | 0,239
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 38,0 |  | 35,1 |  | 6,8 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,6 |  |  | 5,0 |  |  | 3,78 |  |  | 3,78 |  | 3,87 |  |  |  | 3,87 |  |  |  | 0,255
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 40,6 |  | 31,0 |  | 6,8 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,0 |  |  | 5,0 |  |  | 3,37 |  |  | 3,37 |  | 3,45 |  |  |  | 3,45 |  |  |  | 0,222
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 45,0 |  | 27,7 |  | 6,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,1 |  |  | 5,0 |  |  | 3,50 |  |  | 3,50 |  | 3,58 |  |  |  | 3,58 |  |  |  | 0,235
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 44,3 |  | 25,6 |  | 6,8 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,0 |  |  | 5,0 |  |  | 3,14 |  |  | 3,14 |  | 3,21 |  |  |  | 3,21 |  |  |  | 0,201
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 44,5 |  | 25,2 |  | 6,9 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,2 |  |  | 5,0 |  |  | 3,37 |  |  | 3,37 |  | 3,44 |  |  |  | 3,44 |  |  |  | 0,216
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 46,7 |  | 23,5 |  | 6,9 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,4 |  |  | 5,0 |  |  | 3,27 |  |  | 3,27 |  | 3,35 |  |  |  | 3,35 |  |  |  | 0,211
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 47,1 |  | 22,2 |  | 6,9 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,6 |  |  | 5,0 |  |  | 4,16 |  |  | 4,16 |  | 4,26 |  |  |  | 4,26 |  |  |  | 0,265
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 46,3 |  | 21,8 |  | 6,9 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 5,0 |  |  | 3,38 |  |  | 3,38 |  | 3,45 |  |  |  | 3,45 |  |  |  | 0,211
Итого |  |  |  | 744,0 | 41,5 | 54,8 |  | -13,3 |  | 6,8 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 65,5 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 125,11 | 0,00 |  | 125,11 |  | 127,58 |  |  |  | 127,58 |  |  |  | 7,530
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6084,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6084,00 |  |  | 957,98 |  |  |  |  | 980,19 | [5 empty] | 62,708
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 6828,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6828,00 |  |  | 1083,00 |  |  |  |  | 1107,68 | [5 empty] | 70,231
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 125,02 |  |  |  |  | 127,49 | [5 empty] | 7,523
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись