## ЖЭК- 6 Андреева, 18 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Андреева, 18
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234780 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 38,6 | 66,8 |  | -28,2 |  | 6,4 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,60 |  | 6,76 |  | 0,414 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,77 |  |  |  | 6,77
24.08 |  |  |  | 24,0 | 37,9 | 66,6 |  | -28,7 |  | 6,3 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,91 |  | 7,08 |  | 0,436 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,09 |  |  |  | 7,09
25.08 |  |  |  | 24,0 | 39,1 | 67,3 |  | -28,2 |  | 6,4 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,20 |  | 9,40 |  | 0,588 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,40 |  |  |  | 9,40
26.08 |  |  |  | 24,0 | 37,8 | 65,8 |  | -28,0 |  | 6,4 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,13 |  | 8,30 |  | 0,512 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,76 |  |  |  | 7,76
27.08 |  |  |  | 24,0 | 38,6 | 67,4 |  | -28,8 |  | 6,4 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,07 |  | 8,27 |  | 0,513 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,29 |  |  |  | 8,29
28.08 |  |  |  | 24,0 | 38,2 | 66,9 |  | -28,7 |  | 6,4 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,59 |  | 6,73 |  | 0,415 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,75 |  |  |  | 6,75
29.08 |  |  |  | 24,0 | 38,2 | 66,6 |  | -28,4 |  | 6,4 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,44 |  | 7,61 |  | 0,470 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,63 |  |  |  | 7,63
30.08 |  |  |  | 24,0 | 39,4 | 66,6 |  | -27,2 |  | 6,4 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,58 |  | 7,75 |  | 0,483 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,76 |  |  |  | 7,76
31.08 |  |  |  | 24,0 | 40,1 | 67,0 |  | -26,9 |  | 6,4 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,45 |  | 8,64 |  | 0,532 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,68 |  |  |  | 8,68
01.09 |  |  |  | 24,0 | 41,6 | 67,0 |  | -25,5 |  | 6,4 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,32 |  | 9,53 |  | 0,601 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,53 |  |  |  | 9,53
02.09 |  |  |  | 24,0 | 41,1 | 66,4 |  | -25,3 |  | 6,4 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,60 |  | 10,84 |  | 0,670 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,62 |  |  |  | 9,62
03.09 |  |  |  | 24,0 | 41,0 | 67,2 |  | -26,2 |  | 6,4 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,18 |  | 8,36 |  | 0,519 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,36 |  |  |  | 8,36
04.09 |  |  |  | 24,0 | 40,2 | 66,4 |  | -26,2 |  | 6,3 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,09 |  | 9,29 |  | 0,574 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,29 |  |  |  | 9,29
05.09 |  |  |  | 24,0 | 40,1 | 66,8 |  | -26,7 |  | 6,3 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,39 |  | 9,60 |  | 0,597 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,58 |  |  |  | 9,58
06.09 |  |  |  | 24,0 | 40,5 | 68,4 |  | -27,9 |  | 6,3 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,04 |  | 9,25 |  | 0,589 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,23 |  |  |  | 9,23
07.09 |  |  |  | 24,0 | 39,4 | 67,5 |  | -28,1 |  | 6,3 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,79 |  | 8,99 |  | 0,560 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,06 |  |  |  | 9,06
08.09 |  |  |  | 24,0 | 39,5 | 67,1 |  | -27,7 |  | 6,3 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,13 |  | 11,36 |  | 0,705 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,40 |  |  |  | 11,40
09.09 |  |  |  | 24,0 | 39,9 | 62,0 |  | -22,0 |  | 5,2 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,44 |  | 9,64 |  | 0,609 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,41 |  |  |  | 8,41
10.09 |  |  |  | 24,0 | 45,5 | 65,9 |  | -20,4 |  | 6,2 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,28 |  | 10,51 |  | 0,638 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,55 |  |  |  | 10,55
11.09 |  |  |  | 24,0 | 43,8 | 63,7 |  | -20,0 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,84 |  | 10,05 |  | 0,595 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,12 |  |  |  | 10,12
12.09 |  |  |  | 24,0 | 38,3 | 45,5 |  | -7,3 |  | 5,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,07 |  |  | -0,07 |  |  | 0,00 |  | 0,07 |  |  |  | 0,000 |  | 10,72 |  | 10,86 |  | 0,508 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,74 |  |  |  | 10,74
13.09 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 32,9 |  | 38,0 |  | 5,9 | 5,9 |  | 26,56 | 20,95 |  |  | 5,61 |  |  | 27,14 |  | 21,06 |  |  |  | 1,168 |  | 6,26 |  | 6,33 |  | 0,249 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,07 |  |  |  | 11,07
14.09 |  |  |  | 24,0 | 76,2 | 37,9 |  | 38,4 |  | 6,2 | 5,9 |  | 53,00 | 42,22 |  |  | 10,78 |  |  | 54,51 |  | 42,38 |  |  |  | 2,386 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,63 |  |  |  | 9,63
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,9 | 37,9 |  | 36,0 |  | 6,3 | 6,0 |  | 52,02 | 42,02 |  |  | 10,00 |  |  | 53,32 |  | 42,26 |  |  |  | 2,200 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,90 |  |  |  | 8,90
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 40,7 |  | 31,5 |  | 6,3 | 5,8 |  | 62,84 | 52,46 |  |  | 10,38 |  |  | 64,46 |  | 52,75 |  |  |  | 2,355 |  | 1,70 |  | 1,71 |  | 0,058 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,18 |  |  |  | 9,18
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 44,3 |  | 29,1 |  | 6,4 | 5,5 |  | 72,08 | 63,41 |  |  | 8,67 |  |  | 74,17 |  | 63,72 |  |  |  | 2,437 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,05 |  |  |  | 8,05
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 43,4 |  | 27,0 |  | 6,4 | 5,5 |  | 72,30 | 62,90 |  |  | 9,40 |  |  | 74,04 |  | 63,34 |  |  |  | 2,314 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,50 |  |  |  | 8,50
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 43,4 |  | 26,9 |  | 6,4 | 5,6 |  | 70,00 | 61,51 |  |  | 8,49 |  |  | 71,76 |  | 61,83 |  |  |  | 2,207 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,78 |  |  |  | 7,78
20.09 |  |  |  | 23,0 | 70,7 | 44,9 |  | 25,9 |  | 6,5 | 5,5 |  | 69,80 | 60,26 |  |  | 9,54 |  |  | 71,51 |  | 60,75 |  |  |  | 2,184 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,93 |  |  |  | 8,93
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 44,7 |  | 25,1 |  | 6,5 | 5,5 |  | 73,00 | 63,40 |  |  | 9,60 |  |  | 74,95 |  | 63,66 |  |  |  | 2,211 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,03 |  |  |  | 9,03
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 43,6 |  | 25,0 |  | 6,4 | 5,5 |  | 72,75 | 62,49 |  |  | 10,26 |  |  | 74,58 |  | 62,72 |  |  |  | 2,211 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,65 |  |  |  | 9,65
Итого |  |  |  | 743,0 | 50,2 | 57,7 |  | -7,5 |  | 6,3 | 6,2 |  | 624,35 | 531,69 |  |  | 92,66 |  |  | 640,44 |  | 534,54 |  |  |  | 21,673 |  | 192,75 |  | 196,86 |  | 11,835 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 276,74 |  |  |  | 276,74 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 15426,00 |  |  | 33525,09 |  |  | 28048,04 |  |  |  | 34578,99 |  | 28298,37 | [5 empty] | 1385,873 |  | 907,44 |  |  |  | 926,62 | [6 empty] | 15779,00 | [7 empty] | 5578,26
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 16169,00 |  |  | 34148,10 |  |  | 28579,98 |  |  |  | 35218,14 |  | 28833,09 | [5 empty] | 1407,449 |  | 1101,23 |  |  |  | 1124,55 | [6 empty] | 16523,00 | [7 empty] | 5854,52
Итого: | [8 empty] | 743,00 |  |  | 623,01 |  |  | 531,94 |  |  |  | 639,15 |  | 534,72 | [5 empty] | 21,576 |  | 193,79 |  |  |  | 197,93 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 276,27
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись