## ЖЭК- 6 Андреева, 2 А c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Андреева, 2 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 211479 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 43,1 | 64,9 |  | -21,7 |  | 6,7 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,84 |  | 11,07 |  | 0,671 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,00 | 0,00 |  |  | 12,00
24.08 |  |  |  | 24,0 | 43,1 | 65,0 |  | -21,9 |  | 6,7 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,96 |  | 13,24 |  | 0,814 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,23 | 0,00 |  |  | 14,23
25.08 |  |  |  | 24,0 | 43,1 | 64,4 |  | -21,4 |  | 6,7 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,74 |  | 13,00 |  | 0,801 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,98 | 0,00 |  |  | 13,98
26.08 |  |  |  | 24,0 | 42,7 | 64,4 |  | -21,7 |  | 6,7 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,95 |  | 12,20 |  | 0,741 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,15 | 0,00 |  |  | 13,15
27.08 |  |  |  | 24,0 | 42,0 | 63,7 |  | -21,6 |  | 6,7 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,06 |  | 11,29 |  | 0,690 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,19 | 0,00 |  |  | 12,19
28.08 |  |  |  | 24,0 | 42,0 | 63,8 |  | -21,8 |  | 6,7 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,27 |  | 10,48 |  | 0,636 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,36 | 0,00 |  |  | 11,36
29.08 |  |  |  | 24,0 | 42,2 | 64,0 |  | -21,8 |  | 6,7 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,59 |  | 11,83 |  | 0,725 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,77 | 0,00 |  |  | 12,77
30.08 |  |  |  | 24,0 | 41,5 | 63,8 |  | -22,3 |  | 6,7 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,58 |  | 9,77 |  | 0,594 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,61 | 0,00 |  |  | 10,61
31.08 |  |  |  | 24,0 | 41,8 | 63,1 |  | -21,3 |  | 6,7 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,06 |  | 12,31 |  | 0,757 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,28 | 0,00 |  |  | 13,28
01.09 |  |  |  | 24,0 | 42,7 | 64,8 |  | -22,1 |  | 6,7 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,85 |  | 13,13 |  | 0,827 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,09 | 0,00 |  |  | 14,09
02.09 |  |  |  | 24,0 | 40,8 | 63,0 |  | -22,2 |  | 6,7 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,61 |  | 10,82 |  | 0,653 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,71 | 0,00 |  |  | 11,71
03.09 |  |  |  | 24,0 | 38,7 | 58,7 |  | -20,1 |  | 6,7 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,75 |  | 9,93 |  | 0,604 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,74 | 0,00 |  |  | 10,74
04.09 |  |  |  | 24,0 | 39,8 | 61,8 |  | -21,9 |  | 6,7 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,47 |  | 11,72 |  | 0,712 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,67 | 0,00 |  |  | 12,67
05.09 |  |  |  | 24,0 | 39,8 | 62,4 |  | -22,6 |  | 6,7 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,80 |  | 11,03 |  | 0,669 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,85 | 0,00 |  |  | 11,85
06.09 |  |  |  | 24,0 | 41,7 | 66,2 |  | -24,4 |  | 6,7 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,08 |  | 11,34 |  | 0,713 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,21 | 0,00 |  |  | 12,21
07.09 |  |  |  | 24,0 | 39,4 | 62,3 |  | -22,9 |  | 6,7 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,77 |  | 13,04 |  | 0,800 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,96 | 0,00 |  |  | 13,96
08.09 |  |  |  | 24,0 | 40,6 | 64,5 |  | -23,9 |  | 6,7 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,72 |  | 15,01 |  | 0,929 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,05 | 0,00 |  |  | 16,05
09.09 |  |  |  | 24,0 | 40,3 | 64,1 |  | -23,8 |  | 6,7 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,13 |  | 12,39 |  | 0,758 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,35 | 0,00 |  |  | 13,35
10.09 |  |  |  | 24,0 | 39,3 | 63,1 |  | -23,8 |  | 6,7 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,42 |  | 11,65 |  | 0,708 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,56 | 0,00 |  |  | 12,56
11.09 |  |  |  | 24,0 | 39,9 | 63,7 |  | -23,8 |  | 6,7 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,33 |  | 12,59 |  | 0,764 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,51 | 0,00 |  |  | 13,51
12.09 |  |  |  | 24,0 | 58,5 | 40,0 |  | 18,5 |  | 6,7 | 5,2 |  | 72,01 | 62,37 |  |  | 9,64 |  |  | 73,22 |  | 62,86 |  |  |  | 1,665 |  | 4,34 |  | 4,40 |  | 0,240 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 29,24 | 0,00 |  |  | 29,24
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 45,0 |  | 24,2 |  | 6,7 | 5,2 |  | 109,09 | 97,45 |  |  | 11,64 |  |  | 111,47 |  | 98,38 |  |  |  | 3,102 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 33,94 | 0,00 |  |  | 33,94
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,8 | 45,1 |  | 30,7 |  | 6,7 | 5,2 |  | 100,92 | 89,85 |  |  | 11,07 |  |  | 103,55 |  | 90,71 |  |  |  | 3,538 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 31,89 | 0,00 |  |  | 31,89
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 44,2 |  | 29,4 |  | 6,7 | 5,2 |  | 98,80 | 86,97 |  |  | 11,83 |  |  | 101,24 |  | 87,69 |  |  |  | 3,365 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 32,06 | 0,00 |  |  | 32,06
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 47,3 |  | 24,9 |  | 6,7 | 5,2 |  | 119,93 | 109,75 |  |  | 10,18 |  |  | 122,78 |  | 110,94 |  |  |  | 3,419 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 35,76 | 0,00 |  |  | 35,76
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 50,9 |  | 22,5 |  | 6,7 | 5,2 |  | 141,19 | 131,58 |  |  | 9,61 |  |  | 144,64 |  | 133,21 |  |  |  | 3,614 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,18 | 0,00 |  |  | 40,18
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 49,9 |  | 20,6 |  | 6,7 | 5,2 |  | 141,66 | 130,75 |  |  | 10,91 |  |  | 144,88 |  | 132,28 |  |  |  | 3,408 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,29 | 0,00 |  |  | 41,29
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 50,1 |  | 20,2 |  | 6,7 | 5,2 |  | 140,86 | 131,01 |  |  | 9,85 |  |  | 144,03 |  | 132,58 |  |  |  | 3,288 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,39 | 0,00 |  |  | 40,39
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 51,5 |  | 19,3 |  | 6,7 | 5,2 |  | 143,56 | 133,40 |  |  | 10,16 |  |  | 146,84 |  | 135,08 |  |  |  | 3,239 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,30 | 0,00 |  |  | 41,30
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 51,3 |  | 18,5 |  | 6,7 | 5,2 |  | 143,93 | 133,38 |  |  | 10,55 |  |  | 147,13 |  | 135,06 |  |  |  | 3,149 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,58 | 0,00 |  |  | 41,58
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 50,0 |  | 18,6 |  | 6,7 | 5,2 |  | 143,00 | 131,80 |  |  | 11,20 |  |  | 146,08 |  | 133,38 |  |  |  | 3,159 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41,96 | 0,00 |  |  | 41,96
Итого |  |  |  | 744,0 | 51,5 | 58,0 |  | -6,4 |  | 6,7 | 5,2 |  | 1354,95 | 1238,31 |  |  | 116,64 |  |  | 1385,86 |  | 1252,17 |  |  |  | 34,946 |  | 237,32 |  | 242,24 |  | 14,806 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 665,86 | 0,00 |  |  | 665,86 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8807,00 |  |  | 36242,56 |  |  | 32956,62 |  |  |  | 37253,18 |  | 33350,62 | [5 empty] | 1157,486 |  | 513,06 |  |  |  | 521,48 | [6 empty] | 8820,00 | [7 empty] | 11374,16 |  |  | 81,64
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9551,00 |  |  | 37597,43 |  |  | 34194,99 |  |  |  | 38638,95 |  | 34602,85 | [5 empty] | 1192,420 |  | 750,52 |  |  |  | 763,86 | [6 empty] | 9564,00 | [7 empty] | 12040,04 |  |  | 81,64
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1354,87 |  |  | 1238,37 |  |  |  | 1385,77 |  | 1252,23 | [5 empty] | 34,934 |  | 237,46 |  |  |  | 242,38 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 665,88 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись