## ЖЭК- 6 Андреева, 29 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Андреева, 29
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 239072 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 64,3 |  | -36,0 |  | 5,1 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,5 |  |  | 4,0 |  |  | 5,13 |  |  | 5,13 |  | 5,23 |  |  |  | 5,23 |  |  |  | 0,310
24.08 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 65,7 |  | -37,4 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,2 |  |  | 4,0 |  |  | 5,06 |  |  | 5,06 |  | 5,16 |  |  |  | 5,16 |  |  |  | 0,304
25.08 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 65,7 |  | -37,5 |  | 5,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,5 |  |  | 4,0 |  |  | 5,67 |  |  | 5,67 |  | 5,79 |  |  |  | 5,79 |  |  |  | 0,349
26.08 |  |  |  | 24,0 | 29,3 | 63,6 |  | -34,3 |  | 5,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,6 |  |  | 4,0 |  |  | 5,26 |  |  | 5,26 |  | 5,36 |  |  |  | 5,36 |  |  |  | 0,318
27.08 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 65,0 |  | -34,8 |  | 5,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,1 |  |  | 4,0 |  |  | 5,30 |  |  | 5,30 |  | 5,41 |  |  |  | 5,41 |  |  |  | 0,324
28.08 |  |  |  | 24,0 | 29,7 | 64,6 |  | -34,8 |  | 5,1 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,8 |  |  | 4,0 |  |  | 5,90 |  |  | 5,90 |  | 6,02 |  |  |  | 6,02 |  |  |  | 0,359
29.08 |  |  |  | 24,0 | 29,1 | 64,0 |  | -34,9 |  | 5,1 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,97 |  |  | 4,97 |  | 5,07 |  |  |  | 5,07 |  |  |  | 0,301
30.08 |  |  |  | 24,0 | 28,7 | 64,1 |  | -35,4 |  | 5,1 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,94 |  |  | 4,94 |  | 5,04 |  |  |  | 5,04 |  |  |  | 0,299
31.08 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 63,7 |  | -35,3 |  | 5,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,3 |  |  | 4,0 |  |  | 5,18 |  |  | 5,18 |  | 5,28 |  |  |  | 5,28 |  |  |  | 0,312
01.09 |  |  |  | 24,0 | 28,7 | 66,2 |  | -37,5 |  | 5,1 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,0 |  |  | 4,0 |  |  | 5,48 |  |  | 5,48 |  | 5,59 |  |  |  | 5,59 |  |  |  | 0,339
02.09 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 62,8 |  | -34,9 |  | 5,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,92 |  |  | 4,92 |  | 5,02 |  |  |  | 5,02 |  |  |  | 0,293
03.09 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 63,5 |  | -36,0 |  | 5,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,5 |  |  | 4,0 |  |  | 5,19 |  |  | 5,19 |  | 5,29 |  |  |  | 5,29 |  |  |  | 0,313
04.09 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 63,7 |  | -36,2 |  | 5,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,1 |  |  | 4,0 |  |  | 5,05 |  |  | 5,05 |  | 5,15 |  |  |  | 5,15 |  |  |  | 0,303
05.09 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 63,6 |  | -36,5 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,7 |  |  | 4,0 |  |  | 5,39 |  |  | 5,39 |  | 5,50 |  |  |  | 5,50 |  |  |  | 0,327
06.09 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 65,2 |  | -38,0 |  | 5,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,65 |  |  | 4,65 |  | 4,75 |  |  |  | 4,75 |  |  |  | 0,287
07.09 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 66,9 |  | -39,3 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,1 |  |  | 4,0 |  |  | 5,97 |  |  | 5,97 |  | 6,09 |  |  |  | 6,09 |  |  |  | 0,364
08.09 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 65,3 |  | -37,8 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,3 |  |  | 4,0 |  |  | 6,72 |  |  | 6,72 |  | 6,86 |  |  |  | 6,86 |  |  |  | 0,412
09.09 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 63,0 |  | -36,0 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,72 |  |  | 4,72 |  | 4,81 |  |  |  | 4,81 |  |  |  | 0,284
10.09 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 62,2 |  | -35,6 |  | 4,9 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,88 |  |  | 4,88 |  | 4,97 |  |  |  | 4,97 |  |  |  | 0,289
11.09 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 60,8 |  | -34,6 |  | 4,8 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,7 |  |  | 4,0 |  |  | 5,12 |  |  | 5,12 |  | 5,22 |  |  |  | 5,22 |  |  |  | 0,301
12.09 |  |  |  | 24,0 | 45,2 | 49,4 |  | -4,3 |  | 4,8 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,6 |  |  | 4,0 |  |  | 5,14 |  |  | 5,14 |  | 5,24 |  |  |  | 5,24 |  |  |  | 0,311
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 39,1 |  | 30,3 |  | 4,9 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,7 |  |  | 4,0 |  |  | 5,15 |  |  | 5,15 |  | 5,26 |  |  |  | 5,26 |  |  |  | 0,328
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,9 | 40,5 |  | 35,4 |  | 4,9 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,34 |  |  | 4,34 |  | 4,45 |  |  |  | 4,45 |  |  |  | 0,301
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,7 | 40,2 |  | 33,5 |  | 5,0 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,9 |  |  | 4,0 |  |  | 6,24 |  |  | 6,24 |  | 6,39 |  |  |  | 6,39 |  |  |  | 0,423
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 42,6 |  | 29,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,1 |  |  | 4,0 |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  | 4,42 |  |  |  | 4,42 |  |  |  | 0,285
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 46,7 |  | 26,5 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,33 |  |  | 4,33 |  | 4,43 |  |  |  | 4,43 |  |  |  | 0,289
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 45,8 |  | 24,5 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,82 |  |  | 3,82 |  | 3,90 |  |  |  | 3,90 |  |  |  | 0,243
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 45,8 |  | 24,3 |  | 5,0 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,1 |  |  | 4,0 |  |  | 4,45 |  |  | 4,45 |  | 4,55 |  |  |  | 4,55 |  |  |  | 0,285
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 47,1 |  | 23,5 |  | 5,1 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  | 4,42 |  |  |  | 4,42 |  |  |  | 0,278
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 46,6 |  | 23,0 |  | 5,1 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  | 4,41 |  |  |  | 4,41 |  |  |  | 0,273
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 45,5 |  | 23,0 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 4,0 |  |  | 5,79 |  |  | 5,79 |  | 5,91 |  |  |  | 5,91 |  |  |  | 0,362
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,6 | 57,2 |  | -14,6 |  | 5,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 67,1 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 157,73 | 0,00 |  | 157,73 |  | 160,99 |  |  |  | 160,99 |  |  |  | 9,766
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6109,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6109,00 |  |  | 1260,76 |  |  |  |  | 1288,08 | [5 empty] | 79,636
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 6853,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6853,00 |  |  | 1418,44 |  |  |  |  | 1449,02 | [5 empty] | 89,399
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 157,67 |  |  |  |  | 160,94 | [5 empty] | 9,763
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись