## ЖЭК- 6 Андреева, 33 А c 23.08.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Андреева, 33 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264856 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 32,8 | 63,3 |  | -30,5 |  | 5,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,14 |  | 7,27 |  | 0,436 |  |  |  | 24,0 |  | 61,5 |  |  | 5,2 |  |  | 6,87 |  |  | 6,87 |  | 6,99 |  |  |  | 6,99 |  |  |  | 0,388
24.08 |  |  |  | 24,0 | 32,7 | 63,5 |  | -30,8 |  | 5,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,75 |  | 7,88 |  | 0,479 |  |  |  | 24,0 |  | 62,2 |  |  | 5,2 |  |  | 7,43 |  |  | 7,43 |  | 7,56 |  |  |  | 7,56 |  |  |  | 0,424
25.08 |  |  |  | 24,0 | 32,3 | 62,5 |  | -30,1 |  | 5,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,51 |  | 7,67 |  | 0,466 |  |  |  | 24,0 |  | 62,8 |  |  | 5,2 |  |  | 7,23 |  |  | 7,23 |  | 7,36 |  |  |  | 7,36 |  |  |  | 0,417
26.08 |  |  |  | 23,0 | 32,9 | 63,7 |  | -30,8 |  | 5,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,24 |  | 8,39 |  | 0,504 |  |  |  | 24,0 |  | 62,5 |  |  | 5,2 |  |  | 8,18 |  |  | 8,18 |  | 8,33 |  |  |  | 8,33 |  |  |  | 0,470
27.08 |  |  |  | 24,0 | 32,3 | 62,5 |  | -30,2 |  | 5,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,93 |  | 8,10 |  | 0,494 |  |  |  | 24,0 |  | 63,3 |  |  | 5,2 |  |  | 7,60 |  |  | 7,60 |  | 7,74 |  |  |  | 7,74 |  |  |  | 0,442
28.08 |  |  |  | 24,0 | 32,9 | 63,7 |  | -30,9 |  | 5,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,62 |  | 8,81 |  | 0,534 |  |  |  | 24,0 |  | 63,1 |  |  | 5,2 |  |  | 8,26 |  |  | 8,26 |  | 8,41 |  |  |  | 8,41 |  |  |  | 0,479
29.08 |  |  |  | 24,0 | 32,8 | 63,3 |  | -30,4 |  | 5,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,79 |  | 7,98 |  | 0,481 |  |  |  | 24,0 |  | 62,4 |  |  | 5,2 |  |  | 7,50 |  |  | 7,50 |  | 7,64 |  |  |  | 7,64 |  |  |  | 0,430
30.08 |  |  |  | 24,0 | 32,3 | 62,9 |  | -30,6 |  | 5,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,54 |  | 7,67 |  | 0,466 |  |  |  | 24,0 |  | 62,7 |  |  | 5,2 |  |  | 7,22 |  |  | 7,22 |  | 7,35 |  |  |  | 7,35 |  |  |  | 0,416
31.08 |  |  |  | 24,0 | 32,7 | 62,6 |  | -29,9 |  | 5,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,53 |  | 7,66 |  | 0,464 |  |  |  | 24,0 |  | 62,3 |  |  | 5,2 |  |  | 7,20 |  |  | 7,20 |  | 7,33 |  |  |  | 7,33 |  |  |  | 0,412
01.09 |  |  |  | 24,0 | 33,3 | 64,7 |  | -31,4 |  | 5,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,35 |  | 9,54 |  | 0,593 |  |  |  | 24,0 |  | 64,8 |  |  | 5,2 |  |  | 8,91 |  |  | 8,91 |  | 9,09 |  |  |  | 9,09 |  |  |  | 0,533
02.09 |  |  |  | 24,0 | 32,3 | 62,2 |  | -29,9 |  | 5,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,92 |  | 8,10 |  | 0,481 |  |  |  | 24,0 |  | 62,0 |  |  | 5,2 |  |  | 7,62 |  |  | 7,62 |  | 7,76 |  |  |  | 7,76 |  |  |  | 0,434
03.09 |  |  |  | 24,0 | 32,3 | 63,4 |  | -31,1 |  | 5,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,88 |  | 8,06 |  | 0,484 |  |  |  | 24,0 |  | 62,6 |  |  | 5,2 |  |  | 7,60 |  |  | 7,60 |  | 7,74 |  |  |  | 7,74 |  |  |  | 0,438
04.09 |  |  |  | 24,0 | 31,9 | 62,3 |  | -30,4 |  | 5,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,16 |  | 8,34 |  | 0,501 |  |  |  | 24,0 |  | 62,6 |  |  | 5,2 |  |  | 7,85 |  |  | 7,85 |  | 7,99 |  |  |  | 7,99 |  |  |  | 0,452
05.09 |  |  |  | 24,0 | 32,1 | 63,7 |  | -31,5 |  | 5,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,78 |  | 8,98 |  | 0,545 |  |  |  | 24,0 |  | 63,2 |  |  | 5,1 |  |  | 8,45 |  |  | 8,45 |  | 8,61 |  |  |  | 8,61 |  |  |  | 0,491
06.09 |  |  |  | 24,0 | 32,2 | 64,9 |  | -32,8 |  | 5,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,21 |  | 9,41 |  | 0,594 |  |  |  | 24,0 |  | 65,4 |  |  | 5,2 |  |  | 8,80 |  |  | 8,80 |  | 8,97 |  |  |  | 8,97 |  |  |  | 0,531
07.09 |  |  |  | 24,0 | 31,4 | 62,9 |  | -31,5 |  | 5,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,87 |  | 8,04 |  | 0,486 |  |  |  | 24,0 |  | 62,4 |  |  | 5,1 |  |  | 7,57 |  |  | 7,57 |  | 7,71 |  |  |  | 7,71 |  |  |  | 0,434
08.09 |  |  |  | 24,0 | 31,0 | 62,7 |  | -31,6 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,49 |  | 8,66 |  | 0,526 |  |  |  | 24,0 |  | 62,8 |  |  | 5,1 |  |  | 8,15 |  |  | 8,15 |  | 8,30 |  |  |  | 8,30 |  |  |  | 0,470
09.09 |  |  |  | 24,0 | 31,5 | 63,4 |  | -32,0 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,55 |  | 8,70 |  | 0,526 |  |  |  | 24,0 |  | 62,7 |  |  | 5,1 |  |  | 8,17 |  |  | 8,17 |  | 8,32 |  |  |  | 8,32 |  |  |  | 0,471
10.09 |  |  |  | 24,0 | 31,4 | 62,5 |  | -31,1 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,69 |  | 8,89 |  | 0,529 |  |  |  | 24,0 |  | 61,8 |  |  | 5,0 |  |  | 8,40 |  |  | 8,40 |  | 8,55 |  |  |  | 8,55 |  |  |  | 0,477
11.09 |  |  |  | 24,0 | 30,9 | 60,6 |  | -29,7 |  | 4,8 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,15 |  | 8,30 |  | 0,478 |  |  |  | 24,0 |  | 59,9 |  |  | 5,0 |  |  | 7,86 |  |  | 7,86 |  | 7,99 |  |  |  | 7,99 |  |  |  | 0,431
12.09 |  |  |  | 24,0 | 74,3 | 36,5 |  | 37,7 |  | 4,8 | 4,8 |  | 23,06 | 19,20 |  |  | 3,86 |  |  | 23,64 |  | 19,29 |  |  |  | 0,990 |  | 6,08 |  | 6,18 |  | 0,326 |  |  |  | 24,0 |  | 63,4 |  |  | 4,6 |  |  | 7,96 |  |  | 7,96 |  | 8,11 |  |  |  | 8,11 |  |  |  | 0,464
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 35,5 |  | 33,5 |  | 4,9 | 4,9 |  | 46,54 | 39,04 |  |  | 7,50 |  |  | 47,55 |  | 39,28 |  |  |  | 1,786 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,2 |  |  | 4,5 |  |  | 6,75 |  |  | 6,75 |  | 6,89 |  |  |  | 6,89 |  |  |  | 0,426
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,4 | 36,0 |  | 39,5 |  | 4,9 | 4,8 |  | 43,46 | 36,11 |  |  | 7,35 |  |  | 44,56 |  | 36,35 |  |  |  | 1,943 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,5 |  |  | 4,6 |  |  | 6,55 |  |  | 6,55 |  | 6,72 |  |  |  | 6,72 |  |  |  | 0,455
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 35,8 |  | 37,4 |  | 4,9 | 4,9 |  | 44,82 | 35,86 |  |  | 8,96 |  |  | 45,94 |  | 36,10 |  |  |  | 1,951 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,7 |  |  | 4,7 |  |  | 8,11 |  |  | 8,11 |  | 8,31 |  |  |  | 8,31 |  |  |  | 0,549
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 38,5 |  | 33,2 |  | 5,0 | 4,9 |  | 52,65 | 45,34 |  |  | 7,31 |  |  | 53,90 |  | 45,66 |  |  |  | 1,994 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,3 |  |  | 4,4 |  |  | 6,68 |  |  | 6,68 |  | 6,83 |  |  |  | 6,83 |  |  |  | 0,442
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 41,9 |  | 31,1 |  | 5,0 | 5,0 |  | 62,10 | 55,15 |  |  | 6,95 |  |  | 63,63 |  | 55,63 |  |  |  | 2,186 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,0 |  |  | 4,1 |  |  | 6,87 |  |  | 6,87 |  | 7,03 |  |  |  | 7,03 |  |  |  | 0,460
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 41,4 |  | 28,6 |  | 5,0 | 5,0 |  | 62,36 | 54,65 |  |  | 7,71 |  |  | 63,74 |  | 55,14 |  |  |  | 2,064 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,1 |  |  | 4,1 |  |  | 7,70 |  |  | 7,70 |  | 7,87 |  |  |  | 7,87 |  |  |  | 0,493
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 41,5 |  | 28,4 |  | 5,0 | 5,0 |  | 60,87 | 53,60 |  |  | 7,27 |  |  | 62,24 |  | 54,10 |  |  |  | 1,990 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,3 |  |  | 4,2 |  |  | 7,43 |  |  | 7,43 |  | 7,59 |  |  |  | 7,59 |  |  |  | 0,477
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 43,0 |  | 27,3 |  | 5,1 | 5,1 |  | 61,33 | 55,29 |  |  | 6,04 |  |  | 62,73 |  | 55,79 |  |  |  | 1,901 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,5 |  |  | 4,2 |  |  | 6,33 |  |  | 6,33 |  | 6,47 |  |  |  | 6,47 |  |  |  | 0,408
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 42,8 |  | 26,6 |  | 5,1 | 5,1 |  | 62,96 | 55,54 |  |  | 7,42 |  |  | 64,34 |  | 56,03 |  |  |  | 1,953 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,6 |  |  | 4,2 |  |  | 7,60 |  |  | 7,60 |  | 7,77 |  |  |  | 7,77 |  |  |  | 0,483
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 41,7 |  | 26,6 |  | 5,0 | 5,0 |  | 63,37 | 54,67 |  |  | 8,70 |  |  | 64,73 |  | 55,17 |  |  |  | 1,999 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 4,1 |  |  | 8,84 |  |  | 8,84 |  | 9,03 |  |  |  | 9,03 |  |  |  | 0,554
Итого |  |  |  | 743,0 | 46,1 | 54,7 |  | -8,6 |  | 5,0 | 5,0 |  | 583,52 | 504,45 |  |  | 79,07 |  |  | 597,00 |  | 508,54 |  |  |  | 20,757 |  | 169,19 |  | 172,64 |  | 10,393 |  |  |  | 744,0 |  | 65,1 | 0,0 |  | 4,9 | 0,0 |  | 237,69 | 0,00 |  | 237,69 |  | 242,36 |  |  |  | 242,36 |  |  |  | 14,251
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 24232,00 |  |  | 46074,28 |  |  | 38243,39 |  |  |  | 47385,89 |  | 38583,20 | [5 empty] | 1969,967 |  | 1540,63 |  |  |  | 1571,67 | [6 empty] | 25043,00 |  |  | 8880,18 |  |  |  |  | 9087,00 | [5 empty] | 582,166
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 24975,00 |  |  | 46657,57 |  |  | 38747,88 |  |  |  | 47982,65 |  | 39091,78 | [5 empty] | 1990,706 |  | 1710,06 |  |  |  | 1744,55 | [6 empty] | 25787,00 |  |  | 9117,83 |  |  |  |  | 9329,32 | [5 empty] | 596,415
Итого: | [8 empty] | 743,00 |  |  | 583,29 |  |  | 504,49 |  |  |  | 596,76 |  | 508,58 | [5 empty] | 20,739 |  | 169,43 |  |  |  | 172,88 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 237,65 |  |  |  |  | 242,32 | [5 empty] | 14,248
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись