## ЖЭК- 6 Андреева, 35 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Андреева, 35
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264855 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 0,0 | [5 empty] | 5,5 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00
24.08 |  |  |  | 0,0 | [5 empty] | 5,5 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00
25.08 |  |  |  | 0,0 | [5 empty] | 5,5 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00
26.08 |  |  |  | 0,0 | [5 empty] | 5,5 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00
27.08 |  |  |  | 0,0 | [5 empty] | 5,5 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00
28.08 |  |  |  | 0,0 | [5 empty] | 5,5 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00
29.08 |  |  |  | 0,0 | [5 empty] | 5,5 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00
30.08 |  |  |  | 0,0 | [5 empty] | 5,5 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00
31.08 |  |  |  | 0,0 | [5 empty] | 5,5 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00
01.09 |  |  |  | 0,0 | [5 empty] | 5,5 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00
02.09 |  |  |  | 0,0 | [5 empty] | 5,5 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00
03.09 |  |  |  | 0,0 | [5 empty] | 5,5 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00
04.09 |  |  |  | 0,0 | [5 empty] | 5,5 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00
05.09 |  |  |  | 0,0 | [5 empty] | 5,5 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00
06.09 |  |  |  | 0,0 | [5 empty] | 5,5 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00
07.09 |  |  |  | 0,0 | [5 empty] | 5,5 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00
08.09 |  |  |  | 0,0 | [5 empty] | 5,5 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00
09.09 |  |  |  | 0,0 | [5 empty] | 5,5 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00
10.09 |  |  |  | 0,0 | [5 empty] | 5,5 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00
11.09 |  |  |  | 0,0 | [5 empty] | 5,5 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00
12.09 |  |  |  | 0,0 | [5 empty] | 5,5 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00
13.09 |  |  |  | 0,0 | [5 empty] | 5,5 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00
14.09 |  |  |  | 0,0 | [5 empty] | 5,5 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00
15.09 |  |  |  | 0,0 | [5 empty] | 5,5 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00
16.09 |  |  |  | 9,0 | 72,3 | 44,7 |  | 27,6 |  | 5,3 | 4,3 |  | 20,66 | 18,92 |  |  | 1,74 |  |  | 21,16 |  | 19,10 |  |  |  | 0,638 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 10,0 |  | 71,1 |  |  | 4,7 |  |  | 1,59 |  |  | 1,59 |  | 1,63 |  |  |  | 1,63 |  |  |  | 0,105
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 46,5 |  | 26,9 |  | 5,0 | 4,0 |  | 56,08 | 50,95 |  |  | 5,13 |  |  | 57,47 |  | 51,43 |  |  |  | 1,723 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,2 |  |  | 5,0 |  |  | 4,75 |  |  | 4,75 |  | 4,86 |  |  |  | 4,86 |  |  |  | 0,319
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 45,7 |  | 24,9 |  | 5,1 | 4,1 |  | 54,66 | 50,30 |  |  | 4,36 |  |  | 55,88 |  | 50,78 |  |  |  | 1,537 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,2 |  |  | 5,0 |  |  | 4,08 |  |  | 4,08 |  | 4,17 |  |  |  | 4,17 |  |  |  | 0,262
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 45,5 |  | 24,8 |  | 5,1 | 4,2 |  | 53,70 | 49,12 |  |  | 4,58 |  |  | 54,92 |  | 49,60 |  |  |  | 1,517 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,3 |  |  | 5,0 |  |  | 4,33 |  |  | 4,33 |  | 4,43 |  |  |  | 4,43 |  |  |  | 0,279
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 47,0 |  | 23,8 |  | 5,1 | 4,1 |  | 55,36 | 50,52 |  |  | 4,84 |  |  | 56,60 |  | 51,00 |  |  |  | 1,522 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,7 |  |  | 5,0 |  |  | 4,57 |  |  | 4,57 |  | 4,67 |  |  |  | 4,67 |  |  |  | 0,295
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 46,5 |  | 23,3 |  | 5,1 | 4,1 |  | 56,62 | 50,79 |  |  | 5,83 |  |  | 57,88 |  | 51,28 |  |  |  | 1,565 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,8 |  |  | 5,0 |  |  | 5,61 |  |  | 5,61 |  | 5,73 |  |  |  | 5,73 |  |  |  | 0,357
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 45,4 |  | 23,3 |  | 5,1 | 4,1 |  | 55,79 | 50,02 |  |  | 5,77 |  |  | 57,02 |  | 50,50 |  |  |  | 1,532 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,8 |  |  | 5,0 |  |  | 5,54 |  |  | 5,54 |  | 5,66 |  |  |  | 5,66 |  |  |  | 0,348
Итого |  |  |  | 153,0 | 70,9 | 10,4 |  | 5,6 |  | 5,4 | 4,4 |  | 352,87 | 320,62 |  |  | 32,25 |  |  | 360,93 |  | 323,69 |  |  |  | 10,034 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 154,0 |  | 15,7 | 0,0 |  | 4,6 | 0,0 |  | 30,47 | 0,00 |  | 30,47 |  | 31,15 |  |  |  | 31,15 |  |  |  | 1,965
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 34,00 |  |  | 78,97 |  |  | 72,00 |  |  |  | 80,91 |  | 72,68 | [5 empty] | 2,423 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 35,00 |  |  | 6,44 |  |  |  |  | 6,59 | [5 empty] | 0,430
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 153,00 |  |  | 352,71 |  |  | 320,65 |  |  |  | 360,76 |  | 323,72 | [5 empty] | 10,021 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 154,00 |  |  | 30,29 |  |  |  |  | 30,96 | [5 empty] | 1,953
Итого: | [8 empty] | 119,00 |  |  | 273,74 |  |  | 248,65 |  |  |  | 279,85 |  | 251,04 | [5 empty] | 7,598 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 119,00 |  |  | 23,85 |  |  |  |  | 24,37 | [5 empty] | 1,523
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись