## ЖЭК- 6 Андреева, 6 c 23.08.201
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Андреева, 6
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 247523 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 45,8 | 60,5 |  | -14,8 |  | 7,0 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,5 |  |  | 5,0 |  |  | 3,98 |  |  | 3,98 |  | 4,05 |  |  |  | 4,05 |  |  |  | 0,221
24.08 |  |  |  | 24,0 | 45,0 | 60,2 |  | -15,2 |  | 7,0 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,4 |  |  | 5,0 |  |  | 5,11 |  |  | 5,11 |  | 5,20 |  |  |  | 5,20 |  |  |  | 0,288
25.08 |  |  |  | 24,0 | 44,8 | 60,4 |  | -15,6 |  | 7,0 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,2 |  |  | 5,0 |  |  | 4,82 |  |  | 4,82 |  | 4,91 |  |  |  | 4,91 |  |  |  | 0,275
26.08 |  |  |  | 24,0 | 42,9 | 59,0 |  | -16,1 |  | 7,0 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,6 |  |  | 5,0 |  |  | 3,91 |  |  | 3,91 |  | 3,97 |  |  |  | 3,97 |  |  |  | 0,213
27.08 |  |  |  | 24,0 | 43,7 | 60,4 |  | -16,6 |  | 7,0 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,1 |  |  | 5,0 |  |  | 4,41 |  |  | 4,41 |  | 4,48 |  |  |  | 4,48 |  |  |  | 0,247
28.08 |  |  |  | 24,0 | 43,2 | 59,4 |  | -16,2 |  | 7,0 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,8 |  |  | 5,0 |  |  | 4,03 |  |  | 4,03 |  | 4,10 |  |  |  | 4,10 |  |  |  | 0,225
29.08 |  |  |  | 24,0 | 44,0 | 60,3 |  | -16,3 |  | 7,0 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,2 |  |  | 5,0 |  |  | 3,91 |  |  | 3,91 |  | 3,98 |  |  |  | 3,98 |  |  |  | 0,220
30.08 |  |  |  | 24,0 | 43,7 | 60,3 |  | -16,7 |  | 7,0 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,98 |  |  | 3,98 |  | 4,05 |  |  |  | 4,05 |  |  |  | 0,222
31.08 |  |  |  | 24,0 | 43,6 | 60,2 |  | -16,5 |  | 7,0 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,2 |  |  | 5,0 |  |  | 4,88 |  |  | 4,88 |  | 4,97 |  |  |  | 4,97 |  |  |  | 0,274
01.09 |  |  |  | 24,0 | 44,4 | 61,3 |  | -16,9 |  | 7,0 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,9 |  |  | 5,0 |  |  | 5,14 |  |  | 5,14 |  | 5,23 |  |  |  | 5,23 |  |  |  | 0,298
02.09 |  |  |  | 24,0 | 42,6 | 60,2 |  | -17,6 |  | 7,0 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,6 |  |  | 5,0 |  |  | 4,69 |  |  | 4,69 |  | 4,77 |  |  |  | 4,77 |  |  |  | 0,260
03.09 |  |  |  | 24,0 | 41,2 | 58,4 |  | -17,2 |  | 7,0 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,6 |  |  | 5,0 |  |  | 3,82 |  |  | 3,82 |  | 3,88 |  |  |  | 3,88 |  |  |  | 0,205
04.09 |  |  |  | 24,0 | 39,7 | 56,9 |  | -17,2 |  | 7,0 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,4 |  |  | 5,0 |  |  | 3,64 |  |  | 3,64 |  | 3,70 |  |  |  | 3,70 |  |  |  | 0,194
05.09 |  |  |  | 24,0 | 41,1 | 58,7 |  | -17,6 |  | 7,0 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,0 |  |  | 5,0 |  |  | 4,65 |  |  | 4,65 |  | 4,73 |  |  |  | 4,73 |  |  |  | 0,255
06.09 |  |  |  | 24,0 | 41,1 | 60,5 |  | -19,4 |  | 7,0 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,9 |  |  | 5,0 |  |  | 3,69 |  |  | 3,69 |  | 3,76 |  |  |  | 3,76 |  |  |  | 0,206
07.09 |  |  |  | 24,0 | 42,0 | 59,9 |  | -17,9 |  | 6,9 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,9 |  |  | 5,0 |  |  | 4,87 |  |  | 4,87 |  | 4,96 |  |  |  | 4,96 |  |  |  | 0,277
08.09 |  |  |  | 24,0 | 41,4 | 59,4 |  | -18,1 |  | 6,9 | 6,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,9 |  |  | 5,0 |  |  | 4,38 |  |  | 4,38 |  | 4,46 |  |  |  | 4,46 |  |  |  | 0,249
09.09 |  |  |  | 24,0 | 42,6 | 60,3 |  | -17,7 |  | 6,9 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,3 |  |  | 5,0 |  |  | 4,90 |  |  | 4,90 |  | 4,98 |  |  |  | 4,98 |  |  |  | 0,276
10.09 |  |  |  | 24,0 | 41,0 | 58,8 |  | -17,7 |  | 6,8 | 6,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,81 |  |  | 3,81 |  | 3,87 |  |  |  | 3,87 |  |  |  | 0,208
11.09 |  |  |  | 24,0 | 41,5 | 58,1 |  | -16,6 |  | 6,8 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,7 |  |  | 5,0 |  |  | 4,41 |  |  | 4,41 |  | 4,48 |  |  |  | 4,48 |  |  |  | 0,241
12.09 |  |  |  | 24,0 | 52,1 | 48,4 |  | 3,7 |  | 6,8 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,1 |  |  | 5,0 |  |  | 4,11 |  |  | 4,11 |  | 4,19 |  |  |  | 4,19 |  |  |  | 0,243
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 41,0 |  | 27,7 |  | 6,8 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,76 |  |  | 3,76 |  | 3,84 |  |  |  | 3,84 |  |  |  | 0,236
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,0 | 40,9 |  | 34,1 |  | 6,8 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,9 |  |  | 5,0 |  |  | 3,50 |  |  | 3,50 |  | 3,59 |  |  |  | 3,59 |  |  |  | 0,241
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 41,1 |  | 31,8 |  | 6,9 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,2 |  |  | 5,0 |  |  | 4,43 |  |  | 4,43 |  | 4,53 |  |  |  | 4,53 |  |  |  | 0,297
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 43,9 |  | 27,6 |  | 6,9 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,2 |  |  | 5,0 |  |  | 3,51 |  |  | 3,51 |  | 3,59 |  |  |  | 3,59 |  |  |  | 0,232
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 48,2 |  | 24,5 |  | 6,9 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,6 |  |  | 5,0 |  |  | 3,51 |  |  | 3,51 |  | 3,59 |  |  |  | 3,59 |  |  |  | 0,234
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 47,2 |  | 22,7 |  | 6,9 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,7 |  |  | 5,0 |  |  | 3,17 |  |  | 3,17 |  | 3,24 |  |  |  | 3,24 |  |  |  | 0,202
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 47,3 |  | 22,3 |  | 7,0 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,2 |  |  | 5,0 |  |  | 3,30 |  |  | 3,30 |  | 3,38 |  |  |  | 3,38 |  |  |  | 0,212
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 48,8 |  | 21,4 |  | 7,0 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,4 |  |  | 5,0 |  |  | 3,45 |  |  | 3,45 |  | 3,53 |  |  |  | 3,53 |  |  |  | 0,222
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 48,5 |  | 20,7 |  | 7,0 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,4 |  |  | 5,0 |  |  | 3,62 |  |  | 3,62 |  | 3,70 |  |  |  | 3,70 |  |  |  | 0,229
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 47,6 |  | 20,4 |  | 6,9 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,5 |  |  | 5,0 |  |  | 4,73 |  |  | 4,73 |  | 4,83 |  |  |  | 4,83 |  |  |  | 0,296
Итого |  |  |  | 744,0 | 52,1 | 54,7 |  | -2,6 |  | 6,9 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 63,8 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 128,13 | 0,00 |  | 128,13 |  | 130,54 |  |  |  | 130,54 |  |  |  | 7,496
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6709,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6709,00 |  |  | 993,79 |  |  |  |  | 1015,40 | [5 empty] | 62,708
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7453,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 7453,00 |  |  | 1121,92 |  |  |  |  | 1145,94 | [5 empty] | 70,203
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 128,13 |  |  |  |  | 130,54 | [5 empty] | 7,495
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись