## ЖЭК- 6 Григорьева, 6 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Григорьева, 6
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 244108 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 52,2 |  | -25,6 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,14 |  |  | -0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,14 |  |  |  | 0,000 |  | 9,65 |  | 9,82 |  | 0,507 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,26 |  |  |  | 10,26
24.08 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 48,9 |  | -22,8 |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,14 |  |  | -0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,14 |  |  |  | 0,000 |  | 9,86 |  | 9,99 |  | 0,509 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,39 |  |  |  | 10,39
25.08 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 50,9 |  | -24,6 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,11 |  |  | -0,11 |  |  | 0,00 |  | 0,11 |  |  |  | 0,000 |  | 12,23 |  | 12,43 |  | 0,661 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,86 |  |  |  | 12,86
26.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 53,1 |  | -25,6 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,07 |  |  | -0,07 |  |  | 0,00 |  | 0,07 |  |  |  | 0,000 |  | 11,93 |  | 12,10 |  | 0,633 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,51 |  |  |  | 12,51
27.08 |  |  |  | 24,0 | 26,4 | 52,1 |  | -25,7 |  | 5,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,11 |  |  | -0,11 |  |  | 0,00 |  | 0,11 |  |  |  | 0,000 |  | 10,76 |  | 10,92 |  | 0,572 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,35 |  |  |  | 11,35
28.08 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 53,1 |  | -26,5 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | 0,000 |  | 11,01 |  | 11,21 |  | 0,588 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,64 |  |  |  | 11,64
29.08 |  |  |  | 24,0 | 26,4 | 52,1 |  | -25,7 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,11 |  |  | -0,11 |  |  | 0,00 |  | 0,11 |  |  |  | 0,000 |  | 11,48 |  | 11,65 |  | 0,616 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,15 |  |  |  | 12,15
30.08 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 49,2 |  | -22,7 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,10 |  |  | -0,10 |  |  | 0,00 |  | 0,10 |  |  |  | 0,000 |  | 11,49 |  | 11,67 |  | 0,618 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,11 |  |  |  | 12,11
31.08 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 50,0 |  | -23,4 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,11 |  |  | -0,11 |  |  | 0,00 |  | 0,11 |  |  |  | 0,000 |  | 11,24 |  | 11,42 |  | 0,593 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,88 |  |  |  | 11,88
01.09 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 48,3 |  | -21,7 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,11 |  |  | -0,11 |  |  | 0,00 |  | 0,11 |  |  |  | 0,000 |  | 11,88 |  | 12,08 |  | 0,658 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,52 |  |  |  | 12,52
02.09 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 51,1 |  | -24,8 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,10 |  |  | -0,10 |  |  | 0,00 |  | 0,10 |  |  |  | 0,000 |  | 10,96 |  | 11,13 |  | 0,579 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,56 |  |  |  | 11,56
03.09 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 49,2 |  | -23,1 |  | 5,9 | 6,1 |  | 0,00 | 0,05 |  |  | -0,05 |  |  | 0,00 |  | 0,05 |  |  |  | 0,000 |  | 11,43 |  | 11,64 |  | 0,617 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,06 |  |  |  | 12,06
04.09 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 46,7 |  | -20,9 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,03 |  |  | -0,03 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000 |  | 12,00 |  | 12,20 |  | 0,640 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,61 |  |  |  | 12,61
05.09 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 57,1 |  | -31,7 |  | 6,1 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,70 |  | 11,90 |  | 0,628 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,30 |  |  |  | 12,30
06.09 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 57,8 |  | -32,6 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,32 |  | 10,48 |  | 0,561 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,84 |  |  |  | 10,84
07.09 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 57,7 |  | -32,7 |  | 6,2 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,05 |  | 12,24 |  | 0,653 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,66 |  |  |  | 12,66
08.09 |  |  |  | 24,0 | 24,6 | 43,5 |  | -18,9 |  | 6,1 | 6,0 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 12,80 |  | 13,00 |  | 0,702 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,44 |  |  |  | 13,44
09.09 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 57,4 |  | -31,1 |  | 6,2 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,21 |  | 12,42 |  | 0,661 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,81 |  |  |  | 12,81
10.09 |  |  |  | 24,0 | 24,6 | 56,7 |  | -32,0 |  | 6,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,53 |  | 11,75 |  | 0,612 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,17 |  |  |  | 12,17
11.09 |  |  |  | 24,0 | 24,2 | 55,0 |  | -30,8 |  | 6,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,28 |  | 11,47 |  | 0,582 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,18 |  |  |  | 12,18
12.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 39,7 |  | 29,4 |  | 6,1 | 5,4 |  | 53,93 | 46,16 |  |  | 7,77 |  |  | 55,13 |  | 46,54 |  |  |  | 1,858 |  | 3,67 |  | 3,71 |  | 0,169 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,60 |  |  |  | 13,60
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 39,5 |  | 29,0 |  | 6,0 | 5,4 |  | 77,81 | 69,79 |  |  | 8,02 |  |  | 79,43 |  | 70,38 |  |  |  | 2,530 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,29 |  |  |  | 10,29
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,7 | 40,5 |  | 34,2 |  | 5,9 | 5,4 |  | 74,30 | 67,36 |  |  | 6,94 |  |  | 76,14 |  | 67,88 |  |  |  | 2,786 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,26 |  |  |  | 9,26
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 40,5 |  | 32,0 |  | 5,9 | 5,5 |  | 75,62 | 68,24 |  |  | 7,38 |  |  | 77,47 |  | 68,72 |  |  |  | 2,677 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,81 |  |  |  | 9,81
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 43,5 |  | 27,7 |  | 5,8 | 5,3 |  | 91,39 | 85,62 |  |  | 5,77 |  |  | 93,46 |  | 86,41 |  |  |  | 2,753 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,70 |  |  |  | 8,70
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 47,1 |  | 25,3 |  | 5,8 | 5,1 |  | 107,61 | 102,46 |  |  | 5,15 |  |  | 110,05 |  | 103,70 |  |  |  | 2,943 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,05 |  |  |  | 8,05
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 46,2 |  | 23,4 |  | 5,8 | 5,1 |  | 107,15 | 101,25 |  |  | 5,90 |  |  | 109,44 |  | 102,37 |  |  |  | 2,751 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,80 |  |  |  | 8,80
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 46,1 |  | 23,3 |  | 5,9 | 5,2 |  | 103,90 | 98,60 |  |  | 5,30 |  |  | 106,14 |  | 99,63 |  |  |  | 2,642 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,19 |  |  |  | 8,19
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 46,1 |  | 23,7 |  | 5,8 | 5,5 |  | 95,15 | 89,42 |  |  | 5,73 |  |  | 97,18 |  | 90,36 |  |  |  | 2,492 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,91 |  |  |  | 8,91
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 44,4 |  | 24,3 |  | 5,9 | 5,7 |  | 85,57 | 81,63 |  |  | 3,94 |  |  | 87,40 |  | 82,38 |  |  |  | 2,232 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,69 |  |  |  | 6,69
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,5 | 43,2 |  | 24,4 |  | 5,8 | 5,7 |  | 88,52 | 80,33 |  |  | 8,19 |  |  | 90,29 |  | 81,14 |  |  |  | 2,468 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,19 |  |  |  | 11,19
Итого |  |  |  | 744,0 | 41,7 | 49,0 |  | -7,3 |  | 6,0 | 5,8 |  | 960,95 | 892,11 |  |  | 68,84 |  |  | 982,13 |  | 900,76 |  |  |  | 28,132 |  | 231,48 |  | 235,23 |  | 12,359 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 343,79 |  |  |  | 343,79 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 7093,00 |  |  | 23371,58 |  |  | 21541,03 |  |  |  | 24032,45 |  | 21818,61 | [5 empty] | 783,493 |  | 349,61 |  |  |  | 355,20 | [6 empty] | 7427,00 | [7 empty] | 2942,18
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7837,00 |  |  | 24330,92 |  |  | 22433,36 |  |  |  | 25012,92 |  | 22719,61 | [5 empty] | 811,507 |  | 582,75 |  |  |  | 592,12 | [6 empty] | 8171,00 | [7 empty] | 3285,61
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 959,34 |  |  | 892,34 |  |  |  | 980,47 |  | 901,01 | [5 empty] | 28,014 |  | 233,14 |  |  |  | 236,92 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 343,44
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись