## ЖЭК- 6 Загородная, 3 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Загородная, 3
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238382 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 42,6 | 24,3 |  | 18,2 |  | 3,7 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 44,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,15 |  |  | 4,15 |  | 4,19 |  |  |  | 4,19 |  |  |  | 0,163
24.08 |  |  |  | 24,0 | 40,6 | 22,8 |  | 17,8 |  | 3,7 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 42,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,13 |  |  | 4,13 |  | 4,16 |  |  |  | 4,16 |  |  |  | 0,155
25.08 |  |  |  | 24,0 | 39,4 | 22,2 |  | 17,2 |  | 3,7 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 40,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,79 |  |  | 3,79 |  | 3,82 |  |  |  | 3,82 |  |  |  | 0,133
26.08 |  |  |  | 24,0 | 40,1 | 22,3 |  | 17,8 |  | 3,7 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 41,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,59 |  |  | 3,59 |  | 3,62 |  |  |  | 3,62 |  |  |  | 0,131
27.08 |  |  |  | 24,0 | 39,6 | 21,9 |  | 17,7 |  | 3,7 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 42,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,53 |  |  | 3,53 |  | 3,56 |  |  |  | 3,56 |  |  |  | 0,133
28.08 |  |  |  | 24,0 | 40,7 | 22,0 |  | 18,6 |  | 3,7 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 43,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,37 |  |  | 3,37 |  | 3,40 |  |  |  | 3,40 |  |  |  | 0,131
29.08 |  |  |  | 24,0 | 42,3 | 22,3 |  | 20,0 |  | 3,7 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 44,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,98 |  |  | 4,98 |  | 5,03 |  |  |  | 5,03 |  |  |  | 0,197
30.08 |  |  |  | 24,0 | 41,1 | 22,0 |  | 19,2 |  | 3,7 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 42,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,99 |  |  | 3,99 |  | 4,02 |  |  |  | 4,02 |  |  |  | 0,150
31.08 |  |  |  | 24,0 | 39,8 | 21,4 |  | 18,5 |  | 3,7 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 42,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,18 |  |  | 4,18 |  | 4,22 |  |  |  | 4,22 |  |  |  | 0,156
01.09 |  |  |  | 24,0 | 41,6 | 21,8 |  | 19,8 |  | 3,7 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 44,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,90 |  |  | 4,90 |  | 4,94 |  |  |  | 4,94 |  |  |  | 0,191
02.09 |  |  |  | 24,0 | 42,4 | 21,5 |  | 20,9 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 42,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,90 |  |  | 4,90 |  | 4,94 |  |  |  | 4,94 |  |  |  | 0,185
03.09 |  |  |  | 24,0 | 40,9 | 21,2 |  | 19,7 |  | 3,7 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 42,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,49 |  |  | 4,49 |  | 4,53 |  |  |  | 4,53 |  |  |  | 0,170
04.09 |  |  |  | 24,0 | 40,6 | 21,2 |  | 19,5 |  | 3,7 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 43,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,54 |  |  | 3,54 |  | 3,57 |  |  |  | 3,57 |  |  |  | 0,136
05.09 |  |  |  | 24,0 | 41,5 | 20,8 |  | 20,7 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 43,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  | 3,87 |  |  |  | 3,87 |  |  |  | 0,148
06.09 |  |  |  | 24,0 | 45,6 | 21,0 |  | 24,6 |  | 3,7 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 47,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,50 |  |  | 3,50 |  | 3,54 |  |  |  | 3,54 |  |  |  | 0,147
07.09 |  |  |  | 24,0 | 40,7 | 20,0 |  | 20,7 |  | 3,6 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 43,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,87 |  |  | 3,87 |  | 3,91 |  |  |  | 3,91 |  |  |  | 0,151
08.09 |  |  |  | 24,0 | 38,5 | 19,4 |  | 19,1 |  | 3,6 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 43,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,51 |  |  | 4,51 |  | 4,55 |  |  |  | 4,55 |  |  |  | 0,171
09.09 |  |  |  | 24,0 | 37,6 | 19,6 |  | 17,9 |  | 3,5 | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 40,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,53 |  |  | 4,53 |  | 4,57 |  |  |  | 4,57 |  |  |  | 0,160
10.09 |  |  |  | 24,0 | 40,4 | 19,8 |  | 20,6 |  | 3,6 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 41,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,12 |  |  | 3,12 |  | 3,15 |  |  |  | 3,15 |  |  |  | 0,114
11.09 |  |  |  | 24,0 | 38,9 | 20,0 |  | 19,0 |  | 3,6 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 40,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,24 |  |  | 4,24 |  | 4,27 |  |  |  | 4,27 |  |  |  | 0,149
12.09 |  |  |  | 24,0 | 41,9 | 19,2 |  | 22,7 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 45,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,65 |  |  | 3,65 |  | 3,69 |  |  |  | 3,69 |  |  |  | 0,146
13.09 |  |  |  | 24,0 | 51,6 | 35,3 |  | 16,4 |  | 3,6 | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 54,9 |  |  | 4,0 |  |  | 2,63 |  |  | 2,63 |  | 2,66 |  |  |  | 2,66 |  |  |  | 0,131
14.09 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 64,0 |  | 8,5 |  | 3,8 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,02 |  |  | 2,02 |  | 2,07 |  |  |  | 2,07 |  |  |  | 0,132
15.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 62,7 |  | 7,7 |  | 3,9 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,5 |  |  | 4,0 |  |  | 2,48 |  |  | 2,48 |  | 2,54 |  |  |  | 2,54 |  |  |  | 0,157
16.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 62,7 |  | 6,5 |  | 3,3 | 3,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,3 |  |  | 4,0 |  |  | 2,33 |  |  | 2,33 |  | 2,38 |  |  |  | 2,38 |  |  |  | 0,145
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 65,7 |  | 5,4 |  | 2,8 | 2,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,8 |  |  | 4,0 |  |  | 1,75 |  |  | 1,75 |  | 1,78 |  |  |  | 1,78 |  |  |  | 0,111
18.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 63,4 |  | 5,5 |  | 3,2 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,25 |  |  | 2,25 |  | 2,30 |  |  |  | 2,30 |  |  |  | 0,139
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 63,3 |  | 5,3 |  | 3,1 | 3,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,4 |  |  | 4,0 |  |  | 1,96 |  |  | 1,96 |  | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |  | 0,120
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 64,2 |  | 5,1 |  | 3,1 | 3,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,0 |  |  | 4,0 |  |  | 1,62 |  |  | 1,62 |  | 1,65 |  |  |  | 1,65 |  |  |  | 0,100
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 63,1 |  | 5,2 |  | 3,1 | 3,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,6 |  |  | 4,0 |  |  | 1,74 |  |  | 1,74 |  | 1,77 |  |  |  | 1,77 |  |  |  | 0,105
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,1 | 61,9 |  | 5,2 |  | 3,1 | 3,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,2 |  |  | 4,0 |  |  | 2,35 |  |  | 2,35 |  | 2,39 |  |  |  | 2,39 |  |  |  | 0,141
Итого |  |  |  | 744,0 | 49,5 | 34,0 |  | 15,5 |  | 3,6 | 3,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 50,4 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 105,91 | 0,00 |  | 105,91 |  | 107,09 |  |  |  | 107,09 |  |  |  | 4,500
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6225,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6225,00 |  |  | 789,61 |  |  |  |  | 801,80 | [5 empty] | 40,581
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 6969,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6969,00 |  |  | 895,66 |  |  |  |  | 909,03 | [5 empty] | 45,084
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 106,05 |  |  |  |  | 107,22 | [5 empty] | 4,502
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись