## ЖЭК- 6 Загородная, 5 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Загородная, 5
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234508 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 40,3 | 18,6 |  | 21,6 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 45,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,89 |  |  | 4,89 |  | 4,94 |  |  |  | 4,94 |  |  |  | 0,196
24.08 |  |  |  | 24,0 | 40,1 | 18,3 |  | 21,8 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 44,2 |  |  | 4,0 |  |  | 6,88 |  |  | 6,88 |  | 6,94 |  |  |  | 6,94 |  |  |  | 0,269
25.08 |  |  |  | 24,0 | 38,3 | 18,4 |  | 19,9 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 42,4 |  |  | 4,0 |  |  | 6,68 |  |  | 6,68 |  | 6,74 |  |  |  | 6,74 |  |  |  | 0,250
26.08 |  |  |  | 24,0 | 39,7 | 18,2 |  | 21,5 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 43,1 |  |  | 4,0 |  |  | 5,29 |  |  | 5,29 |  | 5,34 |  |  |  | 5,34 |  |  |  | 0,201
27.08 |  |  |  | 24,0 | 39,2 | 18,1 |  | 21,2 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 43,5 |  |  | 4,0 |  |  | 5,75 |  |  | 5,75 |  | 5,80 |  |  |  | 5,80 |  |  |  | 0,221
28.08 |  |  |  | 24,0 | 40,7 | 18,4 |  | 22,3 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 45,3 |  |  | 4,0 |  |  | 6,82 |  |  | 6,82 |  | 6,88 |  |  |  | 6,88 |  |  |  | 0,274
29.08 |  |  |  | 24,0 | 41,0 | 18,0 |  | 22,9 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 45,6 |  |  | 4,0 |  |  | 5,97 |  |  | 5,97 |  | 6,03 |  |  |  | 6,03 |  |  |  | 0,242
30.08 |  |  |  | 24,0 | 38,7 | 18,1 |  | 20,6 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 44,1 |  |  | 4,0 |  |  | 5,04 |  |  | 5,04 |  | 5,08 |  |  |  | 5,08 |  |  |  | 0,197
31.08 |  |  |  | 24,0 | 39,9 | 19,0 |  | 20,9 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 44,1 |  |  | 4,0 |  |  | 6,20 |  |  | 6,20 |  | 6,26 |  |  |  | 6,26 |  |  |  | 0,242
01.09 |  |  |  | 24,0 | 40,9 | 18,6 |  | 22,3 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 45,1 |  |  | 4,0 |  |  | 6,97 |  |  | 6,97 |  | 7,04 |  |  |  | 7,04 |  |  |  | 0,279
02.09 |  |  |  | 24,0 | 39,6 | 17,3 |  | 22,3 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 45,1 |  |  | 4,0 |  |  | 6,16 |  |  | 6,16 |  | 6,22 |  |  |  | 6,22 |  |  |  | 0,247
03.09 |  |  |  | 24,0 | 38,9 | 17,4 |  | 21,5 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 44,7 |  |  | 4,0 |  |  | 6,38 |  |  | 6,38 |  | 6,44 |  |  |  | 6,44 |  |  |  | 0,253
04.09 |  |  |  | 24,0 | 39,6 | 17,0 |  | 22,5 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 44,4 |  |  | 4,0 |  |  | 5,14 |  |  | 5,14 |  | 5,19 |  |  |  | 5,19 |  |  |  | 0,202
05.09 |  |  |  | 24,0 | 38,3 | 16,2 |  | 22,1 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 44,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,57 |  |  | 4,57 |  | 4,61 |  |  |  | 4,61 |  |  |  | 0,178
06.09 |  |  |  | 24,0 | 41,0 | 16,1 |  | 24,9 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 48,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,87 |  |  | 4,87 |  | 4,92 |  |  |  | 4,92 |  |  |  | 0,213
07.09 |  |  |  | 24,0 | 39,5 | 15,3 |  | 24,1 |  | 3,6 | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 45,5 |  |  | 4,0 |  |  | 6,55 |  |  | 6,55 |  | 6,61 |  |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,265
08.09 |  |  |  | 24,0 | 38,0 | 15,1 |  | 22,9 |  | 3,6 | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 44,3 |  |  | 4,0 |  |  | 7,42 |  |  | 7,42 |  | 7,49 |  |  |  | 7,49 |  |  |  | 0,292
09.09 |  |  |  | 24,0 | 36,0 | 15,1 |  | 20,9 |  | 3,5 | 3,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 41,0 |  |  | 4,0 |  |  | 7,53 |  |  | 7,53 |  | 7,59 |  |  |  | 7,59 |  |  |  | 0,271
10.09 |  |  |  | 24,0 | 39,1 | 15,2 |  | 23,9 |  | 3,6 | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 43,8 |  |  | 4,0 |  |  | 7,53 |  |  | 7,53 |  | 7,60 |  |  |  | 7,60 |  |  |  | 0,292
11.09 |  |  |  | 24,0 | 38,9 | 15,5 |  | 23,4 |  | 3,6 | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 41,2 |  |  | 4,0 |  |  | 7,61 |  |  | 7,61 |  | 7,67 |  |  |  | 7,67 |  |  |  | 0,275
12.09 |  |  |  | 24,0 | 40,2 | 14,4 |  | 25,9 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 46,7 |  |  | 4,0 |  |  | 5,91 |  |  | 5,91 |  | 5,97 |  |  |  | 5,97 |  |  |  | 0,246
13.09 |  |  |  | 24,0 | 51,0 | 33,2 |  | 17,8 |  | 3,6 | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,3 |  |  | 4,0 |  |  | 5,27 |  |  | 5,27 |  | 5,35 |  |  |  | 5,35 |  |  |  | 0,286
14.09 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 68,0 |  | 4,9 |  | 3,8 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,13 |  |  | 4,13 |  | 4,23 |  |  |  | 4,23 |  |  |  | 0,276
15.09 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 66,3 |  | 4,5 |  | 3,9 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,20 |  |  | 4,20 |  | 4,30 |  |  |  | 4,30 |  |  |  | 0,271
16.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 65,7 |  | 3,8 |  | 3,2 | 3,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,88 |  |  | 2,88 |  | 2,94 |  |  |  | 2,94 |  |  |  | 0,181
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 68,2 |  | 3,2 |  | 2,6 | 2,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,4 |  |  | 4,0 |  |  | 2,75 |  |  | 2,75 |  | 2,81 |  |  |  | 2,81 |  |  |  | 0,177
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 65,9 |  | 3,3 |  | 3,1 | 3,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,3 |  |  | 4,0 |  |  | 2,91 |  |  | 2,91 |  | 2,98 |  |  |  | 2,98 |  |  |  | 0,181
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 65,6 |  | 3,2 |  | 3,1 | 3,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,0 |  |  | 4,0 |  |  | 2,40 |  |  | 2,40 |  | 2,45 |  |  |  | 2,45 |  |  |  | 0,149
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 66,5 |  | 3,1 |  | 3,0 | 3,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 4,0 |  |  | 2,32 |  |  | 2,32 |  | 2,37 |  |  |  | 2,37 |  |  |  | 0,146
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 65,4 |  | 3,1 |  | 3,1 | 3,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,72 |  |  | 4,72 |  | 4,82 |  |  |  | 4,82 |  |  |  | 0,293
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,3 | 64,3 |  | 3,0 |  | 3,0 | 2,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,58 |  |  | 3,58 |  | 3,65 |  |  |  | 3,65 |  |  |  | 0,218
Итого |  |  |  | 744,0 | 48,6 | 31,9 |  | 16,8 |  | 3,5 | 3,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 51,8 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 165,32 | 0,00 |  | 165,32 |  | 167,27 |  |  |  | 167,27 |  |  |  | 7,283
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6225,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6225,00 |  |  | 1246,21 |  |  |  |  | 1265,92 | [5 empty] | 64,989
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 6969,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6969,00 |  |  | 1411,23 |  |  |  |  | 1432,88 | [5 empty] | 72,246
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 165,02 |  |  |  |  | 166,96 | [5 empty] | 7,258
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись