## ЖЭК- 6 Загородная, 6 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Загородная, 6
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 239105 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 39,6 | 18,5 |  | 21,1 |  | 4,1 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 45,8 |  |  | 4,0 |  |  | 5,02 |  |  | 5,02 |  | 5,07 |  |  |  | 5,07 |  |  |  | 0,204
24.08 |  |  |  | 24,0 | 37,3 | 18,4 |  | 18,9 |  | 4,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 42,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,40 |  |  | 4,40 |  | 4,44 |  |  |  | 4,44 |  |  |  | 0,167
25.08 |  |  |  | 24,0 | 38,0 | 18,3 |  | 19,7 |  | 4,0 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 42,0 |  |  | 4,0 |  |  | 6,34 |  |  | 6,34 |  | 6,39 |  |  |  | 6,39 |  |  |  | 0,235
26.08 |  |  |  | 24,0 | 37,9 | 18,1 |  | 19,7 |  | 4,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 42,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,49 |  |  | 4,49 |  | 4,53 |  |  |  | 4,53 |  |  |  | 0,170
27.08 |  |  |  | 24,0 | 38,7 | 17,9 |  | 20,8 |  | 4,0 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 44,8 |  |  | 4,0 |  |  | 6,28 |  |  | 6,28 |  | 6,34 |  |  |  | 6,34 |  |  |  | 0,249
28.08 |  |  |  | 24,0 | 39,0 | 18,1 |  | 20,9 |  | 4,1 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 45,5 |  |  | 4,0 |  |  | 5,28 |  |  | 5,28 |  | 5,33 |  |  |  | 5,33 |  |  |  | 0,214
29.08 |  |  |  | 24,0 | 39,3 | 17,9 |  | 21,4 |  | 4,0 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 44,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,62 |  |  | 4,62 |  | 4,66 |  |  |  | 4,66 |  |  |  | 0,182
30.08 |  |  |  | 24,0 | 39,2 | 17,9 |  | 21,4 |  | 4,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 43,6 |  |  | 4,0 |  |  | 5,13 |  |  | 5,13 |  | 5,18 |  |  |  | 5,18 |  |  |  | 0,198
31.08 |  |  |  | 24,0 | 37,8 | 18,2 |  | 19,7 |  | 4,0 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 44,3 |  |  | 4,0 |  |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  | 6,48 |  |  |  | 6,48 |  |  |  | 0,252
01.09 |  |  |  | 24,0 | 39,2 | 18,2 |  | 21,1 |  | 4,0 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 44,4 |  |  | 4,0 |  |  | 5,74 |  |  | 5,74 |  | 5,80 |  |  |  | 5,80 |  |  |  | 0,226
02.09 |  |  |  | 24,0 | 38,6 | 17,4 |  | 21,2 |  | 4,0 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 44,3 |  |  | 4,0 |  |  | 5,43 |  |  | 5,43 |  | 5,48 |  |  |  | 5,48 |  |  |  | 0,213
03.09 |  |  |  | 24,0 | 38,5 | 17,4 |  | 21,1 |  | 4,0 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 43,9 |  |  | 4,0 |  |  | 6,26 |  |  | 6,26 |  | 6,32 |  |  |  | 6,32 |  |  |  | 0,243
04.09 |  |  |  | 24,0 | 39,4 | 17,1 |  | 22,3 |  | 4,0 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 45,3 |  |  | 4,0 |  |  | 6,59 |  |  | 6,59 |  | 6,65 |  |  |  | 6,65 |  |  |  | 0,265
05.09 |  |  |  | 24,0 | 41,0 | 16,7 |  | 24,3 |  | 4,0 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 45,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,80 |  |  | 4,80 |  | 4,85 |  |  |  | 4,85 |  |  |  | 0,193
06.09 |  |  |  | 24,0 | 54,1 | 17,5 |  | 36,6 |  | 3,9 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 54,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,33 |  |  | 4,33 |  | 4,39 |  |  |  | 4,39 |  |  |  | 0,213
07.09 |  |  |  | 24,0 | 49,1 | 17,1 |  | 32,0 |  | 3,9 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 48,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,56 |  |  | 3,56 |  | 3,60 |  |  |  | 3,60 |  |  |  | 0,155
08.09 |  |  |  | 24,0 | 47,4 | 16,9 |  | 30,6 |  | 3,9 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 46,9 |  |  | 4,0 |  |  | 8,07 |  |  | 8,07 |  | 8,16 |  |  |  | 8,16 |  |  |  | 0,338
09.09 |  |  |  | 24,0 | 43,7 | 17,0 |  | 26,7 |  | 3,8 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 42,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,95 |  |  | 4,95 |  | 4,99 |  |  |  | 4,99 |  |  |  | 0,186
10.09 |  |  |  | 24,0 | 47,9 | 17,1 |  | 30,8 |  | 3,9 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 47,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,03 |  |  | 4,03 |  | 4,08 |  |  |  | 4,08 |  |  |  | 0,169
11.09 |  |  |  | 24,0 | 46,6 | 17,5 |  | 29,1 |  | 3,8 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 43,4 |  |  | 4,0 |  |  | 5,29 |  |  | 5,29 |  | 5,34 |  |  |  | 5,34 |  |  |  | 0,203
12.09 |  |  |  | 24,0 | 50,7 | 16,8 |  | 33,9 |  | 3,9 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 53,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  | 4,38 |  |  |  | 4,38 |  |  |  | 0,210
13.09 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 29,4 |  | 32,7 |  | 3,9 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,7 |  |  | 4,0 |  |  | 2,96 |  |  | 2,96 |  | 3,02 |  |  |  | 3,02 |  |  |  | 0,162
14.09 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 51,5 |  | 20,9 |  | 4,2 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,26 |  |  | 3,26 |  | 3,34 |  |  |  | 3,34 |  |  |  | 0,217
15.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 50,7 |  | 19,6 |  | 4,3 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,45 |  |  | 3,45 |  | 3,53 |  |  |  | 3,53 |  |  |  | 0,223
16.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 52,7 |  | 16,4 |  | 3,8 | 3,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,14 |  |  | 3,14 |  | 3,21 |  |  |  | 3,21 |  |  |  | 0,198
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 57,6 |  | 13,5 |  | 3,3 | 2,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,15 |  |  | 3,15 |  | 3,22 |  |  |  | 3,22 |  |  |  | 0,205
18.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 54,9 |  | 13,9 |  | 3,7 | 3,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,10 |  |  | 3,10 |  | 3,16 |  |  |  | 3,16 |  |  |  | 0,193
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 54,8 |  | 13,6 |  | 3,6 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,5 |  |  | 4,0 |  |  | 2,64 |  |  | 2,64 |  | 2,69 |  |  |  | 2,69 |  |  |  | 0,165
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 56,3 |  | 12,9 |  | 3,6 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,11 |  |  | 3,11 |  | 3,18 |  |  |  | 3,18 |  |  |  | 0,197
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 55,1 |  | 13,0 |  | 3,6 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,9 |  |  | 4,0 |  |  | 2,28 |  |  | 2,28 |  | 2,33 |  |  |  | 2,33 |  |  |  | 0,141
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,0 | 53,9 |  | 13,1 |  | 3,6 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,37 |  |  | 3,37 |  | 3,44 |  |  |  | 3,44 |  |  |  | 0,206
Итого |  |  |  | 744,0 | 50,6 | 28,6 |  | 22,0 |  | 3,9 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 52,6 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 141,82 | 0,00 |  | 141,82 |  | 143,56 |  |  |  | 143,56 |  |  |  | 6,393
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6225,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6225,00 |  |  | 1118,28 |  |  |  |  | 1136,21 | [5 empty] | 58,606
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 6969,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6969,00 |  |  | 1260,50 |  |  |  |  | 1280,18 | [5 empty] | 65,010
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 142,23 |  |  |  |  | 143,97 | [5 empty] | 6,404
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись