## ЖЭК- 6 Кирова, 14 c 23.08.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Кирова, 14
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264004 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 64,2 |  | -38,3 |  | 5,1 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,64 |  | 5,76 |  | 0,346 |  |  |  | 24,0 |  | 63,5 |  |  | 5,0 |  |  | 5,40 |  |  | 5,40 |  | 5,50 |  |  |  | 5,50 |  |  |  | 0,316
24.08 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 63,0 |  | -37,4 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,26 |  | 5,37 |  | 0,326 |  |  |  | 24,0 |  | 63,6 |  |  | 4,9 |  |  | 5,02 |  |  | 5,02 |  | 5,11 |  |  |  | 5,11 |  |  |  | 0,294
25.08 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 64,8 |  | -39,0 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,84 |  | 6,96 |  | 0,429 |  |  |  | 24,0 |  | 64,9 |  |  | 4,9 |  |  | 6,49 |  |  | 6,49 |  | 6,62 |  |  |  | 6,62 |  |  |  | 0,388
26.08 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 63,7 |  | -38,2 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,09 |  | 6,19 |  | 0,374 |  |  |  | 24,0 |  | 63,0 |  |  | 4,9 |  |  | 5,81 |  |  | 5,81 |  | 5,92 |  |  |  | 5,92 |  |  |  | 0,337
27.08 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 65,2 |  | -39,7 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,27 |  | 6,40 |  | 0,389 |  |  |  | 24,0 |  | 64,0 |  |  | 4,9 |  |  | 5,97 |  |  | 5,97 |  | 6,08 |  |  |  | 6,08 |  |  |  | 0,352
28.08 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 64,1 |  | -38,2 |  | 5,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,31 |  | 6,44 |  | 0,388 |  |  |  | 24,0 |  | 63,7 |  |  | 5,0 |  |  | 6,02 |  |  | 6,02 |  | 6,13 |  |  |  | 6,13 |  |  |  | 0,353
29.08 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 64,0 |  | -38,3 |  | 5,1 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,42 |  | 5,53 |  | 0,331 |  |  |  | 24,0 |  | 63,1 |  |  | 5,0 |  |  | 5,17 |  |  | 5,17 |  | 5,27 |  |  |  | 5,27 |  |  |  | 0,300
30.08 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 64,4 |  | -38,6 |  | 5,1 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,77 |  | 5,86 |  | 0,360 |  |  |  | 24,0 |  | 63,8 |  |  | 5,0 |  |  | 5,50 |  |  | 5,50 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 |  |  |  | 0,323
31.08 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 63,1 |  | -36,9 |  | 5,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,70 |  | 5,82 |  | 0,352 |  |  |  | 24,0 |  | 63,8 |  |  | 5,0 |  |  | 5,47 |  |  | 5,47 |  | 5,57 |  |  |  | 5,57 |  |  |  | 0,321
01.09 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 65,3 |  | -39,1 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,14 |  | 7,29 |  | 0,453 |  |  |  | 24,0 |  | 65,8 |  |  | 5,0 |  |  | 6,84 |  |  | 6,84 |  | 6,97 |  |  |  | 6,97 |  |  |  | 0,415
02.09 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 64,0 |  | -38,5 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,09 |  | 6,21 |  | 0,372 |  |  |  | 24,0 |  | 63,1 |  |  | 4,9 |  |  | 5,81 |  |  | 5,81 |  | 5,92 |  |  |  | 5,92 |  |  |  | 0,338
03.09 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 64,0 |  | -38,8 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,81 |  | 5,92 |  | 0,356 |  |  |  | 24,0 |  | 63,5 |  |  | 4,9 |  |  | 5,52 |  |  | 5,52 |  | 5,62 |  |  |  | 5,62 |  |  |  | 0,323
04.09 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 63,4 |  | -38,5 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,18 |  | 6,27 |  | 0,380 |  |  |  | 24,0 |  | 63,7 |  |  | 4,9 |  |  | 5,88 |  |  | 5,88 |  | 5,99 |  |  |  | 5,99 |  |  |  | 0,345
05.09 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 64,4 |  | -39,9 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,74 |  | 6,87 |  | 0,420 |  |  |  | 24,0 |  | 64,4 |  |  | 4,9 |  |  | 6,43 |  |  | 6,43 |  | 6,56 |  |  |  | 6,56 |  |  |  | 0,382
06.09 |  |  |  | 24,0 | 24,2 | 65,1 |  | -40,9 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,72 |  | 5,85 |  | 0,360 |  |  |  | 24,0 |  | 64,3 |  |  | 4,9 |  |  | 5,50 |  |  | 5,50 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 |  |  |  | 0,326
07.09 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 64,6 |  | -40,9 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,07 |  | 6,19 |  | 0,374 |  |  |  | 24,0 |  | 63,5 |  |  | 4,9 |  |  | 5,82 |  |  | 5,82 |  | 5,93 |  |  |  | 5,93 |  |  |  | 0,340
08.09 |  |  |  | 24,0 | 23,3 | 63,5 |  | -40,2 |  | 4,9 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,74 |  | 7,88 |  | 0,483 |  |  |  | 24,0 |  | 64,9 |  |  | 4,9 |  |  | 7,32 |  |  | 7,32 |  | 7,46 |  |  |  | 7,46 |  |  |  | 0,438
09.09 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 64,6 |  | -41,0 |  | 4,9 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,35 |  | 7,50 |  | 0,450 |  |  |  | 24,0 |  | 63,5 |  |  | 4,9 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  | 7,13 |  |  |  | 7,13 |  |  |  | 0,408
10.09 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 63,5 |  | -39,8 |  | 4,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,50 |  | 6,61 |  | 0,395 |  |  |  | 24,0 |  | 62,5 |  |  | 4,8 |  |  | 6,17 |  |  | 6,17 |  | 6,28 |  |  |  | 6,28 |  |  |  | 0,354
11.09 |  |  |  | 24,0 | 23,4 | 62,0 |  | -38,6 |  | 4,8 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,81 |  | 5,90 |  | 0,343 |  |  |  | 24,0 |  | 61,0 |  |  | 4,7 |  |  | 5,52 |  |  | 5,52 |  | 5,61 |  |  |  | 5,61 |  |  |  | 0,309
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
Итого |  |  |  | 480,0 | 25,0 | 41,3 |  | -25,2 |  | 3,2 | 3,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 124,45 |  | 126,82 |  | 7,681 |  |  |  | 480,0 |  | 41,1 | 0,0 |  | 3,2 | 0,0 |  | 118,64 | 0,00 |  | 118,64 |  | 120,87 |  |  |  | 120,87 |  |  |  | 6,961
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 25037,00 |  |  | 63553,47 |  |  | 56847,13 |  |  |  | 65402,85 |  | 57497,82 | [5 empty] | 2241,241 |  | 1141,28 |  |  |  | 1164,01 | [6 empty] | 25037,00 |  |  | 6584,52 |  |  |  |  | 6740,85 | [5 empty] | 437,537
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 25520,00 |  |  | 63553,47 |  |  | 56847,13 |  |  |  | 65402,85 |  | 57497,82 | [5 empty] | 2241,241 |  | 1266,49 |  |  |  | 1291,61 | [6 empty] | 25520,00 |  |  | 6703,87 |  |  |  |  | 6862,45 | [5 empty] | 444,541
Итого: | [8 empty] | 483,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 125,21 |  |  |  | 127,60 | [6 empty] | 483,00 |  |  | 119,36 |  |  |  |  | 121,60 | [5 empty] | 7,004
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись