## ЖЭК- 6 Комсомольская, 6 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Комсомольская, 6
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238002 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,2 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,7 | 23,9 |  | 5,0 | 4,9 |  | 1,39 | 0,00 |  | 1,39 |  | 1,41 | 0,00 |  |  | 1,41 |  |  |  | 0,076
24.08 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,1 | 23,8 |  | 5,0 | 4,9 |  | 2,02 | 0,00 |  | 2,02 |  | 2,05 | 0,00 |  |  | 2,05 |  |  |  | 0,117
25.08 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,4 | 23,7 |  | 5,0 | 4,9 |  | 2,16 | 0,00 |  | 2,16 |  | 2,20 | 0,00 |  |  | 2,20 |  |  |  | 0,124
26.08 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,0 | 23,7 |  | 5,0 | 4,9 |  | 2,73 | 0,00 |  | 2,73 |  | 2,78 | 0,00 |  |  | 2,78 |  |  |  | 0,158
27.08 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,0 | 23,7 |  | 5,0 | 4,9 |  | 2,13 | 0,00 |  | 2,13 |  | 2,17 | 0,00 |  |  | 2,17 |  |  |  | 0,123
28.08 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,9 | 23,9 |  | 5,0 | 4,9 |  | 2,32 | 0,00 |  | 2,32 |  | 2,36 | 0,00 |  |  | 2,36 |  |  |  | 0,132
29.08 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,7 | 23,8 |  | 5,0 | 4,9 |  | 2,05 | 0,00 |  | 2,05 |  | 2,08 | 0,00 |  |  | 2,08 |  |  |  | 0,116
30.08 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,2 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,8 | 23,9 |  | 5,0 | 4,9 |  | 2,33 | 0,00 |  | 2,33 |  | 2,37 | 0,00 |  |  | 2,37 |  |  |  | 0,134
31.08 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,8 | 24,1 |  | 5,0 | 4,9 |  | 1,71 | 0,00 |  | 1,71 |  | 1,74 | 0,00 |  |  | 1,74 |  |  |  | 0,095
01.09 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,9 | 24,1 |  | 5,0 | 4,9 |  | 1,79 | 0,00 |  | 1,79 |  | 1,82 | 0,00 |  |  | 1,82 |  |  |  | 0,100
02.09 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,8 | 23,8 |  | 5,0 | 4,9 |  | 1,99 | 0,00 |  | 1,99 |  | 2,02 | 0,00 |  |  | 2,02 |  |  |  | 0,113
03.09 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,1 | 23,4 |  | 5,0 | 4,9 |  | 1,61 | 0,00 |  | 1,61 |  | 1,64 | 0,00 |  |  | 1,64 |  |  |  | 0,089
04.09 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,5 | 23,3 |  | 5,0 | 4,9 |  | 1,75 | 0,00 |  | 1,75 |  | 1,78 | 0,00 |  |  | 1,78 |  |  |  | 0,097
05.09 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,8 | 23,0 |  | 5,0 | 4,9 |  | 1,61 | 0,00 |  | 1,61 |  | 1,64 | 0,00 |  |  | 1,64 |  |  |  | 0,088
06.09 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,2 | 23,0 |  | 5,0 | 4,9 |  | 2,48 | 0,00 |  | 2,48 |  | 2,53 | 0,00 |  |  | 2,53 |  |  |  | 0,149
07.09 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,9 | 22,6 |  | 5,0 | 4,9 |  | 1,47 | 0,00 |  | 1,47 |  | 1,49 | 0,00 |  |  | 1,49 |  |  |  | 0,081
08.09 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,2 | 22,5 |  | 5,0 | 4,9 |  | 2,66 | 0,00 |  | 2,66 |  | 2,70 | 0,00 |  |  | 2,70 |  |  |  | 0,154
09.09 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,3 | 22,4 |  | 5,0 | 4,9 |  | 2,74 | 0,00 |  | 2,74 |  | 2,79 | 0,00 |  |  | 2,79 |  |  |  | 0,159
10.09 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,7 | 22,4 |  | 5,0 | 4,9 |  | 1,94 | 0,00 |  | 1,94 |  | 1,98 | 0,00 |  |  | 1,98 |  |  |  | 0,108
11.09 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 3,9 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,9 | 22,1 |  | 5,0 | 4,9 |  | 2,17 | 0,00 |  | 2,17 |  | 2,20 | 0,00 |  |  | 2,20 |  |  |  | 0,119
12.09 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 3,4 | 3,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 52,1 | 21,0 |  | 5,0 | 4,9 |  | 4,16 | 0,00 |  | 4,16 |  | 4,22 | 0,00 |  |  | 4,22 |  |  |  | 0,196
13.09 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,0 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 51,0 | 23,9 |  | 5,0 | 4,9 |  | 4,12 | 0,00 |  | 4,12 |  | 4,17 | 0,00 |  |  | 4,17 |  |  |  | 0,189
14.09 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 5,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,9 | 31,8 |  | 5,0 | 4,9 |  | 2,27 | 0,00 |  | 2,27 |  | 2,30 | 0,00 |  |  | 2,30 |  |  |  | 0,115
15.09 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 5,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 53,7 | 28,9 |  | 5,0 | 4,9 |  | 2,56 | 0,00 |  | 2,56 |  | 2,59 | 0,00 |  |  | 2,59 |  |  |  | 0,125
16.09 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,8 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,7 | 28,4 |  | 5,0 | 4,9 |  | 2,05 | 0,00 |  | 2,05 |  | 2,08 | 0,00 |  |  | 2,08 |  |  |  | 0,104
17.09 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,6 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,0 | 29,6 |  | 5,0 | 4,9 |  | 1,85 | 0,00 |  | 1,85 |  | 1,88 | 0,00 |  |  | 1,88 |  |  |  | 0,102
18.09 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,6 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,7 | 30,5 |  | 5,0 | 4,9 |  | 2,92 | 0,00 |  | 2,92 |  | 2,97 | 0,00 |  |  | 2,97 |  |  |  | 0,154
19.09 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,7 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,3 | 31,1 |  | 5,0 | 4,9 |  | 2,17 | 0,00 |  | 2,17 |  | 2,20 | 0,00 |  |  | 2,20 |  |  |  | 0,113
20.09 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,7 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,5 | 32,0 |  | 5,0 | 4,9 |  | 2,64 | 0,00 |  | 2,64 |  | 2,68 | 0,00 |  |  | 2,68 |  |  |  | 0,141
21.09 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,7 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,3 | 32,5 |  | 5,0 | 4,9 |  | 1,85 | 0,00 |  | 1,85 |  | 1,87 | 0,00 |  |  | 1,87 |  |  |  | 0,096
22.09 |  |  |  | 24,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 4,7 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,1 | 31,2 |  | 5,0 | 4,9 |  | 1,81 | 0,00 |  | 1,81 |  | 1,84 | 0,00 |  |  | 1,84 |  |  |  | 0,093
Итого |  |  |  | 744,0 | 300,0 | 300,0 |  | 0,0 |  | 4,3 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 59,6 | 25,4 |  | 5,0 | 4,9 |  | 69,44 | 0,00 |  | 69,44 |  | 70,57 | 0,00 |  |  | 70,57 |  |  |  | 3,761
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 5913,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 5913,00 |  |  | 645,04 |  |  | 152,26 |  | 656,89 |  |  | 152,82 |  |  | 30,936
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 6657,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6657,00 |  |  | 714,39 |  |  | 152,26 |  | 727,38 |  |  | 152,82 |  |  | 34,695
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 69,35 |  |  | 0,00 |  | 70,49 |  |  | 0,00 |  |  | 3,759
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись