## ЖЭК- 6 Комсомольская, 23 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Комсомольская, 23
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 240270 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 30,8 | 62,0 |  | -31,2 |  | 2,5 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,56 |  |  |  | 5,56
24.08 |  |  |  | 24,0 | 30,8 | 62,6 |  | -31,8 |  | 2,5 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,16 |  |  |  | 6,16
25.08 |  |  |  | 24,0 | 31,6 | 66,4 |  | -34,9 |  | 2,5 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,04 |  |  |  | 10,04
26.08 |  |  |  | 24,0 | 30,5 | 61,0 |  | -30,5 |  | 2,5 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,90 |  |  |  | 5,90
27.08 |  |  |  | 24,0 | 30,7 | 63,0 |  | -32,3 |  | 2,5 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,72 |  |  |  | 5,72
28.08 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 59,1 |  | -29,0 |  | 2,5 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,48 |  |  |  | 5,48
29.08 |  |  |  | 24,0 | 29,9 | 58,8 |  | -28,9 |  | 2,5 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,04 |  |  |  | 5,04
30.08 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 60,3 |  | -30,2 |  | 2,5 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,31 |  |  |  | 5,31
31.08 |  |  |  | 24,0 | 30,0 | 59,1 |  | -29,1 |  | 2,5 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,68 |  |  |  | 4,68
01.09 |  |  |  | 24,0 | 30,7 | 63,3 |  | -32,6 |  | 2,5 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,01 |  |  |  | 7,01
02.09 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 61,5 |  | -31,2 |  | 2,5 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,79 |  |  |  | 6,79
03.09 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 61,2 |  | -31,0 |  | 2,5 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,18 |  |  |  | 5,18
04.09 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 54,8 |  | -27,3 |  | 2,5 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,013 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,90 |  |  |  | 5,90
05.09 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 58,2 |  | -32,5 |  | 2,5 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,30 |  |  |  | 5,30
06.09 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 59,6 |  | -33,8 |  | 2,5 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,29 |  |  |  | 6,29
07.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 60,8 |  | -34,0 |  | 2,5 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,86 |  |  |  | 5,86
08.09 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 61,7 |  | -33,9 |  | 2,5 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,24 |  |  |  | 8,24
09.09 |  |  |  | 24,0 | 28,7 | 61,0 |  | -32,3 |  | 2,5 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,25 |  |  |  | 6,25
10.09 |  |  |  | 24,0 | 28,8 | 60,0 |  | -31,2 |  | 2,5 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,19 |  |  |  | 6,19
11.09 |  |  |  | 24,0 | 28,7 | 59,5 |  | -30,8 |  | 2,5 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,24 |  |  |  | 6,24
12.09 |  |  |  | 23,0 | 26,9 | 52,2 |  | -25,3 |  | 2,5 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,59 |  |  |  | 6,59
13.09 |  |  |  | 21,0 | 71,5 | 50,8 |  | 20,6 |  | 3,7 | 4,1 |  | 40,45 | 40,45 |  |  | 0,00 |  |  | 40,70 |  | 41,63 |  |  |  | 0,834 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 3,59 |  |  |  | 3,59
14.09 |  |  |  | 24,0 | 76,1 | 55,0 |  | 21,1 |  | 4,8 | 4,1 |  | 77,23 | 77,23 |  |  | 0,00 |  |  | 78,00 |  | 79,73 |  |  |  | 1,635 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
15.09 |  |  |  | 24,0 | 74,0 | 55,4 |  | 18,7 |  | 4,9 | 4,2 |  | 82,81 | 82,81 |  |  | 0,00 |  |  | 83,45 |  | 85,49 |  |  |  | 1,547 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 56,0 |  | 16,3 |  | 5,0 | 3,9 |  | 87,52 | 88,34 |  |  | -0,82 |  |  | 88,37 |  | 91,01 |  |  |  | 1,387 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 57,4 |  | 15,9 |  | 5,2 | 3,6 |  | 85,39 | 88,76 |  |  | -3,37 |  |  | 87,30 |  | 90,33 |  |  |  | 1,186 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 56,8 |  | 13,6 |  | 5,2 | 3,6 |  | 88,15 | 92,43 |  |  | -4,28 |  |  | 90,12 |  | 93,82 |  |  |  | 0,978 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 56,8 |  | 13,5 |  | 5,2 | 3,7 |  | 88,72 | 93,29 |  |  | -4,57 |  |  | 90,69 |  | 94,70 |  |  |  | 0,959 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 57,3 |  | 13,4 |  | 5,2 | 3,9 |  | 87,84 | 92,39 |  |  | -4,55 |  |  | 89,80 |  | 93,81 |  |  |  | 0,946 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 55,9 |  | 13,8 |  | 5,3 | 4,0 |  | 87,83 | 92,30 |  |  | -4,47 |  |  | 89,75 |  | 93,68 |  |  |  | 0,985 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 54,0 |  | 14,5 |  | 5,2 | 4,0 |  | 88,44 | 93,06 |  |  | -4,62 |  |  | 90,36 |  | 94,36 |  |  |  | 1,060 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
Итого |  |  |  | 740,0 | 42,9 | 58,8 |  | -15,9 |  | 3,3 | 4,5 |  | 814,38 | 841,06 |  |  | -26,68 |  |  | 828,54 |  | 858,56 |  |  |  | 11,517 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,013 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 133,32 |  |  |  | 133,32 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8291,00 |  |  | 22430,40 |  |  | 21740,75 |  |  |  | 22914,45 |  | 22197,78 | [5 empty] | 582,952 |  | 1,09 |  |  |  | 1,09 | [6 empty] | 8773,00 | [7 empty] | 712,46
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9031,00 |  |  | 23244,84 |  |  | 22581,89 |  |  |  | 23743,05 |  | 23056,45 | [5 empty] | 594,407 |  | 1,30 |  |  |  | 1,30 | [6 empty] | 9517,00 | [7 empty] | 846,51
Итого: | [8 empty] | 740,00 |  |  | 814,44 |  |  | 841,14 |  |  |  | 828,60 |  | 858,67 | [5 empty] | 11,455 |  | 0,21 |  |  |  | 0,21 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 134,06
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись