## ЖЭК- 6 Комсомольская, 25 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Комсомольская, 25
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238894 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 50,5 |  | -22,9 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,1 |  |  | 5,0 |  |  | 3,51 |  |  | 3,51 |  | 3,56 |  |  |  | 3,56 |  |  |  | 0,186
24.08 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 49,6 |  | -22,5 |  | 4,9 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,0 |  |  | 5,0 |  |  | 3,33 |  |  | 3,33 |  | 3,38 |  |  |  | 3,38 |  |  |  | 0,173
25.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 51,1 |  | -23,7 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,0 |  |  | 5,0 |  |  | 4,05 |  |  | 4,05 |  | 4,11 |  |  |  | 4,11 |  |  |  | 0,222
26.08 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 50,7 |  | -23,4 |  | 4,9 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,5 |  |  | 5,0 |  |  | 4,04 |  |  | 4,04 |  | 4,11 |  |  |  | 4,11 |  |  |  | 0,216
27.08 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 51,2 |  | -23,9 |  | 4,9 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,4 |  |  | 5,0 |  |  | 3,81 |  |  | 3,81 |  | 3,88 |  |  |  | 3,88 |  |  |  | 0,207
28.08 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 52,2 |  | -24,6 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,4 |  |  | 5,0 |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  | 4,39 |  |  |  | 4,39 |  |  |  | 0,235
29.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 52,2 |  | -24,7 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,1 |  |  | 5,0 |  |  | 4,45 |  |  | 4,45 |  | 4,53 |  |  |  | 4,53 |  |  |  | 0,245
30.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 50,7 |  | -23,3 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,3 |  |  | 5,0 |  |  | 3,49 |  |  | 3,49 |  | 3,54 |  |  |  | 3,54 |  |  |  | 0,186
31.08 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 47,0 |  | -20,2 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,0 |  |  | 5,0 |  |  | 2,91 |  |  | 2,91 |  | 2,96 |  |  |  | 2,96 |  |  |  | 0,148
01.09 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 50,8 |  | -23,5 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,6 |  |  | 5,0 |  |  | 4,02 |  |  | 4,02 |  | 4,09 |  |  |  | 4,09 |  |  |  | 0,223
02.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 50,3 |  | -23,5 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,0 |  |  | 5,0 |  |  | 4,46 |  |  | 4,46 |  | 4,53 |  |  |  | 4,53 |  |  |  | 0,245
03.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 49,9 |  | -23,1 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,0 |  |  | 5,0 |  |  | 3,85 |  |  | 3,85 |  | 3,91 |  |  |  | 3,91 |  |  |  | 0,208
04.09 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 48,3 |  | -21,7 |  | 4,2 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,8 |  |  | 5,0 |  |  | 5,38 |  |  | 5,38 |  | 5,48 |  |  |  | 5,48 |  |  |  | 0,310
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26,7 | 47,1 |  | -20,4 |  | 4,4 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,1 |  |  | 5,0 |  |  | 4,03 |  |  | 4,03 |  | 4,10 |  |  |  | 4,10 |  |  |  | 0,218
06.09 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 50,6 |  | -22,3 |  | 4,5 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,6 |  |  | 5,0 |  |  | 4,28 |  |  | 4,28 |  | 4,35 |  |  |  | 4,35 |  |  |  | 0,233
07.09 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 50,8 |  | -23,0 |  | 4,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,5 |  |  | 5,0 |  |  | 4,39 |  |  | 4,39 |  | 4,47 |  |  |  | 4,47 |  |  |  | 0,243
08.09 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 53,1 |  | -25,1 |  | 4,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,8 |  |  | 5,0 |  |  | 6,47 |  |  | 6,47 |  | 6,59 |  |  |  | 6,59 |  |  |  | 0,374
09.09 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 49,1 |  | -22,0 |  | 4,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,3 |  |  | 5,0 |  |  | 4,12 |  |  | 4,12 |  | 4,19 |  |  |  | 4,19 |  |  |  | 0,223
10.09 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 48,7 |  | -21,7 |  | 4,8 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,0 |  |  | 5,0 |  |  | 4,39 |  |  | 4,39 |  | 4,46 |  |  |  | 4,46 |  |  |  | 0,237
11.09 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 47,7 |  | -21,1 |  | 4,8 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,8 |  |  | 5,0 |  |  | 4,11 |  |  | 4,11 |  | 4,17 |  |  |  | 4,17 |  |  |  | 0,209
12.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 38,3 |  | -14,2 |  | 4,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 49,4 |  |  | 5,0 |  |  | 4,83 |  |  | 4,83 |  | 4,89 |  |  |  | 4,89 |  |  |  | 0,214
13.09 |  |  |  | 24,0 | 51,4 | 35,8 |  | 15,6 |  | 4,6 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,8 |  |  | 5,0 |  |  | 6,12 |  |  | 6,12 |  | 6,23 |  |  |  | 6,23 |  |  |  | 0,353
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,8 | 42,8 |  | 33,0 |  | 5,0 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,6 |  |  | 5,0 |  |  | 2,90 |  |  | 2,90 |  | 2,97 |  |  |  | 2,97 |  |  |  | 0,198
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 42,8 |  | 30,9 |  | 5,1 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,5 |  |  | 5,0 |  |  | 4,92 |  |  | 4,92 |  | 5,04 |  |  |  | 5,04 |  |  |  | 0,332
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 45,2 |  | 27,0 |  | 5,2 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,4 |  |  | 5,0 |  |  | 3,59 |  |  | 3,59 |  | 3,67 |  |  |  | 3,67 |  |  |  | 0,235
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 48,8 |  | 24,5 |  | 5,3 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,2 |  |  | 5,0 |  |  | 4,72 |  |  | 4,72 |  | 4,83 |  |  |  | 4,83 |  |  |  | 0,317
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 47,6 |  | 22,7 |  | 5,3 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,4 |  |  | 5,0 |  |  | 3,86 |  |  | 3,86 |  | 3,94 |  |  |  | 3,94 |  |  |  | 0,245
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 47,6 |  | 22,5 |  | 5,4 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,2 |  |  | 5,0 |  |  | 4,44 |  |  | 4,44 |  | 4,54 |  |  |  | 4,54 |  |  |  | 0,285
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 48,3 |  | 22,2 |  | 5,4 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,6 |  |  | 5,0 |  |  | 3,26 |  |  | 3,26 |  | 3,33 |  |  |  | 3,33 |  |  |  | 0,207
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 47,2 |  | 22,3 |  | 5,4 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 5,0 |  |  | 2,83 |  |  | 2,83 |  | 2,89 |  |  |  | 2,89 |  |  |  | 0,177
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 46,0 |  | 22,3 |  | 5,4 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,7 |  |  | 5,0 |  |  | 3,41 |  |  | 3,41 |  | 3,48 |  |  |  | 3,48 |  |  |  | 0,210
Итого |  |  |  | 744,0 | 40,8 | 48,1 |  | -7,3 |  | 4,9 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 62,2 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 128,31 | 0,00 |  | 128,31 |  | 130,62 |  |  |  | 130,62 |  |  |  | 7,314
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 5773,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 5773,00 |  |  | 1118,29 |  |  |  |  | 1142,69 | [5 empty] | 70,701
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 6517,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6517,00 |  |  | 1246,32 |  |  |  |  | 1273,02 | [5 empty] | 77,997
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 128,02 |  |  |  |  | 130,33 | [5 empty] | 7,296
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись