## ЖЭК- 6 Комсомольская, 27 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Комсомольская, 27
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234968 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 30,9 | 62,3 |  | -31,4 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,89 |  | 7,00 |  | 0,401 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,47 |  |  |  | 6,47
24.08 |  |  |  | 24,0 | 30,0 | 61,4 |  | -31,4 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,63 |  | 6,77 |  | 0,387 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,28 |  |  |  | 6,28
25.08 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 61,5 |  | -31,2 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,65 |  | 7,79 |  | 0,457 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,18 |  |  |  | 7,18
26.08 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 60,8 |  | -30,7 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,44 |  | 7,58 |  | 0,431 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,00 |  |  |  | 7,00
27.08 |  |  |  | 24,0 | 30,8 | 63,3 |  | -32,5 |  | 5,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,81 |  | 7,96 |  | 0,466 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,27 |  |  |  | 7,27
28.08 |  |  |  | 24,0 | 31,0 | 62,8 |  | -31,8 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,46 |  | 7,59 |  | 0,437 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,93 |  |  |  | 6,93
29.08 |  |  |  | 24,0 | 30,6 | 62,7 |  | -32,1 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,00 |  | 8,14 |  | 0,475 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,44 |  |  |  | 7,44
30.08 |  |  |  | 24,0 | 31,1 | 63,5 |  | -32,4 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,34 |  | 9,52 |  | 0,560 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,69 |  |  |  | 8,69
31.08 |  |  |  | 24,0 | 30,5 | 61,7 |  | -31,3 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,40 |  | 7,53 |  | 0,441 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,89 |  |  |  | 6,89
01.09 |  |  |  | 24,0 | 30,8 | 62,1 |  | -31,3 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,63 |  | 7,78 |  | 0,462 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,11 |  |  |  | 7,11
02.09 |  |  |  | 24,0 | 30,6 | 62,6 |  | -32,0 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,16 |  | 9,36 |  | 0,539 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,58 |  |  |  | 8,58
03.09 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 62,2 |  | -32,0 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,73 |  | 7,86 |  | 0,454 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,20 |  |  |  | 7,20
04.09 |  |  |  | 24,0 | 29,7 | 61,3 |  | -31,7 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,53 |  | 7,66 |  | 0,440 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,02 |  |  |  | 7,02
05.09 |  |  |  | 24,0 | 29,3 | 61,6 |  | -32,3 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,76 |  | 7,90 |  | 0,459 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,24 |  |  |  | 7,24
06.09 |  |  |  | 24,0 | 29,8 | 63,6 |  | -33,8 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,71 |  | 8,88 |  | 0,533 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,12 |  |  |  | 8,12
07.09 |  |  |  | 24,0 | 28,8 | 61,8 |  | -33,0 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,95 |  | 7,08 |  | 0,415 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,48 |  |  |  | 6,48
08.09 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 61,1 |  | -32,7 |  | 5,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,40 |  | 9,57 |  | 0,566 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,76 |  |  |  | 8,76
09.09 |  |  |  | 24,0 | 28,9 | 61,7 |  | -32,8 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,07 |  | 8,23 |  | 0,477 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,54 |  |  |  | 7,54
10.09 |  |  |  | 24,0 | 28,5 | 61,0 |  | -32,5 |  | 5,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,33 |  | 8,47 |  | 0,480 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,76 |  |  |  | 7,76
11.09 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 59,9 |  | -31,5 |  | 5,2 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,38 |  | 8,53 |  | 0,476 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,81 |  |  |  | 7,81
12.09 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 32,3 |  | -6,1 |  | 5,2 | 4,6 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 8,37 |  | 8,49 |  | 0,455 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,74 |  |  |  | 7,74
13.09 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 62,8 |  | 8,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 116,74 | 114,51 |  |  | 2,23 |  |  | 119,44 |  | 116,64 |  |  |  | 1,106 |  | 3,57 |  | 3,62 |  | 0,177 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,22 |  |  |  | 7,22
14.09 |  |  |  | 24,0 | 76,5 | 68,1 |  | 8,4 |  | 5,0 | 4,6 |  | 212,47 | 208,48 |  |  | 3,99 |  |  | 217,80 |  | 213,31 |  |  |  | 2,038 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,08 |  |  |  | 7,08
15.09 |  |  |  | 24,0 | 74,2 | 66,4 |  | 7,8 |  | 5,1 | 4,7 |  | 213,04 | 210,25 |  |  | 2,79 |  |  | 217,91 |  | 215,03 |  |  |  | 1,843 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,09 |  |  |  | 7,09
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 65,7 |  | 6,8 |  | 5,1 | 4,4 |  | 261,26 | 259,85 |  |  | 1,41 |  |  | 266,42 |  | 266,22 |  |  |  | 1,876 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,57 |  |  |  | 6,57
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,7 | 67,3 |  | 6,3 |  | 5,1 | 4,2 |  | 305,74 | 305,23 |  |  | 0,51 |  |  | 311,07 |  | 313,92 |  |  |  | 1,978 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,94 |  |  |  | 5,94
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 64,3 |  | 6,5 |  | 5,3 | 4,1 |  | 184,81 | 181,18 |  |  | 3,63 |  |  | 187,89 |  | 185,93 |  |  |  | 1,425 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,90 |  |  |  | 6,90
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 61,1 |  | 9,0 |  | 5,4 | 4,1 |  | 85,28 | 79,57 |  |  | 5,71 |  |  | 87,11 |  | 81,09 |  |  |  | 1,091 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,76 |  |  |  | 7,76
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 60,8 |  | 9,8 |  | 5,5 | 4,1 |  | 71,81 | 66,65 |  |  | 5,16 |  |  | 73,21 |  | 68,08 |  |  |  | 0,993 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,48 |  |  |  | 6,48
21.09 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 64,0 |  | 6,0 |  | 5,2 | 4,2 |  | 306,12 | 304,98 |  |  | 1,14 |  |  | 310,93 |  | 312,96 |  |  |  | 1,919 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,80 |  |  |  | 6,80
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 63,0 |  | 5,8 |  | 5,2 | 4,2 |  | 302,19 | 300,64 |  |  | 1,55 |  |  | 307,51 |  | 307,49 |  |  |  | 1,854 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,33 |  |  |  | 7,33
Итого |  |  |  | 744,0 | 43,3 | 61,8 |  | -18,4 |  | 5,2 | 4,9 |  | 2059,46 | 2031,35 |  |  | 28,11 |  |  | 2099,29 |  | 2080,68 |  |  |  | 16,123 |  | 170,21 |  | 173,31 |  | 9,988 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 224,68 |  |  |  | 224,68 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8308,00 |  |  | 26991,79 |  |  | 25581,58 |  |  |  | 27708,24 |  | 25988,15 | [5 empty] | 798,422 |  | 232,50 |  |  |  | 236,90 | [6 empty] | 8773,00 | [7 empty] | 2063,28
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9052,00 |  |  | 29051,71 |  |  | 27613,53 |  |  |  | 29807,72 |  | 28069,73 | [5 empty] | 814,533 |  | 402,62 |  |  |  | 410,12 | [6 empty] | 9517,00 | [7 empty] | 2287,09
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2059,92 |  |  | 2031,95 |  |  |  | 2099,48 |  | 2081,58 | [5 empty] | 16,111 |  | 170,12 |  |  |  | 173,22 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 223,81
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись