## ЖЭК- 6 Комсомольская, 29 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Комсомольская, 29
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 243938 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 34,0 | 69,8 |  | -35,8 |  | 4,1 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,29 |  | 5,39 |  | 0,347 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,15 |  |  |  | 5,15
24.08 |  |  |  | 24,0 | 33,9 | 69,6 |  | -35,7 |  | 4,1 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,63 |  | 6,76 |  | 0,442 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,48 |  |  |  | 6,48
25.08 |  |  |  | 24,0 | 34,3 | 69,9 |  | -35,6 |  | 4,1 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,54 |  | 7,72 |  | 0,495 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,41 |  |  |  | 7,41
26.08 |  |  |  | 24,0 | 33,8 | 64,1 |  | -30,2 |  | 4,1 | 3,1 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 6,82 |  | 6,97 |  | 0,448 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,68 |  |  |  | 6,68
27.08 |  |  |  | 24,0 | 34,3 | 70,7 |  | -36,4 |  | 4,1 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,70 |  | 6,86 |  | 0,447 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,59 |  |  |  | 6,59
28.08 |  |  |  | 24,0 | 34,3 | 70,1 |  | -35,7 |  | 4,1 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,46 |  | 6,62 |  | 0,426 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,34 |  |  |  | 6,34
29.08 |  |  |  | 24,0 | 33,9 | 69,5 |  | -35,6 |  | 4,1 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,20 |  | 6,35 |  | 0,405 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,09 |  |  |  | 6,09
30.08 |  |  |  | 24,0 | 34,4 | 70,9 |  | -36,5 |  | 4,1 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,53 |  | 6,69 |  | 0,431 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,41 |  |  |  | 6,41
31.08 |  |  |  | 24,0 | 34,5 | 70,4 |  | -36,0 |  | 4,1 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,33 |  | 6,49 |  | 0,418 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,22 |  |  |  | 6,22
01.09 |  |  |  | 24,0 | 34,7 | 70,8 |  | -36,2 |  | 4,1 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,29 |  | 6,46 |  | 0,420 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,21 |  |  |  | 6,21
02.09 |  |  |  | 24,0 | 33,9 | 69,7 |  | -35,8 |  | 4,1 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,09 |  | 7,25 |  | 0,463 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,96 |  |  |  | 6,96
03.09 |  |  |  | 24,0 | 34,0 | 69,4 |  | -35,4 |  | 4,1 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,28 |  | 6,40 |  | 0,411 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,14 |  |  |  | 6,14
04.09 |  |  |  | 24,0 | 33,6 | 69,3 |  | -35,7 |  | 4,1 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,26 |  | 6,39 |  | 0,412 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,14 |  |  |  | 6,14
05.09 |  |  |  | 24,0 | 34,1 | 69,6 |  | -35,5 |  | 4,1 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,73 |  | 7,93 |  | 0,510 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,63 |  |  |  | 7,63
06.09 |  |  |  | 24,0 | 34,2 | 72,0 |  | -37,8 |  | 4,1 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,80 |  | 6,96 |  | 0,463 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,69 |  |  |  | 6,69
07.09 |  |  |  | 24,0 | 33,2 | 70,2 |  | -37,0 |  | 4,1 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,09 |  | 7,24 |  | 0,469 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,96 |  |  |  | 6,96
08.09 |  |  |  | 24,0 | 33,1 | 69,3 |  | -36,2 |  | 4,1 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,81 |  | 7,99 |  | 0,513 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,68 |  |  |  | 7,68
09.09 |  |  |  | 24,0 | 33,1 | 69,2 |  | -36,1 |  | 4,1 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,17 |  | 7,33 |  | 0,470 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,07 |  |  |  | 7,07
10.09 |  |  |  | 24,0 | 33,0 | 68,5 |  | -35,4 |  | 4,1 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,16 |  | 8,35 |  | 0,528 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,02 |  |  |  | 8,02
11.09 |  |  |  | 24,0 | 32,6 | 67,5 |  | -35,0 |  | 4,1 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,17 |  | 6,30 |  | 0,390 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,05 |  |  |  | 6,05
12.09 |  |  |  | 24,0 | 32,0 | 61,3 |  | -29,3 |  | 4,1 | 3,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,58 |  | 7,69 |  | 0,430 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,40 |  |  |  | 7,40
13.09 |  |  |  | 24,0 | 71,8 | 35,7 |  | 36,2 |  | 6,4 | 3,1 |  | 34,62 | 29,53 |  |  | 5,09 |  |  | 35,43 |  | 29,69 |  |  |  | 1,411 |  | 2,56 |  | 2,61 |  | 0,131 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,34 |  |  |  | 7,34
14.09 |  |  |  | 24,0 | 76,9 | 40,0 |  | 36,9 |  | 8,2 | 3,1 |  | 60,38 | 52,85 |  |  | 7,53 |  |  | 61,97 |  | 53,33 |  |  |  | 2,496 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,11 |  |  |  | 7,11
15.09 |  |  |  | 24,0 | 74,7 | 40,0 |  | 34,7 |  | 8,3 | 3,1 |  | 59,28 | 52,86 |  |  | 6,42 |  |  | 60,81 |  | 53,34 |  |  |  | 2,282 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,16 |  |  |  | 6,16
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 42,6 |  | 30,3 |  | 8,4 | 3,1 |  | 71,31 | 65,37 |  |  | 5,94 |  |  | 73,05 |  | 65,98 |  |  |  | 2,390 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,80 |  |  |  | 5,80
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,9 | 45,9 |  | 28,0 |  | 8,5 | 3,1 |  | 83,76 | 77,93 |  |  | 5,83 |  |  | 85,82 |  | 78,65 |  |  |  | 2,590 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,78 |  |  |  | 5,78
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 45,2 |  | 25,7 |  | 8,6 | 3,1 |  | 84,31 | 78,01 |  |  | 6,30 |  |  | 86,26 |  | 78,73 |  |  |  | 2,429 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,27 |  |  |  | 6,27
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 45,3 |  | 25,4 |  | 8,6 | 3,1 |  | 82,78 | 76,99 |  |  | 5,79 |  |  | 84,66 |  | 77,71 |  |  |  | 2,346 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,93 |  |  |  | 5,93
20.09 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 46,9 |  | 24,3 |  | 8,6 | 3,1 |  | 84,13 | 78,80 |  |  | 5,33 |  |  | 86,08 |  | 79,64 |  |  |  | 2,274 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,32 |  |  |  | 5,32
21.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 46,2 |  | 24,0 |  | 8,6 | 3,1 |  | 82,88 | 77,19 |  |  | 5,69 |  |  | 84,74 |  | 77,91 |  |  |  | 2,234 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,70 |  |  |  | 5,70
22.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 45,1 |  | 24,0 |  | 8,6 | 3,1 |  | 82,47 | 76,30 |  |  | 6,17 |  |  | 84,26 |  | 77,02 |  |  |  | 2,229 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,15 |  |  |  | 6,15
Итого |  |  |  | 744,0 | 46,2 | 60,8 |  | -14,6 |  | 5,4 | 3,1 |  | 725,92 | 665,84 |  |  | 60,08 |  |  | 743,08 |  | 672,01 |  |  |  | 22,681 |  | 145,49 |  | 148,75 |  | 9,469 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 201,88 |  |  |  | 201,88 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8264,00 |  |  | 20330,62 |  |  | 18098,19 |  |  |  | 20922,35 |  | 18288,65 | [5 empty] | 769,325 |  | 184,59 |  |  |  | 188,77 | [6 empty] | 8773,00 | [7 empty] | 2058,67
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9008,00 |  |  | 21057,41 |  |  | 18765,90 |  |  |  | 21666,32 |  | 18962,54 | [5 empty] | 791,971 |  | 330,92 |  |  |  | 338,39 | [6 empty] | 9517,00 | [7 empty] | 2260,39
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 726,79 |  |  | 667,71 |  |  |  | 743,97 |  | 673,89 | [5 empty] | 22,646 |  | 146,33 |  |  |  | 149,62 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 201,73
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись