## ЖЭК- 6 Комсомольская, 31 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Комсомольская, 31
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234980 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 35,5 | 60,0 |  | -24,4 |  | 4,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,11 |  |  | -0,11 |  |  | 0,00 |  | 0,11 |  |  |  | 0,000 |  | 7,54 |  | 7,71 |  | 0,483 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,33 |  |  |  | 7,33
24.08 |  |  |  | 24,0 | 35,4 | 58,1 |  | -22,7 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,08 |  |  | -0,08 |  |  | 0,00 |  | 0,08 |  |  |  | 0,000 |  | 7,80 |  | 7,95 |  | 0,505 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,58 |  |  |  | 7,58
25.08 |  |  |  | 24,0 | 35,9 | 59,5 |  | -23,6 |  | 4,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | 0,000 |  | 9,23 |  | 9,43 |  | 0,595 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,00 |  |  |  | 9,00
26.08 |  |  |  | 24,0 | 34,8 | 59,0 |  | -24,1 |  | 4,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,05 |  |  | -0,05 |  |  | 0,00 |  | 0,05 |  |  |  | 0,000 |  | 6,97 |  | 7,13 |  | 0,446 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,79 |  |  |  | 6,79
27.08 |  |  |  | 24,0 | 35,6 | 62,2 |  | -26,6 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,05 |  |  | -0,05 |  |  | 0,00 |  | 0,05 |  |  |  | 0,000 |  | 8,43 |  | 8,62 |  | 0,548 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,16 |  |  |  | 8,16
28.08 |  |  |  | 24,0 | 35,5 | 62,3 |  | -26,8 |  | 4,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,04 |  |  | -0,04 |  |  | 0,00 |  | 0,04 |  |  |  | 0,000 |  | 7,88 |  | 8,05 |  | 0,510 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,63 |  |  |  | 7,63
29.08 |  |  |  | 24,0 | 35,0 | 60,5 |  | -25,5 |  | 4,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | 0,000 |  | 7,64 |  | 7,78 |  | 0,488 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,35 |  |  |  | 7,35
30.08 |  |  |  | 24,0 | 35,2 | 60,8 |  | -25,6 |  | 4,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,05 |  |  | -0,05 |  |  | 0,00 |  | 0,05 |  |  |  | 0,000 |  | 7,33 |  | 7,49 |  | 0,474 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,10 |  |  |  | 7,10
31.08 |  |  |  | 24,0 | 35,5 | 63,8 |  | -28,3 |  | 4,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,05 |  |  | -0,05 |  |  | 0,00 |  | 0,05 |  |  |  | 0,000 |  | 8,12 |  | 8,29 |  | 0,526 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,85 |  |  |  | 7,85
01.09 |  |  |  | 24,0 | 35,8 | 57,2 |  | -21,4 |  | 4,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | 0,000 |  | 8,95 |  | 9,14 |  | 0,584 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,64 |  |  |  | 8,64
02.09 |  |  |  | 24,0 | 34,9 | 59,0 |  | -24,1 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | 0,000 |  | 7,94 |  | 8,14 |  | 0,507 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,71 |  |  |  | 7,71
03.09 |  |  |  | 24,0 | 35,0 | 59,9 |  | -24,9 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,05 |  |  | -0,05 |  |  | 0,00 |  | 0,05 |  |  |  | 0,000 |  | 8,32 |  | 8,48 |  | 0,533 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,03 |  |  |  | 8,03
04.09 |  |  |  | 24,0 | 34,6 | 58,4 |  | -23,8 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 8,43 |  | 8,62 |  | 0,543 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,17 |  |  |  | 8,17
05.09 |  |  |  | 24,0 | 34,4 | 65,5 |  | -31,1 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 8,39 |  | 8,57 |  | 0,539 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,18 |  |  |  | 8,18
06.09 |  |  |  | 24,0 | 34,6 | 68,9 |  | -34,3 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,92 |  | 7,11 |  | 0,457 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,82 |  |  |  | 6,82
07.09 |  |  |  | 24,0 | 34,0 | 67,7 |  | -33,7 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,08 |  | 8,23 |  | 0,525 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,85 |  |  |  | 7,85
08.09 |  |  |  | 24,0 | 33,5 | 66,1 |  | -32,6 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,83 |  | 9,03 |  | 0,566 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,60 |  |  |  | 8,60
09.09 |  |  |  | 24,0 | 33,7 | 63,4 |  | -29,7 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 9,12 |  | 9,33 |  | 0,586 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,88 |  |  |  | 8,88
10.09 |  |  |  | 24,0 | 33,3 | 67,3 |  | -34,0 |  | 4,3 | 4,2 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 7,76 |  | 7,92 |  | 0,487 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,55 |  |  |  | 7,55
11.09 |  |  |  | 24,0 | 33,0 | 61,7 |  | -28,7 |  | 4,3 | 4,2 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 8,35 |  | 8,51 |  | 0,510 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,12 |  |  |  | 8,12
12.09 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 45,7 |  | 26,8 |  | 4,4 | 3,8 |  | 47,93 | 42,52 |  |  | 5,41 |  |  | 49,09 |  | 42,93 |  |  |  | 1,501 |  | 1,58 |  | 1,61 |  | 0,093 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,73 |  |  |  | 7,73
13.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 41,9 |  | 28,5 |  | 4,2 | 3,6 |  | 65,51 | 57,95 |  |  | 7,56 |  |  | 66,98 |  | 58,53 |  |  |  | 2,147 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,001 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,25 |  |  |  | 8,25
14.09 |  |  |  | 24,0 | 76,7 | 42,6 |  | 34,1 |  | 4,2 | 3,7 |  | 64,26 | 57,60 |  |  | 6,66 |  |  | 65,93 |  | 58,12 |  |  |  | 2,439 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,62 |  |  |  | 7,62
15.09 |  |  |  | 24,0 | 74,4 | 42,1 |  | 32,3 |  | 4,3 | 3,8 |  | 65,18 | 57,83 |  |  | 7,35 |  |  | 66,80 |  | 58,36 |  |  |  | 2,378 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,49 |  |  |  | 8,49
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 44,5 |  | 28,2 |  | 4,4 | 3,4 |  | 76,60 | 72,24 |  |  | 4,36 |  |  | 78,35 |  | 73,03 |  |  |  | 2,331 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,32 |  |  |  | 6,32
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,8 | 47,8 |  | 26,0 |  | 4,5 | 3,1 |  | 89,32 | 85,80 |  |  | 3,52 |  |  | 91,34 |  | 86,99 |  |  |  | 2,471 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,83 |  |  |  | 5,83
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 47,0 |  | 23,9 |  | 4,5 | 3,2 |  | 89,40 | 84,83 |  |  | 4,57 |  |  | 91,33 |  | 85,88 |  |  |  | 2,325 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,07 |  |  |  | 7,07
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 46,9 |  | 23,8 |  | 4,5 | 3,3 |  | 86,44 | 82,87 |  |  | 3,57 |  |  | 88,29 |  | 83,94 |  |  |  | 2,206 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,08 |  |  |  | 6,08
20.09 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 48,5 |  | 22,7 |  | 4,6 | 3,2 |  | 90,55 | 85,88 |  |  | 4,67 |  |  | 92,54 |  | 86,96 |  |  |  | 2,256 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,97 |  |  |  | 6,97
21.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 48,1 |  | 22,1 |  | 4,6 | 3,2 |  | 91,62 | 87,30 |  |  | 4,32 |  |  | 93,54 |  | 88,43 |  |  |  | 2,209 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,91 |  |  |  | 6,91
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 46,8 |  | 22,1 |  | 4,5 | 3,2 |  | 91,71 | 86,00 |  |  | 5,71 |  |  | 93,54 |  | 87,15 |  |  |  | 2,270 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,07 |  |  |  | 8,07
Итого |  |  |  | 744,0 | 48,0 | 56,2 |  | -8,2 |  | 4,3 | 4,0 |  | 858,52 | 801,60 |  |  | 56,92 |  |  | 877,73 |  | 811,10 |  |  |  | 24,533 |  | 163,63 |  | 167,16 |  | 10,506 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 236,68 |  |  |  | 236,68 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8262,00 |  |  | 18443,73 |  |  | 18180,81 |  |  |  | 18972,35 |  | 18390,58 | [5 empty] | 646,314 |  | 266,44 |  |  |  | 272,45 | [6 empty] | 8772,00 | [7 empty] | 2349,44
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9006,00 |  |  | 19300,97 |  |  | 18982,39 |  |  |  | 19848,69 |  | 19201,77 | [5 empty] | 670,762 |  | 431,36 |  |  |  | 440,94 | [6 empty] | 9516,00 | [7 empty] | 2585,95
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 857,24 |  |  | 801,58 |  |  |  | 876,34 |  | 811,18 | [5 empty] | 24,448 |  | 164,92 |  |  |  | 168,49 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 236,51
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись