## ЖЭК- 6 Комсомольская, 39 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Комсомольская, 39
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 237852 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 34,9 | 63,5 |  | -28,5 |  | 2,6 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,37 |  | 11,59 |  | 0,691 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,04 |  |  |  | 10,04
24.08 |  |  |  | 24,0 | 35,0 | 64,0 |  | -29,0 |  | 2,6 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,96 |  | 12,20 |  | 0,734 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,53 |  |  |  | 10,53
25.08 |  |  |  | 24,0 | 34,6 | 62,7 |  | -28,1 |  | 2,6 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,50 |  | 12,75 |  | 0,769 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,00 |  |  |  | 11,00
26.08 |  |  |  | 24,0 | 34,3 | 62,2 |  | -27,9 |  | 2,7 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,42 |  | 12,69 |  | 0,757 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,00 |  |  |  | 11,00
27.08 |  |  |  | 24,0 | 34,5 | 63,8 |  | -29,3 |  | 2,6 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,92 |  | 12,18 |  | 0,736 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,56 |  |  |  | 10,56
28.08 |  |  |  | 24,0 | 35,0 | 63,7 |  | -28,8 |  | 2,5 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,92 |  | 12,16 |  | 0,728 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,56 |  |  |  | 10,56
29.08 |  |  |  | 24,0 | 34,8 | 63,8 |  | -28,9 |  | 2,6 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,68 |  | 11,90 |  | 0,704 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,36 |  |  |  | 10,36
30.08 |  |  |  | 24,0 | 34,8 | 63,7 |  | -28,9 |  | 2,6 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,08 |  | 11,30 |  | 0,680 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,80 |  |  |  | 9,80
31.08 |  |  |  | 24,0 | 34,8 | 63,7 |  | -29,0 |  | 2,6 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,10 |  | 12,34 |  | 0,741 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,70 |  |  |  | 10,70
01.09 |  |  |  | 24,0 | 35,1 | 64,1 |  | -29,0 |  | 2,6 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,36 |  | 13,64 |  | 0,835 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,79 |  |  |  | 11,79
02.09 |  |  |  | 24,0 | 34,2 | 62,4 |  | -28,3 |  | 2,6 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,51 |  | 11,75 |  | 0,696 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,16 |  |  |  | 10,16
03.09 |  |  |  | 24,0 | 34,4 | 63,4 |  | -29,0 |  | 2,6 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,41 |  | 11,65 |  | 0,692 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,12 |  |  |  | 10,12
04.09 |  |  |  | 24,0 | 34,3 | 63,3 |  | -29,1 |  | 2,6 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,03 |  | 13,28 |  | 0,800 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,50 |  |  |  | 11,50
05.09 |  |  |  | 24,0 | 34,0 | 63,5 |  | -29,5 |  | 2,6 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,05 |  | 12,29 |  | 0,736 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,67 |  |  |  | 10,67
06.09 |  |  |  | 24,0 | 33,8 | 64,0 |  | -30,2 |  | 2,6 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,16 |  | 10,36 |  | 0,632 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,97 |  |  |  | 8,97
07.09 |  |  |  | 24,0 | 33,7 | 64,0 |  | -30,3 |  | 2,6 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,73 |  | 11,96 |  | 0,717 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,36 |  |  |  | 10,36
08.09 |  |  |  | 24,0 | 33,3 | 64,0 |  | -30,6 |  | 2,6 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,55 |  | 13,81 |  | 0,828 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,95 |  |  |  | 11,95
09.09 |  |  |  | 24,0 | 33,0 | 62,9 |  | -29,9 |  | 2,7 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,27 |  | 12,53 |  | 0,753 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,88 |  |  |  | 10,88
10.09 |  |  |  | 24,0 | 32,8 | 62,3 |  | -29,4 |  | 2,6 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,80 |  | 13,06 |  | 0,762 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,36 |  |  |  | 11,36
11.09 |  |  |  | 24,0 | 32,4 | 61,2 |  | -28,8 |  | 2,6 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,82 |  | 13,04 |  | 0,744 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,34 |  |  |  | 11,34
12.09 |  |  |  | 24,0 | 74,0 | 37,2 |  | 36,7 |  | 2,6 | 4,2 |  | 23,36 | 17,93 |  |  | 5,43 |  |  | 23,95 |  | 18,07 |  |  |  | 1,030 |  | 7,04 |  | 7,16 |  | 0,374 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,77 |  |  |  | 10,77
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 37,0 |  | 32,1 |  | 2,5 | 4,1 |  | 55,11 | 45,10 |  |  | 10,01 |  |  | 56,30 |  | 45,42 |  |  |  | 2,082 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,58 |  |  |  | 8,58
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,5 | 37,8 |  | 37,7 |  | 2,5 | 4,1 |  | 54,83 | 42,38 |  |  | 12,45 |  |  | 56,27 |  | 42,62 |  |  |  | 2,469 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,89 |  |  |  | 10,89
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 37,4 |  | 35,8 |  | 2,5 | 4,2 |  | 55,05 | 42,38 |  |  | 12,67 |  |  | 56,40 |  | 42,62 |  |  |  | 2,379 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,07 |  |  |  | 11,07
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,8 | 40,1 |  | 31,6 |  | 2,6 | 3,9 |  | 65,09 | 53,84 |  |  | 11,25 |  |  | 66,63 |  | 54,21 |  |  |  | 2,450 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,06 |  |  |  | 10,06
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 43,6 |  | 29,3 |  | 2,5 | 3,6 |  | 76,67 | 65,81 |  |  | 10,86 |  |  | 78,53 |  | 66,41 |  |  |  | 2,660 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,10 |  |  |  | 10,10
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 42,9 |  | 27,0 |  | 2,5 | 3,7 |  | 74,51 | 65,43 |  |  | 9,08 |  |  | 76,22 |  | 66,00 |  |  |  | 2,357 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,67 |  |  |  | 8,67
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 42,9 |  | 26,9 |  | 2,5 | 3,7 |  | 74,56 | 64,44 |  |  | 10,12 |  |  | 76,25 |  | 64,96 |  |  |  | 2,384 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,63 |  |  |  | 9,63
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 44,8 |  | 25,5 |  | 2,5 | 3,7 |  | 76,32 | 66,66 |  |  | 9,66 |  |  | 78,06 |  | 67,36 |  |  |  | 2,323 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,20 |  |  |  | 9,20
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 44,4 |  | 24,9 |  | 2,4 | 3,7 |  | 77,42 | 66,90 |  |  | 10,52 |  |  | 79,15 |  | 67,58 |  |  |  | 2,335 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,98 |  |  |  | 9,98
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 43,1 |  | 25,0 |  | 2,5 | 3,7 |  | 78,52 | 65,95 |  |  | 12,57 |  |  | 80,18 |  | 66,48 |  |  |  | 2,439 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,77 |  |  |  | 11,77
Итого |  |  |  | 744,0 | 47,3 | 55,4 |  | -8,1 |  | 2,6 | 4,4 |  | 711,44 | 596,82 |  |  | 114,62 |  |  | 727,94 |  | 601,73 |  |  |  | 24,908 |  | 248,68 |  | 253,64 |  | 15,109 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 324,37 |  |  |  | 324,37 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8251,00 |  |  | 20219,50 |  |  | 17157,21 |  |  |  | 20790,55 |  | 17334,43 | [5 empty] | 781,119 |  | 368,39 |  |  |  | 375,65 | [6 empty] | 8457,00 | [7 empty] | 3089,41
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 8995,00 |  |  | 20929,05 |  |  | 17754,42 |  |  |  | 21516,56 |  | 17936,58 | [5 empty] | 805,890 |  | 618,53 |  |  |  | 630,80 | [6 empty] | 9201,00 | [7 empty] | 3412,99
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 709,55 |  |  | 597,20 |  |  |  | 726,01 |  | 602,15 | [5 empty] | 24,771 |  | 250,14 |  |  |  | 255,15 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 323,58
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись