## ЖЭК- 6 Комсомольская, 45 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Комсомольская, 45
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234930 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 32,3 | 67,1 |  | -34,8 |  | 5,3 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,01 |  | 8,22 |  | 0,522 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,76 |  |  |  | 7,76
24.08 |  |  |  | 24,0 | 32,4 | 69,1 |  | -36,6 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,10 |  | 10,34 |  | 0,653 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,82 |  |  |  | 9,82
25.08 |  |  |  | 24,0 | 32,6 | 68,8 |  | -36,2 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,82 |  | 9,02 |  | 0,573 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,54 |  |  |  | 8,54
26.08 |  |  |  | 24,0 | 32,2 | 66,7 |  | -34,5 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,24 |  | 8,39 |  | 0,533 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,02 |  |  |  | 8,02
27.08 |  |  |  | 24,0 | 32,3 | 68,4 |  | -36,1 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,35 |  | 9,54 |  | 0,617 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,15 |  |  |  | 9,15
28.08 |  |  |  | 24,0 | 32,5 | 67,8 |  | -35,3 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,44 |  | 9,67 |  | 0,613 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,22 |  |  |  | 9,22
29.08 |  |  |  | 24,0 | 32,3 | 66,9 |  | -34,6 |  | 5,3 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,51 |  | 8,69 |  | 0,551 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,33 |  |  |  | 8,33
30.08 |  |  |  | 24,0 | 32,6 | 68,9 |  | -36,3 |  | 5,3 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,88 |  | 9,06 |  | 0,584 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,71 |  |  |  | 8,71
31.08 |  |  |  | 24,0 | 32,9 | 68,9 |  | -36,0 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,03 |  | 10,27 |  | 0,650 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,82 |  |  |  | 9,82
01.09 |  |  |  | 24,0 | 32,8 | 68,6 |  | -35,7 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,00 |  | 9,23 |  | 0,596 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,85 |  |  |  | 8,85
02.09 |  |  |  | 24,0 | 32,3 | 67,5 |  | -35,2 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,57 |  | 11,81 |  | 0,743 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,52 |  |  |  | 11,52
03.09 |  |  |  | 24,0 | 32,2 | 67,4 |  | -35,2 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,79 |  | 9,00 |  | 0,574 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,61 |  |  |  | 8,61
04.09 |  |  |  | 24,0 | 31,9 | 67,6 |  | -35,7 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,46 |  | 9,69 |  | 0,615 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,34 |  |  |  | 9,34
05.09 |  |  |  | 24,0 | 31,5 | 67,0 |  | -35,5 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,27 |  | 8,45 |  | 0,538 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,10 |  |  |  | 8,10
06.09 |  |  |  | 24,0 | 31,5 | 69,6 |  | -38,1 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,51 |  | 9,73 |  | 0,642 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,37 |  |  |  | 9,37
07.09 |  |  |  | 24,0 | 31,7 | 69,8 |  | -38,1 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,35 |  | 12,62 |  | 0,806 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,22 |  |  |  | 12,22
08.09 |  |  |  | 24,0 | 31,3 | 68,2 |  | -36,9 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,57 |  | 10,81 |  | 0,686 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,46 |  |  |  | 10,46
09.09 |  |  |  | 24,0 | 30,4 | 65,3 |  | -34,9 |  | 4,6 | 4,7 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 10,47 |  | 10,72 |  | 0,687 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,44 |  |  |  | 8,44
10.09 |  |  |  | 24,0 | 30,6 | 61,5 |  | -30,9 |  | 5,1 | 5,2 |  | 0,00 | 0,03 |  |  | -0,03 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000 |  | 13,52 |  | 13,80 |  | 0,869 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,32 |  |  |  | 13,32
11.09 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 63,2 |  | -32,9 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 10,06 |  | 10,26 |  | 0,625 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,81 |  |  |  | 9,81
12.09 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 46,1 |  | 25,8 |  | 5,3 | 4,7 |  | 37,24 | 29,01 |  |  | 8,23 |  |  | 38,12 |  | 29,31 |  |  |  | 1,298 |  | 4,90 |  | 4,97 |  | 0,274 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,63 |  |  |  | 12,63
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 41,5 |  | 28,3 |  | 5,2 | 4,6 |  | 49,53 | 34,11 |  |  | 15,42 |  |  | 50,63 |  | 34,40 |  |  |  | 1,964 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,008 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 15,37 |  |  |  | 15,37
14.09 |  |  |  | 24,0 | 76,4 | 40,0 |  | 36,4 |  | 5,2 | 4,6 |  | 46,43 | 31,40 |  |  | 15,03 |  |  | 47,65 |  | 31,64 |  |  |  | 2,216 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,004 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,90 |  |  |  | 14,90
15.09 |  |  |  | 24,0 | 74,1 | 39,6 |  | 34,5 |  | 5,3 | 4,7 |  | 46,30 | 32,27 |  |  | 14,03 |  |  | 47,49 |  | 32,51 |  |  |  | 2,081 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,011 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,57 |  |  |  | 14,57
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 42,2 |  | 30,3 |  | 5,3 | 4,5 |  | 57,52 | 43,45 |  |  | 14,07 |  |  | 58,87 |  | 43,83 |  |  |  | 2,261 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,009 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,65 |  |  |  | 14,65
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 45,5 |  | 28,0 |  | 5,4 | 4,1 |  | 68,67 | 55,98 |  |  | 12,69 |  |  | 70,34 |  | 56,55 |  |  |  | 2,440 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,03 |  |  |  | 13,03
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 44,7 |  | 26,0 |  | 5,4 | 4,2 |  | 67,90 | 54,66 |  |  | 13,24 |  |  | 69,46 |  | 55,17 |  |  |  | 2,288 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,65 |  |  |  | 13,65
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 44,4 |  | 26,0 |  | 5,4 | 4,3 |  | 66,28 | 52,93 |  |  | 13,35 |  |  | 67,76 |  | 53,39 |  |  |  | 2,249 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,82 |  |  |  | 13,82
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 46,2 |  | 24,7 |  | 5,4 | 4,2 |  | 67,95 | 57,86 |  |  | 10,09 |  |  | 69,51 |  | 58,53 |  |  |  | 2,095 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,61 |  |  |  | 10,61
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 45,5 |  | 24,4 |  | 5,5 | 4,2 |  | 68,47 | 56,59 |  |  | 11,88 |  |  | 69,96 |  | 57,16 |  |  |  | 2,150 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,34 |  |  |  | 12,34
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 44,0 |  | 24,7 |  | 5,4 | 4,2 |  | 67,66 | 49,37 |  |  | 18,29 |  |  | 69,10 |  | 49,85 |  |  |  | 2,385 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,001 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 18,86 |  |  |  | 18,86
Итого |  |  |  | 744,0 | 46,0 | 59,0 |  | -12,9 |  | 5,2 | 4,9 |  | 643,95 | 497,70 |  |  | 146,25 |  |  | 658,89 |  | 502,41 |  |  |  | 23,427 |  | 200,74 |  | 205,18 |  | 12,984 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 343,84 |  |  |  | 343,84 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8282,00 |  |  | 21333,04 |  |  | 18756,96 |  |  |  | 21950,48 |  | 18966,82 | [5 empty] | 777,382 |  | 271,76 |  |  |  | 277,95 | [6 empty] | 8457,00 | [7 empty] | 2891,86
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9026,00 |  |  | 21977,02 |  |  | 19257,80 |  |  |  | 22609,40 |  | 19472,41 | [5 empty] | 800,689 |  | 473,80 |  |  |  | 484,47 | [6 empty] | 9201,00 | [7 empty] | 3233,89
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 643,98 |  |  | 500,84 |  |  |  | 658,92 |  | 505,59 | [5 empty] | 23,307 |  | 202,05 |  |  |  | 206,53 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 342,03
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись